|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| **1.** | Klipsownica do aplikacji klipsów polimerowych; Rotacja trzonu 360 stopni; Aktywacja spustu przednią częścią rękojeści; Wielorazowego użytku; Sterylizacja w autoklawie;  Kompatybilna z klipsami polimerowymi Extra dużymi 0301-10XL. Średnica trzonu 10mm, długość robocza 33cm. | **1** |
| **2.** | Klipsownica do zamykania klipsów tytanowych rozmiar ML  Kompatybilna z klipsami tytanowymi 0301 – 06ML; Rotacja w zakresie 360 stopni; Długość 33cm; Średnica trzonu 10mm; Kąt zakrzywienia bransz 25 stopni; Aktywacja spustu przednią częścią rękojeści; Wielorazowego użytku; Sterylizacja w autoklawie. | **1** |

Prośba o wycenę,