## Arkusz1
L.p. | Numer inwentarzowy | Nazwa budynku /budowli | Lokalizacja | Rok budowy – otrzymania majątku | Zabytki | Czy budynek jest użytkowy (TAK/NIE) | Liczba lokali użytkowych | Piwnice (TAK/NIE) | Windy (liczba) | Parking podziemny / naziemny | powierzchnia użytkowa w m² | wartość księgowa brutto | Konstrukcja budynku (mury, stropy) | Konstrukcja dachu | Pokrycie dachu | Liczba kondygnacji | Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych | Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych | Przeprowadzone remonty, modernizacje 06.2023-12.2023 | Udokumentowane regularne przeglądy okresowe (TAK/NIE) | Udokumentowane regularne przeglądy techniczne (TAK/NIE) | cesja wierzytelności z polisy na rzecz | Okres ubezpieczenia
1 | 107-130341 | 2-03-10.4.49 Budynek murowany - Centrum Badan Przedklinicznych w Warszawie | ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa | 2014 | - | TAK | 0 | TAK | 4 | TAK (naziemny) | 5684.5 | 54026137.06 | betonowa ze szklaną elewacją. Układ konstrukcyjny budynku słupowo płytowy z belkami obwodowymi dookoła budynku. Ściany żelbetowe przy klatkach schodowych, szachtach windowych | strop betonowy | papa | 4+piwnica | obiekt wyposażony w instalację sygnalizujące automaycznie powstanie pożaru jednocześnie w: - w miejscu odległym od miejsca pożaru ze stałą obsadą stanowisk, - jednostce straży pożarnej, której interwenckja może być podjęta w czasie niedłuższym niż 10 min od momentu uruchomienia alarmu. Wyposażenie w gaśnice proszkowe: - GP6 - 68 szt. - GS5 - 13 szt. - AP-25 - 2 szt. Hydranty zewnętrzne - 1 szt. hydranty wewnętrzne - 35 szt. | Umowa z agencją ochrony mienia. Całodobowy dozór. | Montaż urządzeń systemu telemetrycznego w instalacji węzła cieplnego usprawniające eksploatację i optymalizujace zużycie energii cieplnej | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
2 | 107-034254 | 2-03-10.4.19 Budynek - Wydział Farmaceutyczny, I, II i III kostka | ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa | 1971 | - | TAK | 1 | TAK | 5 wind oraz 1 dźwignik w laboratorium NMR | Tak (naziemny) | 14500 | 89100840.63 | beton, stal, cegła z aluminiowo-szklaną elewacją | strop betonowy | papa | 5+piwnica | Obiekt wyposażony w urządzenia odgromowe, podzielony na strefy pożarowe, budynki wyposażone w urządzenia do usuwania dymów i gazów, tzw. "klapy pożarowe" instalowane w dachach i stropodachach. Wyposażenie w gaśnice proszkowe: - gaśnice proszkowe - 2kg - 125 szt., 6 kg - 84 szt. Hydranty zewnętrzne - 2 szt. Hydranty wewnętrzne - 30 szt. | Umowa z agencją ochrony mienia. Całodobowy dozór. | Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i naprawy instalacji wentylacji | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
3 | 106-142615 | 6-06-03.15.1 Budynek murowany, | ul. Dalibora 1, 01-437 Warszawa | 1957 | GEZ - Gminna Ewidencja Zabytków WOL 34356 | NIE | 0 | TAK | 0 | Tak (naziemny) | 3405.5 | 8988999.27 | cegła murowana | strop wylewany, konstrukcja drewniana | dachwóka ceramiczna | 2+piwnica | Budynek wyposażony w urządzenia odgromowe i podzielowny na strefy pożarowe. Gaśnice proszkowe GP 6 - 4 szt. Gaśnice śniegowe GS 5 - 1 szt. Hydranty wewnętrzne - 13 szt. | Umowa z agencją ochrony mienia. Całodobowy dozór. |  | TAK | TAK | Europejski Bank Inwestycyjny | 23.09.2023 - 22.09.2024
4 | 107-118912 | 2-03-10.4.32 Budynek murowany - Centrum Biblioteczno - Informacyjne | ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa | 2012 | - | TAK | 0 | TAK | 3 | Tak (naziemny) | 7068.61 | 59863424.8 | betonowo-stalowo szklana, KOB XXI | strop betonowy | papa | 5 | Budynek wyposażony w urządzenia odgromowe i podzielony na strefy pożarowe, wyposażony w urządzena do usuwania dymów i gazów pożarowych, tzw. "klapy pożarowe" instalowane w dachach i stropodachach. obiekt wyposażony w instalację sygnalizujące automaycznie powstanie pożaru jednocześnie w: - w miejscu odległym od miejsca pożaru ze stałą obsadą stanowisk, - jednostce straży pożarnej, której interwenckja może być podjęta w czasie niedłuższym niż 10 min od momentu uruchomienia alarmu. Gaśnice proszkowe 6 kg - 30 szt. Hydranty wewnętrzne - 12 szt. | Bramki antykradzieżowe | Wykonanie okładzin panelowych ścian i sufitu w sali nr 30 Modernizacja automatyki węzła cieplnego w budynku CBI | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
5 | 107-037580 | 5-05-11.5/2.10 Budynek murowany | Litewska 14, 00-591 Warszawa | 1954 r. | GEZ - Gminna Ewidencja Zabytków A-543,1377 / SO11114 | TAK | 0 | TAK | 1 | Tak (naziemny) | 1697 m2 (nie są wliczone klatki schodowe, szyby windowe, poddasze) | 10230607.98 | Budynek murowany, ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, strpoy głownie stalowo ceramiczne, częściowo żelbetowe. Ściany fundamentowe częściowo murowane z cegły. | konstrukcja żelbetonowa | papa termozgrzewalna | 1 podziemna/5 kondygnacji nadziemnych/poddasze techniczne | oddymianie klatek schodowych, klapy odcinające na kanałach wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej, niskooporowe, jednopłaszczyznowe, okrągłe o odporoności pożarowej EI60 i EI120(zgodnie z odpornoscią pożarową stropów) z siłownikiem ze sprężyną powrotną. zasilenie rezerwowe z agregata prądotwórczego, zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantów sieci miejskiej, ssp (system sygnalizacji pożaru). automatyczne sterowanie urządzeniami ochrony przeciwpożarowej budynku- klapami p.poż według scenariusza rozwoju pozaru; odcięcie kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych; uruchomienie kurtyn pożarowych na konach na konygnacji parter, 1p, 2p, 3p, 4p; uruchomienie pozarowego trybu pracy wind; wyłączenie wentylacji, klimetyzacji poprzez podanie bepotencjałowych stykó do szaf automatyki wentylacji lub poprzez odcięcie przez stycznik w rozdzielni elektrycznej; zamknięcie dopływu gazu do budynku; uruchomienie zabezpieczenia przed zadymieniem pomocniczej klatki schodowej | Cały obiekt wyposażony w centralny zamek master key, sygnalizacja włamania i napadu, telewizja dozorowana, system sterowania BMS, budynek całodobowo chroniony przez dwuosobowy posterunek ochrony zlokalizowany na portiernii, wyposażony w monitory monitoringu wizyjnego, system alarmu antywłamaniowego, system kontroli dostępu oraz stnaowisko BMS | Klimatyzator Fujitsu (jedn. zew. i wew.) w pomieszczeniu Rozdzielni UPS (pomieszczenie budynkowe) | TAK | TAK | Europejski Bank Inwestycyjny | 23.09.2023 - 22.09.2024
6 | 107-124733 | 5-05-11.5/2.2 Budynek murowany | Litewska 14a, 00-591 Warszawa | 1983 r. |  | TAK | 0 | NIE | 1 | NIE | 503,15 m2 (nie są wliczone klatki schodowe, szyby windowe, poddasze) | 4618566.45 | Budynek murowany, ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, strpoy głownie stalowo ceramiczne, częściowo żelbetowe. Ściany fundamentowe częściowo murowane z cegły. | konstrukcja żelbetonowa | papa termozgrzewalna | 1 podziemna/ 2 kondygnacje naziemne | Budynek posiada przeciwpożarowy włącznik pradu | Budynek jest monitorowany przez pracowników ochrony 24h/7 |  | TAK | TAK | Europejski Bank Inwestycyjny | 23.09.2023 - 22.09.2024
7 | 107-037581 | 5-05-11.5/2.11 Budynek murowany | Litewska 16, 00-575 Warszawa | 1903 r. | GEZ - Gminna Ewidencja Zabytków A-543,1377 / SO11114 | TAK | 0 | TAK | 1 | Tak (naziemny) | 2058 m2 (nie są wliczone klatki schodowe, szyby windowe, poddasze) | 12676301.59 | Budynek murowany, ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, strpoy głownie stalowo ceramiczne, częściowo żelbetowe. Ściany fundamentowe częściowo murowane z cegły. | konstrukcja drewniana | papa termozgrzewalna | 1 podziemna/5 kondygnacji nadziemnych/poddasze techniczne | oddymianie klatek schodowych, klapy odcinające na kanałach wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej, niskooporowe, jednopłaszczyznowe, okrągłe o odporoności pożarowej EI60 i EI120(zgodnie z odpornoscią pożarową stropów) z siłownikiem ze sprężyną powrotną. zasilenie rezerwowe z agregata prądotwórczego, zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantów sieci miejskiej, ssp (system sygnalizacji pożaru). automatyczne sterowanie urządzeniami ochrony przeciwpożarowej budynku- klapami p.poż według scenariusza rozwoju pozaru; odcięcie kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych; uruchomienie kurtyn pożarowych na konach na konygnacji parter, 1p, 2p, 3p, 4p; uruchomienie pozarowego trybu pracy wind; wyłączenie wentylacji, klimetyzacji poprzez podanie bepotencjałowych stykó do szaf automatyki wentylacji lub poprzez odcięcie przez stycznik w rozdzielni elektrycznej; zamknięcie dopływu gazu do budynku; uruchomienie zabezpieczenia przed zadymieniem pomocniczej klatki schodowej | Cały obiekt wyposażony w centralny zamek master key, sygnalizacja włamania i napadu, telewizja dozorowana, system sterowania BMS, budynek całodobowo chroniony przez dwuosobowy posterunek ochrony zlokalizowany na portiernii, wyposażony w monitory monitoringu wizyjnego, system alarmu antywłamaniowego, system kontroli dostępu oraz stnaowisko BMS |  | TAK | TAK | Europejski Bank Inwestycyjny | 23.09.2023 - 22.09.2024
8 | 107-136457 | 2-03-10.4.44, 45, 46, 47, 48 Budynek murowany - Komples - Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM | Księcia Trojdena 2c-g, 02-109 Warszawa | 2016 | - | TAK | 3 | TAK | 4 windy oraz 1 suwnica nad basenem | Tak (podziemny i naziemny) | 16734,91 m2 (obiekt podzielony na 5 budynków) | 107882302.07 | Konstrukcja żelbetonowo słupowo-płytowa, murowana; diw wiaty pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na dachu wykonane są z prefabrykowanych płyt warstwowych | dach częściowo w konstrukcji drewnianych dźwigarów | membrana dachowa, oraz dach zielony, niektóre elementy kryte blachą, nad drewnianym tarasem zadaszenie rozwijanie typu roleta | od 2 - 4 w zalezności od tego który budynek będzie brany pod uwagę. | Przeciwpożarowa instalacja hydrantowa z wężem półsztywnym o dł.30m. System oddymiania klatek schodowych; instalacja samoczynnego alarmu pożarowego służąca do samoczynnego przekazywania informacji o pożarze; hydranty zewnętrzne, drogi pożarowe; Ponadto: oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacja odgromowa, systemy oddymiania, przejęcia p.poż instalacji przez przepusty o średnicy powyżej 0,04m dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej; instalacja wentylacyjna - izolacja NRO, wentylatory i centrale kanałowe obudowane EI60, klapy pożarowe EI60, | stały dozór wewnątrz i na zewnątrz lokalu, czynne elektronicznie systemy sygnalizacyjno-alarmowe; sygnalizowanie włamania służbom ochrony obiektu; zabezpieczenie wszystkich wewnętrznych otworów wwejściowych do lokalu; drzwi o odporności na włamanie klasy C. | Mata dotykowa do pomiaru czasu zakończenia wyścigu pływackiego, panel sędziowski do piłki wodnej wraz oprogramowaniem i uruchomieniem | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
9 | 107-039346 | 2-03-10.4.1 Budynek murowany - Centrum Dydaktyczne | Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa | 2006 r. | - | TAK | 2 | TAK | 4 | Tak (naziemny) | 6156,2 m2 | 20062906.25 | Konstrukcja murowana, żelbetowa | stropodach | membrana PCV, obróbki blacharskie - blacha stalowa, powlekana | 3 (jendna kondygnacja na poziomie -1 oraz 2 kondygnacje od poziomu 0 do 1) oraz dodatkowo przyziemie | Budynek posiada sprawną instalację odgromową, urządzenia do usuwania dymówi i gazów pożarowych, klapy pożarowe instalowane w stropach i dachach, instalacje sygnalizujące automatyczne powstanie pożaru | Umowa z agencją ochrony mienia. Całodobowy dozór. | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy parkingu naziemnego przy Budynku Centrum Dydaktycznego WUM. Założenie fototapety winylowej na podkładzie fizelinowym firmy BN International B.V. w Centrum Dydaktycznym WUM na hollu I-wszego piętra. | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
10 | 107-036622 | 2-03-10.4.27 Budynek murowany - Rektorat | Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa | 2000 r. | - | NIE | 2 | TAK | 3 | Tak (naziemny) | 6290,91 m2 | 79712314.69 | Sciany konstrukcyjne budynku murowane, betonowe. Ściany zewnętrzne murowane, żelbetowe. Tynki/elewacje: cementowy/mineralny cienkowarstwowy, fasada aluminiowo-szklana | stropodach pokryty papą | papa termozgrzewalna, blacha ocynkowa | 8 (jedna kondygnacja na poziomie -1, oraz 7 kondygnacji od poziomu 0 do 6) | Budynek posiada sprawną instalację odgromową, urządzenia do usuwania dymówi i gazów pożarowych, klapy pożarowe instalowane w stropach i dachach, instalacje sygnalizujące automatyczne powstanie pożaru | Umowa z agencją ochrony mienia. Całodobowy dozór. | Roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynku | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
11 | 110-034245 | 2-02-08.21.34 Budynek mieszkalny | Banacha 20, 02-097 Warszawa | 1961 | - | TAK | 0 | TAK | 0 | nie | 1182.98 | 521496.18 | Konstrukcja murowana, ściany z cegły, stopy żelbetowe prefabrykowane z elementów wielkoblokowych, budynek ocieplony | stropodach | pokrycie papą | 5 kondygnacji (w tym jedna na poziomie -1) | budynek posiada sprawną instalacje odgromową, gaśnicę GP 6 dostępną u gospodarza domu | brak |  | TAK | TAK |  | 23.09.2023 - 22.09.2024
12 | 110-034246 | 2-02-08.20.1 Budynek mieszkalny | Grójecka 69, 02-019 Warszwa | 1965 | - | TAK | 2 | TAK | 1 | nie | 2728.39 | 703953.4 | Konstrukcja murowana, ściany z cegły, stopy żelbetowe prefabrykowane z elementów wielkoblokoweych | betonowa | pokrycie papą | 9 kondygnacji (w tym jedna na poziomie -1) | budynek posiada sprawną instalacje odgromową, gaśnicę GP 6 dostępną u gospodarza domu | brak |  | TAK | TAK |  | 23.09.2023 - 22.09.2024
13 | 107-104999 | 6-06-07.51/1.1 Budynek murowany - Kompleks Dydaktyczny | Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa | 1964 | - | TAK | 0 | tylko pod cześcią bloku C | 1 winda osobowa plus dwie platformy do transportu osób niepełnospraw-nych | naziemny wokół budynku | 3358.9 | 12368898.07 | Ściany nośne prefsbrykowane,układ podłużny.Strpoy prefsnrykowane typu "Żerań"ściany zew. - cegła kratówka. Sciany działowe - cegła dziurawka i płyty gipsowe na kostrukcji stalowej. Klatki schodowe - źelbetowe, prefabrykowane. | Stropodach - płytki korytkowe na ściankach ążurowych, kryty papą. | Papa | 2 | Budynek posiada sprawną instalacje odgromową, urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych; klapy pożarowe instalowane w dachach i stropodachach; centralny system nadzoru systemów pożarowych WUM; ręczne sygnalizowanie pożaru, oznaczenie stref pożarowych; wariant alarmowania dwustopniowego; gaśnice normatywne; hydranty wewnętrzne | stały dozór pracownika WUM oraz agencja ochrony mienia. ( 24h) |  | TAK | TAK | Europejski Bank Inwestycyjny | 23.09.2023 - 22.09.2024
14 | 110-034248 | 6-03-13.82.1 Budynek murowany - Dom Studenta nr 2 | Karolkowa 84, 01-193 Warszawa | 1970 | - | TAK | 79 | TAK | NIE | Tak (naziemny) | 3620,64 m2 | 1074173.67 | Ściany wymurowane z cegły ceramicznej na zaprawie, cementowo-wapiennej. Strop strychowy wykonany jako staloceramiczny na dwutechowych belkach stalowych na których oparta jest ciężka płyta ceglana typu Kleina. | Dach wykonany z prefabrykowanych płat żelbetowych, opartych na podłużnych ściankach murowanych z cegły ceramicznej , połacie dachowe pokryte papą bitumiczną | Papa termozgrzewalna, blacha ocynkowana. | 3 kondygnacje naziemne (budynek podpiwniczony) | Budynek posiada sprawną instalacje odgromową; ręczne sygnalizowanie pożaru, oznaczenie stref pożarowych; urządzenia do usówanie dymów i gazów pożarowych "klapy pożarowe" instalowane w dachach i strpopdachach; wariant alarmowania dwustopniowego; gaśnice normatywne; hydranty wewnętrzne; obiekt wyposażony w instalację sygnalizujące automaycznie powstanie pożaru jednocześnie w: - w miejscu odległym od miejsca pożaru ze stałą 24 godzinną obsadą stanowisk, - jednostce straży pożarnej, której interwenckja może być podjęta w czasie niedłuższym niż 10 min od momentu uruchomienia alarmu. | Monitoring na korytarzach, ogrodzony obiekt, pracownicy recepcji pełnią dyżury na recepcjach 24h na dobę. |  | TAK | TAK | Europejski Bank Inwestycyjny | 23.09.2023 - 22.09.2024
15 | 110-037567 | 6-03-13.82.2 Budynek murowany - Dom Studenta nr 2 BIS | Karolkowa 84, 01-193 Warszawa | 2001 | - | TAK | 74 | NIE | NIE | Tak (naziemny) | 2091,75 m2 | 4323752.17 | konstrukcji murowanej w technologii YTONG i stropami Żelbetowymi. Stropy monolityczne żelbetowe, oparte na ścianach nośnych. W części środkowej budynku klatka schodowa, ściany nośne murowane, z bloczków YTONG pp4/0,6 . Ściany działowe murowane z bloczków Ytong PP4/0,6 na zaprawie. Stropodach wentylowany, oparty na żelbetowej płycie wylewnej, z przykryciem płytami korytowymi opartymi na ścianach ażurowych. | Dach dwuspadowy, minimalny spadek do rynien | Papa termozgrzewalna, blacha ocynkowana | 4 kondygnacje (budynek niepodpiwniczony) | Budynek posiada sprawną instalacje odgromową; ręczne sygnalizowanie pożaru, oznaczenie stref pożarowych; urządzenia do usówanie dymów i gazów pożarowych "klapy pożarowe" instalowane w dachach i strpopdachach; wariant alarmowania dwustopniowego; gaśnice normatywne; hydranty wewnętrzne; obiekt wyposażony w instalację sygnalizujące automaycznie powstanie pożaru jednocześnie w: - w miejscu odległym od miejsca pożaru ze stałą 24 godzinną obsadą stanowisk, - jednostce straży pożarnej, której interwenckja może być podjęta w czasie niedłuższym niż 10 min od momentu uruchomienia alarmu. | Monitoring na korytarzach, ogrodzony obiekt, pracownicy recepcji pełnią dyżury na recepcjach 24h na dobę. |  | TAK | TAK | Europejski Bank Inwestycyjny | 23.09.2023 - 22.09.2024
16 | 110-034247 | 6-06-08.70.1 Budynek murowany - Dom Studenta nr 1 | Batalionu AK Pięść 9, 01-406 Warszawa | 1970 | - | TAK | 95 | TAK | 1 | tak (naziemny) | 3209,34 m2 | 910366.96 | ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy częściowo podłużne, częściowo poprzeczne, żelbetowe gęstożebrowe | Stropodach żelbetowy, wentylowany, dwuspadowy, kryty papa. Konstrukcje nośna stanowią belki żelbetowe, obróbki blacharskie. | papa | 4 kondygnacje (budynek podpiwniczony) | Budynek posiada sprawną instalacje odgromową; ręczne sygnalizowanie pożaru, oznaczenie stref pożarowych; wariant alarmowania dwustopniowego; gaśnice normatywne; hydranty wewnętrzne; obiekt wyposażony w instalację sygnalizujące automaycznie powstanie pożaru jednocześnie w: - w miejscu odległym od miejsca pożaru ze stałą obsadą stanowisk, - jednostce straży pożarnej, której interwenckja może być podjęta w czasie niedłuższym niż 10 min od momentu uruchomienia alarmu. | Monitoring na korytarzach, ogrodzony obiekt, pracownicy recepcji pełnią dyżury na recepcjach 24h na dobę. |  | TAK | TAK | Europejski Bank Inwestycyjny | 23.09.2023 - 22.09.2024
17 | 104-036847 | 2-03-10.4.10 Budynek murowany - Logistyka | Adolfa Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa | 1972 | - | tak | 0 | TAK | 2 | brak | 3389.3 | 2369269.93 | prefabrykowana, rama H, podłużny układ | płyty żelbetowe prefabrykowane | papa | 4 + 1 + 1 | system p/poż. , gaśnice zgodnie z przepisami p/poż. | ochrona całodobowa, alarm antywłamaniowy-wybrane magazyny |  | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
18 | 106-147169 | 2-03-10.4.54 Budynek murowany - Uniwersyteckie Centrum Stomatologii | Stanisława Binieckiego 6 | 2019r. | - | TAK | 0 | TAK | 4 windy osobowe 1 towarowa między 3-4 piętrem | naziemny wokół budynku i podziemny dwu poziomowy -1;-2 | 17091,45m2 | 74035844.05 | Konstrukcja murowana żelbetowa | Stropodach | papa termozgrzewalna | 7(2 podziemne/oraz 5 kondygnacji od poziomu 0 do 4) | Budynek posiada sprawną instalacje odgromową, urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych; klapy pożarowe instalowane w dachach i stropodachach; centralny system nadzoru systemów pożarowych WUM; ręczne sygnalizowanie pożaru, oznaczenie stref pożarowych,gaśnice,hydranty wewnętrzne | Umowa z agencją ochrony mienia. Całodobowy dozór |  | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
19 | 107-034249 | 2-01-02.3.2 Budynek murowany - Zaklad Medycyny Sadowej | W. Oczki 1 | 1930 | Pod nadzorem konserwatora zabytków | TAK | 0 | TAK | 3 szt +platforma | parking naziemny | 2538.55 | 18444343.75 | ściany nośne, zewnętrzne, ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej; stropy stalo-ceramiczne typu Kleina , kopuła na dawną kaplicą murowana z cegły pełnej | więżba dachowa drewniana, wiązary typu płatowo-krokwiowego | papa , blacha | 1 podziemna , 3 kondygnacje nadziemne i poddasze | Budynek wyposażony w urządzenia odgromowe, podzielony na strefy pożarowe. Wyposażony w system przeciwpożarowy uzbrojony w detektory dymu oraz ręczne ostrzegacze pożaru. System oddymiania sterujący systemami central NW i klap pożarowych. Wysyła informacje o pożarze do straży pożarnej. Gaśnice -17 szt. Hydranty wewnętrzne - 15szt. | Umowa z agencją ochrony mienia. Całodobowy dozór. System kontroli dostepu i monitoring wizyjny | Kamera IBP-531-1ER SARIX PRO 3 BULLET,2.8-12MM,5MP | TAK | TAK |  | 23.09.2023 - 22.09.2024
20 | 107-034251 | 2-01-02.9.43 Budynek Centrum Biostruktury-Collegum Anatomicum | T. Chałubińskiego 5 | 1901 | A-840, dec. Nr 233/2009 | TAK | 0 | TAK | 3szt. +platforma | parking naziemny | 9116.47 | 18586342.92 | Część 'ABC": Ściany murowane z cegły pełnej. Na ścianach wspierają się stropy: nad piwnicą ceglane łukowe, nad pozostałymi kondygnacjami ceramiczne; część "D":konstrukcja nośna żelbetowa, stropy monolityczne, ściany osłonowe z pustaków ceramicznych | żelbetowa | papa | część budynku "ABC"- 1 podziemna , 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe; część "D"( Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek)- piwnica i 6 kondygnacji nadziemnych | Budynek wyposażony w urządzenia odgromowe; Gaśnice -53 szt. Hydranty wewnętrzne - 18szt. | Umowa z agencją ochrony mienia. Całodobowy dozór. | Zaprojektowanie i przeniesienie rozdzielni elektrycznej do nowej lokalizacji w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek przy ul. Chałubińskiego 5 | TAK | TAK |  | 23.09.2023 - 22.09.2024
21 | 107-034250 | 2-01-02.1/2.1 Budynek murowany - Instytut Medycyny Społecznej | W. Oczki 3 | 1930 | Pod nadzorem konserwatora zabytków | TAK | 0 | TAK | brak | parking naziemny | 1911.2 | 1031663.1 | budynek dwutraktowy, cegła ceramiczna, stropy Kleina, | więźba dachowa drewniana | blacha | 1 podziemna , 3 kondygnacje nadziemne i poddasze | Budynek wyposażony w urządzenia odgromowe; Gaśnice -22 szt. Hydranty wewnętrzne - 6szt. | Umowa z agencją ochrony mienia. Posterunek w godz. 6:00-22:00 .Alarm |  | TAK | TAK |  | 23.09.2023 - 22.09.2024
22 | 107-034255 | 2-01-02.3.1 Budynek murowany - Dom Medyka | W. Oczki 1a | 1936 | Pod nadzorem konserwatora zabytków | TAK | 5 | TAK | 1szt +platforma | brak | 1216.59 | 5454031.89 | cegła , stropy żelbetowe monolityczne, | drewniana krokwiowo-płatwiowa jako płaski stropodach wentylowany, | papa | 1 podziemna , 4 kondygnacje nadziemne | Budynek wyposażony w instalacje odgromową, posiada dwie strefy pożarowe, klatka schodowa wyposażona w urządzenia do oddymiania, klapę dymową, czujniki dymu, system sygnalizacji pożaru i monitoring , gaśnice -9 szt, hydranty wewnętrzne-8 szt. | Umowa z agencją ochrony mienia. Całodobowy dozór. | Klimatyzator Fujitsu ASYG12KMCC/ AOYG12KMCC zamontowany w pomieszczeniu serwerowni (piwnica) | TAK | TAK |  | 23.09.2023 - 22.09.2024
23 | 106-037589 | 2-03-10.4.5 Budynek murowany - Centrum Medyczne | J. Nielubowicza 5 | 1998 | - | TAK | 0 | TAK | 4 sprawne eksploatowane windy oraz 2 windy niesprawne wyłączone z eksploatacji służące jako bank materiałowy | naziemny | 7679.07 | 29258731.6 | żelbetowy układ słupowa płytowy | płaski, żelbetowy stropodach wentylowany | płytki korytkowe,papa | 3 + 1 + 1 | system p/poż. , gaśnice zgodnie z przepisami p/poż. | ochrona całodobowa, alarm antywłamaniowy wybranych pomieszczeniach |  | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
24 | 107-036849 | 2-03-10.4.42 Budynek murowany - zwierzętarnia | Pawińskiego 3c | 1972 | - | TAK | 0 | TAK | 0 | naziemny | 3001.7 | 8155684.94 | żebetowa wypełniona blocznaki z betonu komórkowego | stropodach wentylowany z warstwa konstrukcyjną pod pokrycie z płyt korytkowych | papa termozgrzewalna | 2 | system p/poż. , gaśnice zgodnie z przepisami p/poż. | ochrona całodobowa, alarm antywłamaniowy w wybranych pomieszczniach |  | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
25 | 109-129034 | 2-03-10.4.50 Budynek murowany - Glówna Stacja Elektroenergetyczna | Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa | 2014 | - | TAK | 0 | NIE | 0 | NAZIEMNY | 189.7 | 1869042.83 | Fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczka betonowego, strop żelbetowy na parterze, nad piętrem stropodach, klatka schodowa żelbetowa | STROPODACH K2 | papa termozgrzewalna | 2 | Budynek wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy | BRAK |  | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
26 | 105-111159 | 2-03-10.4.25 Budynek murowany biurowy | Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa | 1970 | - | TAK | brak | tak pod częścią budynku | 0 | brak | 2248.09 | 13842367.42 | żelbetowa, stropy prefabrykowane - płyty wielokanałowe | płyty żelbetowe prefabrykowane | papa | 2 + piwnica pod częścią budynku | system p/poż w części budynku, gaśnice zgodnie z przepisami p/poż. | ochrona budynku w godz. 6oo-22oo, alarm antywłamaniowy |  | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego | 23.09.2023 - 22.09.2024
27 | 107-153973 | 2-03-10.4.56 Budynek murowany Centrum Symulacji Medycznych | Pawińskiego 3A | 2023 | - | TAK |  | TAK | 3 | Podziemny | 19048.4 | 147639240.61 | Konstrukcja murowana żelbetowa | Stropodach | papa termozgrzewalna | 7(2 podziemne oraz 5 kondygnacji od poziomu 0 do 4) | system p/poż w całym budynku, gaśnice zgodnie z przepisami p/poż. | ochrona fizyczna budynku w godz. 7:00-20:00, alarm antywłamaniowy |  | TAK | TAK | Bank Gospodarstwa Krajowego
[11 empty] | Razem | 787751604.28