Piła, dn. 15.07.2022 roku

FZP.IV-241/79/22/ZO

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **: „WÓZEK ENDOSKOPOWY – ZABIEGOWY – 5 szt.”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

1.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 470-790 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2185 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**