Kraków, dn. 07.07.2020 r.

**SZP-271/8-2/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/7/2020 – odpowiedzi na pytania***

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla   
w Krakowie przetargu na **„Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań immunologicznych na okres 3 lat”** znak sprawy: SZP/7/2020 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Ze względu na brak dostępności na rynku wszystkich parametrów w zakresie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia kontroli jakości dla pozycji nr 7: Zestaw do diagnostyki twardziny układowej –test paskowy.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie automatycznego systemu do inkubacji i odczytu wyników testów immunoblot w którym możliwa jest jednoczesna inkubacja testów autoimmunologicznych oraz zakaźnych, natomiast inkubacja testów do alergii wykonywana jest oddzielnie (pkt.12.4. Opisu przedmiotu zamówienia)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści analizator moczu zintegrowany z analizatorem do oceny osadu moczu obecny w co najmniej czterech laboratoriach w Polsce?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4, poz. 21:**

Czy Zamawiający dopuści analizator z brakiem możliwości analizy płynów z jam ciała w tym PMR?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5, poz. 22:**

Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości definiowania dodatkowych kategorii elementów upostaciowionych moczu przez operatora?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zamawiający we Wzorze umowy – załącznik nr 7, zastępuje zapis „faktur VAT” słowem „faktur” w następujących miejscach:**

**Cena przedmiotu umowy i warunki płatności**

**§ 3**

**ust. 8:**

Płatności należności za dostawy wyrobów zrealizowane i potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, na rachunek bankowy Dostawcy nr ………………………………………………………………………………………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

**ust. 9:**

Płatności należności za dzierżawę analizatora dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, na rachunek bankowy Dostawcy nr …………………………………………………... W przypadku zmiany rachunku bankowego Dostawca sporządzi stosowny aneks i dostarczy go Zamawiającemu.

**Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1, w następujący sposób:   
było:**~~Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT~~

~~w wersji papierowej i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego~~

**jest:  
Warunki płatności:** 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Starszy specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch