## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Znak: ZP/RM/3/23
FORMULARZ CENOWY zmodyfikowany dnia 22.03.2023 r.
Pakiet 1 - Rękawice chirurgiczne sterylne
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa | 23
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent | 8
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy | 5
0
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, kolor jasnokremowy, mankiet rolowany, dostepne w rozmiarach od 6,0 do 9,0. Powierzchnia zewnetrzna teksturowana, powierzchnia wewnetrzna pudrowana (skrobia kukurydziana). Długość rękawicy min. 280 mm, grubość na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,18 mm oraz na mankiecie 0,14 mm. Poziom protein lateksu poniżej 91μg/g, poziom AQL 0,65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z normą EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F1671, oznakowane poziomem AQL 0.65, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 2 - Rękawiczki chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 282 mm, grubość na palcu 0,19 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14 mm. Poziom protein lateksu poniżej lub równe 30 µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 21420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 1-3, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rozmiar od 6 do 9. | para | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe. Kształt anatomiczny, do jednorazowego użytku w sytemie podwójnego zakładania. Kolor rękawicy wewnętrznej zielony, zewnętrznej kremowy. Mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna w rękawicy wewnętrznej gładka, chlorowana, w rękawicy zewnętrznej mikroteksturowana, polimeryzowana. Powierzchnia wewnętrzna w obu rękawicach polimeryzowana. Rękawica wewnętrzna długość min. 282 mm, grubości: na palcu 0.19 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.14 mm. Rękawica zewnętrzna długość min. 282 mm, grubości: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.19 mm oraz na mankiecie 0.15 mm. Poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne z normami: EN 455 1-4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. | para | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3 - Rękawiczki diagnostyczne - nitrylowe
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne – nitrylowe, niejałowe, nie zawierające lateksu, bezpudrowe, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, rolowany mankiet, długość 240 mm, grubość na palcu 0,09 mm, na dłoni 0,06, na mankiecie 0,05. Siła zrywu przed starzeniem min. 6N a po starzeniu min. 6N. AQL 1,0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), odporność na min. 2 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie z EN 16523-1, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 (min. 15 substancji cytostatycznych). Rozmiar od S do XL. Opakowanie 100 sztuk lub 200 sztuk. | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4 - Rękawice diagnostyczne z winylu i nitrylu
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawiczki diagnostyczne z winylu, niejałowe, bezpudrowe, AQL ≤ 1,5; rękawice o min. długości 240mm, siła zrywania min. 3,6 N w całym okresie przechowywania, pozbawione ftalanów DOP oraz DEHP, materiał odporny na uszkodzenia - grubość pojedynczej ścianki palce i dłoń min. 0,05mm max.0,08mm, dopuszczone do kontaktu z żywnością, przebadane na wirusy wg ASTM F 1671, , oraz min. 1 substancję chemiczną z załącznika A wg EN 374-3 lub EN 16523-1. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważnośći, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ firmy i adres wytwórcy, wskazanie, że wyrób jest jednorazowego użytku, wszystkie napisy w języku polskim, oznaczenie za zgodność z normą EN 455-1,2,3,4 - wszystkie części normy, rozmiar XS, S, M, L, XL - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego, opak. a'100 szt. | op. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe niejałowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, Typ B, zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, rękawice o długości min. 240 mm, siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,5N; AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec - 0,10mm – 0,12mm, dłoń - 0,07mm- 0,09mm, zgodne z ISO EN 374-5. Przebadane i odporne na 13 - 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 lub metodą równoważną, przebadane wg EN 16523 - 1 na min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 455-1,2,3,4, oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL według zapotrzebowania. | op. | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 5 - Rękawice nitrylowe, niejałowe
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawice niejałowe diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe, do podwyższonego ryzyka, długi mankiet - z miękkiego elastycznego nitrylu, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII Typ B. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem, rękawice o min. długości 285 mm, siła zrywania min. 11,5N przed i po procesie starzenia, AQL ≤ 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,14mm, dłoń - min. 0,10mm, mankiet - min. 0,08mm. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F 1671, posiadające badania wg. EN 374-3 lub EN 16523 -1 na min 10 substancji chemicznych ( bez cytostatyków) - w tym między innymi 3 kwasy na min. 2 poziomie, dwa alkohole oraz środki antyseptyczne np. azotan srebra, posiadające badania wg EN 374-3 na min. 12 cytostatyków. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, EN 455-1,2,3,4,oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, nazwa producenta/ adres wytwórcy, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiar S, M, L, XL - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego, opak. a'100 szt. Zamawiający dopuszcza zoferowanie produktów zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.03.2023 r. | op. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 6 - Rękawice foliowe
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawiczki foliowe wykonane z teksturowanej folii LDPE lub HDPE, niejałowe, pasujące na prawą i lewą dłoń, a'100szt. | op. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 7 - Rękawice diagnostyczne niesterylne
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL | op. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
W pakiecie 7 Wykonawca nieodpłatnie dostarczy 6 szt. uchwytów pojedynczych, kompatybilnych z oferowanymi opakowaniami rękawiczek
Pakiet 8 - Rękawice diagnostyczne lateksowe
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1.5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt. | op. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
W przypadku, zaoferowania produktów posiadających więcej niż jeden rozmiar, wymagane jest podanie numerów katalogowych dla wszytkich oferowanych rozmiarów. Zamawiający nie dopuszcza zapisu w formacie: Producent/xxXyy (gdzie xx;yy stanowią zmienne rozmiaru)
UWAGA! 1. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy. 2. Podpis własnoręczny nie jest tożsamy z elektronicznym podpisem osobistym. 3. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.