ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 25.08.2023r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.4.23

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.4.23

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup sprzętu diagnostyczno – zabiegowego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” – sprawa nr SZP.251.4.23. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1 dot. Grupy 4 – Wieża artro- i laparoskopowa:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jako zestawów równoważnych wieży laparoskopowej oraz artroskopowej o następujących parametrach technicznych:

Wieża laparoskopowa:

|  | Sterownik endoskopowej kamery 2D wysokiej rozdzielczości | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterownik endoskopowej kamery wysokiej rozdzielczości umożliwiający podłączenie głowicy 2D Full HD CMOS |  |
| 2 | Informacja na monitorze o braku przyłączenia głowicy kamery do sterownika |  |
| 3 | 4 przyciski funkcyjne na panelu przednim sterownika umożliwiające zarządzanie następującymi funkcjami: - menu, - balans bieli, - rotacja obrazu, - zoom cyfrowy, - włączenie / wyłączenie źródła światła, - start / stop zapisu obrazu, |  |
| 4 | Przyciski funkcyjne na przednim panelu sterownika kompatybilne z przyciskami w głowicy kamery |  |
| 5 | Możliwość przypisania przyciskom w głowicy kamery lub na przednim panelu sterownika funkcji w menu użytkownika w zależności od potrzeb klienta |  |
| 6 | Możliwość wykonania balansu bieli z głowicy kamery i jej sterownika |  |
| 7 | Automatyczne dostosowanie natężenia oświetlenia emitowanego ze źródła światła LED za pośrednictwem modułu komunikacyjnego (MIS-BUS) |  |
| 8 | Możliwość dezynfekcji sterownika kamery |  |
| 9 | Zakresy napięć zasilania (pobór prądu) 100–240 V~ (0,8-0,4 A) |  |
| 10 | Pobór mocy max. 60 W |  |
| 11 | Klasa ochronności (wg IEC/EN/DIN 60601-1) I |  |
| 12 | Stopień ochrony IP21 |  |
| 13 | Bezpiecznik aparatowy T2,00 AH/250 V~ |  |
| 14 | Część użytkowa Typ CF zabezpieczony przed defibrylacją |  |
| 15 | Częstotliwość 50/60 Hz |  |
| 16 | Transmisja sygnału wideo za pomocą gniazd cyfrowych na tylnym panelu sterownika: |  |
| 17 | 2 x 2D przez DVI-D (1080p) |  |
| 18 | 2 x 2D przez 3G SDI (1080p) |  |
| 19 | 1 x 2D przez HD-SDI (1080i) |  |
| 20 | Masa 7 kg (+/- 0,25 kg) |  |
| 21 | Wymiary (szer x wys x gł) 330 mm x 100 mm x 355 mm (+/- 5 mm) |  |
| 22 | Tryb pracy: dedykowany do pracy ciągłej |  |
| 23 | Zgodność z normami: IEC/EN/DIN 60601-1 EMV IEC/EN/DIN 60601-1-2 CISPR 11 Klasa B |  |
|  | Głowica kamery 2D wysokiej rozdzielczości | 1 szt. |
| 1 | Typ przetwornika: min. 1 x 1/3 "CMOS |  |
| 2 | Progresywne skanowanie obrazu |  |
| 3 | Ogniskowa: 14 do 28 mm |  |
| 4 | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s |  |
| 5 | Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D i 3D |  |
| 6 | 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. |  |
| 7 | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta |  |
| 8 | Zaprogramowane funkcje 4 przycisków na głowicy kamery w trybie na żywo: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo) |  |
| 9 | Wymiary: 55 mm x 50 mm x 150 mm (+/- 5 mm) |  |
| 10 | Automatyczna regulacja jasności obrazu |  |
| 11 | Możliwość dezynfekcji głowicy kamery poprzez przetarcie lub zanurzenie, środkami alkalicznymi lub możliwość dezynfekcji termicznej |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF |  |
| 13 | Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 |  |
| 14 | Klasa ochrony wodoszczelnej IPX2 |  |
| 15 | EMC wg IEC / DIN / EN 60601-1-2 |  |
| 16 | Sprzęt klasy IIa wg 93/42/EEC |  |
|  | Źródło światła LED | 1 szt. |
| 1 | Panel przedni z wyświetlaczem LCD |  |
| 2 | Średnia żywotność modułu LED ok. 30 000 godzin pracy |  |
| 3 | Wyświetlacz monochromatyczny 2,4 cala umożliwiające sterowanie stanem pracy (tryb czuwania), temperatura barwowa modułu LED ok. 5665 K (± 6,3%) |  |
| 4 | Strumień świetlny: 2,510 lumen (± 3,6%) |  |
| 5 | Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła w krokach co 5% (0-100%) |  |
| 6 | Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu komunikacyjnego (MIS-BUS) |  |
| 7 | Obsługa (światło w trybie uśpienia / wstrzymania)realizowana przez głowicę kamery |  |
| 8 | Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm |  |
| 9 | Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu |  |
| 10 | Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda |  |
| 11 | Zintegrowane miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |
| 13 | Maksymalna pobór mocy światła: 240 VA |  |
| 14 | Maksymalne zużycie energii Moduł LED: 120VA |  |
| 15 | Wymiary (szer. X głęb.): 330 x 145 x 355 mm (+/- 5 mm) |  |
| 16 | Waga: 8,5 kg |  |
| 17 | Pobór mocy w trybie gotowości: 5 VA |  |
| 18 | Urządzenie emitujące hałas na poziomie < 45 dB (A) |  |
| 19 | Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 |  |
| 20 | EMC wg IEC / DIN / EN 60601-1-2 2007/2014 |  |
| 21 | Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF |  |
| 22 | Sprzęt klasy I wg 93/42/EEC |  |
| 23 | CISPR 11 : klasa B |  |
| 24 | Możliwość dezynfekcji źródła światła |  |
| 25 | Możliwość śródoperacyjnego sprawdzenia sprawności światłowodu – autoklawowalny adapter do zainstalowania światłowodu na panelu źródła światła w zestawie |  |
| 26 | Światłowód o śr. 4,8 mm i dł. 3,5 m w nieprzezroczystej osłonie - 3 szt |  |
|  | Monitor medyczny 2D 4K 31" | 1 szt. |
| 1 | Matryca IPS |  |
| 2 | Przekątna 31.1" / 78.9 cm |  |
| 3 | Naturalna rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) |  |
| 4 | Rozmiar piksela 0.170 x 0.170 mm |  |
| 5 | Liczba kolorów sygnał 10-bit (SDI / DisplayPort) : 1.07 miliard (maksymalnie) kolorów |  |
| 6 | sygnał 8-bit: 16.77 milionów kolorów |  |
| 7 | Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 178°, 178° |  |
| 8 | Rodzaj podświetlenia LED |  |
| 9 | Jasność 350 cd/m² |  |
| 10 | Kontrast 1500:1 |  |
| 11 | Czas reakcji (typowy) 20 ms (on/off) |  |
| 12 | Odwzorowanie przestrzeni barw emulacja BT.2020 |  |
| 13 | Sygnał wideo: |  |
| 14 | Wejścia sygnałowe BNC (3G-SDI) x 4, DisplayPort x 1, DVI-D x 2 (z HDCP) |  |
| 15 | Wyjścia sygnałowe (loop through) BNC (3G-SDI) x 4, DVI-D x 1 |  |
| 16 | Cyfrowa częstotliwość odświeżania 27 - 135 kHz / 24 - 60 Hz |  |
| 17 | Zasilanie: |  |
| 18 | Zasilacz AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |  |
| 19 | Maksymalny pobór mocy 150 W (+/- 5W) |  |
| 20 | Waga 11.0 kg (+/- 0,25 kg) |  |
|  | System rejestracji i archiwizacji danych 4K, Full HD | 1 kpl. |
| 1 | Nagrywa wideo w rozdzielczości 4K, Full HD oraz zdjęcia z medycznych źródeł wideo |  |
| 2 | Możliwe miejsca zapisu: dysk wewnętrzny, dysk zewnętrzny, dysk sieciowy, sieć szpitalna typu PACS |  |
| 3 | Wbudowany monitor dotykowy, |  |
| 4 | Format obrazu: JPG, PNG |  |
| 5 | Pamięć wewnętrzna 128 GB |  |
| 6 | Format video: MP4 / kodowanie H.264 do 32 Mbit / s (1920x1080 p60), MP4 / kodowanie HEVC (H.265) |  |
| 7 | Funkcja DICOM – możliwość podłączenia do sieci szpitalnej typu PACS |  |
| 8 | Wejście USB 3.0 – panel przedni – 1 szt, panel tylni 3 szt. |  |
| 9 | Zewnętrzny serwer, 1000/100 / 10Mbit / s |  |
| 10 | Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB |  |
| 11 | Wejścia wideo: 2 x HDMI, DVI (z adapterem) |  |
| 12 | Wyjścia wideo: 1x HDMI, DVI (z adapterem) |  |
| 13 | Pilot na podczerwień (w zestawie) |  |
| 14 | Pamięć zewnętrzna w zestawia 16 Gb |  |
| 15 | Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na płyny |  |
|  | Wózek endoskopowy | 1 kpl. |
| 1 | Minimum cztery półki |  |
| 2 | Tylna kolumna wózka stanowiąca przeciwwagę dla monitora centralnego dla zwiększenia stabilności zestawu wyposażona w osłonę półek |  |
| 3 | Cztery podwójne antystatyczne kółka z blokadą |  |
| 4 | Zintegrowana szuflada |  |
| 5 | Zintegrowany uchwyt do łatwego manewrowania wózka |  |
| 6 | Zintegrowane przyłącze do butli CO2 |  |
| 7 | Wymiary 700 x 1500 mm x 665 (+/- 5 mm) |  |
| 8 | Rozdzielacz napięcia - 1 szt. |  |
| 9 | Uchwyt mocujący do głowicy kamery 3D - 2 szt. i 2D - 1 szt. |  |
| 10 | Uchwyt - Stojak dedykowany butli infuzyjnej - 1 szt. |  |
| 11 | Max. waga 75 kg (+/- 0,25 kg) |  |
| 12 | Max. nośność półki 40 kg (+/- 0,25 kg) |  |
| 13 | Max. nośność wózka 210 kg (+/- 0,25 kg) |  |
| 14 | Max. moc wejściowa prądu 10 A dla 240 V |  |
| 15 | Ramię mocujące o udźwigu min. 15 kg montowane centralnie dające możliwość zmiany strony ustawienia monitora prawej lub z przyłączem typu VESA200 - 1 szt. |  |
| 16 | Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 i IEC/DIN EN 6601-1-2, EN14971 |  |
| 17 | Sprzęt klasy I wg 93/42/EEC |  |
|  | Insuflator CO2 | 1 kpl. |
| 1 | Max. Zużycie energii 120 VA |  |
| 2 | Maksymalna emisja hałasu urządzenia wynosi 50 dB |  |
| 3 | Zakres ciśnienia wlotowego Max. Ciśnienie wlotowe po stronie przyłącza źródła zasilania urządzenia: 80 bar |  |
| 4 | Min. Ciśnienie wlotowe dla gazu po stronie przyłącza źródła zasilania urządzenia: 2,7 bar |  |
| 5 | Max. Ciśnienie robocze 75 mmHg |  |
| 6 | Max. Przepływ gazu 50 l / min |  |
| 7 | Funkcja odsysania gazu - max. ssanie 12 l / min |  |
| 8 | Regulowany zakres ciśnienia 1-30 mmHg |  |
| 9 | Rozdzielczość wyświetlacza ciśnienia 1 mmHg |  |
| 10 | Wymiary: 330 mm x 200 mm x 400 mm |  |
| 11 | Waga 12 kg (+/- 0, 25 kg) |  |
| 12 | Interfejsy / złącza: Interfejs Memory Stick (USB Typ A) |  |
| 13 | Interfejs serwisowy (mini USB) |  |
| 14 | Podłączenie zasilania sieciowego (IEC-60320-1 C14) |  |
| 15 | Zgodny ze standardami: IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 (Edition 2.0) IEC 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012 (Ed. 3.1) EN 60601-1:2006/A1:2013 (Edition 3.1) EN 60601-1-2:2007/AC:2010 (Edition 3) IEC 60601-1-2:2014 (Edition 4) IEC 60601-1-6:2010 (Edition 3) + A1:2013 CISPR 11 class B |  |
| 16 | Dren wysokociścnieniowy z przyłączem do butli CO2 - 1 szt. |  |
| 17 | Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem w zestawie |  |
| 18 | Sterownik nożny do aktywacji i dezaktywacji odsysania CO2 z pola operacyjnego w zestawie |  |
|  | Akcesoria zestawu endoskopowego 2D wysokiej rozdzielczości | 1 kpl. |
| 1 | optyka laparoskopowa szerokokątna Ful HD z wałeczkowym układem soczewek, o śr.10 mm i kącie patrzenia 0 st., dł. 330 mm, autoklawowalna - 2 szt. |  |
| 2 | optyka laparoskopowa szerokokątna Ful HD z wałeczkowym układem soczewek, o śr.10 mm i kącie patrzenia 30 st., dł. 330 mm, autoklawowalna - 2 szt. |  |
| 3 | Koszyk z pokrywą i uchwytami stabilizującymi do sterylizacji optyk laparoskopowych - 2szt. |  |
| 4 | Urządzenie ssąco/płuczące o śr. 5 mm i dł. 330 mm, ze stali nierdzewnej, z perforacją czołową i boczną w części dystalnej - 2szt. |  |
|  | Pompa ssąco-irygacyjna | 1 kpl. |
| 1 | Jednorolkowa wielospecjalistyczna pompa ssąco-płucząca |  |
| 2 | Możliwe tryby: laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, uretroskopia, aktywowane za pomocą osobnych transponderów RFID |  |
| 3 | Duży wyświetlacz parametrów LCD 5,7” |  |
| 4 | Możliwość sterowania ekranem dotykowym i pilotem |  |
| 5 | Tryb: laparoskopia |  |
| 6 | Przepływ płynów 3500 ml/min |  |
| 7 | Tryb: histeroskopia |  |
| 8 | Przepływ płynów 500 ml/min |  |
| 9 | Ciśnienie 15-150 mmHg |  |
| 10 | Tryb: artroskopia |  |
| 11 | Przepływ płynów 2500 ml/min |  |
| 12 | Ciśnienie 15-200 mmHg |  |
| 13 | Tryb: ureteroskopia |  |
| 14 | Przepływ płynów 500 ml/min |  |
| 15 | Ciśnienie 15-150 mmHg |  |
| 16 | Transpondery RFID do aktywacji programu laparoskopia w zestawie |  |
| 17 | Możliwość współpracy z urządzeniami ssąco-irygacyjnymi jednorazowego i wielorazowego użytku |  |

Wieża artroskopowa:

|  | Źródło światła LED | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Panel przedni z wyświetlaczem LCD |  |
| 2 | Średnia żywotność modułu LED ok. 30 000 godzin pracy |  |
| 3 | Wyświetlacz monochromatyczny 2,4 cala umożliwiające sterowanie stanem pracy (tryb czuwania), temperatura barwowa modułu LED ok. 5665 K (± 6,3%) |  |
| 4 | Strumień świetlny: 2,510 lumen (± 3,6%) |  |
| 5 | Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła w krokach co 5% (0-100%) |  |
| 6 | Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu komunikacyjnego (MIS-BUS) |  |
| 7 | Obsługa (światło w trybie uśpienia / wstrzymania)realizowana przez głowicę kamery |  |
| 8 | Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm |  |
| 9 | Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu |  |
| 10 | Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda |  |
| 11 | Zintegrowane miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |
| 13 | Maksymalna pobór mocy światła: 240 VA |  |
| 14 | Maksymalne zużycie energii Moduł LED: 120VA |  |
| 15 | Wymiary (szer. X głęb.): 330 x 145 x 355 mm (+/- 5 mm) |  |
| 16 | Waga: 8,5 kg |  |
| 17 | Pobór mocy w trybie gotowości: 5 VA |  |
| 18 | Urządzenie emitujące hałas na poziomie < 45 dB (A) |  |
| 19 | Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 |  |
| 20 | EMC wg IEC / DIN / EN 60601-1-2 2007/2014 |  |
| 21 | Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF |  |
| 22 | Sprzęt klasy I wg 93/42/EEC |  |
| 23 | CISPR 11 : klasa B |  |
| 24 | Możliwość dezynfekcji źródła światła |  |
| 25 | Możliwość śródoperacyjnego sprawdzenia sprawności światłowodu – autoklawowalny adapter do zainstalowania światłowodu na panelu źródła światła w zestawie |  |
|  | Monitor medyczny 2D 4K 31" | 1 szt. |
| 1 | Matryca IPS |  |
| 2 | Przekątna 31.1" / 78.9 cm |  |
| 3 | Naturalna rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) |  |
| 4 | Rozmiar piksela 0.170 x 0.170 mm |  |
| 5 | Liczba kolorów sygnał 10-bit (SDI / DisplayPort) : 1.07 miliard (maksymalnie) kolorów |  |
| 6 | sygnał 8-bit: 16.77 milionów kolorów |  |
| 7 | Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 178°, 178° |  |
| 8 | Rodzaj podświetlenia LED |  |
| 9 | Jasność 350 cd/m² |  |
| 10 | Kontrast 1500:1 |  |
| 11 | Czas reakcji (typowy) 20 ms (on/off) |  |
| 12 | Odwzorowanie przestrzeni barw emulacja BT.2020 |  |
| 13 | Sygnał wideo: |  |
| 14 | Wejścia sygnałowe BNC (3G-SDI) x 4, DisplayPort x 1, DVI-D x 2 (z HDCP) |  |
| 15 | Wyjścia sygnałowe (loop through) BNC (3G-SDI) x 4, DVI-D x 1 |  |
| 16 | Cyfrowa częstotliwość odświeżania 27 - 135 kHz / 24 - 60 Hz |  |
| 17 | Zasilanie: |  |
| 18 | Zasilacz AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |  |
| 19 | Maksymalny pobór mocy 150 W (+/- 5W) |  |
| 20 | Waga 11.0 kg (+/- 0,25 kg) |  |
|  | System rejestracji i archiwizacji danych 4K, Full HD | 1 kpl. |
| 1 | Nagrywa wideo w rozdzielczości 4K, Full HD oraz zdjęcia z medycznych źródeł wideo |  |
| 2 | Możliwe miejsca zapisu: dysk wewnętrzny, dysk zewnętrzny, dysk sieciowy, sieć szpitalna typu PACS |  |
| 3 | Wbudowany monitor dotykowy, |  |
| 4 | Format obrazu: JPG, PNG |  |
| 5 | Pamięć wewnętrzna 128 GB |  |
| 6 | Format video: MP4 / kodowanie H.264 do 32 Mbit / s (1920x1080 p60), MP4 / kodowanie HEVC (H.265) |  |
| 7 | Funkcja DICOM – możliwość podłączenia do sieci szpitalnej typu PACS |  |
| 8 | Wejście USB 3.0 – panel przedni – 1 szt, panel tylni 3 szt. |  |
| 9 | Zewnętrzny serwer, 1000/100 / 10Mbit / s |  |
| 10 | Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB |  |
| 11 | Wejścia wideo: 2 x HDMI, DVI (z adapterem) |  |
| 12 | Wyjścia wideo: 1x HDMI, DVI (z adapterem) |  |
| 13 | Pilot na podczerwień (w zestawie) |  |
| 14 | Pamięć zewnętrzna w zestawia 16 Gb |  |
| 15 | Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na płyny |  |
|  | Wózek endoskopowy | 1 kpl. |
| 1 | Minimum cztery półki |  |
| 2 | Tylna kolumna wózka stanowiąca przeciwwagę dla monitora centralnego dla zwiększenia stabilności zestawu wyposażona w osłonę półek |  |
| 3 | Cztery podwójne antystatyczne kółka z blokadą |  |
| 4 | Zintegrowana szuflada |  |
| 5 | Zintegrowany uchwyt do łatwego manewrowania wózka |  |
| 6 | Zintegrowane przyłącze do butli CO2 |  |
| 7 | Wymiary 700 x 1500 mm x 665 (+/- 5 mm) |  |
| 8 | Rozdzielacz napięcia - 1 szt. |  |
| 9 | Uchwyt mocujący do głowicy kamery 3D - 2 szt. i 2D - 1 szt. |  |
| 10 | Uchwyt - Stojak dedykowany butli infuzyjnej - 1 szt. |  |
| 11 | Max. waga 75 kg (+/- 0,25 kg) |  |
| 12 | Max. nośność półki 40 kg (+/- 0,25 kg) |  |
| 13 | Max. nośność wózka 210 kg (+/- 0,25 kg) |  |
| 14 | Max. moc wejściowa prądu 10 A dla 240 V |  |
| 15 | Ramię mocujące o udźwigu min. 15 kg montowane centralnie dające możliwość zmiany strony ustawienia monitora prawej lub z przyłączem typu VESA200 - 1 szt. |  |
| 16 | Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 i IEC/DIN EN 6601-1-2, EN14971 |  |
| 17 | Sprzęt klasy I wg 93/42/EEC |  |
|  | Pompa ssąco-irygacyjna | 1 kpl. |
| 1 | Jednorolkowa wielospecjalistyczna pompa ssąco-płucząca |  |
| 2 | Możliwe tryby: laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, uretroskopia, aktywowane za pomocą osobnych transponderów RFID |  |
| 3 | Duży wyświetlacz parametrów LCD 5,7” |  |
| 4 | Możliwość sterowania ekranem dotykowym i pilotem |  |
| 5 | Tryb: laparoskopia |  |
| 6 | Przepływ płynów 3500 ml/min |  |
| 7 | Tryb: histeroskopia |  |
| 8 | Przepływ płynów 500 ml/min |  |
| 9 | Ciśnienie 15-150 mmHg |  |
| 10 | Tryb: artroskopia |  |
| 11 | Przepływ płynów 2500 ml/min |  |
| 12 | Ciśnienie 15-200 mmHg |  |
| 13 | Tryb: ureteroskopia |  |
| 14 | Przepływ płynów 500 ml/min |  |
| 15 | Ciśnienie 15 -150 mmHg |  |
| 16 | Transpondery RFID do aktywacji programu artroskopia w zestawie |  |
| 17 | Możliwość współpracy z urządzeniami ssąco-irygacyjnymi jednorazowego i wielorazowego użytku |  |
|  | Konsola artroskopowa | 1 szt. |
| 1 | Możliwość podłączenia shavera artroskopowego |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw |  |
| 3 | wielorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm |  |
| 4 | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym |  |
| 5 | Okno kalibracji ostrzy shakera |  |
| 6 | wizualizacja trybu pracy shavera (przód, tył, oscylacja) |  |
| 7 | Informacja o przeciążeniu shavera na ekranie konsoli |  |
|  | Shaver artroskopowy | 3 szt. |
| 1 | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę. |  |
| 2 | Zakres obrotów 500-8000 obrr/min |  |
| 3 | Oscylacje 500 - 3500 cykli/min |  |
| 4 | Min. 9 trybów oscylacji |  |
| 5 | Min. 2 przyciski sterujące na uchwycie |  |
| 6 | Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym |  |
| 7 | Zakres regulacji siły ssania 0-100% |  |
| 8 | “choinkowy” króciec kanału ssania |  |
| 9 | Wyposażony w silnik bezszczotkowy |  |
| 10 | Możliwość sterylizacji w autoklawie 134 st. |  |
|  | Akcesoria | 1 kpl. |
| 1 | Optyka artroskopowa 4.0 mm 30° 140 mm 3 szt |  |
| 2 | 5.8 mm kaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe 3 szt |  |
| 3 | Obturator ołówkowy do kaniuli 5.8 mm 3 szt |  |
| 4 | Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych 3 szt |  |
| 5 | Kaseta sterylizacyjna na shaver 3 szt |  |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza powyższych rozwiązań, oferowane parametry są gorszej funkcjonalności od wymaganych.

Pytanie 2 dot. Grupy 4 – Wieża artro- i laparoskopowa:

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawców zaoferowania w zestawie wieży artroskopowej panela sterującego i głowicy kamery spełniającej minimum podane poniżej parametry techniczne:

|  | Sterownik endoskopowej kamery 2D wysokiej rozdzielczości | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterownik endoskopowej kamery wysokiej rozdzielczości umożliwiający podłączenie głowicy 2D Full HD CMOS |  |
| 2 | Informacja na monitorze o braku przyłączenia głowicy kamery do sterownika |  |
| 3 | 4 przyciski funkcyjne na panelu przednim sterownika umożliwiające zarządzanie następującymi funkcjami: - menu, - balans bieli, - rotacja obrazu, - zoom cyfrowy, - włączenie / wyłączenie źródła światła, - start / stop zapisu obrazu, |  |
| 4 | Przyciski funkcyjne na przednim panelu sterownika kompatybilne z przyciskami w głowicy kamery |  |
| 5 | Możliwość przypisania przyciskom w głowicy kamery lub na przednim panelu sterownika funkcji w menu użytkownika w zależności od potrzeb klienta |  |
| 6 | Możliwość wykonania balansu bieli z głowicy kamery i jej sterownika |  |
| 7 | Automatyczne dostosowanie natężenia oświetlenia emitowanego ze źródła światła LED za pośrednictwem modułu komunikacyjnego (MIS-BUS) |  |
| 8 | Możliwość dezynfekcji sterownika kamery |  |
| 9 | Zakresy napięć zasilania (pobór prądu) 100–240 V~ (0,8-0,4 A) |  |
| 10 | Pobór mocy max. 60 W |  |
| 11 | Klasa ochronności (wg IEC/EN/DIN 60601-1) I |  |
| 12 | Stopień ochrony IP21 |  |
| 13 | Bezpiecznik aparatowy T2,00 AH/250 V~ |  |
| 14 | Część użytkowa Typ CF zabezpieczony przed defibrylacją |  |
| 15 | Częstotliwość 50/60 Hz |  |
| 16 | Transmisja sygnału wideo za pomocą gniazd cyfrowych na tylnym panelu sterownika: |  |
| 17 | 2 x 2D przez DVI-D (1080p) |  |
| 18 | 2 x 2D przez 3G SDI (1080p) |  |
| 19 | 1 x 2D przez HD-SDI (1080i) |  |
| 20 | Masa 7 kg (+/- 0,25 kg) |  |
| 21 | Wymiary (szer x wys x gł) 330 mm x 100 mm x 355 mm (+/- 5 mm) |  |
| 22 | Tryb pracy: dedykowany do pracy ciągłej |  |
| 23 | Zgodność z normami: IEC/EN/DIN 60601-1 EMV IEC/EN/DIN 60601-1-2 CISPR 11 Klasa B |  |
|  | Głowica kamery 2D wysokiej rozdzielczości | 1 szt. |
| 1 | Typ przetwornika: min. 1 x 1/3 "CMOS |  |
| 2 | Progresywne skanowanie obrazu |  |
| 3 | Ogniskowa: 14 do 28 mm |  |
| 4 | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s |  |
| 5 | Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D i 3D |  |
| 6 | 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. |  |
| 7 | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta |  |
| 8 | Zaprogramowane funkcje 4 przycisków na głowicy kamery w trybie na żywo: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo) |  |
| 9 | Wymiary: 55 mm x 50 mm x 150 mm (+/- 5 mm) |  |
| 10 | Automatyczna regulacja jasności obrazu |  |
| 11 | Możliwość dezynfekcji głowicy kamery poprzez przetarcie lub zanurzenie, środkami alkalicznymi lub możliwość dezynfekcji termicznej |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF |  |
| 13 | Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 |  |
| 14 | Klasa ochrony wodoszczelnej IPX2 |  |
| 15 | EMC wg IEC / DIN / EN 60601-1-2 |  |
| 16 | Sprzęt klasy IIa wg 93/42/EEC |  |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza powyższych rozwiązań, oferowane parametry są gorszej funkcjonalności od wymaganych.

Zestaw pytań nr 2:

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę .

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne, odpowiednio w przypadku:

a)	opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 2 lub opóźnienia Wykonawcy w obowiązku wymiany rzeczy na nową – w wysokości 0,5% ceny brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy

b)	za każde naruszenie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 500,- zł za każde naruszenie,

c)	za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji o której mowa w § 6 umowy w wysokości 0,5% wartości wadliwej części przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy

d)	braku realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 20 lub ust. 21 umowy – w wysokości 1,5 % ceny brutto przedmiotu umowy, której brak realizacji dotyczy,

e)	opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy

f)	odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej ceny brutto przedmiotu umowy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Wnosimy o zmianę zapisów § 5 ust. 7, tj.:

d) Czas usunięcie awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych w czasie do 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości naprawy w podanym terminie Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie 1 dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający doda do projektu umowy w § 5 w ust. 3  zapis o wyłączeniu  obowiązków gwarancyjnych związanych z nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu przez Zamawiającego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, patrz zapis § 5 ust. 11.

Pytanie 2 dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zrezygnuje w projekcie umowy w § 5 w ust. 6 z możliwości zgłoszenia wad listem poleconym ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zastąpi  w projekcie umowy w § 5  ust. 8 na :

Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia :

- 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji;

- 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego.

Odp.

Pytanie nie dotyczy ust. 8.

Pytanie 4 dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający doda do projektu umowy w § 5 w ust.  8 pkt. a) zapis o zapewnieniu Zamawiającemu sprzętu zastępczego ?

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy umowy w § 5.

Pytanie 5  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zrezygnuje w projekcie umowy w § 5 w ust. 8 z punktu b) ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zrezygnuje w projekcie umowy w § 5 z ust. 9 ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zrezygnuje w projekcie umowy w § 5 z ust. 15?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający skróci w projekcie umowy w § 5 w ust. 18 czas dostępności części zamiennych do 8 lat?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zrezygnuje w projekcie umowy w § 7 w ust. 19 z zapisu „Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni” ?

Odp.

Pytanie nie dotyczy § 7 ust. 19.

Pytanie 10 dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zrezygnuje w projekcie umowy w § 5 z ust.22? Przegląd gwarancyjny może być wykonany tylko przez autoryzowany serwis producenta.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zrezygnuje w projekcie umowy w § 5 z ust. 26 ? Wszelkie instrukcje serwisowe, kody serwisowe umożliwiające wykonanie prac serwisowych mogą być używane zgodnie z przeznaczeniem tylko przez autoryzowane punkty serwisowe.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zrezygnuje w projekcie umowy w § 7 z ust. 1 pkt.b) ? Błąd redakcyjny. Wskazany § 4 ust. 1 określa cenę umowy.

Odp.

Zamawiający wykreśla w § 7 z ust. 1 pkt. b).

Pytanie 13  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zrezygnuje w projekcie umowy w § 7 z ust. 1 pkt. d ) ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza  i zmienia zapisy w § 7 z ust. 1 pkt. d ).

Pytanie 14  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający zastąpi  w projekcie umowy w § 7 z ust. 1 pkt.a) :	opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 2 lub opóźnienia Wykonawcy w obowiązku wymiany rzeczy na nową – w wysokości 0,5% ceny brutto niedostarczonego elementu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15  dotyczy:

Załącznik Nr 7 do SWZ SZP.251.4.23  projekt umowy Nr SZP.251.4.23

Czy Zamawiający wyjaśni co oznacza w § 5 w ust. 3  liczba eskpozycji ? Czy jest to liczba zabiegów laparoskopowych ?

Odp.

Zamawiający zmienia zapis § 5 w ust. 3., liczba ekspozycji dotyczy pakietów nr 2 i nr 3.

Zestaw pytań nr 4:

Aparat RTG ramie C

I.GENERATOR

Poz. 12 „Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40ms”

Jest to parametr charakterystyczny dla jednego producenta Aparatów RTG z Ramieniem C. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości Aparat RTG z Ramieniem C z programami anatomicznymi do wyboru z ekranu dotykowego bez konieczności w ingerencję długości pulsu, ingerencje w długość trwania pulsu powoduje zmianę zakresu dawek, operator zazwyczaj nie używa tych parametrów w trakcie konwencjonalnych zabiegów a skupia się na jak najbardziej intuicyjnych rozwiązaniach, które nie komplikują obsługi Aparatu i tym samym zapewniają płynne prowadzenia zabiegów operacyjnych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

II. LAMPA X – RAY

Poz. 13 „Lampa ze stacjonarną anodą –jednoogniskowa”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości RTG C z lampą dwuogniskową? Małe ognisko 0.5mm duże ognisko 1,4mm lub 1,8 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza 0,5 mm i 1,4 mm.

Poz. 14 „Totalna filtracja”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości RTG C z totalną filtracją 4,0 mm Al?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 16 „Pojemność cieplna anody”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości RTG z Ramieniem C pojemnością cieplną anody min. 70 khu, lecz kołpaka aż 2200kHU, wartości te są od siebie zależne i nawet aparat z pojemnością samej anody na poziomie 100khu a np. kołpaka tylko 1000 będzie miał mniejszą wydajność cieplną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

III. WÓZEK Z RAMIENIEM C

Poz. 22 „Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń)”

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalną odległością 80 cm, ale z głębokością – znacznie lepszą niż oczekuje Zamawiający? Każdy z producentów Aparatów stosuje inna technologię, w przypadku tego punktu oferowany przez nas zakres nie wpływa na jakość pracy i uzyskanie obrazów z pola operacyjnego. Nasze rozwiązania charakteryzuje się np. dużo lepszym parametrem w punkcie 21 niż oczekuje Zamawiający.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 23 „Zakres ruchu poziomego ramienia C”

Czy zamawiający dopuści do przetargu Aparat z ruchem poziomym min 20 cm – 1 cm nie stanowi istotnej różnicy w obsłudze oraz tym bardziej uzyskaniu obrazu diagnostycznego, tym bardziej że oferujemy w pk-cie 24 parametr lepszy niż oczekuje Zamawiający. Różnice parametrów wynikają z konstrukcji i technologii danego Aparatu. Różnice nie oznaczają, iż akurat w tym przypadku jeden producent stosuje lepsze rozwiązanie od drugiego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 31 „Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem”

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne jakim jest np. hamulec przy podstawie aparatu i rączka do sterowania kołami aparatu, opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla danego producenta, nic nie wnosi do zakresu diagnostycznego aparatu. W przypadku awarii systemu dwa w jednym zamawiający utrudnia sobie pracę chociażby uniemożliwia skorzystania z poszczególnej funkcji osobno.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

IV CAŁOŚĆ APARATU Z MONITORAMI NA JEDNYM WÓZKU

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z monitorem umiejscowionym na oddzielnym wózku o przekątnej min 34”? Dodatkowo nadmieniamy, iż również nasz system posiada rozwiązanie w postaci dotykowy panel umiejscowionego na Ramieniu C do sterowania Aparatem 10.4” z opcją podglądu obrazu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Z racji ograniczonej ilości miejsca Zamawiający oczekuje kompaktowego rozwiązania.

V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Poz. 52 „Videoprinter wbudowany w aparat”

W przypadku dopuszczenia rozwiązania z osobnym wózkiem prosimy o dopuszczenia videoprintera wbudowanego w wózek z monitorem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Z racji ograniczonej ilości miejsca Zamawiający oczekuje kompaktowego rozwiązania.

Zestaw pytań nr 5:

PYTANIA dot. Mobilne RTG

Dotyczy pkt.11 Generator

Czy Zamawiający zgodzi się na zakres napięć generatora 40-125 kV? Zakres ten w pełni spełnia wymagania stawiane aparatom mobilnym i pozwala na wykonanie badań wymagających nawet wyższych parametrów

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 12 Generator

Czy Zamawiający zgodzi się na zakres prądu 13-320 mA? Jest to zakres pozwalający wykonać badania w aparatach mobilnych używając mniejszego prądu, ale rekompensowane jest to bardziej czułym detektorem, więc jakość diagnostyczna zdjęć jest otrzymywana równie dobra co w przypadku stosowania wysokich wartości prądowych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotoczy pkt 13. Generator

Czy Zamawiający zgodzi się na zakres obciążenia prądowo-czasowego 0,1-320 mAs? Jest to wystarczający zakres pozwalający uzyskać bardzo dobre jakościowo zdjęcia rentgenowskie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 14 Generator

Czy Zamawiający zgodzi się na minimalny czas ekspozycji 4 mS?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 22 Mechanika

Czy Zamawiający zgodzi się na odległość maksymalną podłoga-ognisko 200 cm? Jest to odległość pozwalająca wykonać wszystkie niezbędne zdjęcia z odpowiednią jakością diagnostyczną.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 24 Mechanika

Czy Zamawiający zgodzi się na szerokość aparatu 58 cm? Rozwiązanie, które pragniemy zaoferować posiada na tyle wąską szerokość aparatu, która nieznacznie różni się od wymaganego parametru przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 27 Mechanika

Czy Zamawiający zgodzi się na pochylenie kołpaka lampy +90 ,- 10 stopni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy  pkt. 29 Mechanika

Czy Zamawiający zgodzi się na zakres obrotu kolumny aparatu +/- 270 stopni? Rozwiązanie, które pragniemy zaoferować posiada zakres, który jest znacznie wystarczający na prawidłowe operowanie i pozycjonowanie aparatu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 33 Mechanika

Czy Zamawiający zgodzi się na pojemność baterii aparatu umożliwiająca pokonanie dystansu 15 km? Rzadko zdarza się aby aparat musiał pokonywać tak wielkie odległości po szpitalu, natomiast po każdym powrocie na miejsce parkowania i tak podłączany jest do ładowania.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt. 40 Lampa

Czy Zamawiający zgodzi się na lampę z wielkością dużego ogniska 1,3 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 41 Lampa

Czy Zamawiający zgodzi się na pojemność cieplną anody 200 kHU? Anoda rozwiązania, którego chcemy zaoferować nie podniosła się nigdy nawet do granicznej wartości pojemności cieplnej nawet przy wzmożonym i intensywnym użytkowaniu, więc zakres o 100 kHU większy jest nieznaczny.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt. 42 Lampa

Czy Zamawiający zgodzi się na pojemność cieplną obudowy lampy 500 kHU?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt. 45 Lampa

Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie jednego filtra pediatrycznego umieszczanego w szynach kolimatora?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 61 Bezprzewodowy detektor 43x43

Czy Zamawiający zgodzi się na obciążenie punktowe detektora 100 kg? Jest to parametr określający obciążenie na bardzo niewielkiej powierzchni (2x2 cm) co w codziennej praktyce ma bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia i obciążenie 100 kg jest parametrem wystarczającym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 64 Bezprzewodowy detektor 43x43

Czy Zamawiający zgodzi się na detektor z bateria umożliwiającą wykonanie 140 ekspozycji na jednym ładowaniu? Pragniemy zaznaczyć, że detektor jest ciągle ładowany w kieszeni w której jest przechowywany i nie grozi mu rozładowanie podczas użytkowania aparatu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt. 66 Konsola technika zintegrowana z aparatem

Czy Zamawiający zgodzi się na monitor dotykowy LCD o przekątnej 17”? Monitor dodatkowo jest uchylny co pozwala dostosować go idealnie do potrzeb techników obsługujących urządzenie.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt. 69 Konsola technika zintegrowana z aparatem

Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie bez możliwości zabezpieczenia dostępu do konsoli technika za pomocą PINu? Rozwiązanie, które pragniemy zaproponować wymaga zabezpieczenia za pomocą hasła co jest o wiele bardziej bezpieczniejsza formą niż krótki cyfrowy PIN.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 79 Konsola technika zintegrowana z aparatem

Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie bez pediatrycznego zarządzania, jednak z możliwością ustawienia spersonalizowanych protokołów pediatrycznych z dodatkową filtracją umieszczaną w kolimatorze ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pkt. 81 Konsola technika zintegrowana z aparatem

Czy Zamawiający zgodzi się na brak możliwości analizy zdjęć odrzuconych, jednak możliwość wygenerowania raportu w pliku Excel zawierającego wykonane ekspozycje w danym okresie uwzględniając w tym zdjęcia odrzucone wraz z ich powodem odrzucenia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pkt. 21 Mechanika

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie punktacji w parametrze odległość minimalna podłoga-ognisko 55cm – 0 pkt, a  <54cm – 10 pkt ?

Odp.

Zamawiający nie zmieni określonych punktacji.

Dotyczy pkt. 25 Mechanika

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie punktacji w parametrze maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej 140 cm – 0 pkt, a <125 cm – 10 pkt?

Odp.

Zamawiający nie zmieni określonych punktacji.

Dotyczy pkt. 26 Mechanika

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie punktacji w parametrze długość aparatu w pozycji transportowej 130 cm – 0 pkt, a <125 cm – 10 pkt?

Odp.

Zamawiający nie zmieni określonych punktacji.

Dotyczy pkt. 43 Lampa

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie punktacji w parametrze prędkość obrotów anody lampy RTG 3000 obr/min – 0 pkt, a >4000 obr/min – 10 pkt?

Odp.

Zamawiający nie zmieni określonych punktacji.

Dotyczy pkt 52 Zasilanie

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie punktacji w parametrze Czas ładowania do pełnego naładowania baterii 4 godziny – 0 pkt, a <2h – 10 pkt?

Odp.

Zamawiający nie zmieni określonych punktacji.

Pytania do umowy – załącznik nr 7

1) Dot. §7 ust. 1 lit. a) projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę dot. §7 ust. 1 lit. a) projektowanych postanowień umownych by otrzymały one brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne, odpowiednio w przypadku:

a) zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 2 lub opóźnienia Wykonawcy w obowiązku wymiany rzeczy na nową – w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”.

Uzasadnienie:

Wniosek dotyczy zmiany terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka”. Przepis art. 433 pkt 1) ustawy PZP stanowi, iż postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia (postanowienie o charakterze abuzywnym). Właściwym terminem warunkującym obowiązek zapłaty kar umownych jest "zwłoka" - to najbardziej naturalne rozwiązanie - zgodne z kodeksem cywilnym, choćby i  art. 476, który stanowi, że "Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi".  Za zwłokę wykonawca odpowiada - to naturalne, bo sam do tej zwłoki doprowadził. Za opóźnienie wykonawca nie odpowiada, bo to kategoria  od niego niezależna, zupełnie obiektywna. Nie można zatem wymagać, by np. za opóźnienie spowodowane wprowadzeniem np. stanu wyjątkowego, czy ograniczeń (np. w przemieszczaniu się) przez władze publiczne odpowiadał wykonawca. Trzeba też pamiętać, że taki stan rzeczy jak we wzorze umowy de facto kreuje domniemanie prawne, że dłużnik jest odpowiedzialny za opóźnienie. Dalej to  na dłużniku - wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie. Dopiero skuteczne przeprowadzenie takiego dowodu wyłączać będzie jego odpowiedzialność za zwłokę. Zwłokę więc domniemywa się. Jest to domniemanie wzruszalne. Wierzyciel musi więc jedynie udowodnić fakt zaistnienia opóźnienia, dłużnik zaś musi wykazać, że za to opóźnienie nie ponosi odpowiedzialności (por. Kodeks cywilny. Komentarz, red. prof. ucz. UW dr hab. Konrad, Legalis). Interes Zamawiającego będzie zatem zabezpieczony, a odpowiedzialność wykonawcy nie będzie nieograniczona, w tym sensie, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za okoliczności od siebie niezależne. Jak także wskazano wyżej zgodnie z  treścią art. 433 pkt 1 i pkt 2) ustawy PZP tego rodzaju klauzula jak proponuje Zamawiający (w takiej treści) jest abuzywna - niedozwolona.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

2) Dot. §7 ust. 1 lit. e) projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o zmianę dot. §7 ust. 1 lit. e) projektowanych postanowień umownych by otrzymały one brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne, odpowiednio w przypadku:

e) zwłoki w usunięciu wad, usterek lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”.

Uzasadnienie:

Jak w pkt 1 powyżej.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

3) Dot. §7 ust. 1 lit. b) z projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o usunięcie §7 ust. 1 lit. b) z projektowanych postanowień umownych, albowiem §4 ust. 1 nie kreuje jakichkolwiek obowiązków po stronie wykonawcy.

Odp.

Zamawiający wykreśla ust. b.

4) Dot. §7 ust. 3 projektowanych postanowień umownych:

Wykonawca zwraca się o usunięcie §7 ust. 3 z projektowanych postanowień umownych.

Uzasadnienie:

Kary umowne mogą być kwestionowane przez wykonawcę. W takim zakresie dokonywanie potrąceń kar, które mogą być sporne powoduje pokrzywdzenie wykonawcy i pozbawienie go  należnego mu wynagrodzenia jedynie na podstawie dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

5) Dot. §7 ust. 6 projektowanych postanowień umownych

Wykonawca zwraca się o usunięcie §7 ust. 6 z projektowanych postanowień umownych.

Uzasadnienie:

Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych zastrzeżenie odszkodowania za utracone korzyści (np. utraconą dotację) jest negatywną praktyką kontraktową zamawiających publicznych. Wykonawca może odpowiadać jedynie za szkodę rzeczywistą.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

6) Dot. §7 ust. 7 projektowanych postanowień umownych

Wykonawca zwraca się o zmianę treści postanowienia §7 ust. 7 projektowanych postanowień umownych tak, by brzmiało ono:

„Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne za nienależyte wykonywanie postanowień niniejszej umowy jak również za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”.

Uzasadnienie:

Pokłosie pkt 5 powyżej.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

7) Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia o treści jak niżej:

„1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie podpisania umowy.

2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o:

1)charakterze niezależnym od stron,

2)którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego paragrafu są spełnione:

1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,

2) epidemia, w tym grypy czy też COVID-19,

3) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

4) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców,

5) amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,

6) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie,

7) wykopaliska archeologiczne.

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenie siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej.

6. Jeżeli w opinii jednej ze stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 30 dni niezależnie do jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.”.

Uzasadnienie:

W projektowanych postanowieniach umownych brak treści dot. sytuacji tzw. siły wyższej, które to okoliczności mogą mieć niebagatelne znaczenie dla realizacji umowy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

8)  Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. możliwości korzystania z mediów dla potrzeb wykonania umowy, np. o treści jak niżej jako chociażby §1 ust. 6 projektowanych postanowień umownych.

„Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, wody (kanalizacji) dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu, uruchomienia i serwisu sprzętu medycznego objętego Umową.”.

albo postanowienia o treści równoważnej.

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mieć zagwarantowaną możliwość korzystania z mediów - energii elektrycznej i wody etc. dla potrzeb realizacji umowy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów. Praktyką Zamawiającego jest nieobciążanie Wykonawców za korzystanie z mediów w czasie realizacji umowy.

Zestaw pytań nr 6:

Dotyczy zadania nr 2, Mobilne RTG.

P1.

Punkt 73. Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS i zapis w SWZ: IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu diagnostyczno – zabiegowy w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy wraz z wyposażeniem,  dostawą, instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiającego oraz integracją z systemem PACS (jeśli dotyczy) zgodnie z warunkami umowy oraz szczegółowym opisem określonym w Załączniku nr 1A do SWZ.

Czy Zamawiający przewiduje i oczekuje integracji z system RIS/PACS przy zadaniu 2, mobilne rtg?

Jeżeli odpowiedź brzmi ,”tak”, to zwracamy się z prośbą do Zmawiającego podanie pełnej nazwy systemów RIS i PACS.

Czy Zamawiający posiada wolne licencje i może je wykorzystać dla mobilne rtg w zakresie integracji z systemem RIS/PACS?

Jeżeli „nie”, to zwracamy się z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych i podanie nazwy dostawcy systemu RIS/PACS w celu pozyskania prawidłowej oferty cenowej.

Odp.

Zamawiający wymaga integracji dostarczanego sprzętu z systemem RIS/PACS (RIS –Eskulap, PACS - Nexus/Chili). W ramach pakietu nr 1 dla 4 sztuki aparatów USG,  natomiast pakiety 2, 3, 4 i 5 w całości.

Zamawiajacy informuje, że producentem posiadanego systemu jest firma Nexus Polska  Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, natomiast dostawcą systemów jest firma Konsultant IT Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań.

Zamawiający informuje, że posiada wolne licencje i może je wykorzystać w ww. pakietach, natomiast koszt procesu integracji z systemem jest po stronie Wykonawcy.

P2.

Punkt 9. Przeprowadzenie testów specjalistycznych i odbiorczych.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów. Czy dostawca aparatu mobile rtg będzie miał obowiązek w ramach gwarancji wykonywać co roku testy specjalistyczne podczas trwania pełnego okresu gwarancji, czy wyłącznie jeden raz, podczas pierwszej instalacji i przy uruchomieniu urządzenia?

Odp.

Zamawiający wymaga w ramach gwarancji wykonywania co roku testów specjalistycznych podczas trwania pełnego okresu gwarancji.

P3.

Czy Zmawiający, wydzieli, wyznaczy i zabezpieczy drogę dostawy aparatu mobilne rtg zgodnie z przyjętymi ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, a w szczególności drogę dojazdu, możliwość manewru samochodem ciężarowym i wózkiem widłowym?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Zestaw pytań nr 7:

Pytanie 1 dotyczy:

Załącznik Nr 1A do SWZ SZP.251.4.23 formularz parametrów technicznych wieża artroskopowa.

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktu  63 b) i c) ? Wymienione punkty dotyczą elementów, które nie są standardowymi elementami wyposażenia wózka endoskopowego wieży artroskopowej. Nie ma konieczności montażu pompy laparoskopowej i butli CO2                                z przeciwwagą w przypadku wieży artroskopowej.

Odp.

Zamawiający wykreśla punkt  63 b) i c)

Zestaw pytań nr 8:

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 1 w zakresie pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści przedmiot umowy, który jest produktem fabrycznie nowym z datą produkcji 2022 lub 2023?

Odp.

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2.2 w zakresie pakietu nr 5

„Czy Zamawiający dopuści, aby koszty licencji na integrację RIS/PACS (wolna licencja) po stronie sieci szpitalnej pokrył Zamawiający? Pozostałe koszty integracji poniesie dostawca.”

Odp.

Zamawiający wymaga integracji dostarczanego sprzętu z systemem RIS/PACS (RIS –Eskulap, PACS - Nexus/Chili). W ramach pakietu nr 1 dla 4 sztuki aparatów USG,  natomiast pakiety 2, 3, 4 i 5 w całości.

Zamawiajacy informuje, że producentem posiadanego systemu jest firma Nexus Polska  Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, natomiast dostawcą systemów jest firma Konsultant IT Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań.

Zamawiający informuje, że posiada wolne licencje i może je wykorzystać w ww. pakietach, natomiast koszt procesu integracji z systemem jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7b w zakresie pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne) od przyjęcia zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie w czasie do 48 godz.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7c w zakresie pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas usunięcie awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - bez konieczności sprowadzania części zamiennych w czasie do 5 dni roboczych.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 7d w zakresie pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas usunięcie awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych w czasie do 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia awarii.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 9 w zakresie pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 7 i 8 zostają skrócone do 3 dni roboczych.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 14 w zakresie pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego istotnego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie 14 dni.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 18 w zakresie pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat po upływie okresu gwarancji, a dla sprzętu komputerowego min 3 lata. po upływie okresu gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 14 dni licząc od dnia wystąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy o dostarczenie części. Wykonawca zapewni stałą, niczym nieograniczoną możliwość zakupu części zamiennych aparatu przez Zamawiającego.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1b i 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1000zł na 200zł oraz odpowiednio z 3% na 1%?

Odp.

Zamawiający wykreślił pkt. 1b), w przypadku pkt. 1d) nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% ceny brutto umowy lub jej części (wobec której nastąpiło odstąpienie).”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się wyrównać w całości szkodę poniesioną przez Zamawiającego w przypadku utraty dotacji z powodu zwłoki w wykonaniu umowy, poprzez zapłatę odszkodowania równego wysokości utraconej dotacji o ile zwłoka była wyłączną winą Wykonawcy.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, z wszelkich tytułów przewidzianych w Umowie nie może przekraczać 20% wynagrodzenia.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 7

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy umowy w § 5.

Pytanie 15

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy w przypadku każdego rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, za jakie uważa się w szczególności opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy powyżej 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 9:

Pytania dot. projektowanych postanowień umowy oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

- Dot. § 11 ust. 1 pkt a) projektowanych postanowień umowy (zał. nr 7 do SWZ)

Wykonawca wnosi o zmianę treści § 11 ust. 1 pkt a) projektowanych postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  w ten sposób aby otrzymał on brzmienie:

„Zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zapoznał się z regulacjami wewnętrznymi administratora danych osobowych obowiązujących w obszarze przetwarzania danych osobowych; Wykonawca zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);”

UZASADNIENIE:

Ustawa z 1997 r. o ochronie danych osobowych została uchylona.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wykonawca wnosi o zmianę treści § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  w ten sposób aby otrzymał on brzmienie:

„Administrator ma prawo kontrolowania sposobu wypełniania przez Podmiot Przetwarzający jego obowiązków określonych w umowie lub w obowiązujących przepisach. W szczególności Administrator może żądać udostępnienia określonych informacji lub dokumentów oraz może przeprowadzać – samodzielnie lub przez upoważnionego przez Administratora pracownika lub współpracownika – audyty, w tym inspekcje w miejscu przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający oraz w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego i w obecności jego przedstawiciela”

UZASADNIENIE:

W/w zapis dyktowany jest faktem, że wykonanie kontroli powinno mieć miejsce w obecności przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. § 7 ust. 3 pkt b) projektowanych postanowień umowy

Wykonawca wnosi o zmianę treści § 7 ust. 3 pkt b) projektowanych postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób aby otrzymał on brzmienie:

„zwrócić Administratorowi wszelkie nośniki zawierające dane osobowe oraz usunąć wszelkie istniejące kopie danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od niego dalszego przechowywania części lub całości danych osobowych lub przechowywanie jest niezbędne do zabezpieczenia interesu Przetwarzającego.”

UZASADNIENIE:

Zgłoszenia zawierające dane osobowe mogą być przechowywane w celu zabezpieczenia interesu Przetwarzającego, bowiem niedysponowanie przez Przetwarzającego takimi zgłoszeniami może narazić go na brak dowodów wskazujących na prawidłowe wykonywanie usługi. A zatem przetwarzający może je przechowywać w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 10:

Dotyczy: SWZ, IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga w ofercie oświadczenia o posiadaniu atestów i świadectw dopuszczających do obrotu, dotyczących przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia o zobowiązaniu się do ich przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego. Czy Zamawiający udostępni wzór takiego oświadczenia?

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SWZ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz posiadać wszelkie niezbędne  atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974), a Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia atestów i świadectw dopuszczających do obrotu, dotyczących przedmiotu zamówienia objętego niniejszą SWZ.

Dotyczy: SWZ, Warunki udziału w postępowaniu, zdolność techniczna i zawodowa. Zamawiający wymaga należytego wykonania co najmniej 2 dostaw oferowanego sprzętu o określonej wartości. Wykonawca musi przedstawić należyte wykonanie 2 dostaw sprzętu zgodnie z nazewnictwem określonym w części VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 2 , 4)?

Odp.

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia dostaw zgodnie z nazewnictwem określonym w części VII SWZ. Wykonawca musi przedstawić należyte wykonanie dostaw aparatów ujętych w danym pakiecie zgodnie z określoną  kwotą.

Dotyczy: SWZ, X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.

Wykonawca chcąc polegać na zasobach innych podmiotów powinien złożyć wszystkie dokumenty zawarte w Rozdziale IX ust. 3 SWZ dotyczące danego podmiotu oraz cały odrębny JEDZ dotyczący danego podmiotu?

Odp.

Wykonawca polegając na zasobach podmiotu trzeciego składa dodatkowo Załącznik nr 3 i w części II sekcji C JEDZ wskazuje informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów.

Zestaw pytań nr 11:

pakiet 3 - RTG ramię C.

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 7 lit. b)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu rozumianego jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne, od przyjęcia zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie do 48 godz.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 7 lit. c)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu usunięcia awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - bez konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 7 lit. d)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu usunięcia awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia awarii.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu, co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 8

W nawiązaniu do powyższych pytań, zwracamy się z prośbą o wydłużenie  terminu w w/w punkcie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 26

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, że po okresie gwarancji zostaną przekazane kody serwisowe do pierwszego poziomu serwisowego odblokowujące użytkownikowi dostęp do oprogramowania aplikacyjnego i systemowego w celu wykonywania podstawowych czynności serwisowych.

Wyjaśniamy, że kody serwisowe do wyższego poziomu serwisowego są wydawane imiennie certyfikowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta

i są wydawane na określony czas, a pełen dostęp do urządzenia będą miały osoby posiadające  autoryzacje.

Producent, rozgranicza dostępy do uprawnień serwisowych, a ma to związek z bezpieczeństwem pracy dla personelu i pacjenta. Tylko wyższy stopień serwisowy pozwala między innymi na regulację fizycznych parametrów ekspozycji (m.in. dawek promieniowania) które mają zasadniczy wpływ na zdrowie pacjenta i mogą to wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszklenie i zdane egzaminy poświadczone imiennym certyfikatem.

Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami art.90 ust.4 i 5 Ustawy 
o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać czynności serwisowe.

Producent sprzętu medycznego gwarantuje, że jeżeli sprzęt jest użytkowany, serwisowany  zgodnie z jego wytycznymi to zapewnia, że wszelkie wydane certyfikaty są utrzymywane 
w mocy.

Rejestrując wyrób jako wyrób medyczny potwierdza się jednocześnie, że dane urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty oraz przedkłada się instrukcje obsługi, która m.in. zawiera informacje na temat zasad eksploatacji urządzenia. Naruszenie wytycznych producenta może skutkować utratą wszelkich certyfikatów dla danego urządzenia.

Jednocześnie informujemy, że w momencie przekazania wszelkich kodów serwisowych Zamawiającemu byłoby rażącym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiający byłby zobowiązany do przejęcia na siebie  wszelkiej  odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego wszelkich kodów serwisowych producent nie ma fizycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie i przestrzeganie wytycznych producenta.

Dodatkowo informujemy, ze  zgodnie z Instrukcją obsługi „aparat może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonać może jedynie producent aparatu”.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1 lit.

Zwracamy się prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 2 lub opóźnienia Wykonawcy 
w obowiązku wymiany rzeczy na nową – do wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1 lit b)

Czy w w/w zapisie nastąpiła omyłka pisarska? Zwracamy się z prośbą o podanie  odpowiedniego paragrafu oraz zmniejszenie kary o połowę.

Odp.

Zamawiający wykreśla.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1 lit c)

Zwracamy się prośbą o zmniejszenie kary za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji o której mowa w § 6 umowy do wysokości 0,2% wartości umowy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1 lit d)

Czy w w/w zapisie nastąpiła omyłka pisarska? Zwracamy się z prośbą o podanie  odpowiedniego paragrafu oraz zmniejszenie kary o połowę.

Odp.

Zamawiający poprawia ww. punkt.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 8

Zwracamy się prośbą o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony, z wszelkich tytułów przewidzianych w Umowie do 30% wynagrodzenia.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach jw. powszechnie przyjmowane są kary od 20% do 30 % wartości brutto przedmiotu umowy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 12:

RAMIĘ C

Generator poz. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat o częstotliwości wysokiego napięcia regulowanego automatycznie w zakresie 15 do 30 kHz?

Pracą generatora steruje elektroniczny układ kontrolujący, zatem dla użytkownika nie ma żadnego znaczenia jaka jest częstotliwość pracy generatora. Aparat, który chcemy zaproponować, charakteryzuje się bardzo dobrą jakością obrazu, na którą nie ma wpływu częstotliwość tętnienia wysokiego napięcia w zakresie 15 do 30 kHz.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Generator poz. 10

Czy Zamawiający dopuści aparat o Skopia pulsacyjnej w zakresie min. 1 do 15 pulsów/s?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Lampa X-Ray poz. 13

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej z Lampa ze stacjonarną anodą –dwuogniskową?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lampa X-Ray poz. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy  którego Pojemność cieplna kołpaka RTG minimum 1100 kHU.? Wielkość ta daje pewność użytkownikowi o ciągłej i bezpiecznej pracy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Wózek z Ramieniem C poz. 21

Zamawiający punktuje tylko kilka wybranych parametrów aparatu rtg z ramieniem C, w tym nie zawsze te najistotniejsze z punktu widzenia wartości klinicznej, obsługi aparatu i dostępu do pacjenta. Czy w związku z tym Zamawiający dodatkowo wprowadzi ocenę punktową za głębokość ramienia C? Pragniemy zwrócić uwagę, że im większa głębokość ramienia C tym większy komfort podczas przeprowadzania długich zabiegów z uwagi na swobodę dostępu do pacjenta, jak również możliwość zastosowania szerszych stołów zabiegowych. Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację dla w/w funkcjonalności zgodnie z poniższym:

| 18 | Głębokość ramienia C ( odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C ) min. 66 cm | TAK, podać |  | Największa wartość – 6 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wózek z Ramieniem C poz. 22

Czy Zamawiający dopuści Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) min. 81 cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Wózek z Ramieniem C poz. 23

Czy Zamawiający dopuści Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Wózek z Ramieniem C poz. 25

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu rtg. Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację za większy zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej?
Dzięki większemu zakresowi ruchu Operator ma możliwość objęcia większego zakresu pacjenta bez konieczności zmiany pozycji standu ramienia C. Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację dla w/w funkcjonalności zgodnie z poniższym:

| 26 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej min. 20° | TAK, podać |  | Największa wartość – 6 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wózek z Ramieniem C poz. 27

Czy Zamawiający dopuści Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej wynoszący ±190°?

Oferowane przez Nas urządzenie posiada nieznacznie różniący się zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej i nie wpływa to na wykorzystanie kliniczne aparatu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Wózek z Ramieniem C poz. 28

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu orbitalnego wynoszący 130°?

Oferowane przez Nas urządzenie posiada nieznacznie różniący się zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej i nie wpływa to na wykorzystanie kliniczne aparatu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Wózek z Ramieniem C poz. 31

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w pojedynczą dźwignię  służącą jako sterowanie kołami aparatu, z oddzielnym hamulcem z boku aparatu, Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Wózek z Ramieniem C poz. 34

Czy Zamawiający dopuści  rozdzielczość detektora wynoszącą 1004x 1004?

Jest to wielkość nieznacznie różniąca się od wymaganej przez Zamawiającego nie będzie miała praktycznego znaczenia dla użytkowania aparatu i otrzymywanych obrazów.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Całość Aparatu z monitorami na jednym wózku poz. 35

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG typu Ramię C którego dwa monitory 19”  znajdują się na oddzielnym wózku? Aparat przez to jest lżejszy i łatwiej nim manewrować

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Całość Aparatu z monitorami na jednym wózku poz. 50

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG typu Ramię C którego Monitor dotykowy kolorowy min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live, ale nie jest obrotowy w tym do obsługi archiwizacji

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Całość Aparatu z monitorami na jednym wózku poz. 51

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG typu Ramię C który ma Funkcje automatycznej redukcji częstotliwości skopi w przypadku osiągnięcia zbyt dużej temperatury w kołpaku  bez powrotu do ustawień początkowych  po osiągnięciu temperatury optymalnej.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację za bateryjne zasilanie przycisku nożnego, bez konieczności jego ładowania. Rozwiązanie takie pozwala na min. 365 dni pracy na bateriach, które użytkownik może wymienić we własnym zakresie. Prosimy o wprowadzenie punktacji zgodnie z poniższym:

| 92a | Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez rok. Wymiana baterii bez konieczności wzywania serwisu. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 6 pkt.; NIE – 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiajacy wymaga aby przycisk nożny był bezprzewodowy.

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić ocenę punktową za Pojemność pamięci na dysku twardym min. 140 000 obrazów? Prosimy również o zmianę zapisu by wymagany był zapis obrazów  w pełnej rozdzielczości.

Propozycja punktacji:

<200 000  - 0 pkt.

≥200 000 – 5 pkt.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający zgodzi się  na rozszerzenie punktacji za gwarancję

24 – mce – 0 pkt.

36 – mce – 5 pkt.

48– mce – 10 pkt.

60 – mce – 15 pkt.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga 60 miesięcznej gwarancji.

Zestaw pytań nr 13:

Pytanie 1 – Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, PROJEKT UMOWA Nr SZP.251.4.23, § 5 ust. 7b.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, PROJEKT UMOWA Nr SZP.251.4.23, § 7 ust. 1 oraz § 10 ust. 1.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 – Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, PROJEKT UMOWA Nr SZP.251.4.23, § 7 ust. 1b.

Prosimy o wyjaśnienie jakie obowiązki Zamawiający ma na myśli powołując się na § 4 ust. 1.

Odp.

Zamawiający wykreśla zapis.

Pytanie 4 – Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, PROJEKT UMOWA Nr SZP.251.4.23, § 7 ust. 1d.

Prosimy o wyjaśnienie jakie obowiązki Zamawiający miał na myśli powołując się na § 6 ust. 20 lub ust. 21.

Odp.

Zamawiający zmienił zapisy.

Pytanie 5 – Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, PROJEKT UMOWA Nr SZP.251.4.23, § 7 ust. 6.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy powyższego zapisu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 – Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ, PROJEKT UMOWA Nr SZP.251.4.23, § 7 ust. 8.

Na rynku sprzętu medycznego przyjęło się, że maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w postępowaniach przetargowych.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 14:

WIEŻA LAPAROSKOPOWA

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w miejsce endoskopowej kamery 4K głowicę kamery wykonanej w technologii 4K o parametrach jak poniżej:

Technologia 4k, 3 przetworniki CMOS. Sterylizowalna w temperaturze 134°C, stopień wodoszczelności: IPX7, Waga: 608g, Wymiary: 5,6x4,6x12,2cm, dł. kabla: 3m, Wyposażona w 5 przycisków w tym: środkowy – informacyjny do sterowania i sprawdzania ustawień, pozostałe cztery z możliwością zaprogramowania 2 parametrów każdy. Wyposażona w dodatkowy pierścień doprecyzowujący ostrość

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Wskazany powyżej opis nie jest porównywalny z opisem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

Czy Zamawiajacy dopuści w miejsce źródła światła, monitora i medycznego rejestratora cyfrowego zaoferowanie zintegrowanego systemu wizualizacji, światła oraz nagrywania o parametrach jak poniżej:

Monitor 32" z dodatkową blokadą umożliwiającą szybki dostęp do mini panelu obsługującego zasilanie, blokadę klawiatury frontowej oraz procedurę

* 4K (17:9) dla rozdzielczości obrazu 4096x2160

* Wyjścia wideo:

1. Port wyświetlacza 1,2 (UHD 3840x2160p)

2. 12G-SDI (UHD 3840x2160p)

3. HDMI (1080p)

4. 3G-SDI (1080p)

* Czułość: F8 przy 2000Ix, 3200K

* Stosunek sygnału do szumu (SNR): 54dB

* Pobór mocy: 204 VA

* Wymiary: 777 x 472 x 119mm

  - Waga: 14,7 kg

  - Powiększenie elektroniczne: do 2:1, sterowane przyciskiem z głowicy kamery

  - Balans bieli: wyzwalany przyciskiem na panelu przednim lub z głowicy kamery

  - Możliwość sterowania ustawieniami wbudowanego źródła światła z przycisków głowicy kamery (możliwość wyboru wcześniej zaprogramowanego natężenia światła lub sterowania ręcznego)

  - Interfejs złączy kablowych - moduł scalający z gniazdami do wpięcia głowicy kamery oraz elektronicznego światłowodu

  - Panel frontowy z wejściami do podłączenia głowicy kamery, elektronicznego światłowodu oraz port USB

  - Panel tylny wyposażony w gniazda do podpięcia monitora oraz dotykowego ekranu umożliwiającego obsługę nagrywarki

  - Gniazdo kamery oraz światłowodu ze wskaźnikiem właściwego podpięcia (zmiana koloru podświetlenia)CCI, moduł scalający z gniazdami do wpięcia głowicy kamery oraz elektronicznego światłowodu

- Moduł rejestrujący z ekranem dotykowym - system zarządzania obrazem * wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala przeznaczony do nagrywania i dokumentacji medycznej * możliwość nagrywania na nośniki przenośne, do pamięci sieciowej * pojemność dysku twardego 1TB

- System operacyjny Windows 10

  - wymiary całkowite 415 mm (wys.) x 266 mm (szer.) x 87 mm (gł.) * masa 3,63 kg

  - Elektroniczny światłowód, elementy wykonane z PEEK

  - Złączka do światłowodu ELG

  - Złączka do ELG/ optyka

  - Dodatkowe mocowanie CCI - modułu scalającego

  - Dodatkowa półka do modułu CCI

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Wskazany powyżej opis nie jest porównywalny z opisem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

Czy Zamawiajacy dopuści w miejsce wózka aparaturowego z atestem medycznym zaoferowanie wózka aparaturowego z systemem przepięciowym

- Wózek do wieży artroskopowej z systemem przepięciowym

- Ramię przegubowe do systemu

- Dodatkowe ramię boczne do systemu rejestracji, z półką na klawiaturę medyczną

- Jezdny z uczwytami do przemieszczania i blokadą kół

- Półki z regulowaną wysokością

- Listwa zasilająca z 8 gniazdami

- W komplecie/ zestawie:

- Uchwyt na głowicę kamery

- Uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej

- Uchwyt do butli CO2

- Wieszak na worki z płynem do irygacji

- Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka

- Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy

- Wózek zawierający transformator izolacyjny i zasilacz sieciowy. Możliwość zamontowania dodatkowego ramienia bocznego do systemu rejestracji, z półką na klawiaturę medyczną

- Możliwość ustawiania monitora w 3 płaszczyznach

- Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka

- Regulowany wysięgnik do płynów (na 2 worki)

- Uziemiona obudowa metalowa, zabezpieczenie przed wnikaniem płynów IPX0

- Wymiary max 210,4 cm (wys.) x 57,2 cm (szer.) x 57,2 (gł.)

- Max masa 22 kg

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiajacy dopuści insuflator o poniższych parametrach:

- Pełnokolorowy cyfrowy wyświetlacz dotykowy - Regulowany przepływ gazu w zakresie 0-50 L/min. - Tryb pracy ogólny laparoskopowy, bariatryczny, pediatryczny, użytkownika, pobieranie żyły

- Dokładność wskazania przepływu: ± 5%, ± 1 L/min. - Regulacja ciśnienia: Zależna od trybu pracy - Zawór nadmiarowy: Sterowany elektronicznie, otwierany po przekroczeniu nastawy o 3 mmHg

- Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia ciśnienia w jamie brzusznej o> 3mmHg przez 5 sekund

- Dokładność wskazania ciśnienia: ± 3% - Wlot gazu: Pojedyncza butla „E” lub gniazdo ścienne

- Ciśnienie wlotowe gazu: Do 2200 psi butla „E”; min. 40 psi w przypadku centralnego zasilania

- Przewód do insuflacji: Dostępny do zastosowań ogólnych, z filtrem hydrofobowym

  - porach 0,12μ.

- Zestaw CPS™: Dostępny z filtrem hydrofobowym ULPA o porach 0,12 μ - Gniazdo ogrzewacza gazu: 8-stykowe złącze

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wskazany powyżej opis nie jest porównywalny z opisem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. Czy Zamawiajacy dopuści następujące akcesoria:

Kontener do sterylizacji optyk laparoskopowych 2szt Optyka ultra laparoskopowa HD 30°, dostępna średnica 10,0 mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 325 mm. Optyka w pełni autoklawowalna. Kąt patrzenia 0 stopni. X 2 szt Optyka ultra laparoskopowa HD 0°, dostępna średnica 10,0 mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 325 mm. Optyka w pełni autoklawowalna. Kąt patrzenia 0 stopni. X 2 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry pod warunkiem zaoferowania również końcówek ssąco-płuczacych zgodnie z pkt. 111.

Czy Zamawiajacy dopuści pompę o poniższych parametrach:

- Pompa jednorolkowa z możliwością podłączenia autoklawowalnego pilota sterującego pracą pompy z wyposażeniem

- Zakres ciśnienia płynu przy artroskopii:30-150 mmHg

- Waga 3,18 kg

- Możliwość zawieszenia na stojaku do kroplówki

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Wskazany powyżej opis nie jest porównywalny z opisem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

WIEŻA ARTROSKOPOWA

Czy Zamawiajacy dopuści w miejsce źródła światła, monitora i medycznego rejestratora cyfrowego zaoferowanie zintegrowanego systemu wizualizacji, światła oraz nagrywania o parametrach jak poniżej:

- Monitor 32" z dodatkową blokadą umożliwiającą szybki dostęp do mini panelu obsługującego zasilanie, blokadę klawiatury frontowej oraz procedurę

  - 4K (17:9) dla rozdzielczości obrazu 4096x2160

  - Wyjścia wideo:

- Port wyświetlacza 1,2 (UHD 3840x2160p)

- 12G-SDI (UHD 3840x2160p)

- HDMI (1080p)

- 3G-SDI (1080p)

  - Czułość: F8 przy 2000Ix, 3200K

  - Stosunek sygnału do szumu (SNR): 54dB

  - Pobór mocy: 204 VA

  - Wymiary: 777 x 472 x 119mm

  - Waga: 14,7 kg

  - Powiększenie elektroniczne: do 2:1, sterowane przyciskiem z głowicy kamery

  - Balans bieli: wyzwalany przyciskiem na panelu przednim lub z głowicy kamery

  - Możliwość sterowania ustawieniami wbudowanego źródła światła z przycisków głowicy kamery (możliwość wyboru wcześniej zaprogramowanego natężenia światła lub sterowania ręcznego)

  - Interfejs złączy kablowych - moduł scalający z gniazdami do wpięcia głowicy kamery oraz elektronicznego światłowodu

  - Panel frontowy z wejściami do podłączenia głowicy kamery, elektronicznego światłowodu oraz port USB

  - Panel tylny wyposażony w gniazda do podpięcia monitora oraz dotykowego ekranu umożliwiającego obsługę nagrywarki

  - Gniazdo kamery oraz światłowodu ze wskaźnikiem właściwego podpięcia (zmiana koloru podświetlenia)CCI, moduł scalający z gniazdami do wpięcia głowicy kamery oraz elektronicznego światłowodu

- Moduł rejestrujący z ekranem dotykowym - system zarządzania obrazem * wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala przeznaczony do nagrywania i dokumentacji medycznej * możliwość nagrywania na nośniki przenośne, do pamięci sieciowej * pojemność dysku twardego 1 TB

- *system operacyjny Windows 10

  - wymiary całkowite 415 mm (wys.) x 266 mm (szer.) x 87 mm (gł.) * masa 3,63 kg

  - Elektroniczny światłowód, elementy wykonane z PEEK

  - Złączka do światłowodu ELG

  - Złączka do ELG/ optyka

  - Dodatkowe mocowanie CCI - modułu scalającego

  - Dodatkowa półka do modułu CCI

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Wskazany powyżej opis nie jest porównywalny z opisem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

Czy Zamawiajacy dopuści w miejsce wózka aparaturowego z atestem medycznym zaoferowanie wózka aparaturowego z systemem przepięciowym

- Wózek do wieży artroskopowej z systemem przepięciowym

- Ramię przegubowe do systemu

- Dodatkowe ramię boczne do systemu rejestracji, z półką na klawiaturę medyczną

- Jezdny z uczwytami do przemieszczania i blokadą kół

- Półki z regulowaną wysokością

- Listwa zasilająca z 8 gniazdami

- W komplecie/ zestawie:

- Uchwyt na głowicę kamery

- Uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej

- Uchwyt do butli CO2

- Wieszak na worki z płynem do irygacji

- Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka

- Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy

- Wózek zawierający transformator izolacyjny i zasilacz sieciowy. Możliwośc zamontowania dodatkowego ramienia bocznego do systemu rejestracji, z półką na klawiaturę medyczną

- Możliwość ustawiania monitora w 3 płaszczyznach

- Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka

- Regulowany wysięgnik do płynów (na 2 worki)

- Uziemiona obudowa metalowa, zabezpieczenie przed wnikaniem płynów IPX0

- Wymiary max 210,4 cm (wys.) x 57,2 cm (szer.) x 57,2 (gł.)

- Max masa 22 kg

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiajacy dopuści;

- Pompa artroskopowa dwurolkowa

- Duży, czytelny ekran dotykowy umożliwiający intuicyjną pracę.

- Możliwość pracy w trybie napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym)

- Przepływ predefiniowany ( praca bez shavera) na trzech poziomach: Niski ( 50ml/min),Średni (150ml/min), Wysoki ( 300ml/min).

- Przepływ predefiniowany ( praca z podłączonym shaverem) na trzech poziomach: Niski ( 500ml/min),Średni (850ml/min), Wysoki ( 1200ml/min).

- Możliwość podłączenia autoklawowalnego pilota sterującego pracą pompy ( długość kabla min.3,2m), wyposażonego min. w przycisk funkcji oczyszczania pola zwiększający ciśnienie o 20 mmHg oraz przycisk umożliwiający wypompowanie płynu z operowanego stawu

- Zdefiniowane podstawowe programy artroskopowe umożliwiające szybkie przełączanie parametrów ciśnienia/ przepływu ( bark, kolano, biodro, małe stawy).

- Dostępna na panelu wyświetlacza funkcja „płynnego, ciągłego przepłukania” usprawniająca pracę w kolanie

- Do pracy w funkcji pompy jednorolkowej dostępny zestaw drenów złożony z drenu napływowego i odpływowego do shavera podłączany do zewnętrznego ssania.

- Zakres ciśnienia płynu: 10 - 150 mmHg ( skok co 5mmHg)

- Zakres przepływu: 0-2 500 ml/min

- Wymiary: 41.1 cm (W - przód), 35.3 cm (W – tył), 19.3 cm (H), 42.2 cm (D)

- Przewód do insuflatora

- Gwarancja min. 24 m-ce, bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, zapewnienie sprzętu zastępczego w czasie awarii w okresie trwania gwarancji

- Min. 2 bezpłatne przeglądy w trakcie okresu gwarancyjnego

- Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem

- Gwarancja min. 24 m-ce, bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, zapewnienie sprzętu zastępczego w czasie awarii w okresie trwania gwarancji

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Wskazany powyżej opis nie jest porównywalny z opisem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuści w miejsce konsoli artroskopowej zaoferowanie artroskopowy generator energii i uniwersalnej 3 portowej konsoli sterującej:

Artroskopowy generator energii, AES 1, dostarcza energię do elektrody głowicy przeznaczonej do użycia podczas zabiegów chirurgicznych. Generator umożliwia użytkownikowi wybieranie określonych ustawień energii w połączeniu z różnymi głowicami w celu ablacji lub koagulacji tkanek miękkich przy użyciu przycisków na konsoli oraz przełączników obsługiwanych palcami na głowicy AES. Generator jest wyposażony w złącze do głowic, jednobiegunowe lub dwubiegunowe, jak też umożliwia używanie zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego przełącznika nożnego. Dostępne jest również dodatkowe złącze przeznaczone do podkładki uziemiającej w przypadku używania głowic jednobiegunowych. Funkcje głowicy AES można aktywować bezpośrednio przy użyciu przełączników obsługiwanych palcami na końcówce głowicy bądź za pomocą przełącznika nożnego.

Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda wolframowa, 3.35 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem* 2. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni. Elektroda wolframowa, 3.09 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem* 3. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30 stopni. Elektroda wolframowa, 2.54 mm, długość robocza 8,5 cm bez możliwości odsysania* poz.1,2,3 - do wyboru przez zamawiającego

Uniwersalna min. 3 portowa konsola sterująca z kolorowym wyświetlaczem/ekranem dotykowym do shavera/wiertarek/ mikrowiertarek.

Minimum 2 przyłącza z funkcją prowadzenia : shavera i dużej rękojeści wiertarskiej/ piły oscylacyjnej (pistoletowej) oraz do mikronapędów piórowych, szybkoobrotowych. Możliwość równoczesnego podłączenia do sterownika shavera i wiertarki/ piły lub mikrowiertarki szybkoobrotowej.

Funkcja trybu oscylacyjnej pracy napędu wiertarskiego, Możliwość regulacji oraz pamięć liczby obrotów shavera oraz cyklu pracy ruchów oscylacyjnych shavera.

Automatyczna Funkcja dostosowania zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści.

Możliwość zintegrowania konsoli z pompą artroskopową.

Panel główny konsoli wyposażony w napęd pompy irygacyjnej służącej do chłodzenia przemywania ostrzy, frezów i wierteł szybkoobrotowych mikronapędów piórowych, przycisk uruchamiania procesu płukania przewodów rurkowych zainstalowany na panelu przednim urządzenia.

Szybkość przepływu pompy w zakresie min. od 0 do 150 ml/min.

Funkcja wyświetlania na ekranie informacji o podłączonym urządzeniu i jego statusie ( włączony, wyłączony ) oraz trybie pracy.

Standardowe, wielorazowe (do 7 krotnego uzytku) ostrze shavera do chrząstki w średnicach 3,5 mm; 4,2mm i 5,5 mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 2500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Wskazany powyżej opis nie jest porównywalny z opisem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

Czy Zamawiajacy dopuści Shaver o poniższych parametrach:

- Shaver autoklawowalny w pełni kompatybilny z konsolą sterującą, z możliwością sterowania ręcznego lub z włącznika nożnego

- Prędkość robocza: 500–12 000 rpm (obrotów na minutę), przód/tył 500–2500 cpm (cykli na minutę), oscylacje jedno i wieloobrotowe

- Możliwość współpracy z ostrzami wielorazowymi i jednorazowymi - pozwalającymi doginać się śródoperacyjnie, a także ostrzami pracującymi w cyklu posuwisto – zwrotnym

- Możliwość podłączenia końcówki typu „Jacobs” do rękojeści shavera poszerzającej zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki

- Moment obrotowy 24,7 Ncm

- Waga maksymalnie 0,6 kg

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza. Wskazany powyżej opis nie jest porównywalny z opisem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.

CZy Zamawiający dopuści akcesoria:

- Optyka artroskopowa HD 30°, średnica 4 mm o spłaszczonych soczewkach i długości roboczej 170 mm. Optyka w pełni autoklawowalna. x 3szt

- Dwukranikowy płaszcz do optyki w komplecie z konikalnym obturatorem, płaszcz o średnicy zewnętrznej 5,5 mm z mechanizmem zatrzaskowym z wydłużoną i zaokrągloną częścią dystalną w celu zabezpieczenia soczewki optyki. X 3 szt

- Kontener do sterylizacji optyk artroskopowych x 3 szt

- Kontener do sterylizacji shaver x 3 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 15:

Pytanie 1 dotyczy:  Załącznik Nr 1 do SWZ SZP.251.4.23 Wieża laparoskopowa część: Medyczny monitor 4K 1szt. punkt:28

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie monitora medycznego 4K z matrycą monitora w najnowszej technologii OLED ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy:  Załącznik Nr 1 do SWZ SZP.251.4.23 Wieża laparoskopowa część: Medyczny monitor 4K 1szt. punkt:30-48

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie najnowszego  monitora medycznego 4K z matrycą monitora w najnowszej technologii OLED o poniższych parametrach technicznych ?

Rozmiar plamki: 0,1818 mm x 0,1818 mm

Jasność: 540 cd/m² standard

Kontrast: 1 000 000 : 1 standard

Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych dla 14 specjalności.

Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów

Dwustronna powłoka antyrefleksyjna

Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H

Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora

Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim

1 x DVI, 2 x HDMI 4K (HDMI 2.0b), 1 x RS-232 (sterowanie routerem SPI) 1 x interfejs sterowania za pomocą urządzenia SDC4K/HUB (USB-B)

Format obrazu: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz

Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit)

Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski

Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video

Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame)

Zużycie energii: 20–115,2 W

Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm / 100mm×200mm

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A

Waga netto monitora: 6.3 kg

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy:

Załącznik Nr 1 do SWZ SZP.251.4.23 Wieża artroskopowa część: Medyczny monitor 4K 1szt. punkt:14

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie monitora medycznego 4K z matrycą monitora w najnowszej technologii OLED ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy:

Załącznik Nr 1 do SWZ SZP.251.4.23 Wieża artroskopowa część: Medyczny monitor 4K 1szt. punkt:16-34

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie najnowszego  monitora medycznego 4K z matrycą monitora w najnowszej technologii OLED o poniższych parametrach technicznych ?

Rozmiar plamki: 0,1818 mm x 0,1818 mm

Jasność: 540 cd/m² standard

Kontrast: 1 000 000 : 1 standard

Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych dla 14 specjalności.

Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów

Dwustronna powłoka antyrefleksyjna

Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H

Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora

Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim

1 x DVI, 2 x HDMI 4K (HDMI 2.0b), 1 x RS-232 (sterowanie routerem SPI) 1 x interfejs sterowania za pomocą urządzenia SDC4K/HUB (USB-B)

Format obrazu: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz

Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit)

Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski

Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video

Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame)

Zużycie energii: 20–115,2 W

Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm / 100mm×200mm

Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A

Waga netto monitora: 6.3 kg

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 SWZ.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu parametrów technicznych.

Termin składania i otwarcia ofert;

07.09.2023r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)