Kraków, dnia 03.04.2023 r.

ZZP-271-10-7/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 9

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-7/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 31.03.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Czy w związku z odpowiedzią na pytanie dotyczące pkt 50 Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne gdzie lampa nadąża za detektorem w jednej płaszczyźnie w pionie?
Jest to rozwiązanie równoważne z uwagi na łatwiejsze sterowanie wysokości stołem niż wysokością lampy przy zachowaniu stałego SID.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na mocy art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 19 kwiecień 2023 r. godz. 09.00

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)