Nr sprawy: ADM-ZP.272.1.9.2022 							Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA WYKONAWCY

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………..…………...…………

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….

Zarejestrowany w ……………………………..………………….pod nr KRS */ CEIDG*…………………………….….…………………

NIP: ……………………………….., Regon:………………………………., Kapitał zakładowy: …………………………….…………………………

http://........................................................................ e-mail do korespondencji..................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie złożonej oferty…………………………………………., tel. ………………….………….

Osoba upoważniona do kontaktu w zakresie realizacji umowy………………………………, tel. ………………….………….,adres e-mail do kontaktu: ……………………………………………

Wykaz Osób upoważnionych ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
i protokołu instalacji:………………………………..tel. ……..e-mail………………..

Nazwisko i imię Osoby podpisującej umowę……………………………………………..Stanowisko………………………………………..

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA*:

   mikro przedsiębiorstwo

  małe przedsiębiorstwo

  średnie przedsiębiorstwo

   duże przedsiębiorstwo

*) zaznaczyć właściwe

W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy pn.: Dostawa chromatografów dla Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie składamy następującą ofertę:

- Oferowane warunki wykonania przedmiotu umowy.

CZĘŚĆ I - Dostawa chromatografu cieczowego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS)

Kryterium I:

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………..………………..…….. zł,

(słownie:................................................................................................ zł),

stawka podatku VAT %………………………………………………..……

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………….….. zł,

(słownie: ................................................................................................................................... zł)

Kryterium II:

zgodnie z  Rozdz. XVII SWZ: Parametry techniczne -  Jakość;

Zgodnie z wypełnionym Załącznikiem nr 2 dołączonym do oferty

- Zaoferowanie przedmiotu zamówienia – Chromatografu  cieczowego z tandemowym spektrometrem mas MS/MS

dysponującego Czułością detektora mas LCMS w trybie ESI MRM (+) wynosząca co najmniej : S/N 750 000:  1 dla 1pg rezerpiny (specyfikacja referencyjna producenta) – jonizacja pozytywna przejście 609 do 195 m/z *)

 TAK

 NIE

*) w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK załączyć dokumenty potwierdzające oferowaną wartość

- Możliwość rozbudowy o oprogramowanie chemometryczne do zaawansowanej obróbki danych z LCMS  umożliwiające określenie zależności pomiędzy wynikami uzyskanymi dla dwóch lub więcej grup próbek. Oprogramowanie to powinno charakteryzować się następującymi cechami : możliwość tworzenia modeli predykcyjnych za pomocą algorytmów: Decision Tree – Drzewo decyzyjne, Support Vector Machine – Maszyna wektorów nośnych, Naive Bayes – Naiwny klasyfikator bayesowski, Neural Network – Sieci neuronowe, Partial Least Squares Discrimination (PLSD) – Metoda najmniejszych kwadratów *).

 TAK

 NIE

*) w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK załączyć dokumenty potwierdzające oferowaną wartość

CZĘŚĆ II - Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas (GC-MS)

Kryterium I:

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………..………………..…….. zł,

(słownie:................................................................................................ zł),

stawka podatku VAT %………………………………………………..……

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………….….. zł,

(słownie: ................................................................................................................................... zł)

Kryterium II:

zgodnie z  Rozdz. XVII SWZ: Parametry techniczne -  Jakość;

Zgodnie z wypełnionym Załącznikiem nr 2 dołączonym do oferty

- uwzględnienie w GCMS moduł (interface) podłączony do dozownika S/SL chromatografu, który umożliwia takie podłączenie podajnika próbek (przystawki) typu headspace aby możliwe było używanie autosamplera próbek ciekłych bez konieczności manualnego odłączania przystawki headspace *)

 TAK

 NIE

*) w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK załączyć dokumenty potwierdzające oferowaną wartość

- Możliwość rozbudowy GCMS o źródło jonów poprawiające czułość EI (MRM) do poziomu 0,5 fg IDL (dla OFN - okafluoronaftalen) *)

 TAK

 NIE

*) w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK załączyć dokumenty potwierdzające oferowaną wartość

CZĘŚĆ III - Dostawa chromatografu cieczowego  z detektorem  FLD (HPLC-FLD)

Kryterium I:

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………..………………..…….. zł,

(słownie:................................................................................................ zł),

stawka podatku VAT %………………………………………………..……

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………….….. zł,

(słownie: ................................................................................................................................... zł)

Kryterium II:

zgodnie z  Rozdz. XVII SWZ: Parametry techniczne -  Jakość;

Zgodnie z wypełnionym Załącznikiem nr 2 dołączonym do oferty

- Wyposażenie w Dodatkowy automatyczny zawór umożliwiający przełączanie się między kolumnami z poziomu oprogramowania *)

 TAK

 NIE

*) w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK załączyć dokumenty potwierdzające oferowaną wartość

- Wyposażenie w Podajnik autosamplera o pojemności > 200 fiolek *)

 TAK

 NIE

*) w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK załączyć dokumenty potwierdzające oferowaną wartość

- Wyposażenie w Detektor fluorescencyjny z co najmniej 4 kanałami pomiarowymi *)

 TAK

 NIE

*) w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK załączyć dokumenty potwierdzające oferowaną wartość

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego termin płatności określony w Projekcie Umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym postępowaniu i nie wnosimy 
do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Informujemy, iż całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy/Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujący zakresu**:

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy** | Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi dotyczącymi  przetwarzania danych osobowych Wykonawcy oraz bezwarunkowo akceptujemy przedstawione w niej warunki.

- Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje:

- JEDZ

- Dokumenty potwierdzające zaoferowane kryteria Parametry techniczne -  Jakość

- …………………………………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)

*niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe

** wypełnić jeżeli dotyczy