## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT Budy Brankowskie
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość
Linia napowietrzna - Budy Brankowskie
1. | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy słup E10,5/10 z ustojami E | słup | 2
2. | KNNR 5 0903-04 | Montaż haka wieszakowego z uchwytem | szt. | 2
3. | KNNR 5 0905-01 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25mm2 linii napowietrznych nn | m | 60
4. | KNNR 5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 2
5. | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych ocynkowanych jednoramiennych na słupie (dł. 0,5m x 1,5m) | szt. | 1
6. | KNNR 5 1003-01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki 4mb/kpl | kpl | 1
7. | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, oprawa LED 40W | szt. | 1
8. | KNNR-W 9 1005-01 | Przeniesienie istniejącej oprawy LED na nowy słup | kpl | 1
9. | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 1
10. | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m | 10
11. | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 10
Pomiary elektryczne i pozostałe roboty
12. | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nn | pom. | 1
13. | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1
14. | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy | pom. | 1
15. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
16. | kalkulacja własna | Inwentaryzacja geodezyjna linii napowietrznej oświetlenia ulicznego | szt. | 1
17. | kalkulacja własna | Dokumentacja powykonawcza | szt. | 1