## opis przedmiotu zamówienia
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy wieńcowy do litotrypsji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["] | TAK | –
3 | cewnik kompatybilny z introducerem 6 F | TAK | –
4 | dostępne średnice, min: od 2,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | długość balonu: 12 [mm] | TAK | –
6 | długość roboczego cewnika: 138 [cm] | TAK | –
7 | cewnik balonowy wykorzystuje działanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej do modelowania i usuwania mocno uwapnionych zmian miażdżycowych | TAK | –
8 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia konsoli dedykowanej do obsługi zaoferowanych w pakiecie cewników. Przyjęcie/zwrot konsoli potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z konsolą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać: model i producenta | –
Cewnik balonowy obwodowy do litotrypsji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["] | TAK | –
3 | cewnik kompatybilny z introducerem 5F, 6F oraz 7F w zależności od średnicy balonu | TAK | –
4 | wymagane średnice, min: od 3,5 [mm] do 7,0 [mm] dla długości balonu 60 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne średnice od 3,5 [mm] do 4,0 [mm] dla długości balonu 40 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | –
6 | dostępna średnica 8,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
7 | długość cewnika roboczego: 135 [cm] dla cewnika z balonem o długości 60 [mm] , 138 [cm] dla cewnika z balonem o długości 40 [mm] | TAK | –
8 | cewnik balonowy wykorzystuje działanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej do modelowania i usuwania mocno uwapnionych zmian miażdżycowych | TAK | –
9 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia konsoli dedykowanej do obsługi zaoferowanych w pakiecie cewników. Przyjęcie/zwrot konsoli potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z konsolą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać model i producenta | –