ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,  87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,  tel./fax. 56  66 89 101,  e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 07.12.2020r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.8.20

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.8.20

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa odczynników RKZ, oksymetrii, metabolitów, elektrolitów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów” – znak sprawy SZP.251.8.20. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści analizatory parametrów krytycznych, w których dwa materiały zużywalne tj. pakiet odczynnikowy i kaseta sensorowa będą mogły być dostarczane z 3- miesięcznym terminem trwałości licząc od daty dostawy. Ze względu na cykl produkcyjny producenta, na który Wykonawca nie ma wpływu, nie może dostarczać wymienionych materiałów zużywalnych z dłuższym terminem ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników w terminie 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący:    - Lucyna Gruszkowska			………………………………………..

Sekretarz:               - Katarzyna Szczepańska		………………………………….…….

Członek:                 - Marcin Rzepecki			………………………………………..

Członek: 	        - Barbara Pawłowska			………………………………………..

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)