## Pakiet 1
DZP/PN/27/2024 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowych
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1– Sprzęt jednorazowy
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Cewniki dopępowinowe rozmiar 5,6,8 w zależności od Zamawiającego | szt. | 15 |  | 8%
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków i niemowląt/ wąsy tlenowe dla noworodków , wykonane z PCV. Dren o przekroju gwiazdkowym z 6 paskami wzmacniającymi , długość 210 cm. Sterylne. | szt. | 20 |  | 8%
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci / wąsy tlenowe dla dzieci , wykonane z PCV. Dren o przekroju gwiazdkowym z 6 paskami wzmacniającymi , długość 210 cm. Sterylne. | szt. | 20 |  | 8%
4 | Cewnik do biopsji endometrium. Przyrząd do pobierania materiału z macicy metodą zasysania, posiadający cztery otwory | szt. | 100 |  | 8%
5 | Kaniula donosowa CPAP jednorazowego użytku
A | rozmiar XS x - small | szt. | 20 |  | 8%
B | rozmiar S small | szt. | 10 |  | 8%
C | rozmiar large (L) | szt. | 30 |  | 8%
6 | Kateter do biopsji aspiracyjnej endometrium Gynebiops standard CH6 - CH9 śred 2-3 mm. Przeznaczony do oceny diagnostycznej nowotworu, polipów, rozrostu endometrium | szt. | 100 |  | 8%
7 | Kieszonkowa maska do wentylacji typu serduszko w etui wraz z ustnikiem i zastawką jednokierunkową oraz hydrofobowym filtrem bakteryjnym. Możliwość wymiany filtru bakteryjnego i ustnika z zastawką jednokierunkową będącymi dwoma osobnymi elementami, umieszczenie filtra przed zastawką, dla osoby dorosłej. | szt. | 50 |  | 8%
8 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego, sterylny w składzie: 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (barierowa) 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem ø10 cm (barierowa) 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana) 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana) 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet) Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki. | opak. | 20 |  | 8%
9 | Zestaw porodowy j.u. zawartość: serweta na stół narzędziowy 100 x 120 cm, Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm. 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm, podkład chłonny 57 x 90 cm, serweta dla noworodka 87 x 90 cm, zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm, 4 rękawiczki nitrylowe L, worek plastikowy Minigrip na łożysko 30 x 40 cm 6 kompresów z włókniny 4 warstwy 30 g/m2, 7,5 x 7,5 cm, 1 gruszka gumowa 75 ml, 1 wkładka higieniczna (dla położnicy) 12 x 33 cm, 1 wkładka higieniczna (dla noworodka) 7 x 23 cm | kpl. | 5 |  | 8%
10 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierający strzykawkę niskooporową o pojemności 10 ml z mechanizmem sprężynowym skalowaną co 0,5 ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę oraz cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Cewnik Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika. Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90 mm, skalowana co 1 cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu. Płaski filtr epiduralny 0,2 μm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem łącznik do cewnika epiduralnego. Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała. Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny. | szt. | 35 |  | 8%
11 | Klips podwiązkowy tytanowy M/L (Medium / Large ) pakowane w magazynki po 6 szt., kompatybilne z klipsownicą Storz Aesculap posiadaną przez Zamawiającego. | magazynek | 180 |  | 8%
12 | Klips podwiązkowy, tytanowy L ( Large ) pakowane w magazynki po 6 sztuk, kompatybilne z klipsownicą Aesculap posiadaną przez Zamawiającego. | magazynek | 60 |  | 8%
13 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm w przestrzeni 30 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszywki 1,44 mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2,00 mm). (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | szt. | 6 |  | 8%
14 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm w przestrzeni 30 mm. Ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszywki 1,44 mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2,00 mm). (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | szt. | 6 |  | 8%
15 | Wielokomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „ bąblowania „ Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przez zagięciem metalową sprężyną. | szt. | 100 |  | 8%
16 | Sterylny jednokomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z drenem łączącym o regulowanej długości, z komorą na wydzielinę o pojemności 2600 ml i komorą zastawki wodnej znajdującą się w komorze kolekcyjnej. Zestaw musi posiadać możliwość podłączenia i współpracy z przenośną próżnią. Budowa kompaktowa o wysokości minimum 25 cm, o stabilnej podstawie, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu. | szt. | 2 |  | 8%
17 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej (toracentezy) z zastawką bezzwrotną, skład zestawu: 3 igły do bezpiecznej penetracji ciała, torba kolekcyjna wyposażona w bezzwrotny zawór, umożliwiający usuwanie zassanego płynu; umożliwiająca gromadzenie płynów | szt. | 30 |  | 8%
18 | Igła do biopsji -półautomatyczna do tkanek miękkich z odłączoną kaniulą 14 Gx160 mm | szt. | 120 |  | 8%
19 | Igła do znieczuleń splotów nerwowych z drenem z kabelkiem do podłączenia z urządzeniem STIMUPLEX 0,71x50 mm22G 2”, 30 stopni | szt. | 20 |  | 8%
20 | Igła biopsyjna do działa ProMag Ultra 18Gx 250 mm | szt. | 170 |  | 8%
21 | Zestaw prowadnic, osłon, żelu oraz opasek elastycznych do sondy Philips C9 – 4ec system HD – sterylny, jednorazowy | szt. | 192 |  | 8%
22 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużania cewnika o długości powyżej 50 cm. montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem, kleszczyki zaciskowe i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta | szt. | 80 |  | 8%
23 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. | szt. | 5 |  | 8%
24 | Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej, w komplecie: trokar punkcyjny Ch. 10 ( z regulowaną głębokością wkłucia, składający się ́ z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa); cewnik 9 Ch / 50 cm wykonany z poliuretanu z zamkniętym końcem, bocznymi otworami, kolorowe oznakowanie długości; skalpela do nacię́cia skóry. | szt. | 5 |  | 8%
25 | Zestaw zamknięty do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley'a, zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley'a . Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego. Bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mmHg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 5 |  | 8%
26 | Drenaż nadłonowy do Cystostomii /Zestaw do wykonania przetoki nadłonowej na drodze punkcji/. Kateter typu Pigtail dł. 65 cm, igła rozrywalna z pierścieniem dystansowym dla kontroli głębokości wkłucia,płytka mocująca, worek na mocz 1,5 - 2 l. CH 10, 14, 15 | szt. | 40 |  | 8%
27 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull”, w rozmiarach 20 Fr (6,67mm) i 24 Fr (8mm), wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw powinien zawierać: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG (okrągła i w kształcie półwalca), nożyczki i pean zakrzywiony. | szt. | 20 |  | 8%
28 | Zgłębnik gastrostomijny tupy Flocare (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 10, 14, 16, 18, 20. | szt. | 20 |  | 8%
29 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Cieniodajny w promieniach RTG. Rozmiar zgłębnika Ch 12/120 cm. Nie zawiera lateksu. | szt. | 20 |  | 8%
30 | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet typu Flocare. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada spiralę typu Bengmark, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. | szt. | 20 |  | 8%
31 | Maseczka tlenowa z nebulizatorem jednorazowego użytku dla dorosłych Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu Z regulowaną blaszką na nos oraz gumką mocującą Wyposażona w dren zakończony uniwersalnymi łącznikami, o długości 200cm (+/- 10 cm)Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym Nebulizator o pojemności min.: 6 ml, skalowany co 1 ml Sterylizowana tlenkiem etylenu | szt. | 100 |  | 8%
32 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej; grawer z numerem i nazwą producenta na każdym ostrzu ;ostrza pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, datą ważności, rysunkiem ostrza z jego numerem oraz nazwą producenta; ostrza pakowane w kartoniki po 100 szt. z opisem w j. polskim ,dodatkowo kartonik zapakowany w folię zabezpieczającą; dla rozróżnienia rozmiaru ostrzy, na kartoniku ma być rysunek ostrza i jego numer na kolorowym pasku każdy rozmiar ostrzy ma inny kolor paska
A | nr 10 | opak. | 40 |  | 8%
B | nr 11 | opak. | 100 |  | 8%
C | nr 15 | opak. | 30 |  | 8%
D | nr 20 | opak. | 20 |  | 8%
E | nr 21 | opak. | 20 |  | 8%
F | nr 22 | opak. | 20 |  | 8%
G | nr 23 | opak. | 15 |  | 8%
H | nr 24 | opak. | 20 |  | 8%
33 | Zestaw do podaży diet dojelitowych do pompy enteroport plus, wyposażony w port EnPlus do połączeń z dietami w workach, szklanych butelkach z kapslem lub butelkach z szeroką szyjką, wyposażony w dwa łączniki ( Enlock i zakończenie lejkowate). | szt. | 300 |  | 8%
34 | Cewnik pooperacyjny typu DUFOUR lateks pokryty hydrożelem, trójdrożne, lateks pokryty hydrożelem, balon ożebrowany z celu równomiernego rozłożenia ucisku na lożę po gruczolaku stercza, rozm. 22CH i 24CH, pojemność balonu 60/80ml, sterylny. | szt. | 720 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/27/2024 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowych
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Osprzęt do laktatora (Symphony Medela) i podgrzewacza (Celesca)
| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednos. netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Wkłady jednorazowego użytku do podgrzewacza Calesca posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 20 |  | 23%
2 | Zestawy jednodniowe typu One Day Set do laktatora Symphony 24 mm posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 300 |  | 8%
3 | Butelki jednorazowe 80 ml | szt. | 700 |  | 8%
4 | Etykieta na butelki | szt. | 700 |  | 23%
5 | Jednorazowy zbiorniczek na siarę, pojemność 35 ml. Op. 2 szt. | op | 75 |  | 8%
6 | Torebki do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej, wielorazowe. Op. 5 szt. | op | 20 |  | 23%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
DZP/PN/27/2024 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowych
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Ssaki
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Wkład do ewakuacji treści płynnej kompatybilny z pojemnikiem produkcji Technologie Medicale, pojemność nominalna 1,4 L lub 2,0 L – do kanistra 2000 ml, króciec do ssaka i króciec do pacjenta zabezpieczony silikonową nasadką | szt. | 200 |  | 8%
2 | Filtry antybakteryjny do ssaka elektrycznego Mevacs | szt. | 50 |  | 8%
3 | Jednorazowe wkłady kompatybilne ze ssakiem Mevacs, 1400 ml | szt. | 150 |  | 8%
4 | Jednorazowe wkłady kompatybilne ze ssakiem Mevacs, 2000 ml | szt. | 50 |  | 8%
5 | Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych Flovac 2 L | szt. | 1 |  | 8%
6 | Wkład jednorazowy miękki wykonany z polietylenu, kompatybilny z pojemnikiem wielorazowym Flovac, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo-antybakteryjny, który działa również jako system antyprzelewowy, Pojemność 2000 ml | szt. | 30 |  | 8%
7 | Dren silikonowy 12/8mm i 10/7mm do wyboru przez zamawiającego | mb. | 30 |  | 8%
8 | Pojemnik wielorazowego użytku 1000 ml na wkłady workowe, wykonane z (nie)przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 ºC. | szt. | 10 |  | 8%
9 | Wkłady workowe j. uż. na wydzielinę o pojemności 1000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów (kompatybilne z pojemnikami w/w) uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym i pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | szt. | 300 |  | 8%
10 | Pojemnik wielorazowego użytku 2000 ml na wkłady workowe, wykonane z (przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 ºC. | szt. | 10 |  | 8%
11 | Wkłady workowe j. uż. na wydzielinę o pojemności 2000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów (kompatybilne z pojemnikami w/w) uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym i pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | szt. | 1500 |  | 8%
12 | Pojemnik wielorazowego użytku 3000 ml na wkłady workowe, wykonane z (przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 ºC. | szt. | 5 |  | 8%
13 | Wkłady workowe j. uż. na wydzielinę o pojemności 3000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów (kompatybilne z pojemnikami w/w) uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym i pobierania próbek. Nie zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. | szt. | 100 |  | 8%
14 | Filtr bakteryjno – wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywność filtrowania > 99,8%, opór przepływu: 12 mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6 g, przestrzeń martwa: 6 ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssacych. | szt. | 10 |  | 8%
15 | Wspornik automatyczny do pojemnika do ssaka Mevacs mocowany do szyny. | szt. | 10 |  | 8%
16 | Substancja żelująca w opakowaniach 2 kg | szt. | 30 |  | 8%
17 | SSAK FAZZINI F30
A | Zbiornik 1L z poliwęglanu do sterylizacji (1210 C) | szt. | 2 |  | 8%
B | Pokrywa zbiornika1 L do sterylizacji w autoklawie | szt. | 1 |  | 8%
C | Filtr antybakteryjny z łącznikiem 8 x 11mm | szt. | 30 |  | 8%
D | Zestaw drenów silikonowych (krótki -40 cm., długi – 120 cm) 8 x 14 (do autoklawizacji) | szt. | 2 |  | 8%
E | Filtr antybakteryjny do ssaka Fazzini 31 | szt. | 10 |  | 8%
18 | SSAK NEW HOSPIVAC 350
A | Wkłady workowe jednorazowe FLOVAC poj. 2 L, wykonny z polietylenu, zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy, wewnątrz której umieszczony jest filtr hydrofobowo - antybakteryny, który dziala również jko system ntyprzelewowy. | szt. | 100 |  | 8%
B | Filtr antybakteryjny do ssaka HOSPIVAC 350 | szt. | 30 |  | 8%
C | Zbiornik 2 L w komplecie z pokrywą | szt. | 1 |  | 8%
D | Łącznik drenów do ssaków HOSPIVAC | szt. | 4 |  | 8%
E | Filtr antybakteryjny do ssaka Hospivac 400 | szt. | 6 |  | 8%
19 | SSAK MEDELA BASIC
A | Silikonowy dren do sterylizacji 7x 12 mm | m.b. | 30 |  | 8%
B | Filtr antybakteryjny do ssaka Medela typu Vario | szt. | 50 |  | 8%
C | Filtr kompatybilny do ssaka Medela Basic 30 | szt. | 70 |  | 8%
D | Pojemnik wielorazowy do Medela 2500 ml | szt. | 2 |  | 8%
E | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywność filtrowania > 99,8%, opór przepływu: 12mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa: 6ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących. | szt. | 50 |  | 8%
F | Wkład jednorazowy do ssaka o pojemności 2500ml, kompatybilne ze zbiornikami Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: port pacjenta i port szeregowy, dwa uchwyty przy wkładzie, zabezpieczenie zwrotne, zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy), ochrona przeciwbryzgowa, łącznik kątowy, system umożliwiający wymianę bez konieczności odłączania od źródła ssania. | szt. | 400 |  | 8%
20 | SSAK ASKIR 20
A | Zestaw rur do Askira ( 1,7 m przewody 6 x 10 mm) plus filtr antybakteryjny | szt. | 20 |  | 23%
B | Zestaw drenów silikonowych z łącznikiem do New Askir 20 i 30 | kpl | 16 |  | 23%
C | Filtr antybakteryjny do ssaka Askir 20 i 30 | szt. | 20 |  | 8%
D | Pojemnik z poliwęglanu z pokrywą wielorazowego użytku , pojemność 1 litr, do ssaka New Askir 30, autoklawonalny | szt. | 5 |  | 8%
21 | SSAK HERSIVILL V7 plus ac
A | Filtr antybakteryjny | szt. | 10 |  | 8%
B | przewody ssące | szt. | 10 |  | 8%
C | zbiornik na płyny | szt. | 2 |  | 8%
22 | SSAK VTHORAX VICTORIA II
A | Filtr antybakteryjny | szt. | 10 |  | 8%
B | przewody ssące | szt. | 10 |  | 8%
C | Zbiornik 1l | szt. | 2 |  | 8%
23 | SSAK SU-2
A | Filtr antybakteryjny | szt. | 10 |  | 8%
B | Przewody ssące silikonowy , śr.7mm , dł.1,5m | szt. | 10 |  | 8%
C | Zbiornik - Profesjonalny zestaw dedykowany do nebulizatorów Andy Flow, Skład zestawu: - maska dla dorosłych, ustnik, wężyk - 100cm., instrukcja obsługi w języku polskim. Rozpylacz zakwalifikowany jako urządzenie medyczne klasy Iia | szt. | 2 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
DZP/PN/27/2024 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowych
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4– Elektrody
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Elektroda ze stałym żelem, podkład z gąbki PCV, złącze standardowe optymalne do prac wysiłkowych oraz do długiego monitorowania 24 h - Holter z bocznym nacięciem na kabel wym. 35 mm x 55 mm. Op. 50 szt. | opak. | 600 |  | 8%
2 | Elektroda do EKG jednorazowego użytku, owalna z stałym żelem z pianki z polietylenu, noworodkowa, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego, wym 45 mm x 22 mm. Op. 50 szt. | opak. | 400 |  | 8%
3 | Elektroda j.u. ze złączem do defibrylacji zewnętrznej serca kompatybilna z defibrylatorem DefiMax biphasic . Komplet zawierający 2 szt. | opak. | 2 |  | 8%
4 | Przewód do aparatu ekg - 10-odprowadzeniowy, końcówki bananowe, kompatybilny z aparatem ASCARD MrSilver 2 | szt. | 5 |  | 8%
5 | Elektroda do EKG jednorazowego użytku, okrągła ze stałym żelem z pianki polietylenu o średnicy 24 mm, hypoalergiczna utrzymująca się min. 24 godz. do monitorowania długotrwałego. W op. max 50 szt. | opak. | 600 |  | 8%
6 | Elektroda prostokątna, samoprzylepna przeznaczona do łagodzenia bólu porodowego wym. 40x100 mm (opakowanie 4 sztuki). | opak. | 50 |  | 8%
7 | Przewód do urządzenia TENS zapasowy z kablem PIN 2, przewód do 4 elektrod. | szt. | 4 |  | 8%
8 | Elektrody do diatermii elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń kompatybilne z aparatem ERBE VIO 300D op=50 szt. | opak. | 4 |  | 8%
9 | Elektrody do defibrylacji zewnętrznej serca kompatybilne z aparatem Lifepack 12 Medtronic Physio Control op=2 szt. | opak. | 5 |  | 8%
10 | Elektrody do monitorowania pomiarów hemodynamicznych serca ,kompatybilne do aparatu Niccomo ICU typ N1204m op. 4 SZT. | opak. | 20 |  | 8%
11 | Elektrody do defibrylatora AED (Zoll AED PLUS). Op= 2 szt. | opak. | 8 |  | 8%
12 | Elektrody wielofunkcyjne Mindray do defibrylatora. Op. = 2 szt. | opak. | 30 |  | 8%
13 | Elektroda do defibrylatora LIFEPAK 1000 Quick Combo. Komplet 2 elektrod. Trwałość elektrod 36 miesięcy. | kpl. | 2 |  | 8%
14 | Elektrody do defibrylatora AED ME PAD. Komplet (czas przechowywania: 30 miesięcy) | kpl. | 1 |  | 8%
15 | Elektroda klamrowa, kończynowa dla dorosłych, komplet a’4szt. | kpl. | 6 |  | 8%
16 | Elektroda przyssawkowa śr. 24 mm przedsercowa, komplet a’6 szt. | kpl. | 10 |  | 8%
17 | Stabilizator do mocowania przewodów EKG, sond, cewników, drenów, mocowanie za pomocą rzepów oraz dodatkowo w środkowej części posiadających klej hipoalergiczny, op. folia/papier, sterylny. Rozmiar z niżej wymienionych: 7,5cm x 1,6cm , - 9,0cm x 3,0cm, 15x4,5cm. | szt. | 10 |  | 8%
18 | Żel do EKG, USG 500ml. | szt. | 600 |  | 8%
19 | Żel do USG 250 ml. Typu Aquasonic | szt. | 100 |  | 8%
20 | Żel ścierny Super Clean | szt. | 150 |  | 8%
21 | Przewód do EKG 3-odprowadzeniowy do aparatu do narkozy Datex Ohmeda Aespire 5,monitor Cams S/5 - posiadanym przez Zamawiającego.
A | Kabel kompletny, rodzaj wtyczki: prostąkotna 11 PIN | szt. | 1 |  | 8%
B | Kabel rozłączny, rodzaj wtyczki: okrągła 10 PIN | szt. | 1 |  | 8%
22 | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, rozmiar M i L, dwużyłowy do aparatu do narkozy Datex Ohmeda - posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 8 |  | 8%
23 | Czujnik zewnętrzny tlenu do aparatu do narkozy Datex Ohmeda -Aestiva 5 - posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 23%
24 | Czujnik zewnętrzny tlenu do aparatu do narkozy Datex Ohmeda -Aespire 5 - posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 4 |  | 23%
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5
DZP/PN/27/2024 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowych
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 – Papier rejestrujący
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Papier do defibrylatora BeneHart D6 + rozm. 50x20mm z kratką | szt. | 40 |  | 8%
2 | Papier do EKG kompatybilny z aparatem BLT 08 MT PLUS – szer. 112 mm | szt. | 66 |  | 8%
3 | Papier do aparatu RTG SONY Ziem 8000 (RTG) – rozm.210x25 mm | szt. | 8 |  | 8%
4 | Papier videoprint Mitsubishi K95 HG rozm. 110x18 mm | szt. | 10 |  | 8%
5 | Papier EKG Helige EK-53/56 130 x 135 x 370 | blok | 5 |  | 8%
6 | Papier do rejestr. EKG E-30 100 x40 nadruk | rolka | 10 |  | 8%
7 | Papier do rejestr.EKG Ascard - 4 112x25 nadruk | rolka | 1200 |  | 8%
8 | Papier do rejest. EKG Ascard 33 110x10 nadruk | rolka | 10 |  | 8%
9 | Papier KTG Oxford SRF 618 B 112x 100x 100 | blok | 80 |  | 8%
10 | Papier termiczny do drukarki defibrylatora DefiMax biphasic 57 mm | rolka | 50 |  | 8%
11 | Papier do kardiotokografu Sonicard OXFORD Team 143 x 150 x 300 mm | blok | 60 |  | 8%
12 | Pasta do abrazji naskórka 160 g Everi | opak. | 10 |  | 8%
13 | Papier USG do videoprintera Mitsubishi K-61 B 110x20 | rolka | 400 |  | 8%
14 | Papier do EKG ASCARD - B5 60 x 25 | rolka | 10 |  | 8%
15 | Papier SCHILLER AT - 10 210 x 140 x 250 | blok | 12 |  | 8%
16 | Papier do Videoprintera Sony UPP 110S 110x20 | blok | 50 |  | 8%
17 | Papier Cardioline Delta 1 Plus 60 x 30 | rolka | 30 |  | 8%
18 | Papier EKG MORTARA ELI-250 215 x 280 x 250 | blok | 10 |  | 8%
19 | Papier do drukarki do aparatu EKG Lifepack 12 Rozmiar papieru 50 mm x 26 m | rolka | 10 |  | 8%
20 | Papier do urofrometra typu w Seiko bez nadruku rozmiarze 111 mm | rolka | 10 |  | 8%
21 | Papier do defibrylatora DefiMax | rolka | 30 |  | 8%
22 | Papier do KTG HP. Wymiary 150x100x150 | rolka | 150 |  | 8%
23 | Papier do defibrylatora Lifepack 12 Medtronic Physio Control ,szer. 107 mm | rolka | 50 |  | 8%
24 | Papier termiczny, rejestracyjny do defibrylatora Lifepack15 Medtronic Physio Control ,szerokość 106,5 x 23 mm z nadrukiem. | rolka | 30 |  | 8%
25 | Papier do USG kompatybilny z aparatem LOGIQ P6 PRO (P6BT11) czułość HD | szt. | 20 |  | 8%
26 | Papier do aparatu EKG ASPEL Ascard 3 z nadrukiem. Rolka o wym. 104 x 40 mm | rolka | 60 |  | 8%
27 | Papier termoczuły do drukarki laboratoryjnej 110 mm x 30 | rolka | 50 |  | 8%
28 | Papier termoczuły do drukarki laboratoryjnej 57 mm x 30 | rolka | 20 |  | 8%
29 | Papier do drukarki autoklawu ALS o szerokości 56 mm x 30 m | rolka | 12 |  | 23%
30 | Papier termiczny do drukarki myjni dezynfektora WD 200 Belimed o rozmiarach 56 mm x 30 m | rolka | 4 |  | 23%
31 | Papier termiczny do KTG BFM-10 o wymiarach 110mm x20 | szt. | 20 |  | 8%
32 | Papier do drukarki sterylizatora gazowego Steri-Vac 5xL( produkowany od 2000r. Nr seryjny powyżej 720000) i SteriVac 8xL op. zawiera 2 szt. | opak. | 6 |  | 23%
33 | Papier do USG, światłoczuły UPP -84 S; rozm. 84x13,5mm | szt. | 30 |  | 8%
34 | Papier termiczny do drukarki do autoklawu Sterivap SP HPE 669-2 ED, 56mmx30 | szt. | 35 |  | 23%
35 | Papier oksydowany 76 mm x 30 do myjni Innowa E2BHT | szt. | 20 |  | 23%
36 | Papier do aparatu EKG ASCARD 3, posiadany przez zamawiającego- w rolkach 104/40 z nadrukiem | rolka | 10 |  | 8%
37 | Papier KTG Corometrics BAO z nadrukiem 152x90x160 | szt. | 200 |  | 8%
RAZEM
| …................................. |  |  |  | …..................................
| data |  |  |  | podpis

## Pakiet 6
DZP/PN/27/2024 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowych
zał. nr 2 do SWZ
Pakiet 6 - Opatrunki hydrokoloidowe
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1. | Cienki opatrunek hydrokoloidowy wykonany z masy hydrokoloidowej, z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny Rozmiar 7,5 x 7,5 cm | Szt. | 300 |  | 8%
2. | Cienki opatrunek hydrokoloidowy wykonany z masy hydrokoloidowej, z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny Rozmiar 10 x 10 cm | Szt. | 350 |  | 8%
3. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny Rozmiar 10 x 10 cm | Szt. | 200 |  | 8%
4. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny Rozmiar 15 x 15 cm | Szt. | 350 |  | 8%
5. | Opatrunek hydrokoloidowy wykonany z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów, półprzeźroczysty posiadający cienki profil brzegów oraz sygnalizator zmiany Rozmiar 10 x 10 cm | Szt. | 200 |  | 8%
6. | Opatrunek hydrokoloidowy wykonany z trzech rodzajów różnych hydrokoloidów, półprzeźroczysty posiadający cienki profil brzegów oraz sygnalizator zmiany Rozmiar 14 x 14 cm | Szt. | 220 |  | 8%
7 | Żel hydrokoloidowy silnie nawadniający, składający się w 80 % z wody, 15 % glikolu propylenowego, 5 % pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej Rozmiar tuba 15 g | Op. | 40 |  | 8%
8 | Żelujący opatrunek piankowy produkowany technologią Hydrofiber przeznaczony do stosowania na rany płytkie z wysiękiem, niezakażone, nieprzylepny Rozmiar 15 x 15 cm | Szt. | 120 |  | 8%
9 | Żelujący opatrunek piankowy produkowany technologią Hydrofiber przeznaczony do stosowania na rany płytkie z wysiękiem, niezakażone, przylepny Rozmiar 10 x 10 cm | Szt. | 120 |  | 8%
10 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. 5 cm X 5 cm | Szt. | 300 |  | 8%
11 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. 10 cm X 10 cm | Szt. | 300 |  | 8%
12 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanyej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała. 8 cm x 8 cm | Szt. | 100 |  | 8%
13 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanyej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała. 10 cmx 10 cm | Szt. | 100 |  | 8%
14 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanyej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała. 15 cm x 15 cm | Szt. | 80 |  | 8%
15 | Opatrunek na piętę / łokieć , sterylny, wykonany z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki o trójwarstwowej konstrukcji składający się z poliuretanowej warstwy kontaktowej, pianki poliuretanowej i ochronnej zewnętrznej warstwy foliowej maksymalne. rozmiar 19.8x14cm | Szt. | 100 |  | 8%
Razem
| …............................... |  |  | …....................
| data |  |  | podpis

## Pakiet 7
DZP/PN/27/2024 Dostawa sprzętu i materiałów medycznych
Zał. 2 do SWZ
Pakiet 7 - Worki na zwłoki
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Worki na zwłoki, kolor biały, folia polietylenowa, rozmiar 220x90 cm, grubość folii 0,15 mm, zamykane na 2 zamki o grubości „5”, cztery uchwyty wzmocnione folią, pakowane pojedynczo w woreczki, w komplecie 4 sztuki rękawiczek foliowych jednorazowych. | kpl | 1400 |  | 23%
2 | Worki na zwłoki: kolor biały, folia polietylenowa, rozmiar 120x90 cm, grubość folii 180 mikronów, zamykane na 2 zamki o grubości „5”, cztery uchwyty wzmocnione folią, pakowane pojedynczo w woreczki, w komplecie 4 sztuki rękawiczek foliowych jednorazowych. | kpl | 30 |  | 23%
Razem
| ….............................................. |  |  | …......................
| data |  |  | podpis