| ***Lp.*** | ***Rodzaj czynności*** | ***Ilość sztuk*** | ***Cena jednostkowa (brutto)*** | ***Cena łącznie (brutto)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | przegląd gaśnic | GP 6 kg x ABC | 72 |  |  |
| GP 4 kg x ABC | 51 |  |  |
| GP 2 kg x ABC | 5 |  |  |
| GŚ 5 kg BC | 10 |  |  |
| GW 2 x AF | 2 |  |  |
| przegląd gaśnic samochodowych | GP 1 kg | 24 |  |  |
| GP 2 kg | 12 |  |  |
| GP 4 kg | 1 |  |  |
| Urządzenia GSE 2 kg | 8 |  |  |
|  | podlegające remontowi  | GP 6 kg x ABC | 11 |  |  |
| GP 4 kg x ABC | 1 |  |  |
| GŚ 5 kg BC | 1 |  |  |
| 1. pr
 | kontrola hydrantów zewnętrznych | DN80 | 6 |  |  |
| Suma: |  |
|  |

**UWAGA**

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia legalizacji zbiorników przez UDT zgodę na wykonanie ww. usługi wyrazić musi inspektor ochrony przeciwpożarowej podinsp. Cezary Kapkowski lub osoba go zastępująca.

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wykonany jest na terenie Szkoły Policji w Katowicach i odbywa się w obecności
ww. inspektora ochrony przeciwpożarowej.