Część 1 – Najem automatycznego analizatora podstawowego i zapasowego wraz z zakupem odczynników do badań hematologicznych z możliwością

Wykonania rozdziału leukocytów na 5 populacji wraz z wyposażeniem pomocniczym do Pracowni Hematologii – na okres 3 lat

| L.p. | Nazwa oznaczanego parametru | Ilość badań /3 lata | Ilość opakowań/ testów | Wielkość opakowania/ ilość oznaczeń | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Morfologia CBC | 230 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Morfologia CBC + DIFF | 59 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Retikulocyty | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kontrolny do wykonywania wewnętrznej kontroli jakości na analizatorze podstawowym i zapasowym – 3 poziomy, kontrola wykonania 1 raz dziennie oraz w przypadkach koniecznych – awaria analizatora | 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zewnętrzna kontrola jakości badań – program na 3 lata z możliwością uzyskania certyfikatu minimum 4 razy w roku dla CBC i CBC+DIFF, oraz 2 razy w roku dla rozmazu mikroskopowego | 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały zużywalne niezbędne do bezawaryjnej pracy analizatora przez cały okres trwania umowy, w tym materiały wymagane serwisem. | 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto najem /1 miesiąc | Wartość netto najem/36 miesięcy | VAT (%) | Wartość brutto najem/ 36 miesięcy |  |
| 7. | Najem analizatora hematologicznego i zapasowego umożliwiającego rozdział leukocytów na 5 populacji wraz z wyposażeniem pomocniczym Pracowni Hematologii |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

| Warunki graniczne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapewnienie ilości odczynników do pracy w systemie całodobowym i wykonywania próbek pojedynczych, krwi i płynów |
| Podana ilość odczynników ma zapewniać wykonanie badań w podanym okresie, należy uwzględnić ilość odczynników niezbędną do wykonania badań, kalibracji i kontroli na analizatorze podstawowym i zapasowym z uwzględnieniem trwałości po otworzeniu opakowania, zgodnie z informacjami ulotkowymi producenta. Możliwość użycia tych samych odczynników i materiału kontrolnego na obu analizatorach podstawowym i zapasowym. |
| Materiał kontrolny na 3 poziomach, wspólny ( jeden ) dla wszystkich parametrów krwi obwodowej ( CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET ), należy podać taką ilość materiału kontrolnego , która pozwoli wykonać kontrolę na 3 poziomach w każdym dniu dla analizatora podstawowego i zapasowego a także w przypadku awarii analizatora, z uwzględnieniem trwałości po otworzeniu opakowania, zgodnie z informacjami ulotkowymi producenta. Dostarczany zgodnie z harmonogramem. |
| Wszystkie odczynniki nie mogą zawierać nawet śladowych ilości cyjanku a także jego związków. |  |  |  |  |
| Odczynniki muszą posiadać termin ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy, materiały/ krew kontrolna ważne 2 miesiące w przypadku, gdy będzie dostarczona zgodnie z harmonogramem dostaw. |  |
| Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. |
| Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań- program na okres 3 lat,minimum 4 razy w roku dla CBC oraz CBC+DIFF, dwa razy w roku dla rozmazu mikroskopowego/ wirtualnego i retikulocytów, z możliwością uzyskania certyfikatu. |
| Raporty transportu odczynników do siedziby Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |

Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych/ kontroli, kalibratorów, materiałów niezbędnych do okresowej konserwacji, płynów , filtrów i in. /, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych rozcieńczeń po przekroczeniu liniowości, kontroli / zewnętrznej i wewnętrznej / w okresie 36 miesięcy W przypadku nie ujęcia asortymentu lub nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i in. niezbędnych do prowadzenia w/ w ilości badań zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy

Najem analizatora hematologicznego podstawowego i zapasowego umożliwiającego rozdział leukocytów na 5 populacji wraz z wyposażeniem pomocniczym Pracowni Hematologii

ANALIZATOR podstawowy model: ………………………………………………………….

ANALIZATOR zapasowy model: ……………………………………………………………..

ANALIZATOR podstawowy  rok produkcji: ………………………………………………..

ANALIZATOR zapasowy  rok produkcji: ……………………………………………………

Parametry graniczne analizatora

| 1. Automatyczny analizator hematologiczny podstawowy i zapasowy, rok produkcji analizatora podstawowego nie starszy niż 2023 fabrycznie nowy, rok produkcji analizatora zapasowego nie starszy niż 2017 rok z udokumentowaną przeszłością techniczną . Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową oznaczanie Hgb met. bezcjankową PLT metodą impedancyjną. Aparat zapasowy z możliwością analizy dla różnych płynów z jam ciała w tym PMR. |  |
| --- | --- |
| 2. Wydajność analizatora podstawowego minimum 80 oznaczeń/godzinę, zapasowego minimum 60 oznaczeń/godzinę, z łatwą zmianą trybu CBC na CBC+DIFF lub odwrotnie bez strat odczynnikowych |  |  |
| 3. Analizator z automatycznym podajnikiem próbek z użyciem probówek systemu zamkniętego,– bezpłatne przystosowanie do obecnego systemu jak również w przypadku zmiany na inny - obecnie system firmy Medlab |  |  |
| 4. Automatyczny podajnik gwarantujący identyfikację próbek przy użyciu kodów kreskowych oraz gwarantujący właściwe ich mieszanie. |
| 5. Możliwość podawania próbek CITO bez przerywania pracy analizatora. |
| 6. Automatyczne czyszczenie sondy pobierającej materiał po każdym pobraniu. |
| 7. Zakres liniowości: |  |  |  |  |  |  |  |
| WBC nie mniej niż 350 x 10³/ul |  |  |  |  |  |  |  |
| RBC nie mniej niż 7000 x 10³/ul |  |  |  |  |  |  |  |
| HGB nie mniej niż 20 g/dl |  |  |  |  |  |  |  |
| PLT nie mniej niż 3000 x K/ul |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Parametry diagnostyczne raportowane na wyniku : WBC, RBC,HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, NEUT (#,% ), LYMPH (#,% ), MONO (#,% ),EO (#,% ), BASO (#,% ),IG (#,% ), odsetek mikrocytów, odsetek makrocytów. |  |
| 9. Dodatkowy, osobny tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukopenicznych z możliwością manualnego wyboru tego trybu z oprogramowania własnego analizatora przez użytkownika ( wybrane próbki mogą być analizowane w trybie LowWBC w oparciu o decyzję użytkownika, niezależnie od kryteriów/ progów ustawionych w analizatorze i bez konieczności ich modyfikacji do tego celu. |  |
| 10. Pomiar PLT met. optyczną, gwarantujący usunięcie interferencji powodowanej przez krwinki czerwone. |
| 10 . Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażanej w wartościach bezwzględnych i procentach |
| 11 . Podłączenie analizatorów do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej umożliwiające przesyłanie wyników wraz z komentarzem z analizatora ( system INFOMEDICA ASECCO ), zapewnienie dwukierunkowej transmisji danych. Koszty Wykonawcy. |  |
| 12. Oprogramowanie analizatora powinno zawierać: |  |  |  |  |  |  |
| - wbudowany system kontroli jakości z wykresami Levey-Jennings'a, program kontrolny XbarM oparty na średnich ruchomych na podstawie algorytmu Bulla, z graficzną prezentacją i oceną wyników kontroli |  |
| - dowolność konfiguracji wydruku z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku |  |
| - system zarządzania odczynnikami ( możliwość sprawdzania poziomu odczynników w dowolnym czasie ) |  |
| 13. Flagowanie wyników patologicznych wraz z właściwym komunikatem do danej patologii. |  |
| 14. Prezentacja graficzna wyników pomiarów na ekranie LCD oraz możliwość wydruku na dołączonej drukarce laserowej. |  |
| 15. Dołączenie drukarki laserowej z możliwością wydruków w kolorze wyników Pacjenta oraz z możliwością wydruków kart kontroli jakości. |  |
| 16. Dostarczenie wraz z aparatem UPS zabezpieczającego przed utratą danych na skutek przepięć w sieci i wyłączeń prądu, klimatyzatora (kubatura pomieszczenia : około 200m3 ), termometru i wilgotnościomierza w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych. Zapewnienie certyfikacji termometru i wilgotnościomierza na okres 3 lat, serwisu urządzeń. |  |
| 17. Dostarczenie i podłączenie mikroskopu do oceny rozmazów krwi i szpiku wraz z przystawką FOTO z możliwością przeglądania obrazu na monitorze, wraz z kompletnym oprogramowaniem, komputerem z monitorem LCD. Przystosowany do archiwizacji rozmazów i ich wydruków. Wymagania techniczne dotyczące mikroskopu : Rodzaje powiększenia : 4x, 10x, 40x, 100x do obserwacji bez szkiełka nakrywkowego – suchy obiektyw i imersja Nasadka binokularowa, Okular szerokokątny o powiększeniu 10x, 16x Pole widzenia 20 mm Komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem do obróbki zdjęć mikroskopowych, umożliwiający skanowanie, opisywanie, wyostrzanie |  |
| 18. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim dostarczona w chwili instalacji analizatorów. |  |
| 19. Dostawa, instalacja, uruchomienie analizatorów, podłączenie do sieci informatycznej na koszt Wykonawcy oraz demontaż i zabezpieczenie do transportu po zakończonej umowie i transport zwrotny . |  |
| 20. Bezpłatne szkolenie Personelu Laboratorium i Pracowników Działu nadzoru nad Aparaturą w zakresie obsługi aparatów, przeprowadzone przez Przedstawiciela producenta analizatorów, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów |  |
| 21 .Bezpłatne przeglądy, serwis przez cały okres trwania umowy, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy |  |
| 22. Całodobowa pomoc serwisowa z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej, a w przypadku awarii naprawa do 24 godzin od daty zgłoszenia. W przypadku równoczesnej awarii dwóch analizatorów i przedłużającej się naprawy firma dostarczy urządzenie zastępcze oraz pokrywa koszty wykonania badań u Wykonawcy wyznaczonego przez Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem transportu próbek w tym próbek PILNYCH. Urządzenie zastępcze o identycznych parametrach jak dzierżawione. Kontakt telefoniczny z serwisem 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia |  |
| 23. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania Umowy. |  |
| 24 .Przedstawienie dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku |  |
| 25 . Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów. |  |

Część 2 – Najem analizatora wraz z analizatorem zastępczym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań koagulologicznych.

| L.p. | Nazwa oznaczanego parametru | Ilość badań/ 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT- metoda krzepnięciowa | 147 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT- metoda krzepnięciowa | 152 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen met. Clausa ( badania wykonywane pojedynczo ) | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-Dimery ilościowe | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AT III ( uwaga - badania wykonywane pojedynczo ) | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Osocze kalibracyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Osocze kontrolne w zakresach wartości patologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Osocze kontrolne w zakresach wartości prawidłowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zewnętrzna kontrola jakości badań - program na 3 lata z możliwością uzyskania certyfikatu minimum 4 razy w roku dla wszystkich wykonywanych parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Materiały zużywalne niezbędne do bezawaryjnej pracy analizatora przez cały okres trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość netto najem/ miesiąc | Wartość netto najem /36 miesięcy | VAT (%) | Wartość brutto najem/ 36 miesięcy |  |
| 2 | Najem automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z automatycznym analizatorem zapasowym i urządzeniami pomocniczymi |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki graniczne:

| 1. | Zapewnienie ilości odczynników do pracy w systemie całodobowym i wykonywania próbek pojedynczych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Odczynnik musi posiadać termin ważności co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. |  |  |  |  |  |
| 3. | Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości na 2 poziomach przez 7 dni w tygodniu |
|  | z uwzględnieniem jego stabilności ulotkowej producenta po otwarciu. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny powinien zawierać wszystkie wykonywane przez analizator parametry, które będą wczytywane do analizatora z nośnika zewnętrznego. |
| 5. | W tabeli podano jedynie ilości badań, do których należy doliczyć odczynniki/ materiały zużywalne do oznaczeń kontrolnych z częstotliwością jak w pk. 3, rozcieńczenia jak w pk. 7 i in. niezbędnych |
| 6. | W przypadku AT III , fibrynogenu, D Dimerów należy uwzględnić w zaoferowanej ilości odczynnika okres jego przydatności do użycia po otwarciu opakowania. |
| 7. Należy uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonywanie badań w próbkach w których doszło do przekroczenia liniowości metody ok 40%. |
| 8. | Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenia producenta o braku takich |
|  | substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Raporty walidacji warunków transportu odczynników do siedziby Zamawiającego |  |  |  |  |  |
|  | Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych/ kontroli, kalibratorów, materiałów niezbędnych do okresowej konserwacji, kuwet, płynów , filtrów i in. /, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych rozcieńczeń po przekroczeniu liniowości, kontroli / zewnętrznej i wewnętrznej / w okresie 36 miesięcy |
|  | W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i in. niezbędnych do prowadzenia w/ w ilości badań zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy |

Najem automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z automatycznym analizatorem zapasowym i urządzeniami pomocniczymi

ANALIZATOR podstawowy model: ………………………………………………………..

ANALIZATOR zapasowy model: …………………………………………………………….

ANALIZATOR podstawowy  rok produkcji: …………………………………………..

ANALIZATOR zapasowy  rok produkcji: ……………………………………………….

Parametry graniczne analizatora

- Automatyczny analizator koagulologiczny, podstawowy i zapasowy nie starszy niż 2020 rok z udokumentowaną przeszłością techniczną wraz z niezbędnymi urządzaniami:

( wirówka fabrycznie nowa do przygotowania prób do badań z certyfikatami walidacji w okresie 3 lat z częstotliwością co roku, wirówka 4 gilzowa, o pojemności min. 7 probówek 10 ml każda gilza. UPS do aparatów, drukarka należy uwzględnić w tabeli asortymentowo cenowej ilość tonerów do drukarki niezbędnych do wydruków ( 1 raz w miesiącu), kalibracji i ew. pojedynczych wyników badań w przypadku awarii sieci informatycznej, stolik komputerowy wraz z fotelem ( powierzchnia łatwo zmywalna), stół pod analizatory w przypadku analizatorów nie wolno stojących i in.)

2. Analizatory pracujące na przemiennie na tych samych odczynnikach, materiałach kontrolnych i zużywalnych. Analizatory posiadają     możliwość wykonania oznaczeń metodami: krzepnięciową, chromogenną i immunologiczną.

3. Wydajność analizatorów powyżej 120 oznaczeń/godzinę.

4. Układ chłodzenia odczynników.

5. Automatyczna kontrola odczynników i próbek.

6. Automatyczna kalibracja.

7. Automatyczne rozcieńczanie próbki w przypadku przekroczenia liniowości oznaczenia.

8. Prowadzenie kontroli jakości oznaczeń.

9. Oznaczenia D-Dimerów met. ilościową z szerokim zakresem oznaczalności

10. Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora.

11. Możliwość oznaczenia próbek w trybie cito.

12. Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników.

| 13. Ilość miejsc dla próbek badanych w analizatorze nie mniej niż 80 ( dotyczy analizatora podstawowego i zapasowego ). |  |
| --- | --- |
| 14. Ilość miejsc odczynnikowych nie mniej niż 40 ( dotyczy analizatora podstawowego i zapasowego ). |  |
| 15. Ilość kuwet dostępnych na pokładzie analizatora powyżej 260 ( dotyczy analizatora podstawowego i zapasowego ). |  |
| 16. Wykonania analizy z próbek pierwotnych, możliwość przebijania korka w probówce, dopuszczalne probówki różnych producentów. |  |
| 17. Oddzielny system pipetujący dla odczynników i prób badanych. |  |
| 18. Analizatory wyposażone w zewnętrzną drukarkę . |  |
| 19. Podłączenie do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej INFOMEDICA AMMS Aseco na koszt Wykonawcy. |  |
| 20. Analizatory wyposażone w dwukierunkową transmisję danych. |  |
| 21. Analizatory wyposażone w UPS umożliwiający podtrzymanie pracy analizatora przez 20-30 minut. |
| 22. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim. |
| 23. Dostawa, instalacja, uruchomienie analizatorów na koszt Wykonawcy oraz demontaż po zakończonej umowie i transport zwrotny . |
| 24. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umów,okresowe szkolenia aktualizujące. Potwierdzenie szkoleń stosownymi certyfikatami. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 25. Całodobowa pomoc serwisowa z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej, a w przypadku awarii naprawa do 24 godzin. W przypadku przedłużającej się naprawy firma dostarczy urządzenie zastępcze oraz pokrywa koszty wykonania badań u Wykonawcy wyznaczonego przez Zamawiającego wraz z zapewnieniem transportu próbek do jego siedziby . Urządzenie zastępcze o identycznych parametrach jak dzierżawione. Kontakt telefoniczny z serwisem 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia |  |
| 26. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania Umowy |
| 27. Dostarczenie wraz z aparatem termometru i wilgotnościomierza w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych. |
| Zapewnienie certyfikacji termometru i wilgotnościomierza na okres 3 lat, z częstotliwością coroczną. |  |  |  |  |
| 28 . Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów. |  |

Część 3 –Najem analizatorów wraz z urządzeniami pomocniczymi i zakupem odczynników do wykonywania oznaczeń biochemicznych na okres 36 miesięcy .

| L.p. | Nazwa oznaczanego parametru | Ilość badań/ 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALT | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AST | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | α-Amylaza | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Etanol | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Albumina | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Białko | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Białko Mocz/PMR | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T bilirubina | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Direct bilirubina | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK MB | 57 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cholesterol | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | HDL cholesterol | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LDL cholesterol | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ceruloplazmina | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CRP | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LIH (lipemia,ikteria,hemoliza) | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ALP | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ACP | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fosfor | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Glukoza | 180 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | GGT | 37 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | HbA1c | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kreatynina | 220 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kwas moczowy | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Mleczany | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Lipaza | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | LDH | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Mocznik | 26 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Magnez | 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Mikroalbumina | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | α -1 kwaśna glikoproteina | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Triglicerydy | 31 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Wapń | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Żelazo | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | UIBC | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Na / surowica, mocz / | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | K / surowica, mocz / | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Cl / surowica, mocz / | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Amoniak badania wyk. Pojedynczo | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Cholinesteraza badania wykonywane pojedynczo | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Immunoglobuliny G | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Immunoglobuliny M | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Immunoglobuliny A | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *do w/ w ilości badań z zapewnieniem wykonywania kontroli na dwóch analizatorach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kalibracyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *do w/ w ilości badań na dwóch analizatorach zgodnie z adnotacją dotyczącą parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do w/ w ilości badań na dwóch analizatorach zgodnie z adnotacją dotyczącą parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał kontrolny do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z możliwością uzyskania Certyfikatu. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości przez cały czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku, max. 4 roku na dwóch analizatorach zgodnie z adnotacją dotyczącą parametrów | Na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość netto najem/ miesiąc | Wartość netto najem /36 miesięcy | VAT (%) | Wartość brutto najem/ 36 miesięcy |  |
|  | Najem analizatora podstawowego i zapasowego wraz z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki graniczne dla odczynników:

|  | Wielkość opakowania winna być dostosowana do ilości wykonywanych badań w okresie 36 miesięcy, odczynniki z terminem ważności minimum 6 miesięcy. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Podana ilość odczynników ma zapewniać wykonanie badań w podanym okresie, należy uwzględnić ilość odczynników niezbędną do wykonania badań, |
|  | kalibracji i kontroli z uwzględnieniem trwałości odczynników po wstawieniu na pokład analizatora, kalibratorów i kontroli po otworzeniu opakowania. Należy uwzględnić wykonywanie badań na dwóch analizatorach w zakresie parametrów: kreatynina, elektrolity, glukoza, CRP, CK i CKMB ( analizator zapasowy w ilości 10% ilości podanych badań w tabeli w zakresie kreatyniny, elektrolitów, glukozy, CRP, CK i CKMB ). Badania wykonywane na analizatorze zastępczym HbA1C 100%, mikroalbuminy 100%, ceruloplazmina 100 %, ACP 100%, α -1 kwaśna glikoproteina100%, immunoglobuliny 100% - w przypadku awarii wykonywane na analizatorze podstawowym. |
| 3. | Odczynniki w opakowaniach do bezpośredniego włożenia na pokład analizatora. Zamawiający dopuszcza odczynniki do przygotowania w ilości do 20% ( bez elektrolitów ) parametrów wymienionych w tabeli. Odczynniki od jednego producenta nie mniej niż 80% |
| 4. | Kontrola jakości przez 7 dni w tygodniu na 2 poziomach z wyjątkiem poz.15, 31, 42, 43, 44 – 3 razy w tygodniu na 2 poziomach, poz.40 – 1 raz w tygodniu na 2 poziomach oraz przy każdym badaniu na 2 poziomach, poz.32 – 1 raz w tygodniu na 2 poziomach, poz. 19, 23, 26 – 5 razy w tygodniu na 2 poziomach, poz. 41 cholinesteraza 1 raz w tygodniu na 2 poziomach oraz przy każdym badaniu na 2 poziomach |
| 5. | Materiały kontrolne powinny zawierać wszystkie wykonywane przez analizator parametry |  |  |  |  |  |
| 6. | Do oferowanej ilości odczynników do wykonania ilości badań podanych w tabeli należy doliczyć odczynniki przeznaczone do wykonania codziennej kontroli i kalibracji oraz kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z uwzględnieniem analizatora podstawowego i zapasowego |
| 7. | Wyrównanie strat odczynnikowych/ cz. zużywalnych w przypadku sytuacji awaryjnych leżących po stronie Wykonawcy |  |  |
|  | Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne z terminem ważności min. 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Laboratorium |  |  |
|  | lub odpowiednio do zaoferowanej ilości w tabeli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Identyfikacja odczynników, kalibratorów, kontroli oraz próbek przy użyciu kodów kreskowych |  |  |  |  |
| 9. Do oferty dołączyć oświadczenie o dostarczeniu Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych w wersji papierowej przy pierwszej dostawie lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach |
| 10. | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań z zapewnieniem opracowania wyników, zapewnienie dostępu do kontroli jakości STANDLAB na koszt Wykonawcy |
| 11. Potwierdzenie w formie oświadczenia dołączonego do Oferty Wykonawcy istnienia w programie kontrolnym COBJwDL grupy pracującej na zaoferowanej grupie metodycznej ( analizatory, odczynniki )min. 20 użytkowników ( dotyczy parametrów raportowanych do NFZ ) |
| 12. W przypadkach opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania |
| 13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć metodykę oznaczeń w j. Polskim |
| 14. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji do wymiany wadliwego Towaru. . |
| 15. Raporty walidacji warunków transportu odczynników do siedziby Zamawiającego wraz z dostawami |
| Należy uwzględnić wszystkie elementy asortymentu do zapewnienia wykonania badań i taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych/ kontroli, kalibratorów, elektrod, materiałów niezbędnych do okresowej konserwacji, płynów , filtrów i in. /, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań biochemicznych z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych rozcieńczeń po przekroczeniu liniowości, kontroli / zewnętrznej i wewnętrznej /, stabilności po otworzeniu opakowania w okresie 36 miesięcy W przypadku nie ujęcia lub ujęcia nieodpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych, kosztów walidacji i in. niezbędnych do prowadzenia w/w ilości badań biochemicznych zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy |

Warunki graniczne dla analizatora podstawowego i zapasowego

ANALIZATOR podstawowy model: ………………………………………………………………..

ANALIZATOR zapasowy model: ………………………………………………………………

ANALIZATOR podstawowy  rok produkcji: …………………………………………….

ANALIZATOR zapasowy  rok produkcji: …………………………………………………

| 1. Analizator podstawowy i analizator zastępczy wraz z niezbędnymi urządzeniami / UPS, stacja wody, drukarka, stolik komputerowy, stół pod analizator w przypadku analizatora nie wolno stojącego , wirówka z chłodzeniem – 4 gilzy każda 7- io probówkowa, każda probówka o poj. 10 ml, nowy klimatyzator do utrzymania właściwej temperatury w pomieszczeniu o kubaturze 180m³, w którym będą pracowały 2 analizatory, 2 pipety o regulowanych pojemnościach 20 – 200ul, jedna pipeta 5 – 50 ul i 2 pipety o regulowanych pojemnościach 0,1 – 1ml , 1 pipeta o pojemności aspiracyjnej do 5 ml wraz z zapewnieniem walidacji kalibracji pipet i in. / |
| --- |
| 2.Analizator podstawowy fabrycznie nowy rok produkcji 2023, zapasowy nie starszy niż 2017rok, potwierdzona przeszłość techniczna Analizator podstawowy i zapasowy w pełni automatyczny, z możliwością wykonywania badań w trybie CITO bez przerywania pracy analizatora, gotowy do pracy przez 24 godziny, Analizator podstawowy i zapasowy pochodzą od jednego producenta. wykorzystujące te same technologie pomiaru, te same odczynniki, kalibratory, kontrole i płyny systemowe. Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń na każdym z analizatorów. |
| 3. Wydajność analizatora podstawowego– min. 800 oznaczeń na godzinę bez modułu ISE, wydajność ISE ( Na, K, Cl ) 400 badań/ godz., wydajność analizatora zapasowego 400 oznaczeń na godzinę bez modułu ISE, wydajność ISE ( Na, K, Cl ) 400 badań/ godz. |  |
| 4. Analizator podstawowy i zapasowy z wbudowanym modułem ISE z pojedynczymi elektrodami zgodnie z wykazem badań, stabilność elektrod min. 6 miesięcy, referencyjnej min. 18 miesięcy. Elektrody bezobsługowe, wymieniane pojedynczo. Awaria modułu ISE nie uniemożliwia oznaczania pozostałych parametrów dotyczy obu analizatorów. |  |
| 5. Metody wykonywania oznaczeń: fotometria, turbidymetria, in. |  |
| 6. Wykonywanie badań z krwi pełnej ( hemoglobiny glikowanej ), surowicy, osocza, moczu, PMR i w płynach z jam ciała. Pomiar substratów, enzymów, białek specyficznych, elektrolitów, monitorowanie stężenia leków, środków uzależniających in. |  |
| 7. Analizatory z chłodzeniem odczynników, monitorowaniem poziomu odczynników i stabilności odczynników. |  |
| 8. Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej |  |
| 9. Identyfikacja odczynników, kalibratorów, kontroli oraz próbek przy użyciu kodów kreskowych |  |
| 10. Analizatory automatyczne, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie”. Analizatory z kwarcowymi kuwetami pomiarowymi wielorazowego użytku, nie wymagające wymiany przez użytkownika przez cały okres umowy. Min 90 kuwet na pokładzie każdego analizatora. |  |
| 11. Analizatory z automatycznym rozcieńczaniem próbek po przekroczeniu zakresu liniowości |  |
| 12. Wykonywanie badań z próbek pierwotnych / różne systemy zamkniętego pobierania krwi /oraz naczyniek pediatrycznych, możliwość umieszczenia w analizatorze podstawowym jednorazowo min. 150 próbek |  |
| 13. Detekcja skrzepu w próbie |  |
| 14. Możliwość ciągłego dostawiania próbek w dedykowanych do analizatora statywach bez przerywania ciągłości pracy analizatorów, analizatory wyposażone w dodatkowe karuzele z chłodzeniem, bez dostępu światła, na badania CITO, kalibratory i kontrole identyfikowane za pomocą kodów kreskowych, |  |
| 15. Wbudowany system kontroli jakości z graficznym i liczbowym przedstawieniem wyników |  |
| 16. Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorami a systemem informatycznym funkcjonującym w szpitalu |  |
| 17. | Podłączenie analizatorów przez Zleceniobiorcę i na Jego koszt do sieci informatycznej funkcjonującej w Laboratorium/ Szpitalu ( Infomedica – AMMS ASSECO ) |  |
| 18. Analizatory ze stacją wody – gdy istnieje taka konieczność, z drukarką ( uwzględnić w tabeli w częściach zużywalnych zabezpieczenie tonerów do wykonania wydruków kalibracji oraz w przypadku awarii sieci informatycznej - występuje sporadycznie ) oraz UPS podtrzymującym pracę do zakończenia procesu oznaczenia |  |  |
| 19. | Analizator podstawowy i zapasowy posiada możliwość oceny materiału badanego w kierunku hemolizy, bakterii, lipemii. |  |
| 20. Dostawa/odbiór analizatorów, montaż/demontaż i okresowa konserwacja oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy, bez dodatkowych kosztów |  |
| 21. W przypadku zaoferowania analizatorów ze stacją wody należy uwzględnić materiały eksploatacyjne do stacji |  |
| 22. Naprawa analizatorów do 24 godzin od momentu zgłoszenia, w przypadku przedłużającego się czasu naprawy dostarczenie analizatora o tych samych parametrach co analizator dzierżawiony |  |
| 23. Analizatory z automatycznym podajnikiem statywów próbek pierwotnych, możliwość ciągłego dostawiania próbek podczas pracy obu analizatorów |  |
| 24. Bezpłatne przeszkolenie personelu Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi analizatora wg potrzeb Zleceniodawcy, okresowe szkolenia aktualizujące. Potwierdzenie szkoleń stosownymi certyfikatami. |  |
| 25. Bezpłatne przeszkolenie Pracowników Działu Nadzoru nad Aparaturą w zakresie podstawowych czynności naprawczo – konserwacyjnych |  |
| 26. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |
| 27. Całodobowa pomoc serwisowa z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej. Kontakt telefoniczny z serwisem 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia |  |
| 28. Dostarczenie wraz z aparatem termometru i wilgotnościomierza w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych wraz z zapewnieniem walidacji urządzenia/ urządzeń przez okres trwania umowy |  |
| 29. Deklaracja zgodności CE |  |
| 30. | Podpięcie, uporządkowanie całego okablowania związanego z podłączeniem do sieci lub elektryki, wody po stronie Wykonawcy i na jego koszt. |  |
| 31. | Zamawiający wymaga, liczebności grupy pracującej na oferowanych analizatorach i odczynnikach biorących udział w kontroli Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej wynosiła minimum 15 analizatorów dla analizatora podstawowego i 30 dla zapasowego, pracujących w całodobowych laboratoriach w Polsce |  |
| 32. Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów. |  |

Część 4 – Probówki do pobierania krwi mikrometodą wraz z nakłuwaczami opuszki palca

| L.p. | Nazwa oznaczanego parametru | Nr katal. | Ilość sztuk / 3 lata | Ilość opakowań | Preferowana wielkość opakowania w sztukach | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do mikrometody z łatwym napełnianiem z możliwością uzyskania krwi włośniczkowej do badań hematologicznych. Możliwość uzyskania 100 ul – 200 ul próbki. Mikroprobówka z EDTAK2 |  | 200 |  | Max. 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do mikrometody z łatwym napełnianiem z możliwością uzyskania krwi włośniczkowej do badań biochemicznych. Mikroprobówka z aktywatorem wykrzepiania. Pobranie do 200 ul próbki. |  | 100 |  | Max. 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do mikrometody z kapilarą do łatwego ich napełniania z możliwością uzyskania krwi włośniczkowej do badań glukozy. Mikroprobówka z inhibitorem glikolizy , o jak najmniejszej średnicy, łatwa do odwirowania. Pobranie do 200 ul próbki. Probówki do pobierania materiału celem walidacji glukometrów z metodą automatyczną laboratoryjną. |  | 600 |  | Max. 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4 | Nakłuwacze automatyczne o głębokości nakłucia do uzyskania około 150 – 200 ul krwi włośniczkowej. Bezpieczne, bez możliwości powtórnego użycia. |  | 1 000 |  | Max. 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki graniczne:

|  | 1. Wyroby muszą spełniać wszystkie obowiązujące wymagania prawne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Brak wpływu aktywatora wykrzepiania na wyniki badań. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dołączenia do złożonej oferty próbek po minimum 5 sztuk każdego oferowanego produktu wg. asortymentu w tabeli |
|  | 4. Minimalny okres ważności oferowanych produktów pobierania krwi włośniczkowej powinien wynosić dla probówek hematologicznych 2 lata, probówek na skrzep 2 ,5 roku, probówki z fluorkiem 1rok, nakłuwaczy 2 lata licząc od dnia dostarczenia każdej partii dostawy |
|  | 5. Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. |
|  | 6. Dostawa asortymentu do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem. |  |  |  |

Część 5 – Zakup elementów systemu do pobierania krwi z zastosowaniem jednorazowego, zamkniętego systemu podciśnieniowego pobierania wraz z najmem aparatu do oznaczania OB

| L.p. | Nazwa oznaczanego parametru | Nr katal. | Ilość sztuk / 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania w sztukach | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówka do pozyskania surowicy – 2 – 3 ml z aktywatorem wykrzepiania |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka do pozyskania surowicy – 4 -5 ml z aktywatorem wykrzepiania |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka do pozyskania surowicy – 9 -10 ml z aktywatorem wykrzepiania |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka – 9 -10 ml bez aktywatora wykrzepiania – jałowe |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka z EDTA do wykonywania badań serologicznych o pojemności 4 – 6 ml ( wymagany inny kolor korka niż probówka do morfologii ) |  | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka z żelem separującym o pojemności 4 – 6 ml |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka z żelem separującym o pojemności 8 – 10 ml |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka do badań hematologicznych 2 – 3 ml z K2EDTA |  | 356 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka do analizy OB 1,5 – 3,5 ml z cytrynianem sodu 3,8% |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LUB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku zaoferowania aparatu do oznaczania OB w probówkach do badań hematologicznych z K2EDTA doliczyć pomniejszoną ilość probówek |  | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka do badań koagulologicznych 2,5 – 5,0 ml z cytrynianem sodu 3,2% |  | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka do pozyskiwania osocza 1,2 – 2 ml z EDTA lub szczawian potasu i fluorek sodu |  | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka do badań toksykologicznych 4 – 6 ml z heparyną litową |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły systemowe 0,9x37-40 mm |  | 112 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły systemowe 0,9x37-40 mm z zabezpieczeniem przed ew. zakłuciem, przy igle |  | 37 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LUB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14a | Igły systemowe 0,9x37-40 mm z zabezpieczeniem przed ew. zakłuciem przy uchwycie |  | 37 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość uchwytów z zabezpieczeniem ( należy pomniejszyć ilość uchwytów podaną ogółem na dole tabeli ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igły systemowe 0,8x37-40 mm |  | 157 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15a | Igły systemowe 0,8x37-40 mm z zabezpieczeniem przed ew. zakłuciem przy uchwycie |  | 52 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość uchwytów z zabezpieczeniem ( należy pomniejszyć ilość uchwytów podaną ogółem na końcu tabeli ) |  | 52 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igły systemowe 0,7x37-40 mm |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła motylek 0,8-0,9x19-25 mm |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Łącznik do igieł typu LUER |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Strzykawka do gazometrii z krwi tętniczej, strzykawka z heparyną litową, kompatybilna do aparatów firm Radiometer, Roche Diagnostics i in. |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Inne elementy jednorazowe (np. łączniki/ uchwyty i inne nie ujęte wyżej) niezbędne do funkcjonowania systemu jako całość do pobierania krwi do badań – próżniowo Należy ująć asortyment zużywalny do dzierżawionego aparatu do OB |  | Na okres 3 lat |  |  |  |  |  |  |  |
| 20a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Stazy do pobierania krwi – automatyczne z możliwością łatwego blokowania i zwalniania ucisku przez osobę pobierającą, łatwe w utrzymanie czystości, bezpieczne dla Pacjenta zabezpieczające przed możliwością spowodowania urazu przy zwalnianiu stazy. |  | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zewnętrzna kontrola jakości dla badania OB wykonywanego w probówkach systemu przy użyciu dzierżawionego aparatu. |  | 2 razy w każdym roku dzierżawy aparatu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość netto najem/ miesiąc | Wartość netto najem/ 36 miesięcy | VAT ( %) | Wartość brutto najem/ 36 miesięcy |  |
|  | Najem aparatu do OB wraz z wyposażeniem do manualnego wykonania badania lub zapewnienie w przypadku awarii aparatu wykonania badań u wskazanego Podwykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki graniczne:

| 1. | Wyroby muszą spełniać wszystkie obowiązujące wymagania prawne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Probówki zamkniętego systemu podciśnieniowego pobierania krwi wykorzystywane jako probówki pierwotne na analizatory będące na |
|  | wyposażeniu Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej i oddziałów Szpitala: kompatybilne do aparatów hematologiczny –SYSMEX XN – 1000, XN 550, koagulologiczny - |
|  | STA Compact, biochemiczny - Beckman AU 680, 480, immunochemiczny Architect 1000 i VIVA, serologiczny IH 500, |  |  |
|  | cobas B221 i Radiometer ABL 800 Flex lub nowo dzierżawionych aparatów w tym do OB. |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak wpływu aktywatora wykrzepiania, żelu separującego na wyniki badań. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Minimalny okres ważności oferowanego zamkniętego systemu pobierania krwi powinien wynosić 12 miesięcy licząc od dnia |  |
|  | dostarczenia każdej partii dostawy ( za wyjątkiem probówek do oznaczeń koagulologicznych ). |  |  |  |  |  |
| 4. | Zamawiający wymaga dołączenia do złożonej oferty próbek po minimum 5 sztuk każdego oferowanego produktu wg asortymentu w tabeli |
|  | z wyjątkiem pozycji 21, 22 tabeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Oferowany jednorazowy zamknięty – podciśnieniowy system pobierania krwi musi zapewnić pełne bezpieczeństwo Pacjenta i Personelu Szpitala przed kontaktem z materiałem biologicznym w trakcie pobierania, transportu pocztą pneumatyczną firmy Profiterm oraz otwierania probówek do badań |  |
| 6. | Zaoferowany system musi zapewniać wielokrotność otwierania i zamykania probówek |  |  |  |  |  |
| 7. | Dostarczenie procedury użytkowania w j. polskim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przeszkolenie personelu Szpitala w zakresie pobierania oferowanym systemem, szkolenia okresowe |  |  |  |  |
| 9. | Wszystkie zaproponowane elementy systemu zamkniętego pobierania krwi – podciśnieniowego muszą być ze sobą kompatybilne, umożliwiać w całości pobranie materiału i być jednorazowego użytku |  |
| 10. | Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. |  |
| 11. | Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł tzw. cienkościennych z przeziernością igieł ujętych w tabeli asortymentowo-cenowej. |  |
| 12. | Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. licząc dni robocze od daty zgłoszenia reklamacji do daty wymiany reklamowanych elementów. |
|  | 13. Konieczność opisu opakowań zbiorczych/ handlowych nr katalogowym podanym w tabeli asortymentowo-cenowej z podaniem nr lot i identyfikacji probówek z datami ważności i przydatności do użycia, które to dane powinny być zawarte na pojedynczych probówkach systemu aby każdorazowo Zamawiający mógł zidentyfikować każdą pojedynczą probówkę po nr katalogowym zgodnym z nr w tabeli asortymentowo cenowej datą ważności oraz rodzajem probówki i nr lot na każdej probówce |  |

PARAMETRY OCENIANE

|  |  |  |  | Ocena punktowa | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Jeden producent wszystkich elementów składających się na system podciśnieniowy pobierania krwi | TAK/NIE | 5/0 |  |
|  | 2. | Otwarcie opakowania zbiorczego gwarantuje niezmienność przydatności pojedynczej probówki ( termin ważności i przydatności probówek po otwarciu opakowania zbiorczego jest tożsamy z datą na pojedynczej probówce ). | TAK/NIE | 10 /0 |  |
|  | 3. | Możliwość szybkiego wizualnego odróżnienia probówek na skrzep o różnych objętościach np. 2 ml od 4ml, po oznakowaniu na korku, po kolorze korka, nie po danych na etykiecie. | TAK/NIE | 5/ 0 |  |
|  | 4. | Konstrukcja probówki do badań koagulologicznych zapewniająca optymalizację monitorowania APTT u Pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną | TAK/NIE | 5/0 |  |

| Najem aparatu do OB wraz z wyposażeniem do manualnego wykonania badania |  |
| --- | --- |
| lub zapewnienie w przypadku awarii aparatu wykonania badań u wskazanego Podwykonawcy |  |

| 1.Aparat gwarantujący odczyt OB w zaoferowanych probówkach systemu zamkniętego. Rok produkcji nie starszy niż 2018. Udokumentowana przeszłość techniczna aparatu do OB po przeglądzie tzw „0 „ |
| --- |
| 2 Dostarczenie 2 statywów do manualnego wykonania oznaczenia OB w przypadku awarii aparatu głównego lub zapewnienie wykonania badań u wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcy wraz z zapewnieniem transportu próbek, na koszt Wykonawcy. |
| Statywy pozwalające na wykonanie badań manualnych z zastosowaniem probówek używanych w dzierżawionym aparacie lub zaoferowanie na okres 36 miesięcy partii probówek do innych statywów na wypadek awarii aparatu |
| 3. Dzierżawiony aparat winien zostać podłączony do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy |
| 4. Aparat objęty gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym w zakresie trwania umowy. |
| 5. Dostawa, instalacja, uruchomienie aparatu na koszt Wykonawcy oraz demontaż po zakończonej umowie i transport zwrotny . |
| 6. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji aparatu w języku polskim. |
| 7. Bezpłatne szkolenie potwierdzone zaświadczeniem. Przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy gwarantowane dzierżawą urządzenia |
| 8. Pomoc serwisowa ujęta w dzierżawie z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej, a w przypadku awarii naprawa do 48 godzin w dni robocze. W przypadku przedłużającej się naprawy firma dostarczy urządzenie zastępcze o tych samych parametrach co urządzenie podstawowe |
| 9. Przedstawienie dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku |  |  |  |  |
| 10 . Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów. |

Część 6 – Najem automatycznych analizatorów wraz z wyposażeniem i sukcesywnym zakupem odczynników do badań immunologii transfuzjologicznej z       możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

| L.p. | Nazwa oznaczanego parametru | Ilość badań/ 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenie automatyczne grup krwi metodą mikrokolumnową zgodnie z wytycznymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii | Dla 57 000 Pacjentów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oznaczenie automatyczne prób zgodności wraz z wykonaniem przeglądowego badania przeciwciał metodą mikrokolumnową zgodnie z wytycznymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii | ilość biorców 16000 ilość dawców 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BTA metoda mikrokolumnowa automaytycznie | Dla 1600 Pacjentów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pośredni test z użyciem surowicy anty IgG wykonanie automatyczne | Dla 2000 Pacjentów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiały do wykonania wewnętrznej kontroli jakości w zakresach fizjologicznych i patologicznych 2 razy każdego dnia - zgodnie z wymaganiami IHiT | 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zewnętrzna kontrola jakości badań - program na 3 lata z możliwością uzyskania certyfikatu minimum 4 razy w roku, dla wykonywanych badań | 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Materiały zużywalne niezbędne do bezawaryjnej pracy analizatora przez cały okres trwania umowy, w tym materiały wymagane serwisem, tonery do zapewnienia wydruków badań serologicznych ( ilość wydruków 210 000 ), krwinki, etykiety ( 130 000 szt. ) i inne . Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę wszystkich materiałów zużywalnych oraz odczynników niezbędnych do wykonania badań. | 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość netto najem/ miesiąc | Wartość netto najem /36 miesięcy | VAT (%) | Wartość brutto najem/ 36 miesięcy |  |
|  | Najem dwóch analizatorów do wykonywania badań immunologii transfuzjologicznej o identycznych parametrach. Dzierżawa na okres 3 lat, umożliwiających oznaczanie grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową wraz z wyposażeniem / wirówką do wirowania prób macierzystych, inkubator do kaset, wirówka do kaset – możliwość wykonania wszystkich badań wg identycznej procedury z wykorzystaniem tego samego oprogramowania, oprogramowania z licencją dla pracowni immunologii transfuzjologicznej oraz banku krwi, podłączenieniem do systemu komputerowego w laboratorium ( INFOMEDICA AMMS – ASECO), stołami w przypadku analizatorów nie wolno stojących, biurkami pod komputery, drukarką do wyników. Zapewnienie całodobowego przez 7 dni w tygodniu serwisu dla wszystkich dzierżawionych urządzeń, klimatyzatorem, termometrem do pomieszczeń, wilgotnościomierzem |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

|  | Warunki graniczne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zapewnienie ilości wszystkich odczynników, kaset, kontroli, innych zużywalnych do pracy w systemie całodobowym i wykonywania próbek pojedynczych na analizatorach automatycznych. Wykonywanie badań zgodnie z zaleceniami IH i T. |
| 2. Podana ilość odczynników ma zapewniać wykonanie badań w podanym okresie, należy uwzględnić ilość odczynników niezbędną do wykonania badań, kalibracji i kontroli na obu analizatorach z uwzględnieniem trwałości po otworzeniu opakowania, zgodnie z informacjami ulotkowymi producenta. Identyfikacja odczynników po kodach kreskowych |  |
| 3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego oraz zużywalnego , która pozwoli wykonać kontrolę 2 razy w każdym dniu na obu aparatach zgodnie z zaleceniami IH i T Warszawa także w przypadku awarii analizatorów, z uwzględnieniem trwałości po otworzeniu opakowania, zgodnie z informacjami ulotkowymi producenta. |  |
| 4. Dostarczyć odczynniki z terminem ważności minimum 6 miesięcy nie dotyczy krwinek |  |
| 6. Dostarczanie raportów walidacyjnych transportu odczynników i kolumn do siedziby Zamawiającego |  |
| 7. Oświadczenie o dołączeniu Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. |  |
| 8. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań- program na okres 3 lat, minimum 4 razy w roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia |  |
| 9. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji do daty wymiany reklamowanych odczynników. |  |
| Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych/ kaset, kontroli, kalibratorów, materiałów niezbędnych |  |  |
| do okresowej konserwacji, płynów , filtrów i in. /, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań |  |  |
| z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, |  |  |  |  |
| kontroli / zewnętrznej i wewnętrznej / w okresie 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i in. niezbędnych |  |  |
| do prowadzenia w/ w ilości badań zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |

Najem dwóch analizatorów do wykonywania badań immunologii transfuzjologicznej  o identycznych parametrach. Najem  na okres 3 lat,  umożliwiających oznaczanie grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową wraz z wyposażeniem/wirówką do wirowania prób macierzystych,   inkubator do kaset, wirówka do kaset  - możliwość wykonania wszystkich badań  wg identycznej procedury z  wykorzystaniem tego samego oprogramowania, oprogramowaniem z licencją dla pracowni immunologii transfuzjologicznej oraz  banku krwi, podłączeniem do  systemu komputerowego w laboratorium

( INFOMEDICA AMMS - ASECO ), stołami w przypadku analizatorów nie wolno stojących, biurkami pod komputery, drukarką do wyników. Zapewnienie całodobowego przez 7 dni w tygodniu serwisu dla  wszystkich dzierżawionych urządzeń, klimatyzatorem, termometrem do pomieszczeń, wilgotnościomierzem.

ANALIZATOR I model: ………………………………………………………..

ANALIZATOR II model: ………………………………………………………

ANALIZATOR I  rok produkcji: …………………………………………..

ANALIZATOR II  rok produkcji: ………………………………………….

Parametry graniczne analizatorów

| 1. Automatyczny analizator serologiczny nie starszy niż 2020 rok wraz z drugim automatycznym analizatorem nie starszym niż 2018 rok, analizatory z udokumentowaną historią techniczną analizatory o takiej samej wydajności, pracujące w oparciu o technikę żelowych mikrotestów kolumnowych do oznaczania grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz ze sprzętem niezbędnym do zapewnienia całkowitego wykonania badań w zakresie grup krwi i prób zgodności zgodnie z wytycznymi IH i T oraz kontroli zewnętrznej i wewnętrznej . Analizator automatyczny oznacza, że analizator immunohematologiczny przeprowadza samodzielnie całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do wydania wyniku. W przypadku aparatów nie wolno stojących dostarczenie stołów pod analizatory. Wykonywanie badań zapewnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w zakresie oznaczania grup krwi wraz z przeglądowym badaniem przeciwciał oraz w zakresie wykonywania prób zgodności . Wbudowany system kontroli jakości, archiwizacja wyników badań w postaci zdjęcia ( kolor ) reakcji w kolumnach. Dostępna funkcja wykonywania badań pilnych. Analizatory z wyświetlaczem stanów odczynnikowych i wyświetlaniem stanu alarmowego. Przebijanie do badania wyłącznie pojedynczych mikrokolumn. Wydajność analizatora przy pełnym oznaczeniu grupy krwi ABO, Rh, izoaglutynin, przeglądowym badaniem przeciwciał – minimum 30 próbek na godzinę. Pozytywna identyfikacja próbek na pokładzie, automatyczna identyfikacja rozmiaru próbki. Zapewnienie okresowej walidacji poszczególnych modułów w aparatach. Zapewnienie w ramach oferty przez Wykonawcę ilości odczynników potrzebnych do wykonania walidacji metody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi |
| --- |
| 2. Analizatory z systemem komputerowym i oprogramowaniem z licencją, czytnikami kodów kreskowych. Możliwość ciągłego dokładania próbek badanych do analizatorów. Automatyczne usuwanie kaset po wykonaniu oznaczenia, bez dodatkowych czynności Dostarczenie urządzeń do wykonania badań metodą manualną / wirówka na 12-24 mikrokart 2 szt., dostosowany do ilości inkubator – 2 szt. / wykonywanych wg identycznej procedury na tych samych kasetach co analizatory automatyczne |  |
| 3.Wymagane wstawienie wirówki do wirowania prób macierzystych ( 4 gilzy 7-io probówkowe, każda probówka o pojemności 10 ml ) . Walidacja wirówki przez cały okres trwania umowy, niszczarki do niszczenia niepotrzebnych lub błędnie wydrukowanych wyników/ sprawozdań i in. zawierających dane wrażliwe |  |
| 4.Zapewnienie oprogramowania łączącego Pracownie Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi dołączonego do systemu informatycznego w AMMS Szpitala na koszt Wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej bazy wykonanych oznaczeń grup krwi i prób zgodności w systemie informatycznym łączącym Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi na koszt i odpowiedzialność Podwykonawcy. Komunikacja między systemami winna zapewniać dwukierunkową komunikację umożliwiającą zlecanie badań do wykonania z jednostek medycznych Szpitala, zwrotnie przekazywanie wyników badań |  |
| 5.Dostarczenie wraz z aparatami UPS-ów do podtrzymania napięcia do zapewnienia możliwości dokończenia procedury oznaczenia, klimatyzatorów (kubatura pomieszczenia : około 180 m3, Banku Krwi ok. 60m3 ), termometru i wilgotnościomierza w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych – konieczność walidacji urządzeń przez cały okres dzierżawy, przeglądy w tym klimatyzatorów. |  |
| 6.Dostarczenie urządzenia do profesjonalnego przechowywania i mieszania płytek krwi do czasu przetoczenia. Urządzenie do równoczasowego przechowywania i mieszania minimum 15 opakowań PLT ( tzw zlewanych, odpowiednio opakowań PLT z aferezy mniej ). Komora z monitorowaną temperaturą przechowywania, mieszaniem, zamykana. Wymagana okresowa walidacja urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta i IHiT. |  |
| 7. Walidacja urządzeń zgodnie z wymogami prawnymi, ujęta w kosztach dzierżawy |  |  |  |  |
| 8. Zapewnienie w ramach dzierżawy urządzeń, bezpłatnych przeglądów serwisowych obejmujących wymianę niezbędnych części zużywalnych , napraw i dojazdów inżynierów serwisu do wszystkich dzierżawionych urządzeń, aktualizacji oprogramowania |  |
| 9. Flagowanie wyników patologicznych. |  |
| 10. Dołączenie drukarek wraz z niezbędnymi częściami zużywalnymi w tym tonery do wydruków– uwzględnić w tabeli, w tym co najmniej jedna z możliwością skanowania wyników np. z badań konsultacyjnych do późniejszej ich archiwizacji. Ilość wydruków zgodna z ilością grup w 2 egzemplarzach, prób zgodności osobno dla każdej donacji, odpisów w ilości 8400/3 lata ( wydruki A5 ), raportów dziennych, kwitów RW ( wydruki A5 ) |  |
| 11.Umożliwienie archiwizacji wyników w formie papierowej i elektronicznej |  |
| 12. Zapewnienie dwukierunkowej transmisji danych – Wykonawca wraz z dostawą aparatów dostarczy bezpłatnie protokół transmisji. |  |
| 13. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatorów w języku polskim. |  |
| 14. Dostawa, instalacja, uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy oraz demontaż po zakończonej umowie i transport zwrotny . |  |
| 15. Bezpłatne szkolenia wstępne i okresowe zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Zleceniodawcę. |  |
| 16.Całodobowa pomoc serwisowa z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej, a w przypadku awarii naprawa do 24 godzin. Kontakt telefoniczny z serwisem 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godz. od zgłoszenia firma dostarczy urządzenie zastępcze do analizatora o identycznych parametrach jak dzierżawiony analizator. |  |
| 17 .Przedstawienie dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku polskim. |  |  |  |  |
| 18. Po zakończeniu umowy, plik bazy danych musi być przekazany Zamawiającemu w sposób formalnie umożliwiający odtworzenie w ogólnodostępnym systemie SQL. |  |
| 19 . Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 72 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów. |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |  |
|  |  | Ocena punktowa | Wypełnia Wykonawca |
| Konieczność wykonywania konserwacji – odkażania analizatora nie częściej niż 1 raz w tygodniu nie dłuższa niż 25 minut potwierdzone dokumentacją techniczną | TAK/NIE | 10 /0 |  |
| Analizator wykonuje robocze zawiesiny krwinek badanych w jednorazowych naczynkach lub studzienkach z oddzielnie porcjowanym odczynnikiem | TAK/NIE | 10 /0 |  |
| Czas przechowywania krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał oraz izoaglutynin grupowych na pokładzie analizatora | ≥7 dni – 10 pkt. <7 dni - 0 pkt. | 10/ 0 |  |

Część 7 - Najem mikroskopu fluorescencyjnego, urządzeń pomocniczych wraz z zakupem testów do wykrywania autoprzeciwciał w zakresie diagnostyki o podłożu autoimmunologicznym – metoda IF ( immunofluorescencja pośrednia) oraz uimmunoblot.

| L.p. | Nazwa oznaczanego parametru | Ilość badań/ 24 m-ce | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nr katal. | Producent | Cena netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do oznaczenia p/c ANA na 2 substratach Hep-2, skrawek wątroby małpy wielkość opakowania nie mniejsza niż 100 oznaczeń ilość pól na 1 szkiełku – maks. Do 5 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do oznaczenia 4 rodzajów przeciwciał ANA, AMA, LKM, ASMA na jednym polu reakcyjnym / możliwość użycia różnych substratów tkankowych / wielkość opakowania nie mniejsza niż 100 oznaczeń ilość pól na 1 szkiełku – maks. Do 5 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do weryfikacji przeciwciał AMA i LKM w kierunku przeciwciał o największym znaczeniu klinicznym – AMA-M2 i LKM-1 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do weryfikacji przeciwciał ANA / ANA profil/ możliwość potwierdzenia obecności min. 16 różnych autoprzeciwciał | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów zawierający substrat w postaci granulocytów utrwalonych w etanolu i formalinie, ilość pól na 1 szkiełku – maks. do 5, możliwość jednoczesnego różnicowania ANA i ANCA. Opakowanie nie mniejsze niż 100 oznaczeń. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzania w /w testów | na okres 24 miesiący |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zewnętrzna kontrola jakości min. 2 raz w roku | 4/ 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość netto najem/ miesiąc | Wartość netto najem /24 miesiące | VAT (%) | Wartość brutto najem/ 24 miesiące |
| 2 | NAJEM MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO i urządzeń pomocniczych, mieszadła, skanera, oprogramowania i in. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości oznaczeń w  okresie 24 miesięcy uwzględniając przydatność po otworzeniu opakowania.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne | Parametr | Spełnienie wymogu TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane jest wstawienie aparatury umożliwiającej wykonanie badań i dokonanie ich odczytu w tym mikroskopu nie starszego niż 2018 rok, mieszadła, skanera. | TAK |  |
| 2 | Zestaw musi być kompletny, zapewniać całkowite wykonanie badań i kontroli do danej serii wykonywanych badań | TAK |  |
| 3 | Gwarancja aparatury na cały okres trwania umowy dzierżawy | TAK |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego szkolenia personelu laboratorium w zakresie obsługi mikroskopu, oceny preparatów oraz podstawowej konserwacji urządzenia | TAK |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnych przeglądów serwisowych, obejmujących wymianę niezbędnych części Zużywalnych ( ujętych w tabeli ) w okresie trwania umowy dzierżawy w tym przeglądu zerowego | TAK |  |
| 6 | Poz. 3,4 - testy weryfikujące wykonywane bez zastosowania met. Immunoflorescencji i Elisa | TAK |  |
| 7 | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości oznaczeń należy zaokrąglić ilość oznaczeń do pełnego opakowania w górę | TAK |  |
| 8 | Urządzenia muszą posiadać pełną dokumentację techniczną, analityczną i gwarancyjną | TAK |  |
| 9 | Wszystkie zaoferowane urządzenia i odczynniki muszą posiadać wymaganą dokumentację | TAK |  |
| 10 | Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dostarczone wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. | TAK |  |
| 11 | Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 48 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów. | TAK |  |