Załącznik nr 1 do SWZ - OFERTA

| (pieczęć Wykonawcy - opcjonalnie) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:

Dostawa analizatorów widma wraz z oprogramowaniem dla Krajowego Laboratorium PL-5G

nr WEiTI/57/ZP/2023/1036

Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa/firma Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP……………………. Regon…………………………………………………

Nr KRS lub innego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy) ………………………………………………

Nazwa rejestru i adres strony internetowej ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z odpowiedniego rejestru Wykonawcy: …………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko…………………………………….

telefon:…………………………………………………

e-mail: ………………………………………………..

Czy Wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (podać jakim):

………………………………………………….……………………….

- W odpowiedzi na ogłoszenie o trybie podstawowy bez negocjacji oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia składamy ofertę, szczegółowe zestawienie (specyfikacje) oferowanego przez nas towaru podajemy w załączniku, który stanowi integralną część niniejszej oferty.

- Oświadczamy,  że zamówienie zrealizujemy w terminie:

do 23 listopada 2023 r.

- Oferujemy realizacje zamówienia za cenę wskazaną w poniższej tabeli kosztorysowej:

Tabela 1.1. TABELA KOSZTORYSOWA:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Analizator widma na USB w czasie rzeczywistym …………………………… | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie do obsługi analizatora widma ……………………….. | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

Razem wartość oferty …………… netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość oferty …………….brutto (słownie): ……………………………………………………………………..……

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia

- Oferujemy:

Tabela 1.  ( tabela kosztorysowa nr 1.1 )

| Lp. | Parametr techniczny Wymagany przez Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
| Analizator widma na USB w czasie rzeczywistym wraz z oprogramowaniem | Oferowany przez Wykonawcę * (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego) |
| 1 | Analizator widma na USB w czasie rzeczywistym | liczba 2 szt. | Producent: Typ: Model: |
|  | Parametry |
| 1.1 | Zakres częstotliwości | Co najmniej od 9 kHz do 6.2 GHz | Tak/Nie |
| 1.2 | Zakres pomiarowy | Co najmniej od -160 dBm do 20 dBm | Tak/Nie |
| 1.3 | Szerokość pasma akwizycji (ang. IF bandwidth) | Co najmniej 40 MHz | Tak/Nie |
| 1.4 | Maksymalny poziom wejściowy RF | Co najmniej 20 dBm, +/- 40V DC | Tak/Nie |
| 1.5 | Impedancja | 50 Ω (+/- 1 Ω) | Tak/Nie |
| 1.6 | Wyzwalanie sygnałem | W zakresie 0 dB to -50 dB od poziomu odniesienia, dla poziomów wyzwalania > 30 dB powyżej szumów; typ: zbocze narastające i opadające; przezbrojenie układu wyzwalania: ≤ 100 μsec | Tak/Nie |
| 1.7 | Średni wyświetlany poziom szumów (wartość gwarantowana) | GHz - 1.5 GHz: ≤ -160 dBm/Hz 1.5 GHz - 2.5 GHz: ≤ -157 dBm/Hz 2.5 GHz - 3.5 GHz: ≤ -154 dBm/Hz 3.5 GHz - 4.5 GHz: ≤ -152 dBm/Hz 4.5 GHz - 6.2 GHz: ≤ -149 dBm/Hz | Tak/Nie |
|  | Złącza |
| 1.8 | Port USB 3.0 typ A | Umożliwiający podłączenie z komputerem. Odpowiedni kabel USB dołączony do analizatora. | Tak/Nie |
|  | Współpraca z oprogramowaniem |
| 1.9 | Funkcjonalność | Analizator dostarcza do oprogramowania zdefiniowanego w pkt 2. wszystkich danych umożliwiających korzystanie z funkcjonalności oprogramowania zdefiniowanego w punktach 2.3 i 2.4 | Tak/Nie |
| 2 | Oprogramowanie do obsługi analizatora widma | Liczba sztuk: 3 | Producent: Typ: Model: |
| 2.1 | Współpraca z analizatorem i komputerem z Windows 10 | Oprogramowanie musi współpracować z analizatorem zdefiniowanym w pkt 1. oraz komputerem PC z systemem Windows 10. | Tak/Nie |
| 2.2 | Komunikacja analizator – oprogramowanie | Komunikacja między oprogramowaniem a analizatorem widma dokonuje się przy pomocy kabla USB 3.0 | Tak/Nie |
| 2.3 | Funkcjonalność podstawowa | Oprogramowanie nie wymaga licencji na analizę widma elektromagnetycznego w zakresie podstawowej funkcjonalności, tzn. można uruchomić jednocześnie dowolną liczbę instancji oprogramowania z funkcjonalnością podstawową. Funkcjonalność podstawowa to co najmniej: wykres widmo elektromagnetyczne / spectrum (amplituda vs częstotliwość, RF IQ vs czas, amplituda / moc vs czas, CCDF, faza / częstotliwość vs czas) wykres waterfall / spectrogram (amplituda vs zmienność częstotliwości w funkcji czasu). | Tak/Nie |
| 2.4 | Licencje dodatkowe | Zestaw dedykowanych licencji dla edukacji zapewniający co najmniej: lokalizację pomiaru na mapie (open street, plik kmz Google earth oraz bmp) przy podłączonej antenie lub odbiorniku GPS; wsparcie dla standardów WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac; wsparcie dla standardu Bluetooth 5; wsparcie dla standardu LTE; analizę modulacji dla co najmniej: 16/32/64/128/256 QAM, QPSK, GMSK, FSK, APSK; Wymagane pomiary, co najmniej: Error vector magnitude (EVM) (RMS, Peak, EVM vs Time), Magnitude Error (RMS, peak, mag error vs time), Phase error (RMS, Peak, Phase error vs time), konstelacja, tablica symboli. | Tak/Nie |
| 2.5 | Typ licencji | Licencje są typu „floating”, tzn. nie są przypisywane do konkretnego urządzenia. | Tak/Nie |
| 3 | Pozostałe wymagania |
| 3.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie |
| 3.2 | Czas reakcji serwisu do 5 dni kalendarzowych. | Tak/Nie |
| 3.3 | Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | Tak/Nie |
| 3.4 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. | Tak/Nie |
| 3.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | Tak/Nie |
| 3.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | Tak/Nie |
| 3.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | Tak/Nie |
| 3.8 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie |
| 3.9 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie |
| 3.10 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | Tak/Nie |
| 3.11 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | Tak/Nie |
| 3.12 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony na adres: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | Tak/Nie |

* Zaznaczyć właściwą opcję lub podać oferowany zakres – niezaznaczenie którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Akceptujemy Projektowane postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4 do SWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy o treści określonej w Projektowanych Istotnych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty, zawarte w pliku (wypełnić, jeśli dotyczy), tj. następujące elementy oferty: ………………………………………………….…………………………,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy 9 w odniesieniu do każdej zastrzeżonej informacji), że nie mogą być udostępnione. Elementy oferty, o których mowa powyżej, zostały złożone w osobnym pliku i oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

*(w przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wykazać w odniesieniu do każdej z zastrzeżonych informacji:

- że ma ona charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- która jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,

- uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptujemy warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznajemy go za wiążący.

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm/y podwykonawców:

Dane podwykonawcy ........................................................................................................................................

(proszę wypełnić jeżeli dotyczy, w zakresie w jakim dane podwykonawcy są znane)

- Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- nie polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby*

- polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby w następującym zakresie*: …………………………………………………..................................................................................................................

W związku z powyższym wraz z ofertą składamy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy.

*Skreślić niewłaściwą opcję

- Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Oświadczamy, że część zamówienia, co do której Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem opisanym w warunku udziału w postępowaniu, zostanie wykonana przez ten z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie zostało wykazane na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym podział zadań w ramach Wykonawców występujących wspólnie przedstawia poniższe zestawienie:

Zadanie 1) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

- Do Formularza oferty dołączam następujące załączniki:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

.....................dn..................                                                              …………………………………...

(imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (prosimy o usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).