Opis przedmiotu zamówienia:

”Dostawa wodnego roztworu siarczanu żelazowego (PIX 113) na Oczyszczalnie Ścieków w Miliczu” w 2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego (PIX 113), do chemicznego strącania fosforu w ściekach na oczyszczalni ścieków w Miliczu, w ilości do 50 000 dm3 od dnia podpisania umowy do wyczerpania limitu. Wymagane parametry koagulantu żelazowego:

- wodny roztwór siarczanu żelaza (III)

- wzór chemiczny			Fe2(SO4)3

- żelazo ogólne	(Fe)			min. 11 %

- żelazo dwuwartościowe (Fe2+)	0 - 1%

Ponadto:

- dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego  autocysternami Wykonawcy, przystosowanymi do transportu i rozładunku przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy,

- rozładunek należy do obowiązków Wykonawcy. Przy rozładunku Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- realizacja dostawy każdej partii produktu odbywać się będzie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości jej przyjęcia przez Zamawiającego po zamówieniu w formie pisma lub e-mail,

- jednorazowa dostawa nie będzie większa jak 4 000 dm3,

- do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki oferowanego produktu.