Załącznik nr 1 do SWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 - Podkłady ginekologiczne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Podkład ginekologiczny niejałowy z folią, chłonny, z delikatnej włókniny rozmiar 27cm x 7,5cm [op. zawiera 10,0szt.] | op. | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład giekologiczny niejałowy z folią, chłonny, z delikatnej włókniny rozmiar 34cm x 9cm [op. zawiera 10,0szt.] | op. | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład ginekologiczny jałowy z folią, chłonny, z delikatnej włókniny rozmiar 34cm x 9cm [op. zawiera 10,0szt.] | op. | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 2 – Szwy chirurgiczne monofilamentowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 5/0, długość 70cm, igła 17mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 4/0, długość 70cm, igła 26mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 1, długość 90cm, igła 40mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 90-120 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilament, syntetyczny, niepowlekany, grubość 2/0, długość 75cm, igła 26mm, 1/2 koła okrągła, wzmocniona, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  3 - Szwy chirurgiczne plecione. Podwiązka chirurgiczna

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 1, długość 75cm, igła 36-37 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 2, długość 75-90cm, igła 40 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podwiązka chirurgiczna niewchłanialna pleciona powlekana silikonem, trwale podtrzymująca tkankę, grubość 3/0 długość 150 cm. Pakowana pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 4 - Plastry opatrunkowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Plaster opatrunkowy z białej miękkiej włókniny 2,5cm x 9,14m, pokryty klejem hypoalergicznym akrylowym- na całej powierzchni, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, dobre własności przylepne, łatwy do dzielenia bez nożyc, każdy plaster nawinięty na rolkę. | szt | 6 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plaster opatrunkowy z białej miękkiej włókniny elastyczny rozmiar 8cm x 1m, z centralnie położonym opatrunkiem o wysokich właściwościach chłonnych, z klejem akrylowym, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza, pakowany pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Plaster opatrunkowy na tkaninie bawełnianej rozmiar 2,5cm x 5m, hypoalergiczny, o dużej wytrzymałości mechanicznej, przepuszczalny dla pary i powietrza, warstwa kleju na całej powierzchni, każdy plaster nawinięty na rolkę/ szpulkę. | szt | 2 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Plaster opatrunkowy na tkaninie bawełnianej rozmiar 1,25cm x 5m, hypoalergiczny, o dużej wytrzymałości mechanicznej, przepuszczalny dla pary i powietrza, warstwa kleju na całej powierzchni, każdy plaster nawinięty na rolkę/ szpulkę. | szt | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 5  - Kompresy włókninowe i z gazy opatrunkowej

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompres włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstwowy rozmiar 5cm x 5cm, niestrzępiący [op. zawiera 2 szt.] | op. | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompres włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstwowy rozmiar 7,5cm x 7,5cm, niestrzępiący [op. zawiera 2 szt.] | op. | 750 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompres włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstwowy, rozmiar 7,5cm x 7,5cm, niestrzępiący [op. zawiera 10 szt.] | op. | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompres włókninowy sterylny z włókniny o gramaturze 30g/m2, 4 warstwowy, rozmiar 10cm x 10cm, niestrzępiący [op. zawiera 10 szt.] | op. | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kompres gazowy jałowy z gazy opatrunkowej bielonej, 17-nt. 16 warstwowe, rozmiar 7,5cm x 7,5cm z podwijanymi do wewnątrz brzegami, z nitką Rtg opakowanie do stosowania na sali operacyjnej [op. zawiera 10,0szt.] | op. | 76 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompres gazowy niejałowy z gazy opatrunkowej bielonej, 17-nt. 16-warstwowe z podwijanymi do wewnątrz brzegami, rozmiar 5cm x 5cm [op. zawiera 100,0szt.] | op. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompres gazowy niejałowy z gazy opatrunkowej bielonej 17-nt. 16-warstwowe z podwijanymi do wewnątrz brzegami, rozmiar 7,5cm x 7,5cm [op. zawiera 100,0szt.] | op. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kompres gazowy niejałowy z gazy opatrunkowej bielonej 17-nt. 16-warstwowe z podwijanymi do wewnątrz brzegami, rozmiar 10cm x 10cm [op. zawiera 100,0szt.] | op. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 6- Lignina

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Lignina biała arkusze 400mm x 600mm op. 5kg | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 7 - Przedłużacz do pomp infuzyjnych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych jasny i bursztynowy( do wyboru przez zamawiającego), sterylny, dren o długości 1500mm, średnica wewnętrzna ok. 1,24mm, nie załamujący się, z końcówką męską i żeńską, każda końcówka zakończona koreczkiem, przeznaczony do przetaczania płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego, wolny od latksu i DEHP, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 8 - Opatrunki specjalistyczne z zawartością parafiny

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek specjalistyczny sterylny, typu Bactigras lub równoważny tj. z zawartością białej parafiny i środka o działaniu antyseptycznym rozmiar 10 x 10cm op. 10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 9 - Opaska elsatyczna samoprzylepna

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opaska elastyczna samoprzylepna 4m x 6cm o wysokiej rozciągliwości, odpowiednia struktura bandaża daje efekt dobrej szczepialności również w środowisku wilgotnym, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących, przepuszczająca powietrze op. 1 szt. | szt. | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 10 - Paski do łączenia brzegów skóry

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Paski do łączenia brzegów skóry, do zamykania ran, sterylne, wymiary 6mm x 75-76mm op. 3 szt. | op. | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 11 - Kolce (spike) do transferu leków cytotoksycznych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste). Wymagania: kolec standardowy, wolny od lateksu i PCV, filtr powietrzny 0,2 μm, bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN, dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm (standard), pakowany pojedynczo | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste). Wymagania: kolec MICRO z otworem biorczym, wolny od lateksu i PCV, filtr powietrzny 0,2 μm, bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN, dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm (standard), pakowany pojedynczo | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste). Wymagania: kolec MICRO z otworem biorczym wolny od lateksu i PCV, filtr powietrzny 0,2 μm i filtr cząsteczkowy 5 μm, bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN, dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm (standard), pakowany pojedynczo | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 12 - Strzykawka 1ml LuerLock

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 1 ml Luer-Lok, 3-częściowa bez igły, zakończenie centryczne, skala czarna co 0,01ml, nominalna co 0,1ml wyraźna, cylinder przezroczysty wykonany z poliwęglanu, tłok polipropylenowy, szczelny, płynnie przesuwający się, z mechanizmem blokującym, płasko zakończony gumowym korkiem z podwójnym pierścieniem uszczelniającym, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu ani PCV, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 13 -  Staplery jednorazowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Stapler liniowy prosty jednorazowego użytku rozmiar 60mm z manualnym dociskiem na tkankę w zakresie 1,0-2,5mm - zszywki tytanowe do tkanki standardowej i grubej (rozmiar dostosowany do bieżących potrzeb zamawiającego), wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm/4,8mm. Pakowany pojedynczo. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stapler liniowy tnąco-szyjący długość noża 75mm,100mm (rozmiar dostosowany do bieżących potrzeb zamawiającego) posiadający nóż w ładunku, z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o szer. 2,00mm i wysokości 3,8 mm przed zamknieciem, dydykowane do tkanki standardowej. Pakowany pojedynczo. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stapler okrężny zgięty rozmiar 29mm i 31mm -średnica (rozmiar dostosowany do bieżących potrzeb zamawiającego), z odczepialnym kowadełkiem, do zespoleń jelita grubego, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm-2,5mm, o wysokości otwartej zszywki 5,3mm. Pakowany pojedynczo. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 14 - Przyrząd do biopsji tkanek miękkich

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Automatyczna igła do biopsji tkanek miękkich, jednorazowego użytku, sterylna, system sprężynowy, z możliwością jednoręcznej obsługi, głębokość penetracji do 22mm, podwójny spust- dostępny w pozycji proksymalnej i dystalnej, końcówka echogeniczna widoczna pod kontrolą USG, skalowana co 1 cm, blokada przesuwna, ostrze igły standardowe. Dostępna we wszystkich możliwych grubościach 14-20G i długościach- rozmiar dostosowany do bieżących potrzeb zamawiającego | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 15 - Strzykawka zintegorwana z łącznikiem

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka zintegrowana z łącznikiem zamkniętym Luer męskim z nasadką/ koreczkiem, strzykawka 3-częściową o pojemności 3ml (dł. 12cm), 5ml(dł. 12cm), 10ml (dł. 13,5cm), 20ml(dł. 15cm), 60ml (dł. 19cm), do wielokrotnego pobierania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym, skonstruowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas przygotowywania leków cytotoksycznych. Łącznik zapewnia bezigłowe połączenie strzykawki z kolcem standardowym i micro kolcem do pobierania leków z fiolki. Posiada samoczynnie zamykający się zawór zapobiegający wyciekowi leku cytotoksycznego po rozłączeniu z kolcem. Nie zawiera lateksu, DEHP, PCV. Pakowany pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 16 - Igła blokowa do znieczulenia  do histeroskopii

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła blokowa do znieczulenia odcinka szyjnego macicy, do zabiegu histeroskopii, system składajacy się z: uchwytu wyposażonego w aktywator igły, na uchwycie znajduje się znacznik, wskazujacy pozycję igły (wysunieta / bezpieczna), oslona igły w części dystalnej zakończona plastikową kulką, igła wykonana ze stali nierdzewnej, rozmiar: 20Ga (0,89mm), ukośnie ścięta, głębokość nakłucia ok. 4mm, przedłużacz do podłączenia do aparatu do znieczuleń, wykonany z PCV o dł. 200mm, z zakończeniem LuerLock żeńskim, z koreczkiem, pakowana pojedynczo, op. 1 szt. | szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 17- Strzykawka do żywienia enteralnego z system złącza ENFit. Zgłębnik żołądkowy ze złączem ENFit

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka enteralna z systemem złącza ENFit do żywienia enteralnego do podania leków/ diety w postaci płynnej drogą dojelitową. Produkt z systemem złącza ENFit - niekompatybilny z innymi systemami (Luer, ENLock, inne). Pojemność 10ml i 60ml, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik gastrostomijny z systemem złącza Enfit z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika 14Ch dł. 23cm z zaworem do wypełniania balonu (poj. balonu 5ml), zgłębnik wykonany z silikonu, linia widoczna w Rtg, skala co 0,5cm, zacisk zabezpieczejący przed cofaniem się diety, zewnętrzna płytka mocująca wykonana z silikonu zapewniająca stabilne umiejscowienie w stosunku do powłok brzusznych oraz utrzymująca zgłebnik na zewnątrz pod odpowiednim kątem ok. 90˚ Dalszy koniec cewnika zakończony centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej- połączenienie Enfit. Zgłębnik nie zawiera lateksu i DEHP op. 1 szt. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik do żywienia ENFit ( typu Flocare PEG Connector) rozmiar CH14 zielony, umożliwia połączenie z zestawem do podaży diet lub strzykawką enteralną w systemie ENFit, sterylny, pakowany pojedynczo | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 18 -  Cewniki pępowinowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik pępowinowy jednokanałowy 3,5Fr długość 40cm średnica 0,8 x 1,2mm, wykonany z poliuretanu, z podziałką w odstępach co 1cm na całej długości, z jednej strony zakończony zamknięciem LuerLock, kontrastujący w RTG, z zaworem odcinającym, z kolorowymi zakładkami do oznaczania tętnic i żył, sterylny, apirogenny, bez lateksu, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik pępowinowy jednokanałowy 4Fr długość 40cm średnica 0,8 x 1,5mm, wykonany z poliuretanu, z podziałką w odstępach co 1cm na całej długości, z jednej strony zakończony zamknięciem LuerLock, kontrastujący w RTG, z zaworem odcinającym, z kolorowymi zakładkami do oznaczania tętnic i żył, sterylny, apirogenny, bez lateksu, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 19 - Dren do tlenu o przekroju gwiazdkowym

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren do tlenu ( wąż połączeniowy) o długości ≥ 210cm, o przekroju gwiazdkowym, jednorazowego użytku, odporny na załamania i skręcania z końcówkami winylowymi lub PCV jakości medycznej, o wysokiej czystości mikrobiologicznej lub sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 20 - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem i filtr mechaniczny

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej min. 99,999%, wydajność nawilżania 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 51ml, masa 28g, zakres objętości oddechowej 150-1200ml. Pakowany pojedynczo. | szt | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla noworodków, sterylny, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej min. 99,99%, wydajność nawilżania min. 24-28 mgH2O/l przy Vt 5 0ml, przestrzeń martwa 8-15ml, waga 8-15g, zakres objętości oddechowej 30-100ml, opór przepływu przy 5l/min. max 0,6cmH2O, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr mechaniczny sterylny, przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, hydrofobowy, czas użycia do 24h, bez warstwy elektrostatycznej, stosowany w anestezji i intensywnej terapii noworodka w układach oddechowych od strony respiratora, wyposażony w port do kapnografii. Waga ≤ 47g, skuteczność filtracji 99,9999%, niskie opory przepływu, łączniki 22M/15F i 22F/15M. Pakowany pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 21 - Igły do nakłuć lędźwiowych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła do nakłuć lędźwiowych z ostrzem typu quinke rozmiar 18G x 3 1/2" (1,2x90mm) różowa i 22G x 1 1/2" (0,7x38-40mm) czarna, kod barwny wg ISO, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 22 - Igła tępa do pobierania leków z filtrem

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła tępa do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z fiolek, z filtrem 5µm o dużej powierzchni zapewniającym płynność przepływu, rozmiar: 18G x 1 1/2 (1,2 x 40mm). Igła wykonana ze stali nierdzewnej, ostrze ścięte pod kątem 45°, które nie powoduje ubytku materiału z korka, konektor w kolorze odpowiadającym rozmiarowi zgodnie z kodem ISO, nietoksyczna, niepirogenna, sterylna. Igła zapewnia efektywną filtrację drobin szkła metalu i in. zanieczyszczeń. Op. 100szt. | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 23 - Igły do znieczuleń regionalnych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą ze szlifem typu pencil point rozmiar: G27 x 103mm z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –szara. Pakowana pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu pencil point rozmiar: G27 x 120mm z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –szara. Pakowana pojedynczo. Kompatybilna z prowadnicą igły z poz. 3 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadnica G22 x35mm do igły podpajęczynówkowej G27 x 120mm Pakowana pojedynczo. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych. Skład: Igła 18G x 3 1/4" (1,3 x 80 mm) zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy różowa; Cewnik 20G - 0,45 x 0,85mm z trzema otworami bocznymi z miękką końcówką, znaczniki długości, tulejka założona na cewnik; Filtr płaski 0,2µm zewnątrzoponowy; strzykawka L.O.R 10ml Luer do pomiaru spadku oporu, system mocowania filtra do skóry pacjenta. Pakowany pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mocowanie do cewnika zewnątrzoponowego. Zestaw składający się z pierścienia mocującego i foliowego opatrunku ze środkową częścią pozbawioną kleju. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy cienkościenna ze szlifem typu quinke rozmiar G22 x 88mm, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –czarna. Pakowana pojedynczo. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy, cienkościenna ze szlifem typu quinke rozmiar G25 x 88mm, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –pomarańczowa. Pakowana pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy, cienkościenna ze szlifem typu quinke rozmiar G22 x 120mm, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –czarna. Pakowana pojedynczo | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy, cienkościenna ze szlifem typu quinke rozmiar G25 x 120mm, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –czarna. Pakowana pojedynczo | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. Pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 24 - Igły do portów naczyniowych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, zagięta pod kątem 90º, z plastyczną, miękką, okrągłą płytką mocującą o śr. do 30mm, z drenem o długości 19-25cm±10mm i zaciskiem, specjalnie zaprojektowany szlif igły zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, gwarantujący nietnące nakłucia, nie powodując jej uszkodzenia, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiary: 19G, 20G i 22G długość 15 mm, 20mm i 25mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo. | szt | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła bezpieczna ( z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem) do portów naczyniowych standardowych i niskoprofilowych, zagięta pod kątem 90º, z plastyczną, miękką, okrągłą płytką mocującą o śr. do 30mm, z elastycznymi skrzydełkami, z drenem o długości 19-25cm±10mm i zaciskiem, specjalnie zaprojektowany szlif igły zapewnia bezpieczną penetrację silikonowej membrany portu, gwarantujący nietnące nakłucia, nie powodując jej uszkodzenia, sterylna, do długotrwałych wlewów z lekami cytotoksycznymi, rozmiar 19G długość 32mm i 38mm, nie zwiera lateksu i DEHP. Pakowana pojedynczo.. Pakowana pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 25 - Filtr przeciwbakteryjny do przetaczania płynów i leków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtr przeciwbakteryjny sterylny z przedłużeniami do płynów, 96-godzinny, dla noworodków. Zakończony z obu stron przezroczystymi drenami, bez DEHP o długości 2-5cm z jednej strony i 3-10cm z drugiej strony filtra, z dołączonymi na końcach łącznikami Luer-Lock (męskim i żeńskim). Żeński łącznik Luer-Lock wyposażony w skrzydełka. Membrana 0,2µm, o powierzchni filtrującej nie większej niż 1,65cm2, zatrzymująca bakterie, grzyby, drożdże i cząstki nieorganiczne, samoodpowietrzająca się. Niska objętość wypełnienia - nie większa niż 0,45-0,6ml, przepływ >2ml/min. Filtr mały, płaski, obudowa bezbarwna lub biała bez lateksu, konstrukcja filtra gwarantuje bezpieczną podaż produktów leczniczych i produktów do żywienia pozajelitowego i zabezpiecza przed cofaniem sie krwi i możliwością zalewania się filtra. Opakowanie typu papier-folia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, numerze referencyjnym, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. | szt | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr sterylny z przedłużeniami do przetaczania lipidów, 24-godzinny, dla noworodków. Zakończony z obu stron przezroczystymi drenami, bez DEHP o długości 2-5cm z jednej strony i 3-10cm z drugiej strony filtra, z dołączonymi na końcach łącznikami Luer-Lock (męskim i żeńskim). Żeński łącznik Luer-Lock wyposażony w skrzydełka. Membrana 1,2µm, o powierzchni filtrujacej nie większej niż 1,65cm2 zatrzymująca cząstki nieorganiczne, pęcherzyki powietrza, drożdże, grzyby, mikroorganizmy. Niska objętość wypełnienia-nie większa niż 0,45-0,6 ml, przepływ >30ml/min. Filtr mały, płaski, obudowa w kolorze lub bezbarwna, znakowana kolorem w celu łatwego rozróżnienia, bez lateksu. Pakowany pojedynczo. Opakowanie typu papier-folia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, numerze referencyjnym, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. | szt | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 26 - Cewnik do żywienia pozajelitowego dla noworodków. Filtr przeciwbakteryjny z przedłużeniami

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przezskórny mikrocewnik do wkłucia centralnego wprowadzany obowodowo przeznaczony do przewlekłego stosowania u wcześniaków i noworodków, w rozmiarze 28G (1Fr) o długości 10cm, 15cm, 20cm, 30cm. Budowa jednoczęściowa. Wprowadzany za pomocą kaniuli Bioflow 24G. Zestaw wyposażony w prowadnik. Cewnik wykonany z poliuretanu, znaczniki co 1cm i dodatkowo 5,10,15cm, kontrastujący w promieniach Rtg. Opakowanie gwarantujące jałowe wyjęcie cewnika. Pakowany pojedynczo. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr/przedłużacz z dwoma portami dostępu: przez filtr i jednym dodatkowym, długość 20,5cm, zawierający zastawki przeciwzwrotne, zaciski, filtr 0,22µm, czas użytkowania 96-godzin, zatrzymujący bakterie, grzyby, wirusy i endotoksyny. Dodatkowy port bezigłowy z biozłączką, z zaciskiem o długości 4cm. Objętość wypełnienia 0,9ml. Opakowanie, które umożliwia jałowe wyjęcie. Pakowany pojedynczo. | szt | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 27 -  Zastawka jednokierunkowa bezzwrotna

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zastawka jednokierunkowa bezzwrotna umożliwiająca infuzję tylko w jednym kierunku, zapobiega cofaniu się płynów lub krwi, końcówki Luer i LuerLock, do infuzji grawitacyjnych, sterylna, jednorazowego użytku, op. 100 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 28 - Maska nadkrtaniowa  z mankietem żelowym

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Maska nadkrtaniowa, bezlateksowa, sterylna, wyposażona w: bezciśnieniowy, termoplastyczny, anatomicznie wyprofilowany mankiet żelowy, rurkę o kształcie eliptycznym, spłaszczoną w przekroju poprzecznym, wyraźnie wyczuwalny bloker zgryzu, blokadę nagłośni, stabilizator położenia w jamie ustnej, kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej w rozmiarze 12F, jednorazowego użytku. Rozm. 1 (2-5 kg) rozm. 1,5 (5-12kg) rozm. 2 (10-25kg), rozm. 2,5 (25-35kg), rozm. 3 (30-50kg), rozm. 4 (50-90kg) bez DEHP. Pakowana pojedynczo, op. zawiera 1 szt. | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 29 - Ściereczka sucha włókninowa do pielęgnacji noworodków (ręcznik)

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ściereczka (ręcznik) z włókniny sterylna, sucha, wysokochłonna do pielęgnacji noworodków, miękka i delikatna w dotyku, rozmiar ok. 30-40cm x 40 cm, kolor biały pakowana pojedynczo. | szt. | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 30 - Serweta chłonna do obłożenia blatu w komorze laminarnej

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Serweta sterylna, chłonna, bezpyłowa, nieprzemakalna, z włókniny laminowanej folią, rozmiar: szerokość 37-42 cm, długość 45-50 cm, do stosowania w komorach laminarnych przy sporządzaniu leków. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 31 - Wyroby medyczne różne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pojemnik sterylny/ zamknięty system do pobierania wydzieliny oskrzelowej i tchawiczej, pojemność 40ml, z zakręcaną pokrywą, z łącznikiem, skala od 5ml z odstępami co 1ml, bez cewnika, dla pacjentów neonatologicznych, plastikowy, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką dla dorosłych, rozmiar 18CH x 1050-1250mm, sterylny, wykonany z elastycznego materiału o jakości medycznej, odporny na załamanie, atraumatyczne zakończenie, znaczniki długości rozmieszczone w opisanych odległościach, jednorazowego użytku, barwny kod nasadki, odpowiedni do rozmiaru. Pakowany pojedynczo. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do drenażu jamy brzusznej Penrose silikonowy śr. 10mm długość 500mm sterylny. Pakowany pojedynczo, op. 1 szt. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Foleya dwudrożny silikonowany rozmiar 6Fr/ Ch balon 3ml. Pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 32 – Worek do godzinowej zbiórki moczu

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Worek do godzinowej zbiórki moczu ( do pomiaru diurezy w systemie zamkniętym) dla dorosłych sterylny, poj. 2000ml z komorą pomiarową poj. 400-500ml z zaworem antyrefluksyjnym i z portem do pobierania próbek z drenem dł. 120cm odpornym na załamania, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo op. 1 szt. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 33 - Worki stomijne dla noworodków i akcesoria do pielęgnacji stomii

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Worek stomijny pediatryczny, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty, bez filtra, o małej objętości, przeznaczony do zaopatrzenia ileostomii u noworodków. W dolnej części worka otwór (odpływ) do opróżniania worka z treści jelitowej, bez konieczności odklejania od skóry, zabezpieczony przy pomocy klamry (zapinki). Worek wykonany z folii, od strony pacjenta pokryty delikatnym materiałem przyjaznym dla skóry noworodka, nie powodującym odparzeń. Przylepiec wykonany z materiału o właściwościach ochronnych i gojących. Rozmiar uniwersalny z możliwością dopasowania poprzez docięcie nożyczkami. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaziki (chusteczki) do zmywania skóry wokół stomii, nasączone płynem oczyszczającym skórę o właściwościach nawilżających i natłuszczających, stosowany do przygotowania skóry nowordka do zmiany sprzętu. Pakowane pojedynczo. Op. 100szt. | op | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gaziki (chusteczki) do zmywania skóry wokół stomii, nasączone płynem o własciwościach ochronnych, zapobiegających podrażnieniom (tworzy na skórze cienką warstwę ochronną), stosowany do zabezpieczenia podrażninej skóry nowordka przed działaniem treści jelitowej. Pakowane pojedynczo. op. 100szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pasta gojąco-uszczelniająca do pielegnacji stomii, wykonana z mteriału hydrokoloidowego pochłaniającego wilgoć, wyrównująca fałdy i nierówności, zapewnia lepszą szczelność, nie zawiera alkoholu, do stosowania u noworodków i wcześniaków również w inkubatorach op. 60g | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Puder gojący do pielęgnacji stomii u noworodków i wcześniaków wykonany z materiału hydrokoloidowego o własciwościach gojacych, stosowany w leczeniu skórnych powikłań, którym towarzyszy wysięk, przyspiesza gojenie i zmniejsza wysięk, op. 25g | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 34 -  Absorbent dwutlenku węgla

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Absorbent dwutlenku węgla stosowany wyłącznie do celów medycznych, nowej generacji wolny od silnych wodorotlenków (sodu, potasu i baru) i silnych zasad, bezpyłowy, nie wchodzi w reakcję z lekami anestetycznymi, dostosowany do pracy również przy niskich i minimalnych przepływach anestetycznych, zachowuje zmianę koloru po jego zużyciu op. 5 l | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 35 - Akcesoria do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ pacjenta jednorazowego użytku, do niskich przepływów, do aparatu Precision Flow producenta Vapoterm, zawiera komorę nawilżania, filtr do przepływów poniżej 8l/min oraz dren łączący układ filtrujący z kaniulą donosową. Pakowany pojedynczo. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula donosowa pojedyncza o przekroju ø 1,5mm, dla przepływów poniżej 8 l/min, końcówka donosowa stożkowa, atraumatyczna. Kaniula kompatybilna z układami jednorazowym do niskich przepływów do aparatu Precision Flow producenta Vapoterm. Pakowane pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 36 - Resuscytator

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Resuscytator jednorazowego użytku z zaworem bezpieczeństwa do 40cm H2O, z rezerwuarem tlenu, z drenem o długości 2,13 m, z workiem samorozprężalnym o różnych pojemnościach do wyboru przez zamawiającego: poj. 500-635ml ( w zestawie maseczka w rozmiarze 1-2 dedykowana dla małych dzieci) i poj. 220-280ml (w zestawie maseczka w rozmiarze 0-1 dedykowana dla noworodków i niemowląt). Pakowany pojedynczo. | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 37 - Dren chirurgiczny silikonowy

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren chirurgiczny, sterylny, silikonowy, bez lateksu, przekrój okrągły, końcówka atraumatyczna, długość 50cm, na długości ok. 10cm 4-6 naprzeciwległych lub naprzemianległych otworów o średnicy ok. 7mm, dren widoczny w promieniach Rtg na całej długości. Rozmiar 21CH i 24CH. Pakowany pojedynczo, w podwójne, niepylące opakowanie, gwarantujące jałowe wyjęcie w warunkach sali operacyjnej. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 38 - Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dla noworodków z kontrolą siły ssania

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z manualną kontrolą siły ssania przy pomocy palców, przeznaczony dla pacjentów neonatologicznych, nasadka regulacyjna typu Touch-Trol, końcówka do podłączania drenu stożkowa, schodkowa, kompatybilna z standardowymi drenami typu Medi-Vac do ssaków. Cewnik sterylny, rozmiar 5F, 6F, 8F, 10F, długość 400-500mm, wykonany z materiału o odpowiednim stopniu twardości, odpornym na załamania i skręcanie się. Końcówka cewnika zaoblona, atraumatyczna, z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, naprzeciw- lub naprzemianległymi zapobiegającymi zassaniu śluzówki. Nasadka barwna lub kodowana kolorem, odpowiednio do rozmiaru, pakowany pojedynczo. | szt. | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 39 - Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dla noworodków  bez kontroli siły ssania

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli ssania przeznaczony dla pacjentów neonatologicznych, rozmiar CH6 i CH8, długość 400-500mm, sterylny, jedna końcówka z otworem centralnym łagodnie zakończonym oraz dwoma bocznymi (naprzeciw- lub naprzemianległymi) druga końcówka z barwną nasadką lub kodowana kolorem odpowiednio do rozmiaru. Pakowany pojedynczo. | szt. | 63500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 40 - Akcesoria do inhalatora Aerodyne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przewód grzewczy do układu oddechowego do inhalatora ultradźwiękowego AERODYNE Omega Vario wykonany z PCV dł. 100cm, sterylny, umożliwiający utrzymanie optymalnej temp. 37˚C wytwarzanego aerozolu. Przewody grzewcze wtopione w ścianki rur. Pakowane pojedynczo. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rura łącząca filtr z komorą do układu oddechowego do inhalatora ultradźwiękowego AERODYNE Omega Vario, dł. 40cm, sterylna. Pakowana pojedynczo. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Woda do inhalacji i tlenoterapii sterylna z adapterem, zbiornik wykonany z polipropylenu ma wbudowany port pasujący do wszystkich adapterów, węży i drenów tlenowych.poj. 145ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 41 - Wymazówka sterylna w probówce transportowej

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wymazówka sterylna w probówce transportowej bez podłoża, aplikator z tworzywa z wacikiem wiskozowym lub z flokowanego nylonu, zakończony korkiem, który zamyka probówkę. Średnica główki wymazówki ok. 3,0-5,0mm, długość wymazówki ok. 150-165mm. Na opakowaniu etykieta z polami do opisu. Pakowana pojedynczo. | szt. | 21500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 42 - Zestaw do drenażu opłucnej

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do ciągłego drenażu opłucnej i klatki piersiowej zestaw podstawowy. Skład: Cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78mm, cewnik (2,7 x 400-450mm) wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, otwór centralny i otwory boczne, zamkniety koreczkiem zaopatrzony w folię ochronną, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem, kranik trójdrożny. Pakowany pojedynczo. | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do ciągłego drenażu opłucnej i klatki piersiowej zestaw pełny. Skład: Cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78mm, cewnik (2,7 x 400-450mm) wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, otwór centralny i otwory boczne, zamknięty koreczkiem zaopatrzony w folię ochronną, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem, worek poj. 2,0l, strzykawka 3-częściowa 60ml LuerLock, kranik trójdrożny. Pakowany pojedynczo. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 43 - Dren do odsysania z łącznikami  schodkowymi

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren do odśluzowywania/ odsysania pola operacyjnego z wtopionymi łącznikami schodkowymi typu Maxi-Grip, gwarantującymi szczelne i trwałe połączenie z urządzeniem ssącym, sterylny, średnica wewnętrzna drenu ok. 6mm, długość ok. 300cm, wykonany z przezroczystego, miękkiego, elastycznego i niełamliwego PCV o jakości medycznej, zakończony po jednej stronie łącznikiem żeńskimi, a z drugiej łącznikiem żeńskim + łącznik prosty. Pakowany pojedynczo, opakowanie papier-folia. | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 44 - Dren Kehra T

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren Kehra o kształcie T wykonany z lateksu rozmiar 80 x 5 x 5cm o średnicy 8CH i 9CH do drenzażu dróg żółciowych, sterylny, atraumatycznie-miękko zakończony pakowany pojedynczo | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 45 - Dren miękki do drenażu opłucnej. Zestaw do drenażu opłucnej

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren miękki z trokarem do drenażu opłucnej trokar tępy dla noworodków rozmiar: 8F x 89mm średnica zewn. 2,64mm oraz 10F x 215mm średnica zewn.3,3mm (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego), sterylny, odporny na załamania, wykonany z PCV, gładki, linia Rtg, atraumatycznie zaoblona końcówka, znaczniki głębokości. Pakowany pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren miękki z trokarem do drenażu opłucnej trokar tępy dla dorosłych z zakończeniem zamkniętym rozmiar: 20Ch x 40cm oraz 18Ch x 25cm (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego), sterylny, odporny na załamania, wykonany z PCV, gładki, linia Rtg, otwory ssące gładko wykończone, zintegrowany łącznik, znaczniki głębokości co 2cm. Pakowany pojedynczo. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z wodną regulacją siły ssania i odłączanym drenem z zastawką wodną. Skład: Komora kolekcyjna poj. 2100 ml wyskalowana co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml, komora wodnej regulacji siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt wartości siły ssania, zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, zawór uwalniający ciśnienie dodatnie, samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu, dren łączący. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 46 - Przetwornik i czujnik do pomiaru ciśnienia i pomiarów hemodynamicznych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla dorosłych, pojedynczy, możliwy do zastosowania z platformą hemodynamiczną EV1000 firmy Edwards Lifesciences, długość linii: 20+130+150cm, średnica zewn. linii 4,00±0,10mm, średnica wewn. linii 2,85±0,10mm, sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca możliwy do zastosowania z platformą hemodynamiczną EV1000 firmy Edwards Lifesciences, długość linii min. 150cm, sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 47 -  Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Modułowy zamknięty system do wielokrotnego odsysania wydzieliny z dróg oddechowych składający się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, w rozmiarach 10F, 12F, 14F, 16F, cewnik zakończony atraumatycznie z otworem centralnym bez ostrych krawędzi i ścięć i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, ze zmacznikiem do oceny własciwego umiejscowienia podczas przepłukiwania, skalowany co 2 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z blokadą próżni, pozbawiony DEHP, w zestawie łącznik obrotowy, łącznik martwa przestrzeń, port do podawani leków wziewnych, łącznik 15/22mm. Sterylny, pakowany pojedynczo, nie zawiera lateksu, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 48 - Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Woreczek ekstrakcyjny samootwierający się sterylny do laparoskopii wprowadzany przez kaniulę trokara o śr. 10-11 mm, wyposażony w prowadnicę i popychacz. Rozmiary: poj. 800ml (średnica wylotu woreczka 10cm) i pojemność 200 ml (średnica wylotu woreczka 6cm). Pakowany pojedynczo. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 49 - Układy oddechowe i do znieczuleń

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ oddechowy dwururowy do aparatu do znieczulenia, neonatologiczny, średnica rur 10mm, rury karbowane wykonane z polietylenu o długości min. 1,5 m, łącznik Y z portem luer, rura worka o długości min. 0,8 m, worek oddechowy bezlateksowy poj. 0,5l, kapturek zabezpieczający układ od strony pacjenta. Układ jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe. | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy do respiratora, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem luer i kapturkiem zabezpieczającym. Opór wdechowy 0,29 mbar i wydechowy 0,38 mbar przy przepływie 15 l/min. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 50 cm. Tester szczelności pozwalający zweryfikować integralność przegrody. Układ jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP i PVC, pakowany pojedynczo, opakowanie foliowe. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 50 - Osłona urządzeń medycznych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłona urządzeń medycznych z folii, sterylna, rozmiar ok. 15-16 x 50 cm w postaci rękawa z zamkniętym jednym z krótkich boków, z gumką lub taśmą samoprzylepną do zamocowania na urządzeniu. Pakowana pojedynczo. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 51 - Łyżka laryngoskopowa jednorazowa

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łyżka laryngoskopowa typu Macintosh dla dorosłych metalowa, światłowodowa, jednorazowego użytku. Akrylowy wypolerowany światłowód, nie zasłaniający widoku dróg oddechowych, wyposażona w metalowy zatrzask kulkowy, sztywna metalowa konstrukcja, podstawa łyzki z tworzywa sztucznego, na łyżce oznaczenie rodzaju łyżki, rozmiar, symbol CE i symbol "jednorazowego użycia". Kompatybilna z ISO Norma 7376 tzw. „zieloną specyfikacją”. Rozmiar 3 (Mac 3 130mm x 17,5-18mm) i rozmiar 4 (Mac 4 153mm x 17,5-18mm). Pakowane pojedynczo. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 52 - Przyrząd do ćwiczeń oddechowych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przyrząd do indywidualnych ćwiczeń oddechowych do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia przepływu dróg oddechowych, z funkcją pomiaru objętości wdychanego powietrza na sekundę . Jednorazowego użytku, o wysokiej czystości mikrobiologicznej, pakowany pojedynczo. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 53 - Łącznik do układów oddechowych martwa przestrzeń

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń, prosty do połączenia rurki tracheostomijnej lub intubacyjnej z układem oddechowym (kompatybilny z układami stosowanymiw jednostce), elastyczny, rozciągliwy umożliwia ułożenie rurki w każdej wymaganej pozycji, nie ograniczjąc przy tym ruchów pacjenta, możliwość regulowania przestrzeni martwej, długość ok 15cm, z portem 7,6mm, złącza 15M/15F. Jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 54- Kateter do transferu zarodków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw z cewnikiem do transferu zarodków rozmiar: 6,8Fr(cewnik prowadzący), 17cm (dł. prowadnika prowadzącego), 4,4Fr (rozmiar cewnika transferowego), 24,7cm (dł. cewnika prowadzącego). Stosowane do atraumatycznego transferu zarodków do jamy macicy. Wykonany z PTFE i polietylenu, przezroczysta końcówka. Cewnik transferowy miękki i elastyczny, łatwy do wprowadzenia, dostępny formalny obturator ułatwiajacy umieszczenie w pacjencie z nietypową szyjką macicy, cewnik próbny z zamkniętym końcem, pozwalajacy na ocenę szyjki macicy przed transferem zarodka. Zestaw posiada testy MEA≥75%, LAL 20EU(jednostek endotoksycznych) do każdej serii, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obturator do cewnika rozmiar 2,8Fr, długość 28cm, z możliwością regulowania długosci- ruchomy uchwyt, kompatybilny z cewnikiem do transferu z poz. 1, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 55 – Szwy chirurgiczne monofilamentowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1 (lub 0), długość 70-90 cm, igła 30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 35-37 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 36-37 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego do 56 dni, absorpcja 180-210 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 2, długość 70-90 cm, igła 48 mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 21 dni, absorpcja 90-120 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres e-mail/faks/nr tel. pod który zamawiający wyśle zamówienie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osobą reprezentującą wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji umowy jest: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….