**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zakup z dostawą i montażem 1 pompy obiegowej firmy KSB do Ciepłowni nr 11 ul. Dojazdowa 22 w Elblągu.

2. **Charakterystyka produktu:**

* Typ: ETN 100-080-250,
* Wydajność: 200 m3/h,
* Wysokość podnoszenia: 100m,
* Medium: gorąca woda,

**Dane silnika:**

* Typ: HMC2 280S 2
* Prędkość obrotowa silnika: 2978 obr./min.,
* Znamionowa moc silnika: 75 kW,
* Częstotliwość sieci: 50 Hz,
* Napięcie sieci: 400 V,
* Cos phi przy obciążeniu 4/4: 0,90,
* Prąd znamionowy: 126 A,

Wyposażenie pompy:

Pompa, sprzęgło, osłona sprzęgła, płyta fundamentowa, silnik.

3. Dostawa do Ciepłowni nr 11 przy ul. Dojazdowej 22 w Elblągu.

4. Wykonanie adaptacji obecnego fundamentu betonowego pod nową pompę – zdjęcie poglądowe - foto 4

5. Towar musi być objęty gwarancją przez min. 24 miesięcy.

6. Termin płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Dostawa i montaż w terminie 01.07.24 - 20.07.2024 r.

8. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną oraz certyfikaty

 oferowanej pompy.