## Pozycje
Załącznik 2
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa pozycji | Opis pozycji | cena zł netto za sztukę | Ilość sztuk do przeglądu w roku | Koszt przeglądu rocznie zł netto
P GP1 | Konserwacja (przegląd, atestacja) gaśnicy GP1 | 0 | 50 | 0
P GP2 | Konserwacja (przegląd, atestacja) gaśnicy GP2 | 0 | 50 | 0
P GP4 | Konserwacja (przegląd, atestacja) gaśnicy GP4 | 0 | 60 | 0
P GP6 | Konserwacja (przegląd, atestacja) gaśnicy GP6 | 0 | 70 | 0
P GP12 | Konserwacja (przegląd, atestacja) gaśnicy GP12 | 0 | 30 | 0
P GS5 | Konserwacja (przegląd, atestacja) gaśnicy GS5 | 0 | 4 | 0
P CUG1 | Konserwacja (przegląd, atestacja) gaśnicy CUG1x komp. | 0 | 2 | 0
R GP1 | Remont (regeneracja, naprawa, ładowanie) gaśnicy GP1 | 0 | 10 | 0
R GP2 | Remont (regeneracja, naprawa, ładowanie) gaśnicy GP2 | 0 | 10 | 0
R GP4 | Remont (regeneracja, naprawa, ładowanie) gaśnicy GP4 | 0 | 10 | 0
R GP6 | Remont (regeneracja, naprawa, ładowanie) gaśnicy GP6 | 0 | 10 | 0
R GP12 | Remont (regeneracja, naprawa, ładowanie) gaśnicy GP12 | 0 | 5 | 0
R GS5 | Remont (regeneracja, naprawa, ładowanie) gaśnicy GS5 | 0 | 5 | 0
R CUG1 | Remont (regeneracja, naprawa, ładowanie) gaśnicy CUG1x komp. | 0 | 2 | 0
P AP25 | Konserwacja (przegląd, atestacja) agregatu AP25 | 0 | 1 | 0
R AP25 | Remont (regeneracja, naprawa, ładowanie) agregatu AP25 | 0 | 1 | 0
W GP1 | Wymiana gaśnicy GP1 | 0 | 20 | 0
W GP2 | Wymiana gaśnicy GP2 | 0 | 20 | 0
W GP4 | Wymiana gaśnicy GP4 | 0 | 8 | 0
W GP6 | Wymiana gaśnicy GP6 | 0 | 10 | 0
W GP12 | Wymiana gaśnicy GP12 | 0 | 4 | 0
W GS5 | Wymiana gaśnicy GS5 | 0 | 4 | 0
W CUG1 | Wymiana gaśnicy CUG1x komp. | 0 | 2 | 0
W AP25 | Wymiana gaśnicy GP25 | 0 | 3 | 0
P HW | Przegląd hydrantu wewnętrznego wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności zgodnie z PN | 0 | 15 | 0
P HZ | Przegląd hydrantu zewnętrznego naziemnego wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności zgodnie z PN | 0 | 8 | 0
L ZG | Legalizacja zbiornika gaśnicy (UDT) | 0 | 20 | 0
P WH | Próba ciśnieniowa węży hydrantu | 0 | 20 | 0
U G | Utylizacja gaśnicy | 0 | 30 | 0
INSTR.PPOŻ. | Instrukcja przeciwpożarowa ogólna | 0 | 10 | 0
INSTR.PPOŻ. | Instrukcja postępowania w razie pożaru | 0 | 10 | 0
Znak Gaśnica |  | 0 | 10 | 0
Znak hydrant wewnętrzny |  | 0 | 5 | 0
Znak hydrant zewnętrzny |  | 0 | 5 | 0
Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | 0 | 10 | 0
| RAZEM za usługę rocznie | 0 |  | 0