Pakiet nr 7-  Torby, rękawy do sterylizacji

| Lp. | Nazwa towaru | Rozmiary | Ilość | Wielkość op. uwzględniona przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier krepowany, arkusze. Papier krepowy składa się w 100%z papieru medycznego, wyprodukowanego z celulozy. Służy do pakowania lżejszych instrumentów i zestawów. | Arkusz=100x100cm | 1 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opakowanie na drobne instrumenty w formie kieszonek. Osłonki chronią drobne i wrażliwe instrumenty podczas procesu sterylizacji, zachowując je w tym samym miejscu. Chronią również przed uszkodzeniem systemu barier sterylnych np. SteriCLIN lub równoważne. | 51 x 127 mm | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawy papierowo-foliowe w różnych rozmiarach, do zgrzewania. Uniwersalny system opakowaniowy do sterylizacji. Służy do pakowania lekkich i umiarkowanie lekkich narzędzi chirurgicznych. Mocny papier (gramatura 70g/m2), stanowi barierę przeciw zarazkom, jednocześnie przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do pakowania rękaw musi mieć nadrukowane trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM. Max. 100 szt. w opakowaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5cmx200m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10cmx 200m | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5cmx200m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15cmx200m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25cmx200m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poszerzony z dodatkowym fałdem/zakładką 250cm x 6,5cm x 100m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Torebki papierowo-foliowe w różnych rozmiarach. Uniwersalny system opakowaniowy do sterylizacji. Służy do pakowania lekkich i umiarkowanie lekkich narzędzi chirurgicznych. Mocny papier (gramatura 70g/m2), stanowi barierę przeciw zarazkom, jednocześnie przepuszczalny dla powietrza, pary i gazów używanych do sterylizacji. Poza obszarem przeznaczonym do pakowania rękaw musi mieć nadrukowane trzy wskaźniki: STEAM, EO i FORM. Muszą posiadać oznakowanie kierunku otwierania, LOT, nazwę producenta a wszystkie napisy muszą być w języku polskim. | 10 cm x 25cm | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 cm x 25cm | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 cm x 35cm | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 cm x 40 cm | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 cm x42 cm | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |