## Arkusz1
Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
Lp. | Specyfikacja | Wartość netto | VAT | Wartośc brutto
Budynek ul. Skarbowa 1
I-II | Koszty kwalifikowane: | 0 | 0 | 0
I. | Dokumentacja techniczna | 0 | 0 | 0
1. | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń.
II. | Roboty budowlane: | 0 | 0 | 0
1 | Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami w części piwnicznej budynku. Montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odcinających i powrotnych - 42 pkt. montaż licznika ciepła 1 szt.
2 | Montaż systemu solarnego składającym się z 40 płaskich kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. Opomiarowanie instalacji ciepłej wody i systemu solarnego, zastąpić „Opomiarowanie instalacji ciepłej wody” – 1 licznik ciepłej wody użytkowej i opomiarowanie systemu solarnego – 1 licznik.
3a | Oświetlenie LED - Panel 40W w nowej oprawie - 72 szt
3b | Oświetlenie LED - Panel 20W w nowej oprawie - 54 szt
3c | Żarówka LED 8W w nowej oprawie 272 szt.
3d | Montaż czujników ruchu - 90 szt.
4 | Wymiana starej centrali wentylacji mechanicznej wraz z kanałami wentylacyjnymi dla potrzeb pomieszczenia kuchni, jadalni i pracowni analitycznej oraz montaz licznika chłodu - 319 m2
5 | Docieplenie ścian zewnętrznych dziedzińca wełną mineralną. Grubość izolacji 15 cm, λ=0,036 W/(mK) - 1759,50 m2
6 | Docieplenie ścian wewnętrznych między strychem starego budynku a pomieszczeniami ogrzewanymi nowego budynku wełną mineralną. Grubość izolacji 10 cm; λ=0,036 W/(mK) - 145,3 m2
7 | Docieplenie stropów nad przejazdami wełną mineralną. Grubość izolacji - 18 cm; λ=0,036 W/(mK) - 110,25 m2
8 | Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną. Grubość izolacji 20 cm; λ=0,036 W/(mK) - 1448,25 m2
9 | Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej. Grubość izolacji 23 cm; λ=0,042 W/(mK) - 501,35 m2
10 | Docieplenie ścian w gruncie styropianem ekstrudowanym. Grubość izolacji 14 cm; λ=0,036 W/(mK) - 361,81 m2 wraz z izolacją dwuskładnikową, pionową.
11 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych 6 szt na nowe WT2021, współczynnik U=1,3 W/(m2K) - 16,33 m2
12 | Renowacja starych drzwi zewnętrznych 1 szt - drzwi drewniane, współczynnik U=3,50 W/(m2K) - 4,56 m2
13 | Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych - 212 szt/m2
III. | Koszty niekwalifikowane: | 0 | 0 | 0
1 | Wykonanie nowych nawierzchni podworców
2 | Odtworzenie magazynu, rampy i szafy rozdzielczej gazów medycznych
3 | Wymiana odpowietrzników kanalizacyjnych w części stropodachu
4 | Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów zainstalowanych w podworcach
5 | Wymiana parapetów okiennych, rynien i rur spustowych
IV | Roboty poza projektem | 0 | 0 | 0
1. | Remont częściowy elewacji kamiennej południowej (piaskowiec, granit).
RAZEM KOSZTY ul. SKARBOWA (I,II,III,IV) |  | 0 | 0 | 0
Budynek al. Focha 33
I-II | Koszty kwalifikowane: | 0 | 0 | 0
I. | Dokumentacja techniczna | 0 | 0 | 0
1. | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń.
II. | Roboty budowlane: | 0 | 0 | 0
1 | Montaż systemu solarnego składającym się z 30 płaskich kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. Opomiarowanie instalacji ciepłej wody - 1 licznik i opomiarowanie systemu solarnego – 1 licznik.
2a | Oświetlenie LED - Panel 40W w nowej oprawie - 104 szt
2b | Oświetlenie LED - Panel 20W w nowej oprawie - 378 szt
2c | Oświetlenie LED - Panel 60W w nowej oprawie - 2 szt
2d | Żarówka LED 8W w nowej oprawie 35 szt.
2e | Oświetlenie LED 8W w nowej oprawie - 14 szt
2f | Montaż czujników ruchu - 37 szt.
3 | Instalacja fotowoltaiczna -wraz z automatyką i licznikiem pozyskanej energii, na pow. ok. 64 m2, min. 14,4 kW- liczba paneli 40 szt.
4 | Wymiana starej centrali wentylacji mechanicznej wraz z kanałami wentylacyjnymi - 615,30 m2
5 | Ocieplenie stropu pod dachem wełną mineralną. Grubość izolacji 22 cm; λ=0,040 W/(mK) - 436,09 m2
6 | Wymiana starych okien zewnętrznych 96 szt na nowe spełniające WT 2021, współczynnik U= 0,90 W/(mK) - 237,94 m2
7 | Wymiana luksferów 5 szt na okna z nawiewnikami powietrza spełniające WT 2021, współczynnik U= 0,90 W/(mK) - 3 m2
8 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych 3 szt na nowe WT2021, współczynnik U=1,3 W/(m2K) - 10,64 m2
9 | Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych - 463,93 m2
10 | Montaż liczników ciepła oraz chłodu (dla każdego licznik) - 1 szt.
III. | KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE | 0 | 0 | 0
1 | Malowanie pomieszczeń po wymianie drzwi i okien
2 | Uzupełnienie i wymiana wykładzin podłogowych po wymianie drzwi balkonowych i zewnętrznych
RAZEM KOSZTY al. FOCHA (I,II,III) |  | 0 | 0 | 0