Załącznik nr 3 do SWZ
RI.7013.5.1.2021
## OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
## I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Przebudowa Zespołu Szkół Zawodowych im. Pułaskiego w Gorlicach w zakresie ochrony ppoż, remontu sali gimnastycznej, pracowni gastronomicznych i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i szatniowych.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zgodnie z tytułem, przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
i instalacyjnych w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach położonych przy
ul. Nieodległości 5 mających na celu dostosowanie przedmiotowych obiektów do wymagań stawianych przez obecnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonanie kompleksowego remontu sali sportowej oraz pracowni gastronomicznych wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami higieniczno–sanitarnymi i szatniowymi.

Przedmiot zamówienia ze względu na źródła finansowania dzieli się na dwa zadania:

Modernizacja budynków ZSZ w Gorlicach w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej oraz remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi,

dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa pomieszczeń pracowni szkolnych w budynku ZSZ im Kazimierza Pułaskiego w ramach zadania: „Remont pracowni szkolnych wraz z przynależnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi”,

dofinansowany ze środków UE w ramach projektu „Mój zawód-moja przyszłość-Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim-II edycja”

Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w niżej wymienionych opracowaniach projektowych (projekty budowlane) będą realizowane w trybie administracyjnego pozwolenia na budowę (w zakresie przebudowy budynków dotyczącej ppoż. oraz remontu pracowni gastronomicznych) oraz w oparciu o zgłoszenie robót dla prac związanych z remontem sali gimnastycznej.
Powyższe oznacza, że po stronie wykonawcy będzie potrzeba powołania zarówno kierownika budowy, jak i kierowników poszczególnych branżowych robót, pełniących osobisty nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania.

Lokalizacja:
Budynki Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Niepodległości 5 w Gorlicach, dz. gruntu nr 1531/16; 1567.

Dane techniczne budynków ZSZ , w których będą prowadzone roboty w ramach niniejszego zamówienia:

Na budynki Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach (ZSZ), których dotyczy przedmiotowe zamówienie składają się:
- budynek główny tj. budynek administracyjno – dydaktyczny połączony łącznikiem z budynkiem sali gimnastycznej i warsztatów gastronomicznych;
- budynek sali gimnastycznej i warsztatów gastronomicznych.

Budynek główny – administracyjno-dydaktyczny:

Powierzchnia zabudowy budynku: 1 117,30 m2
Powierzchnia użytkowa: 3 245,00 m2
Powierzchnia wewnętrzna: 3 740,95 m2
Kubatura budynku: 15 752,40 m3
Wysokość budynku: 15,00 m

Budynek posiada konstrukcję tradycyjną - murowaną. Pokrycie w postaci blachy trapezowej oraz płaskiej ułożonej na drewnianej konstrukcji dachowej. W budynku występują stropy żelbetowe
monolityczne, gęstożebrowe oraz drewniane. Schody wykonane jako monolityczne żelbetowe.

Układ funkcjonalno – przestrzenny:

1. Piwnice: pomieszczenie głównego zaworu wody, sklepik szkolny, pracownia technologiczna, pomieszczenia przebieralni, magazyn pracowni gastronomicznych;
2. Parter: sale lekcyjne, pracownie technologiczne, gabinet medycyny szkolnej, sekretariat uczniowski, gabinet nauczycieli, pomieszczenie gospodarcze, księgowość, kadry, WC
   nauczycieli, WC dziewcząt, pomieszczenie konserwatora + przejście w postaci łącznika do budynku sali gimnastycznej i warsztatów gastronomicznych, w którym znajdują się dwa
   pomieszczenia: pokój pedagoga szkolnego oraz ksero.
3. Piętro I:
- strona północna: sale lekcyjne, kantorek nauczyciela, sala komputerowa, pracownia
językowa, gabinet dyrektora, sekretariat,
- strona południowa: pokój wicedyrektora, kierownik praktyk, sale lekcyjne, radiowęzeł, pokój nauczycielski, WC chłopców i nauczycieli;
Piętro II:
- strona północna: sale lekcyjne, sala komputerowa,
- strona południowa: sale lekcyjne, kantorek matematyków, pracownia chemiczna, sale
lekcyjne, WC dziewcząt;
Strych: w obrębie głównej klatki schodowej znajduje się magazyn gospodarczy,
w pozostałej części strych stanowi kondygnację nieużytkową.

Budynek sali gimnastycznej i warsztatów gastronomicznych:

Powierzchnia zabudowy budynku: 1 051,52 m2
Powierzchnia użytkowa: 1 955,96 m2
Powierzchnia wewnętrzna: 2 759,90 m2
Kubatura budynku: 10 974,10 m3
Wysokość budynku: 13,00 m

Konstrukcja budynku murowana, konstrukcja dachu stalowa (pokrycie – styropapa). Zarówno stropy między kondygnacyjne jak i schody wykonane jako żelbetowe monolityczne.

Układ funkcjonalno – przestrzenny:

1. Piwnice: warsztaty szkolne, kotłownia c.w., pomieszczenia podręcznych magazynów,
   pomieszczenia konserwatora, szatnie, pomieszczenia cukierni – pracownia cukiernicza,
   sanitariaty;
2. Parter: warsztaty szkolne – kuchnia z zapleczem, podręczne magazynki, WC personelu, pomieszczenie na odpady, sala konsumpcyjna, chłodnia, zaplecze socjalne pracowników, pomieszczenia biurowe, korytarz, pomieszczenia gospodarcze, cukiernia z zapleczem, hol
   z aneksem szatniowym;
3. Piętro I: pomieszczenie trenera, magazyn sprzętu sportowego, sala gimnastyczna, szatnie, WC dziewcząt i chłopców, wejście poprzez łącznik na poziom parteru budynku głównego administracyjno – dydaktycznego;
4. Piętro II: sala tenisa, archiwum, balkon widokowy sali gimnastycznej.

Realizowane niniejszym zamówieniem prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, jakim w tym przypadku jest szkoła - podczas prowadzenia robót musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania placówki przy jak najmniejszej uciążliwości dla przebywających na jej terenie. W związku z tym, Wykonawca winien brać pod uwagę prowadzenie robót w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także w soboty, jako czynnika mogącego wpływać na składaną ofertę oraz na harmonogram robót.

Dokumentacja budowlana sporządzona przez biuro projektowe: F-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, stanowiąca część składową opisu przedmiotowego zadania, szczegółowo ilustruje i opisuje zakres robót do wykonania. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia należy między innymi wykonać:

II.1. Zadanie 1: Modernizacja budynków ZSZ w Gorlicach w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej oraz remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi.

W zakresie dostosowania budynków ZSZ w Gorlicach do warunków ochrony przeciwpożarowej:

1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:
1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, przebicia w ścianach, skucia tynku, demontaże stolarki drzwiowej, podłóg, sufitów itp.)

1.b. Zasadnicze roboty budowlane, obejmujące między innymi:
- zamurowania i dostosowanie wymiarów projektowanych otworów okiennych i drzwiowych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- budowa ścianek działowych,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- montaż systemów przeciwpożarowych,
- zabezpieczenie przeciwpożarowe stalowej konstrukcji dachowej (budynek sali gimnastycznej),
- wykonanie nowego sufitu sali gimnastycznej,
- roboty remontowe i wykończeniowe,
(szczegółowy opis zakresu i sposobu prowadzenia robót przewidzianych do wykonania przedstawia tom I projektu budowlanego – branża architektoniczna – konstrukcyjno-budowlana).

2. Roboty branży elektrycznej, obejmujące swym zakresem:
- dostawę i montaż rozdzielnicy R1SSP,
- rozprowadzenie instalacji – trasy kablowe,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej nr 2 i nr 3 wraz z podłączeniem do SSP,
- podłączenie centrali oddymiania klatki nr 1 do systemu SSP,
- wykonanie instalacji SSP,
- wykonanie instalacji oświetlenia sali gimnastycznej.

(szczegółowy opis zakresu i sposobu prowadzenia robót przewidzianych do wykonania przedstawia tom II projektu budowlanego – branża elektryczna).

W zakresie remontu sali gimnastycznej wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi:

1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:
1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, przebicia w ścianach, skucia tynku, demontaże stolarki drzwiowej, podłóg, sufitów itp.)

1.b. Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania w zakresie remontu:
- rozbiórka podłogi sali gimnastycznej oraz wykonanie nowej podłogi sportowej systemowej,
- demontaż istniejącego wyposażenia sali wraz z montażem nowego wyposażenia,
- odmalowanie pomieszczenia sali gimnastycznej,
- rozebranie istniejących parkietów, posadzek ceramicznych i okładzin ściennych ceramicznych wraz z wyburzeniem ścianek pryszniców,
- demontaż wyposażenia toalet, łazienek i szatni (wc, umywalki, grzejniki),
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej, c.o. wodno - kanalizacyjnej z wykuciem i zatynkowaniem bruzd w posadzkach i ścianach w w.w. pomieszczeniach,
- uzupełnienie odparzonych tynków, zabudowy pionów z płyt GK, roboty malarskie,
- wykonanie wylewek, ułożenie posadzek z płytek ceramicznych oraz ułożenie płytek ściennych i cokolików na ścianach pomieszczeń,
- montaż wyposażenia: ścianek systemowych kabin prysznicowych i toalet, misek ustępowych i pisuarów, umywalek, baterii, grzejników oraz lamp oświetleniowych, gniazd i przełączników,
- ponowny montaż istniejących grzejników,
- zaadaptowanie pomieszczenia magazynu sprzętu na potrzeby łazienki dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wymiana instalacji nagłośnieniowej wraz z osprzętem – demontaż oraz zakup i montaż głośników kolumnowych wraz z gniazdem do mikrofonów,
- wykonanie centrali sterowania oświetleniem i nagłośnieniem z pokoju nauczycieli wychowania fizycznego,
- wykonanie kurtyn dzielących powierzchnię sali,
- dostawa i montaż tablicy wynikowej,
- zamurowania i dostosowanie wymiarów projektowanych otworów drzwiowych,
- montaż stolarki drzwiowej,
- budowa ścianek działowych,
- roboty remontowe i wykończeniowe,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załączoną „Instrukcją oznakowania” oraz „Edytowalnym wzorem tablicy - logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

(szczegółowy opis zakresu i sposobu prowadzenia robót przewidzianych do wykonania przedstawia projekt budowlany – Remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi w budynku ZSZ im. K. Pułaskiego w Gorlicach).

II.2. Zadanie 2: Przebudowa pomieszczeń pracowni szkolnych w budynku ZSZ im Kazimierza Pułaskiego w ramach zadania: „Remont pracowni szkolnych wraz z przynależnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi”.

W zakresie remontu pracowni szkolnych wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i szatniowymi:

1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:
1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, przebicia w ścianach, skucia tynku, demontaże stolarki drzwiowej, podłóg, sufitów itp.)

1.b. Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania w zakresie remontu:
- rozebranie istniejących parkietów, posadzek ceramicznych i okładzin ściennych
  ceramicznych wraz z wyburzeniem ścianek działowych oznaczonych na rysunkach.
- demontaż istniejącego wyposażenia pracowni ,
- demontaż wyposażenia toalet, łazienek i szatni (wc, umywalki, grzejniki, szafki),
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej, c.o. wodno - kanalizacyjnej z wykuciem i zatynkowaniem bruzd w posadzkach i ścianach w w.w. pomieszczeniach,
- budowa ścianek działowych,
- uzupełnienie odparzonych tynków, zabudowy pionów z płyt GK, roboty malarskie,
- wykonanie wylewek, ułożenie posadzek z płytek ceramicznych oraz ułożenie płytek ściennych i cokolików na ścianach pomieszczeń,
- malowanie ścian
- montaż wyposażenia: ścianek systemowych kabin prysznicowych i toalet, misek ustępowych i pisuarów, umywalek, baterii, grzejników oraz lamp oświetleniowych, gniazd i przełączników oraz innego wyposażenia pracowni ,
- wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych poprzez wykucie okna i montaż drzwi,
- zamurowania i dostosowanie wymiarów projektowanych otworów drzwiowych,
- montaż stolarki drzwiowej,
- roboty remontowe i wykończeniowe,

Szczegółowy zakres prac będących w przedmiocie wyżej wymienionych zadań został określony w:
a. projektach budowlanych,
b. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
c. przedmiarach robót,
d. wymogach określonych w SWZ oraz we wzorze (projekcie) umowy.

Uwaga!
Dokumenty wymienione w poz. od a do c, zostały zaprezentowane w wersji elektronicznej w formie odrębnych folderów. Te dokumenty w dalszej części niniejszej OST, nazywane będą materiałami przetargowymi.

II.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie, między innymi do:

- opracowania szczegółowego harmonogramu robót obejmującego okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi oraz uzgodnienia jego treści z Zamawiającym,
- przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,
- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST, SWZ i w umowie,
- prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym. Podstawowym dokumentem jest dziennik budowy. Zgodnie z przepisami za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych pól między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane
i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
a) data przejęcia przez wykonawcę terenu budowy;
b) data wykonywania czynności geodezyjnych;
c) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
d) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
e) komentarze i instrukcje Zamawiającego;
f) daty, przyczyny i okres trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;
g) daty, okres trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zamawiającego;
h) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;
i) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;
j) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
k) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
l) wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
m) inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji Zamawiającemu.
- zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem ewentualnej dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy.
Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy, jak również opracowanie i uzgodnienie ewentualnie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy
i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.
- zabezpieczenie terenu prac przed wstępem osób postronnych,
- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa,
- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej - gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej),
- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni w jednolitą odzież roboczą oznakowaną logo Wykonawcy. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone w cenę umowną),
- zapewnienia w ramach urządzania zaplecza socjalnego budowy jednego odrębnego pomieszczenia dla potrzeb kierownictwa, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Pomieszczenie to należy wyposażyć w biurko, stół i co najmniej 6 krzeseł,
- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),
- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,
- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, - Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401,
- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca
będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),
- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko (Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),
- zamontowania na własny koszt ewentualnych liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót,
- wykonania ewentualnej tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy (miejsc prowadzonych robót),
- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych przekazanego placu budowy,
- opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza.
Zgodnie z art. 21a i 41 prawa budowlanego, na kierowniku budowy ciążył będzie obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia stosownego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji przedmiotowego zadania. Jeden egzemplarz tego planu, należy przedłożyć Zamawiającemu. Plan o którym mowa wyżej, należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - Dz. U. z 2003 r. Po przystąpieniu do realizacji zamawianego zadania, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie i wywieszenie stosownego banera informującego o sporządzeniu planu bioz.
- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla terenu, w którym będą prowadzone roboty,
- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla obiektu w którym będą prowadzone roboty,
- zapewnienia i zabezpieczenia dojść dla uczniów, klientów i pracowników (wygrodzenie
i oznakowanie stref niebezpiecznych),
- stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia
i natężenia hałasu,
- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia,
- ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania
własne,
- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,
- likwidacji zaplecza robót,
- wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (t. jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 1202),
- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,
- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,
- przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do otrzymania ewentualnego pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiające przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji użytkownikowi,
- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,
Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, Wykonawca tak na etapie sporządzania oferty przetargowej, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, winien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zgromadzenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie przetargowej, nie mniej na etapie realizacji przedmiotowego zadania, takich dokumentów będzie wymagał.
- przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, protokołów z prób i badań instalacji elektrycznej w zakresie jej bezpieczeństwa, jak i odpowiedniego natężenia światła, jak również protokoły z prób szczelności i sprawności instalacji, itp.
- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy i zamontowane urządzenia w okresie objętym gwarancją i rękojmią.

Ponadto:
- wszystkie materiały z rozbiórki przed ich utylizacją powinny zostać przedstawione Użytkownikowi (Dyrekcji szkoły) w celu ich ewentualnego odzysku

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia
z Użytkownikiem budynku, szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac oraz zasad postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tak aby w konsekwencji ww. budynek mógł być podczas prowadzenia prac bezkolizyjnie użytkowany.

II.4 Przedmiary robót
Załączone przedmiary robót:

II.4.1 Przebudowa budynków ZSZ w Gorlicach w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej
a. Roboty branży budowlanej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 1.2.19,
b. Roboty branży elektrycznej w pozycjach kosztorysowych od 2 do 2.5.5.

II.4.2 Remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi
a. Roboty budowlane w pozycjach kosztorysowych od 1 do 19.25,

 II.4.3 Remont pracowni gastronomicznych wraz z przynależnymi pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi oraz szatniowymi.
a. Roboty budowlane i branży elektrycznej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 1.43.13,
b. Roboty branży sanitarnej w pozycjach kosztorysowych od 2 do 2.2.19

III. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY

W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWZ. Oprócz tego, w związku z różnymi źródłami finansowania wykonawca zobowiązany jest także do podania wartości poszczególnych zadań zamówienia to jest:

Zadanie 1. Modernizacja budynków ZSZ w Gorlicach w zakresie dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej oraz remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi.

Zadanie 2. Przebudowa pomieszczeń pracowni szkolnych w budynku ZSZ im Kazimierza Pułaskiego w ramach zadania: „Remont pracowni szkolnych wraz z przynależnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi”.

Cenę zamawianego zadania, Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.

Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania, a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:
- podatek VAT,
- koszty robót przygotowawczych,
- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,
- koszty organizacji zaplecza i placu robót,
- koszty doprowadzenia, założenia podliczników, czy zużycia energii elektrycznej i wody przez cały
  okres trwania robót,
- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego
  otoczenia budynku.
Uwaga!
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.
Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys wraz z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Ofertodawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzebami w tym zakresie. Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:

Kosztorys ofertowy o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:
C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:
Ck – cena kosztowa,
L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych
Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.

Uproszczone kosztorysy ofertowe, zawierające wszystkie branże, należy wykonać w oparciu o dołączone przedmiary robót. Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano w przedmiarach robót i dołączenia do tego kosztorysu szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.
Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą stałe
i będą obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót,
   są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z projektu budowlanego, specyfikacji technicznych, szczegółowych oględzin przyszłego terenu budowy, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania.
3. Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.

        1. Zatwierdzam:
        Daniel Markowicz
        Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji
3. Załączniki:
4. Dokumentacja projektowa
5. Przedmiary robót
6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Opracował:
Tomasz Przybyłowicz
Krzysztof Jasik
Gorlice 19.07.2021 r.