****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel.: 41/36-74-072 fax.: 41/36-74-481**

**AZP.2411.78.2022.MS** Kielce, dn. 24.05.2022r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. AZP.2411.78.2022.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający odstąpi od próbek dla pakietu nr 2?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 2**

PAKIET 3, POZYCJA 1

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu   
z naruszoną skórą.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do pobierania próbek, jednorazowego użytku, poliuretanowy 6,5 x 15 cm, z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnica 10 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamkniętymi uchwytami na palce?

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do pobierania próbek, jednorazowego użytku, poliuretanowy 13 x 23 cm, z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnica 12 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamkniętymi uchwytami na palce?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści marker z dwustronną końcówką: 0,5 mm i 1,0 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 6**

PAKIET 2

Cześć A

Prosimy o wydzielenie poz. 16-25, 27 (pincety i kable do pincet) do osobnego Pakietu, podział zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 7**

PAKIET 2

Cześć A

Poz. 16 prosimy o dopuszczenie dł. 5m.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 8**

PAKIET 2

Cześć A

Poz. 17, 20-22, prosimy o dopuszczenie dł. 19,5 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 9**

PAKIET 2

Cześć A

Poz. 23 prosimy o dopuszczenie dł. 11 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 10**

PAKIET 2

Cześć A

Poz. 24 prosimy o dopuszczenie dł. 11 cm i końcówki 0,5 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 11**

PAKIET 2

Cześć A

Poz. 25 prosimy o dopuszczenie dł. 18 cm i końcówki 0,5 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 12**

PAKIET 2

Cześć A

Poz. 27 prosimy o dopuszczenie dł. 5m.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 13**

PAKIET 2

Cześć A

Prosimy o wydzielenie poz. 14 i 18 (uchwyty jednorazowe użytku) do osobnego Pakietu, podział zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 14**

PAKIET 2

Cześć A

Czy uchwyty mają posiadać kabel ze złączem 3 pin (US/International) czy 1 pin (Erbe)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby uchwyty miały kabel ze złączem 3-pin.**

**Pytanie nr 15**

Czy zamawiający w Pakiecie nr 1 „Worki laparoskopowe” dopuści:

Laparoskopowy worek do ekstrakcji w rozmiarze 90 mm x 145 mm o pojemności 250 - 300ml, Długość ramienia 33 cm; trzon 10mm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego wzmocnionego metalowego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 15**

Czy zamawiający w Pakiecie nr 1 „Worki laparoskopowe” dopuści:

Laparoskopowy worek do ekstrakcji w rozmiarze 190 mm x 230 mm o pojemności 1150 - 1500ml, Długość ramienia 33 cm; trzon 15mm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego wzmocnionego metalowego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych mgr Agnieszka Syska