## Część nr 1
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 1. Jednorazowy sprzęt do zabiegów endoskopowych urologicznych
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Nitynolowy ekstraktor złogów o wielodrutowej geometrii, podczas częściowego zamknięcia tworzy ciasno spleciony koszyk 16-drutowy. | 1,7 Fr, dł. 115 cm, wielkość koszyczka 1 cm, ilość drutów 4/16; 2,4 Fr, dł. 115 cm wielkość koszyczka 1 cm, ilość drutów 4/16; 2,4 Fr, dł. 115 cm, wielkość koszyczka 1,5 cm, ilość drutów 4/16 | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Nitynolowe urządzenie do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli | 2,8 Fr, dł. 145 cm, wielkość koszyczka 7mm | szt. | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Prowadnik moczowodowy wielofunkcyjny z rdzeniem nitynolowym i powłoką hydrofilną oraz platynową końcówką ułatwiającą wizualizację w trakcie fluoroskopii oraz prowadnik jak wyżej, końcówka giętka trzon prowadnika zawiera oznaczenie co 5cm celem wizualizacji endoskopowej. | średnica 035", dł. 145/3 średnica 038", dł. 145/3 | szt. | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Ureteskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii giętkiej zawierający pompkę w kształcie walca |  | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw miękkiego stentu moczowodowego do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny z nitinolu, popychacz, system locable pusher. Możliwość przechowywania w moczowodzie do 6 miesięcy; skalowany co 5 cm sterylny, jednorazowego użytku. | 4,7 Fr, dł. 26 cm | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw stentu moczowodowego do szynowania moczowodu Skład zestawu: cewnik PIGTAIL otwarty-zamknięty, prowadnik Średnica – 0,035 cala, pozycjoner 5 Fr, długość 70 cm. Możliwość przechowywania w moczowodzie do 6 miesięcy, skalowany co 5 cm, popychacz, zestaw pakowany łącznie. | 4,7 Fr, dł. 22, 24, 26, 28 cm | szt. | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Nitinolowy ekstraktor do usuwania złogów o konstrukcji umożliwiającej chwytanie, zmianę położenia oraz zwolnienie lub usuwanie złogów z nerki czy moczowodu. | 1,7 Fr, dł 115 mm, wielkość koszyczka 8 mm, | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Nitinolowy bezkońcówkowy ekstraktor złogów podczas PCNL ze sztywną prowadnicą i rękojeścią do uwalniania koszyka. | 12 Fr, dł. 38 cm, wielkość koszyczka 2,0 cm | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowa, dwuczęściowa igła do trokara do uzyskania dostępu przezskórnego podczas nefrostomii zawie-rająca końcówkę EchoTip umożliwiającą wizualizację igły w obrazie USG | 18 G, dł. 20 cm | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Ultra sztywny prowadnik do wytworzenia kanału nefrostomijnego w trakcie PCNL. | 035", dł. 145/5 | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy pokryty powłoką AQ, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę i inne płyny w prowadniku tworząc powierzchnie o niskim współczynniku tarcia. Cewnik służący do wstrzykiwania środka kontrastowego i żelu znieczulającegooraz do bezpiecznego umieszczania prowadnika. | 6 Fr/10 Fr, dł. 50 cm | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Nitinolowy, prosty, bezkońcówkowy ekstraktor złogów o średnicy 1,5 Fr oraz 2,2 Fr i długości 115cm. | 1,5 Fr dł. 115 cm; 2,2 Fr, dł. 115cm | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Silikonowy, okluzyjny cewnik balonowy do połączenia miedniczkowo-moczowodowego o długości 75cm i średnicy 6Fr. | 6Fr, dł. 75cm | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Koszulka dostępu moczowodowego, służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy. Powłoka hydrofilna wewnątrz i na zewnątrz. Zawierająca 1 kanał roboczy. | 12 Fr dł. 35 cm 12 Fr, dł. 45 cm 14 Fr, dł. 35 cm 14 Fr, dł.i 45 cm | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Złącze Touchy-Borst służące do zabezpieczenia wstecznego przepływu płynów wokół narzędzia wprowadzonego przez kanał roboczy ureteroskopu. Rozmiar 6F. | 6 Fr | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych Amplatz. Skład zestawu: cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 Fr, 3 cieniodajne rozszerzacze średnica od 6 Fr do 10 Fr, stożkowe pasujące do prowadnika 0.038 cala, 11 rozszerzaczyśrednica od 10 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8,0 Fr, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami. | 6 Fr - 30 Fr, dł. 30 cm | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Zestaw rozszerzaczy cewki moczowej z krzywizną typu S-Curve z zachowaniem naturalnej krzywizny męskiej cewki moczowej, zestaw zawiera 7 rozszerzadeł średnica od 8 Fr do 20 Fr pokrytych powłoką hydrofilową zatrzymującą wodę zmniejszając współczynnik tarcia. | 8 Fr -20 Fr, dl. 37 cm | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Koszulka Amplatz do poszerzania kanału nefrostomijnego podczas PCNL. Nieprzezroczysty Służy jako kanał roboczy do utrzymania wcześniej utworzonej nefrostomii, sterylna, pakowana pojedynczo, wykonana z PCV. | 26 Fr dł. 160 cm 28 Fr, dł. 160 cm | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 2
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 2. Igła kulkowa
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Igła kulkowa z końcówką Luer- Lock, sterylna, jednorazowa wykonana ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony na opakowaniu. Wyrób zgodny z dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasy I reguła 1 (op. 25 sztuk). | 1,2 x 81 mm | szt. | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 3
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 3. Igła do biopsji stercza
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowa igła do biopsji stercza do aparatu Magnum BARD – zaopatrzonej w ściągalny uchwyt ułatwiający zamocowanie igły w aparacie. Oznaczenia centymetrowe i ruchomy stoper dla precyzyjnej kontroli glebokości, sterylna, pakowana pojedynczo. | 18 G x dł. 25 cm | szt. | 700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 4
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.4 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 4. Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw A: Zestaw do drenażunadłonowego z trokarem. Kompletny zestaw z workiem na mocz o pojemności 2L. Każdy kompletny zestaw zawiera: • Rozrywalny trokar • Cewniki balonowe wykonane z silikonu, 2 kanały, 2 otwory • Skalpel • Tulejka mocująca • Zatyczka • Zacisk • Opakowanie zawiera 5 sztuk • produkt sterylny • długość cewnika 650 mm | średnica cewnika 10 Ch średnica trokara 12 Ch średnica cewnika 13 Ch średnica trokara 15 Ch | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw B: Zestaw do drenażu nadłonowego bez trokara. Zestaw zapasowy zawiera: • Cewniki balonowe wykonane z silikonu • Prowadnica PTFE • Tulejka mocująca • Zatyczka • Zacisk • Pakowany pojedynczo • produkt sterylny | średnica cewnika 10 Ch średnica trokara 12 Ch średnica cewnika 13 Ch średnica trokara 15 Ch | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 5
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 5. Przewody do cystoskopu lub rektoskopu
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jedna jednokanałowa igła biorcza Jednokanałowa igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo, zabezpieczona zatyczką. Dren o długości 170 cm i średnicy 4,8 mm x 6,8 mm, komora do wytwarzania podciśnienia. Rolkowy regulator przepływu. Łącznik stożkowy z fabrycznie nałożoną silikonową przedłużką o długości 10 cm. Przedłużka wyposażona w demontowalny męski łączniki Luer-Lock.Wykonany z nietoksycznego PVC. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Jednorazowego użytku. | średnica drenu 4,8 x 6,8 mm | szt. | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Dwie jednokanałowe igły biorcze ścięte trójpłaszczyznowo, zabezpieczone zatyczkami. Dwa dreny wyposażone w zaciski, połączonełącznikiem Y. Dren długości 170 cm i średnicy 4,8 mm x 6,8 mm, komora do wytwarzania podciśnienia. Rolkowy regulator przepływu. Łącznik stożkowy z fabrycznie nałożoną silikonową przedłużką o długości 10 cm. Przedłużka wyposażona w demontowalny męski łączniki Luer-Lock. Wykonany z nietoksycznego PVC. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Jednorazowego użytku. | średnica drenu 4,8 x 6,8 mm | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 6
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.6 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 6. Elektrody i sondy do rektoskopu
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Elektroda do elektroresekcji typu pętla tnąca, zagięta monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26 CH kompatybilna z sprzętem STORZ. Autoklawowalna. Produkt niesterylny, wielokrotnego użytku. | 24/26CH, tnąca | szt. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do elektroresekcji typu kulka śr. 5mm i 3mm monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26CH kompatybilna ze sprzętem STORZ | 24/26CH, kulka 3 mm 24/26CH, kulka 5 mm | szt. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, pojedynczy, prosty. |  | szt | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 7
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.7 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 7. Ureterorenoskop i adapter do URS
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ureterorenoskop giętki, cyfrowy, wielorazowy |  | szt. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Adapter do włókien URS, sterylne, opakowanie = 100 sztuk |  | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 8
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.8 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 8. Proteza kości czaszki
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza kości sklepienia czaszki wykonana techniką z przędzy polipropylenowej i poliestrowej. Przeznaczona do wypełniania ubytków kości w pokrywie czaszki (w kranioplastyce). Duża wytrzymałość, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, dobry stopień wgajania oraz brak cieniodajności dla promieni RTG. Wyrób medyczny klasy III zgodnie z regułą 8 Dyrektywy Europejskiej 93/42 EEC | długość 134 mm szerokość 110 mm | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | długość 105 mm szerokość 60 mm | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | długość 75 mm szerokość 75 mm | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 9
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.9 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 9. Akcesoria do mycia pacjentów.
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rękawiczki do mycia i pielęgnacji nieuszkodzonej skóry bez użycia wody, przeznaczone do antybakteryjnego mycia ciała pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi, nasączone substancją antybakteryjną, nie wymagające użycia wody podczas wykonywania procedury antybakteryjnego mycia pacjentów (opakowanie 10 szt ). Kosmetyk. | 16 cm x 21 cm | op. | 5000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Rękawiczki do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, wykonane z włókna polipropylenowego o wymiarch : 15,5-23,5 cm i gramaturze ok. 75g/m. Zawierające alantoinę o pH 5, możliwość podgrzania w mikrofali. Przebadane dermatologicznie. Kosmetyk. 1 op. = 10 sztuk. | 15,5 cm x 23,5 cm | op. | 5000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 10
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.10 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 10. Kaczki , baseny, miski nerkowante
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Kaczka sanitarna plastikowa męska, pojemność 800 ml lub 1200 ml. Wykonana z polipropylenu, z zatyczką. Kolor bezbarwny. |  | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Basen sanitarny plastikowy z pokrywą. Wykonany z polipropylenu. Kolor biały. Wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można myć go i dezynfekować używanymi powszechnie do tego celu środkami. Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. |  | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Miska nerka medyczna 28 cm plastikowa, Wykonana z polipropylenu. Wyrób posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami Dyrektywy 93/42. |  | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 11
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.11 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 11. Włókno laserowe
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Włókno laserowe na potrzeby o. Urologii rozm. 272um, 550um. |  | szt. | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łącznia wartość netto/ brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 12
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.12 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 12. Przenośnik rolkowy dla pacjenta
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przenośnik taśmowo-rolkowy do przesuwania pacjenta w pozycji leżącej z jednej powieżchni na drugą. Produkt składa się z obracanych rolek z duraluminium osadzonych w duraluminiowej ramie. Pokrycie wykonane ze zmywalnej skóry ekologicznej. Części metalowe pokryte materiałym trwałym, odpornym na odkształcenia i rozdarcia. Wymiary 1100 x 575mm, udźwig 130 kg. |  | szt. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 13
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.13 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 13. Okularki ochronne do fototerapii
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Okularki ochronne stosowane podczas zabiegu fototerapii u noworodków, jednorazowe; - zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła - doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom - odpowiedni kształt okularów (w kształcie litery Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii - wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka - nie zawierają lateksu - dostępne w 3 rozmiarach S, M, L - opakowanie jednostkowe folia/papier | S, M, L | szt. | 250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 14
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.14 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 14. Osłonka lateksowa na głowicę USG
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Osłonka lateksowa na głowicę USG, nawilżana bez zbiorniczka. Wykonana z wysokiej jakości naturalnego lateksu * Gładka powierzchnia * Długość 195mm (±2mm) * Grubość 0,075mm (±0,015mm) * Średnica ~34mm * Pakowane pojedynczo w saszetkę aluminiową * Opakowanie zbiorcze a’144 sztuki * Jałowa |  | op. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 15
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.15 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 15. Zestawy osobiste jednodniowe do laktatora Symphony
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestawy osobiste jednodniowe ze zintegrowaną membraną umożliwiającą podłączenie do posiadanych przez Zamawiającego laktatorów Symphony, typu READY-TO-USE, sterylne. Pakowane pojedynczo. Przeznaczone do użytkowania tylko przez jedną matkę. Wykonane z polipropylenu, nie zawierają Bisphenolu A. Do wyboru Zamawiającego według bieżących potrzeb rozmiar lejka: 24 mm, 27 mm, 30 mm. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24mm, 27mm, 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty.Rozmiar M, L, XL do wybory Zamawiającego wg. bieżących potrzeb. | M, L, XL | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 16
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.16 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 16. Cewnik permanentny dializacyjny
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Cewnik permanentny do hemodializ typu HEMOSTAR. | Rozmiar 14.5 Fro długości 19cm i 23cm. | szt | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 17
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.17 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 17. Infusor pompa elasomerowa
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik z elastomeru silikonowego przeznaczony do ciągłej i/lub przerywanej infuzji leków do ogólnego zastosowania w infuzji, w tym chemioterapia antybiotykami i terapie przeciwbólowe.Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie sztywnego, płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Sztywna obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w: połączenie Luer Lock, przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Brak konieczności przyklejania filtra do skóry pacjenta. Na drenie regulator przepływu umożliwiający ustawienie prędkości podaży w zakresie od 1 ml/h do 14ml/h (8 prędkości do wyboru). Nominalna objętość: 550ml. Objętość minimlana: 400ml. Objętość maksymalna 650ml. |  | szt | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łącznia wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 18
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.18 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 18. Zestaw do drenażu osierdzia
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego jałowy, apirogenny, nietoksyczny. Skład zestawu: 1. kateter 6F x 30cm (6 otworów) 2. prowadnik J .038" x 48cm 3. strzykawka 10 ml 4. igła prosta 18G x 12cm |  | szt | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 19
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.19 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 19. Dreny i elektrody do pompy ssąco - płuczącej WOLF
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw drenów wielorazowego użytku do pompy ssąco - płuczącej typu: 2225, 2216 i 2204; z kolcem do nakłucia, ze złączem luer-lock, możliwość 20-krotnej sterylizacji w autoklawie, z 10 membranami zapasowymi. |  | szt | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw drenów jednorazowego użytku do pompy ssąco - płuczącej typu: 2225, 2216 i 2204; z kolcem do nakłucia, ze złączem luer-lock, pakowane sterylnie. |  | szt | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o średnicy 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, do płaszczy od 22 -26 Fr. | 22 - 26 Fr | szt | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda waporyzująca bipolarna jednorazowa do optyk o kącie patrzenia 12°/30° do płaszczy z ciągłym przepływem od 22-24 Fr, opakowanie = 3 sztuki. | 22 - 24 Fr | op | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12/ 30°, pętla okrągła o średnicy 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem od 22-24 Fr. | 22 - 24 Fr | szt | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Kabel bipolarny Wolf, długość 4 m. | dł. 4 m | szt | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 20
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.20 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 20. Elektroda zwrotna dla pacjentów typu REM
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Elektroda zwrotna dla pacjentów dorosłych Valleylab REM na bazie żelu typ Polyhesive II, bez lateksu. dla pacjentów > 13,6 kg, długość kabla: 9' (2,7 m), 1 szt opakowaniu. | dla pacjentów > 13,6 kg, długość kabla: 9' (2,7 m), 1 szt opakowaniu. | szt | 1500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 21
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.21 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 21. Podkład w rolce dla Poradni Specjalistycznych
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Dwuwarstwowy podkład medyczny w rolce o szerokości 40cm x 50mb, listek 40x38cm, 132 listki w rolce. Podkłąd wykonany z białej czystej celulozy. | Wysokość rolki: 40cm Listek: 40x38 cm Długość 50mb 132 odcinki | szt. | 315 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 22
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.22 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 22. Rurka nosowo-gardłowa
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rurka nosowo-gardłowa przeznaczona jest do ratunkowego udrożnienia dróg oddechowych w przypadkach, gdy udrożnienie za pomocą rurki ustno/gardłowej nie jest możliwe; ułatwia odsysanie wydzieliny pacjentom oddziałów intensywnej opieki medycznej; wykonana jest z miękkiego, delikatnego, nieprzezroczystego materiału typu Ivory, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych;gładko wykończone krawędzie zapewniają komfort pacjenta;posiada zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli; dostępna w czterech rozmiarach odpowiednich dla większości pacjentów; sterylna. Rozmiary do wyboru Zamawiającego w zależności od potrzeb: 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,0mm; 7,,5mm; 8,0mm; 9,0mm. Opakowanie = 10 sztuk | 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,0mm; 7,,5mm; 8,0mm; 9,0mm | szt. | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 23
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.23 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 23. Igła do odbarczania odmy prężnej dla ZRM
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Igła ANGIOCATH do odbarczania odmy (do wykonywania nakłuć w klatce piersiowej, w celu usunięcia odmy prężnej. Igła, zapakowana w poręczne i trwałe opakowanie, gotowa do użycia. Rozmiar 14GA 2,1 x 83mm. | 14GA 2,1 x 83mm | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 24
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.24 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 24. Osprzęt do CPAP
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowy układ oddechowy z generatorem IF z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, w skład którego wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm, - dodatkowy niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora dł. 0,3m, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. Opakowanie jednostkowe posiadające datę produkcji i datę terminu przydatności . |  | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m, czas napełniania < 60 sek. Opakowanie jednostkowe posiadające datę produkcji i datę terminu przydatności. |  | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Maseczki nosowe do generatora CPAP IF wykonane z miękkiego silikonu ,dopasowane anatomicznie do nosa noworodka . Maska przejrzysta , umożliwiająca wzrokową kontrolę przegrody nosowej, właściwego położenia maski oraz przepływu gazów oddechowych . Maski kompatybilne z generatorem. Rozmiary : S,M,L,XL (po 10 sztuk z każdego rozmiaru). Wykonane z materiałów nie zawierających latexów, ftalanów, fenoli . |  | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowy mikrobiologicznie czysty czujnik brzuszny oddechów . Kompatybilny z CPAP IF. Wykonany z materiałów nie zawierających lateksów, ftalanów, fenoli . |  | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: S, M, L, XL (po 10 sztuk z każdego rozmiaru) przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. Możliwość zamiennego stosowania: Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. Z materiałów nie zawierających lateksów, ftalanów, fenoli. | O rozmiarach: - obwód głowy 16-18 cm, rozm. 000 - obwód głowy 18-20 cm, rozm. 00 - obwód głowy 20-22 cm, rozm. 0 - obwód głowy 22-24 cm, rozm. 1 - obwód głowy 24-26 cm, rozm. 2 - obwód głowy 26-28 cm, rozm. 3 - obwód głowy 28-30 cm, rozm. 4 - obwód głowy 30-32 cm, rozm. 5 - obwód głowy 32-34 cm, rozm. 6 - obwód głowy 34-36 cm, rozm. 7 - obwód głowy 36-38 cm, rozm. 8 - obwód głowy 38-40 cm, rozm. 9 | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 25
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.25 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 25. Automatyczna igła doszpikowa
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Igła doszpikowa BIG: - łatwy i szybki dostęp do układu krążenia; - mało bolesna penetracja igły do jamy szpikowej; - pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z krwią pacjęta; - pozwala na szybkie podanie płynów i leków, bezpośrednio do układu krążenia; - pozwala na przetaczanie krwi; - szczególnie przydatny w trakcie działań ratunkowych, kiedy czas ma krytyczne znaczenie; dostep do układu krążenia z wyboru w trakcie resuscytacji dzieci; - sprzęt jednorazowego użytku | dla dzieci i dorosłych | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 26
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.26 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 26. Atomizer błony śluzowej donosowej
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Atomizer błony śluzowej donosowej - aplikator ze strzykawką 3 ml. Bezpieczny i bezbolesny sposób dostarczania leków o szybkiej absorpcji przez błony śluzowe do krwiobiegu pacjenta bez użycia linii dożylnej. |  | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 27
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.27 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 27. Pas do stabilizacji miednicy.
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pas do stabilizacji miednicy. Rozmiar uniwersalny - możliwość stosowania u różnych wiekowo pacjentów. |  | szt | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 28
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.28 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 28. Opatrunek wentylowy Ashermann
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Opatrunek wentylowy Ashermann z wbudowanym pojedynczym zaworem jednokierunkowym. |  | szt | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 29
Znak postępowania: DZP/22/2024
Załącznik nr 2.29 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 29. Pasy do mocowania głowic KTG
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Uniwersalne jednorazowe (osobiste) pasy do mocowania głowic KTG, 1 opakowanie = 2 sztuki. (kolor niebieski i różowy). Pasy wyposażone w dziurki, dzięki którym można zamocować głowicę KTG. |  | op. | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 30
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.30 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 30. Endosampler
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Endosampler - kateter ze strzykawką do biopsji aspiracyjnej endometrium. Sterylny, jednorazowy przeznaczony do pobierania próbek tkanek podczas procedur endoskopowych. Ergonomiczny kształt i intuicyjna konstrukcja umożliwiają łatwą obsługę. |  | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 31
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.31 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 31. Akcesoria do monitora EV1000A firmy Edwards
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. linii 152 cm. |  | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw VolumeView do do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej. |  | szt. | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 32
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.32 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 32. Elektrody do elektrostymulatora TENS 2
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw elektrod do elektrostymulacji. Elektrody kwadratowe samoprzylepne do urządzeń TENS 2 i EMS Body Clock z kablem PIN 2mm. Rozmiar 5 x 5 cm. Opakowanie = zestaw składający się z 4 elektrod. | 5 x 5 cm. | op | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 33
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.33 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 33. Kleszcze biopsyjne
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Kleszcze biopsyjnych jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. |  | szt. | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 34
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.34 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 34. Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, powlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 9 złotych znaczników radiologicznych: po 3 na końcach i 3 na środku; lasso; długość całkowita 40mm-100mm, średnica 8 mm i 10mm, średnica kołnierzy 11,5mm lub 13,5mm (w zależności od średnicy protezy); aplikator o długości 180 cm, śr. 2,66/8Fr. posiada podwójny systemkontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Dobrawidoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. |  | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, częściowo powlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość całkowita 40mm-100mm, średnica 10 mm; kołnierze niepokrywane. o średnicy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,83/8,5Fr.; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. |  | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość całkowita 40mm-120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr.; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. |  | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 35
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.35 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 35. Protezy do dróg trzustkowych
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza plastikowa prosta do dróg trzustkowych , wykonana z PTFE średnica: 5 Fr -7Fr , długość 30-90 mm, spiralnie ułożone otwory drenujące na całej długości stentu, 2 listki (zaczepy) mocujące na każdym końcu stentu, zwężana końcówka, kompatybilny z drutem prowadzącym 0.035“. Długość i średnica do wyboru zamawiajacego wg. bieżących potrzeb. |  | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Proteza plastikowa zakrzywiona typu Double Pigtail do dróg żółciowych wykonana z PTFE, materiału zapewniającego przedłużoną drożność, wykonana w technologii cienkościennej, 5 otworów drenujących na pętli z końcem pozostającym w drogach żółciowych, znaczniki na granicach pętli i pośrodku części prostej, z widoczna w obrazie RTG, z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania, w dostępnych średnicach: 7 i 10 F oraz długościach: 3, 5, 7, 10, 12 i 15 cm, kompatybilna z drutem prowadzącym 0.035“. Długośći i średnica do wyboru zamawiajacego wg bieżących potrzeb. |  | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 36
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.36 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 36. Akcesoria do defibrylatora LIFEPACK 15
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przewody NIBP - Wężyk spiralny do pompowania mankietów, długość 60-270 cm do defibrylatora LIFEPAK 15. | długość 60-270 cm | szt. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Mankiety do NIBP wielorazowe, jednoprzewodowy do defibrylatora LIFEPAK 15. | duży mankiet dla dorosłych 32-42 cm | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | mankiet dziecięcy (pediatryczny) 13-20 cm | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | bardzo mały mankiet dziecięcy (dla niemowląt) 8-14 cm | szt. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Przedłużacz do czujnika SpO2 - typ Masimo SET RED LNCS (długość 120cm) , czerwony do użytku z czujnikami LNCS. |  | szt. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Wielorazowy czujnik miękki SpO2 do przewodów pacjenta Masimo LNCS dla dorosłych. |  | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Czujniki saturacji tlenem (SpO2) RED typu soft dla dorosłych Bezpośrednio podłączany miękki czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych. |  | szt. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Akcesoria do monitorowania końcowo- wydechowego stężenia C02 (EtCO2) Zestaw kaniul typu Microstream™ dla dorosłych i dzieci. Zawiera adapter. Kaniule długości ok. 200 cm. Dla pacjentów intubowanych na okres do 24 h. Op. 25 sztuk. |  | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Papier termoczuły do zapisu EKG 100 mm x 22 m (2 rolki w opakowaniu) |  | op. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 37
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.37 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 37. Chusteczki do dezynfekcji rąk i skóry.
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Specjalistyczne gaziki do dezynfekcji skóry, nasączone alkoholem izopropylowym. Gaziki gotowe do natychmiastowego użycia i łatwe w stosowaniu. Wykonane są z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. Wyrób medyczny kl. I. Ilość w opakowaniu = 100 sztuk. | 9 X 12 cm | op. | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Chusteczki do dezynfekcji i pielęgnacji dłoni, gotowe do użycia. Zawierają 70% alkohol izopropylowy, 0,5% diglukonian chlorheksydyny, olejek nawilżający. 1 sztuka = opakowanie TUBA zawierajaca 200 listków. | 12 X 18 cm | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 38
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.38 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 38. Igła biopsyjna
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowa, sterylna igła biopsyjna BIOPSY PUNCH nr 3 | BIOPSY PUNCH 3 | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa, sterylna igła biopsyjna BIOPSY PUNCH nr 4 | BIOPSY PUNCH 4 | szt. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 39
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.39 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 39. Skalpel chirurgiczny
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Skalpel chirurgiczny jednorazowy, sterylny, zestaw z oprawką (rękojeścią) o długości 14cm. Rozmiar 11 i 20. Opakowanie indywidualne, sterylne. | 11 i 20 | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 40
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.40 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 40. Podkłady transportowe z przeznaczeniem na SOR i ZRM
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Prześcieradło transportowe 101 cm x 152 cm Nie pylące, nieprzezierne (kolor biały), poliestrowe prześcieradło do transportu lub przykrycia pacjenta o wymiarach 101cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm). Udźwig 200kg. Gramatura min. 80g/m2. Odporność na rozdzieranie potwierdzona akredytowanym badaniem z niezależnego laboratorium. Prześcieradło łatwe do identyfikacji opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy. Opakowanie 50 szt. | 101cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm) | szt. | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Prześcieradło transportowe 101 cm x 203 cm Nie pylące, nieprzezierne (kolor biały), poliestrowe prześcieradło do transportu lub przykrycia pacjenta o wymiarach 101cm (+/-2cm) x 203cm (+/-3cm). Udźwig 200kg. Gramatura min. 80g/m2. Odporność na rozdzieranie potwierdzona akredytowanym badaniem z niezależnego laboratorium. Prześcieradło łatwe do identyfikacji opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy. Opakowanie 50szt. | 101cm (+/-2cm) x 203cm (+/-3cm) | szt. | 5000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy, niesterylny transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta do 200kg. Nieprzepuszczający wilgoci podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Gramatura produktu min. 250g/m2. Bez wpływu na obrazowanie RTG. Rozmiar podkładu 80cm x 210cm, rozmiar warstwy chłonnej 64cm x 190cm. Chłonność do 4000ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji. Produkt zgodny z EN ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. | 80cm x 210cm | szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny

## Część nr 41
Znak postępowania: DZP/100/2024
Załącznik nr 2.41 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 41. Sprzęt do kardiomonitora FX 2000, 2000P, 3000 MD
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Cewnik Swana-Ganza do pomiaru rzutu serca metodą krwawą. |  | szt. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Aparat do pomiaru ciśnienia metodą krwawą - przetwornik do pomiaru IBP (lub czujnik ST-34). Kompletny zestaw z przetwornikiem pojedyńczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażonego w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintergrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania oraz linię płuczącą z biuretą z systemem wypełniania posiadającym zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. |  | szt. | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0
Kwalifikowany podpis elektroniczny