Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-63/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylna serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych a)serweta o wymiarach 200/270x215cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym, posiadająca otwór o wymiarach 13x24cm w okolicy krocza, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 100cmH2O - 1szt b) serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116cm wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operatora za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej - 1szt c) organizator przewodów o wymiarach 9x18cm - 1szt d) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu warstwa chłonna 75x150cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt | 680 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do operacji brzuszno-kroczowych. Wymagany skład minimalny : 1) Serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wym. min 250/175/270x260 cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym i nogawicami w części górnej wkomponowana folia operacyjna o wym. 25x30 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną o wymiarach 38x64cm, w części dolnej posiadająca eliptyczny otwór min 13x24 cm, wyposażone dodatkowo w organizatory przewodów oraz cztery zintegrowane kieszenie - 1szt2) osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej foli polietylenowej o gramaturze 60mikronów, warstwa chłonna o wymiarach 65x85cm w górnej części (pod narzędzia) 23g/m2 -1 szt. 3) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1szt 4) serwetki do rąk o rozm min 18x25 cm - min 4 sz t5) serweta z taśmą lepną 75x75 cm - 1szt 6) organizator przewodów typu rzep 2,5x30cm - 1szt7) Całość owinięta w serwetę 150 x 190 cm, która może służyć jako przykrycie stolika.- 1 szt Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 40 mikronów oraz warstwie chłonnej o gramaturze min. 23g/m2 i folii PE 40 mikronów oraz spełniać wymagania wysokie w strefie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3 lub równoważne Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O.Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 70/58kPa * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 50 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2. 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu 2- warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 55 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2 1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zintegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 1 serweta do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej aplikacji 75x120 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów min. 100 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/ sucho min. 70/58 kPa. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw serwet do laparoskopii ginekologicznej. wymagany skład minimalny: a)serweta chirurgiczna o wymiarach 200/260x330cm zintegrowana z nogawicami o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, w części centralnej serwety znajduje otwór w kształcie trapezu 14x20x25cm otoczony taśma lepną, w częsci kroczowej otwór 6x15cm oraz transparentny worek o gramaturze 100mikronów na przechwytywanie płynów o wymiarach 33x38cm - 1szt b) osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej folii polietylenowej PE 60mikronów, warstwa chłonna o wymiarach 65x85cm w górnej części włóknina o gramaturze 23g/m2 -1 szt. c) serweta z taśmą lepna o wymiarach 50x50cm - 1szt d) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1szt e) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu, warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do kraniotomii. Skład : 1) serweta o wymiarze min 230 x 300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczna o wymiarze 30x20cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep oraz worek do przechwytywania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów >100cmH2O - 1szt 2)serwety samoprzylepne trójwarstwowe o wym mim 50x 50 cm - 4 szt 3) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym min 65x 85 cm wym całk .min 79cmx145cm - 1 szt. 4) Taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. 5) serwetki do rąk o rozm 18x25cm - 2szt 6) serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm, służąca jako zawiniecie zestawu z warstwą chłonna o wym min 75x190cm - 1szt 7) 2 szt. osłony na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem Wymagania: poz 1) w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 23 g/m2 poz 2) laminat trójwarstwowy : wartwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 poz 6) warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 250 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | STERYLNY ZESTAW DO LAPAROSKOPII BRZUSZNEJ wymagany skład minimalny: 1) obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 250/175/270x260cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym oraz nogawicami w ułożeniu litotomijnym. W części centralnej serwety znajduje się otwór max 25x30cm otoczony taśmą lepną oraz dodatkową warstwą chłonną wyposażoną w organizatozy przewodów oraz 4 zintegrowane kieszenie– 1szt 2) osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej folii polietylenowej o gramaturze 60mikronów, warstwa chłonna o wymiarach 65x85cm w górnej części (pod narzędzia) 23g/m2 -1 szt. 3) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1szt 4) ręczniki do rąk o rozm min 18x25 cm - min 4 szt 5) taśma samoprzylepna typu Rzep o wymiarach 2,5x30cm - 1szt 6) osłona na kamerę o wymiarach min 14x250cm - 1 szt 7) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu, warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt | 40 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych. Skład: a) 1 serweta w rozmiarze 75x90 cm b) pean metalowy jednorazowego użytku, min 18 cm - 1 szt. c) 1 serweta z otworem owalnym o średnicy 6x8 cm w rozmiarze ok..70 x 90 cm d) 15 szt. kompresów gazowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm Serweta główna zabiegowa 75x90 z włókniny trójwarstwowej paroprzepuszczalnej o gramaturze min 51 g/m2 z otworem w części centralnej 6x8 cm, dookoła otworu warstwa chłonna 40x40 z laminatu dwuwarstwowego albo trójwarstwowego o gramaturze min 105g/m i nieprzemakalności min 250 H2O i strukturze chropowatej powierzchni zwiększającej absorbcję płynów podczas zabiegu .Otwór podklejony dookoła warstwą samoprzylepną od strony pacjenta. Pean metalowy jednorazowy o długości min 19 cm. Kompresy gazowe 7,5x7,5 (kompresy w zestawie mają być ułożone w formie "tali kart", kompres ma być z gazy składanej tworząc formę setonu po rozłożeniu - nie wycięty z kawałka gazy. Osłona stolika zabiegowego 75x90-100 cm warstwą chłonną absorbującą płyny o gramaturze min 60 g/m2, służąca zarówno jako zawinięcie zestawu.Min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta | 5880 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do LAPARO ROZSZERZONE - zbiorcze opakowanie, zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: 1. Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii o wymiarach 200/260x330cm, z przyklejanym otworem w kształcie trapezu o wymiarach 20x25cm oraz otworem na wysokości krocza o wymiarach 6x15cm z workiem na płyny o wymiarach 33x38cm, włóknina wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów w górnej części obłożenia oraz 23g/m2 oraz folii PE 55mikronów w dolnej części obłożenia (od pasa w dół) – 1szt 2. Trokar optyczny 11mm, kaniula 10cm, z kranikiem zamykającym – 1szt 3. Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 11mm, 10cm – 1szt 4. Osłona foliowa na kamerę 15x250cm z paskami mocującymi i pierścieniem ułatwiającym aplikację – 1szt 5. Dren łączący do ssaka PVC 24Ch 3.5m z końcówką yankauer 20Ch, okrągła końcówka, 4 otwory – 1szt 6. Organizator przewodów przyklejany na rzep o wymiarach 2.5x15cm – 2szt 7. Ostrze chirurgiczne nr 15 z plastikową nasadką i osłonką – 1szt 8. Opatrunek specjalistyczny piankowy i chłonny z warstwą kontaktową safetac, o wymiarach 7,5x7,5cm – 4szt 9. Płyn przeciwmgielny z watką – 1szt 10. Ewakuator dymu LL z zaciskiem i filtrem – 1szt 11. Osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z warstwą chłonną w górnej części o wym. min 65x 85cm o gramaturze 27g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej >150cmH2O - 1 szt. 12. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. XL – 2 szt. 13. Ręcznik chłonny o wymiarach 18x25cm – 2szt 14. Papier krepowy o wymiarach 60x60cm – 2szt 15. Osłona na stolik instrumentalny o wymiarach min. 150x190cm z warstwą chłonną 75x190cm służąca jako zawinięcie zestawu, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów. Odporność na przenikanie płynów w strefie mniej krytycznej min.140cmH2O. – 1szt. | 72 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem niebieski, rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 7cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2 + wzmocnienie wewnętrzne w przedniej części i w rękawach o gramaturze min. 40 g/m2, - odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; - wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min.(sucho/mokro) 105/100 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 145 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 135 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN -EN 13795; 3 500 12,50 lub równoważne *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 4500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały albo w serwetkę włókninową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min. 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; - odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; - wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N - wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 135 kPa - wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar L * W strefie krytycznej zgodność z normą PN -EN 13795; 3 lub równoważne albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar L. * albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym. Nieprzemakalność min. 31 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 37 cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 132 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 138 kPa rozmiar L. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 33000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2do 45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; - odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; - wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N - wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 135 kPa - wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN -EN 13795; 3 lub równoważne albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL * Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2do 45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL * LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; - odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; - wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N - wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 135 kPa - wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN -EN 13795; 3 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL * albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym, zawinięte w materiał włókninowy. Nieprzemakalność min. 31 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 37 cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 132 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 138 kPa rozmiar XL. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 11000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 13 (+/-1) cm na 61cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 13 (+/-1) cm na 122cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml | 2040 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw uniwersalny, wzmocniony Skład: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm - 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefach krytycznych 90x75cm - 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm - 1szt. d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm- 2 szt -4 szt g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: -gramatura min 80g/m2 -wykonany z trzywarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej od strony pacjenta. -odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 195/180-186 kPa w strefie krytycznej -odporność na przenikanie płynu: od 197cm do 207 cmH2O LUB Zestaw uniwersalny, wzmocniony. Skład: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny 240 x 150 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m2 wykonaną z włókniny spunlace - 1szt. b) serwety boczne 90 x 75 cm z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 60 x 45 cm o gramaturze min. 70g/m2 wykonaną z włókniny spunlace - 2szt. c) serweta dolna 200 x 175 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m2 wykonaną z włókniny spunlace - 1szt. d) czerwona osłona na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 0,065 mm składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z warstwą chłonną 60 x 85cm o gramaturze 40g/m2 - 1szt. e) taśma lepna z włókniny spunlace 9 x 50cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowe, wzmacniane syntetyczną siatką - 4 szt. g) serweta owinięcie 140 x 190 cm wzmocnienie w strefie krytycznej 76 x 190 cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: - gramatura podstawowa min 62g/m2 - wykonany z dwuwarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej w strefie krytycznej. - odporność na wypychanie na sucho/mokro: 180/170 kPa w strefie krytycznej - odporność na przenikanie płynu: min.200 cm H2O. - chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. - na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji - sterylizacja tlenkiem etylenu ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: zestaw równoważny w składzie: • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. • 4 celulozowe (55gm2) ręczniki do rąk 30,5x34cm • 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną 25x60 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczegółowe parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m2, grubość folii 33 µm. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Chłonność w miejscu łat chłonnych 990% 4 etykiety TAG LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego z padem chłonnym, o gramaturze min. 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze całkowitej min. 110g/m2, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 200/361kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie płynu min. 200cmH2O, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm LUB Zestaw serwet uniwersalnych wzmocnionych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta - ekran anestezjologiczny 160 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów - 1 szt. b) serwety boczne 80 x 97cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku wykonane w całości z laminatu trójwarstwowego o gram. min 105g/m2, - 2 szt. c) serweta dolna 160 x 180cm wykończona taśmą samoprzylepną, posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów- 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej folii z warstwą chłonną o wym. min 60x139 cm , wymiary całkowite min 79 x 139cm -1 szt. e) taśmy lepne włókninowe 10x50cm - 1szt. f) ściereczki chłonne 30x30 cm -4 szt. g) serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu 150 x 190cm wzmocniona w strefie krytycznej - serwety wykonane z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o gramaturze min 45 g/m2 oraz z dodatkowej warstwy chłonnej o gramaturze min 105 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 999 cm H2O - odporność na wypychanie na sucho/mokro: min 160/120 kPa w strefie krytycznej. * Zestaw uniwersalny, wzmocniony Skład: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm - 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefach krytycznych 90x75cm - 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm - 1szt. d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm- 2 szt.– 4 szt. g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: -gramatura min 80g/m2 -wykonany z trzywarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej od strony pacjenta. -odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 195/180-186 kPa w strefie krytycznej -odporność na przenikanie płynu: od 197cm do 207 cmH2O * LUB Zestaw uniwersalny, wzmocniony. Skład: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny 240 x 150 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m2 wykonaną z włókniny spunlace - 1szt. b) serwety boczne 90 x 75 cm z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 60 x 45 cm o gramaturze min. 70g/m2 wykonaną z włókniny spunlace - 2szt. c) serweta dolna 200 x 175 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m2 wykonaną z włókniny spunlace - 1szt. d) czerwona osłona na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 0,065 mm składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z warstwą chłonną 60 x 85cm o gramaturze 40g/m2 - 1szt. e) taśma lepna z włókniny spunlace 9 x 50cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowe, wzmacniane syntetyczną siatką - 4 szt. g) serweta owinięcie 140 x 190 cm wzmocnienie w strefie krytycznej 76 x 190 cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: - gramatura podstawowa min 62g/m2 - wykonany z dwuwarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej w strefie krytycznej. - odporność na wypychanie na sucho/mokro: 180/170 kPa w strefie krytycznej - odporność na przenikanie płynu: min.200 cm H2O. - chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. - na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji - sterylizacja tlenkiem etylenu * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: zestaw równoważny w składzie: • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. • 4 celulozowe (55gm2) ręczniki do rąk 30,5x34cm • 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną 25x60 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczegółowe parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m2, grubość folii 33 µm. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Chłonność w miejscu łat chłonnych 990% 4 etykiety TAG * LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego z padem chłonnym, o gramaturze min. 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze całkowitej min. 110g/m2, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 200/361kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie płynu min. 200cmH2O, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm * LUB Zestaw serwet uniwersalnych wzmocnionych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta - ekran anestezjologiczny 160 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów - 1 szt. b) serwety boczne 80 x 97cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku wykonane w całości z laminatu trójwarstwowego o gram. min 105g/m2, - 2 szt. c) serweta dolna 160 x 180cm wykończona taśmą samoprzylepną, posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów- 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej folii z warstwą chłonną o wym. min 60x139 cm , wymiary całkowite min 79 x 139cm -1 szt. e) taśmy lepne włókninowe 10x50cm - 1szt. f) ściereczki chłonne 30x30 cm -4 szt. g) serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu 150 x 190cm wzmocniona w strefie krytycznej - serwety wykonane z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o gramaturze min 45 g/m2 oraz z dodatkowej warstwy chłonnej o gramaturze min 105 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 999 cm H2O - odporność na wypychanie na sucho/mokro: min 160/120 kPa w strefie krytycznej. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw: 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Łączna gramatura 140g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na penetrację płynów 165cm H2O, chłonność w strefie krytycznej 990%. Zestaw, w którym serwety główne wykonane są z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP na całej powierzchni, a nie tylko w strefie dedykowanej dla pacjenta. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny, w którym serwety wykonane są z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze całkowitej min. 110g/m2, o odporności na wypychanie na sucho/mokro min. 200/353kPa w strefie krytycznej oraz odporności na przenikanie płynu min. 150cmH2O, w którego skład wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad min. 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym min. 200 x 175 cm (pad min. 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad min. 36 x 90 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Dotyczy wszystkich opisów zestawów uniwersalnych: 1)Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim. 2) Zamawiający wymaga zestawów sterylnych. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 300 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych . skład zesatwu : a)serweta o wymiarach min. 200/270x215cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym, posiadająca otwór o wymiarach 13x24cm w okolicy krocza - 1szt b) serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116cm wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operatora za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej - 1szt c) osłona na stolik Mayo o wym. min 79x145 cm wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii z warstwą chłonną o wym. 65x85cm i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, folia PE o grubości min. 0,06mm, nieprzemakalność na całej powierzchni, włóknina o gramaturze 27g/m2 i folii PE 60 mikronów, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej > 140cmH2O - 1szt d) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2szt e)ręczniki chłonne o wym min 18x25cm - 2 szt f) organizator przewodów o wymiarach 9x18cm - 1szt g) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt LUB Sterylna zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych. Skład: a) serweta o wymiarach 290 x 312, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada samoprzylepne okno o wymiarach 9 x 12 cm oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów wyposażoną w sito i zawór b) czerwona osłona na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145cm stanowiąca jednocześnie worek na odpady medyczne - 1 szt. c) taśma lepna z włókniny spunlace o wym. min 9 x 50 cm - 1 szt. d) ściereczka chłonna celulozowa 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowa, wzmacniana syntetyczną siatką - 1 szt. e) całość owinięta w serwetę 140 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne . Odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 170/180 kPa Absorpcja włókniny - min 300 % * Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych . skład zesatwu : a)serweta o wymiarach min. 200/270x215cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym, posiadająca otwór o wymiarach 13x24cm w okolicy krocza - 1szt b) serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116cm wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operatora za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej - 1szt c) osłona na stolik Mayo o wym. min 79x145 cm wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii z warstwą chłonną o wym. 65x85cm i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, folia PE o grubości min. 0,06mm, nieprzemakalność na całej powierzchni, włóknina o gramaturze 27g/m2 i folii PE 60 mikronów, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej > 140cmH2O - 1szt d) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2szt e)ręczniki chłonne o wym min 18x25cm - 2 szt f) organizator przewodów o wymiarach 9x18cm - 1szt g) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt * LUB Sterylna zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych. Skład: a) serweta o wymiarach 290 x 312, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada samoprzylepne okno o wymiarach 9 x 12 cm oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów wyposażoną w sito i zawór b) czerwona osłona na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145cm stanowiąca jednocześnie worek na odpady medyczne - 1 szt. c) taśma lepna z włókniny spunlace o wym. min 9 x 50 cm - 1 szt. d) ściereczka chłonna celulozowa 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowa, wzmacniana syntetyczną siatką - 1 szt. e) całość owinięta w serwetę 140 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 170/180 kPa Absorpcja włókniny - min 300 % * albo Zamawiający dopuszcza zestawu o poniższym składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej 1x taśma przylepna 9x50cm 2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1x serweta z bilaminatu 75x90cm 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795 lub równoważne, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 lub równoważne potwierdzony certyfikatem. Dotyczy wszystkich opisów zestawów do zabiegów ginekologicznych dolnych: 1) Zamawiający dopuszcza aby zestawy posiadały dodatkowo serwetę pod pośladki w rozmiarze 75x90cm. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 300 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Osłona sterylna na aparaturę, z przezroczystej, dobrze układającej się folii PE o gramaturze min.30 mikronów, ściągana gumką, o średnicy 90-91cm. | 448 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona sterylna na aparaturę, z przezroczystej, dobrze układającej się folii PE o gramaturze min.30 mikronów, ściągana gumką, o średnicy min 140 cm. | 3200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna osłona foliowa na ramię C aparatu RTG, o wymiarach min 117x183cm wykonany z transparentnej folii PE o gramaturze min.40 mikronów. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Osłona na kamerę 15-18x244-250 cm, z samouszczelniającą się końcówka, wyposażona w tasmylepne do umocowania osłony, z mocjnej folii Folia polietylenowa 50 mikronów (przezroczysta) | 4050 |  |  |  |  |  |
| 5 | Osłona sterylna na aparaturę o średnicy 75- 85 cm z przezroczystej, dobrze układającej się folii PE o gramaturze 50mikronów, ściagana gumką | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o gramaturze min 27 g/m2 o wym min 65x 85 cm - rozmiar całkowity – 79-80cmx145cm. Odporność na penetrację płynów >150cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho >= 120 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej foli o grubości 60µm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną 65x85cm (pod narzędzia) o 85g/m2 - rozmiar całkowity – 79x145cm. Odporność na penetrację płynów 165cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 168 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 cm x 145 cm, rozmiar wzmocnienia 75 cm x 90 cm, wykonanej z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 55 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2. Odporność na penetrację płynów > 150 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 170 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości za rozerwanie na sucho 108 kpa. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 6000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zarękawek sterylny chirurgiczny, wykonany z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 57g/m2, wyposażony w elastyczny mankiet. Odporność na przenikanie cieczy 100cmH2O--129cmH2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 132/83kPa. | 360 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Taśma lepna o wymiarach 9x49-50cm, * wykonany z włókniny poliestrowej * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepną wykonaną z włókniny o gramaturze min 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepną 9x50m wykonaną z włókniny poliestrowej 9x50cm o gramaturze min 40g/m2, pokrytej hipoalergicznym klejem z papierem zabezpieczającym silikonawanym posiadającym fingerlifty o szerokości ok. 2cm *albo Zamawiający dopuszcza taśmę chirurgiczną samoprzylepną wykonaną z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 3900 |  |  |  |  |  |
| 2 | * Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 32-80x120cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min 30g/m2 oraz folii PE 70mikronów Odporność na przenikanie cieczy >160cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min 131/112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego i nieprzemakalnego materiału podobnego do * Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 32-80x120cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min 30g/m2 oraz folii PE 70mikronów Odporność na przenikanie cieczy >160cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min 131/112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego i nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej (materiał nie podlega ocenie zgodności z normą EN 13795 lub równoważne), zintegrowana z 2 taśmami przylepnymi 9x50cm * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 131/ 112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m2 ( włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia polietylenowa 28 g/m2), pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | * Nogawice chirurgiczne ginekologiczne w zestawie po 2szt. o wymiarach 75-80x120cm. wykonana z * włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min.20g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza włókninę typu SMS o gramaturze 50g/m2 oraz folii PE 50mikronów Odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O. * albo Zamawiający dopuszcza nogawic wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna kieszeń samoprzylepna dwudzielna, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze80 mikronów o wymiarach min 35x40-42cm. | 2000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylna ściereczka celulozowa o wym min 30x33 cm. * albo Zamawiający dopuszcza sterylne jednorazowego użytku ściereczki: Materiał - wzmacniana wysoko chłonna, niepyląca włóknina celulozowa, Gramatura 70 g/m2 , Pakowane a' 2 szt. ,Wymiar 30 x 40 cm. *albo Zamawiający dopuszcza sterylne ściereczki wykonane z włókniny typu spunlance w rozmiarze 40x40cm. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 65000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Zestaw serwet uniwersalnych podstawowych do krótkich zabiegów: wymagany skład minimalny: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d) ściereczki chłonne min 18 x 25 cm -min 4 szt. e) taśmy włókninowe min.9 x49cm - 1szt. f) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min 140 x 190cm środkowa ,warstwa absorpcyjna- 65x190cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%), odporność na przenikanie płynów min. 127cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 69/52kPa. * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: zestaw równoważny w składzie: • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 4 celulozowe (55gm2) ręczniki do rąk 30,5x34cm • 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta duża (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną 150 x 240 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczegółowe parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze 60g/m2, grubość folii 33 µm. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. 4 etykiety TAG * LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane są z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m2, o odporności na przenikanie płynów min. 200cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 161kPa, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm? * LUB Zestaw o następującym składzie: * Serweta ekran anestezjologiczny, rozmiar 240x150cm, wykończona taśmą lepną w środkowej części serwety – 1 szt, * Serwety boczne, rozmiar 90x75cm, wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2 szt, * Serweta dolna, rozmiar 180x170cm, wykończona taśmą lepną w środkowej części serwety – 1 szt, * Ściereczki chłonne – kompresy włókninowe 40G 4W 20x40 – 4 szt, * Taśma medyczna z włókniną – 9x50cm – 1szt, * Serweta stanowiąca owinięcie zestawu 190x150cm, włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, odporność na przenikanie płynów ≥100 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro ≥40 kPa? * LUB Zestaw o poniższym składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho / mokro 125/120kPa Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważne. * LUB Zestawu o poniższym składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 120H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho / mokro 110/100kPa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważne. * LUB zestaw serwet wykonanych z laminatu o składzie : • 1 taśma mocująca 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo • 4 ręczniki do rąk • 2 przylepne serwety 75 x 90 cm • 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm • 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm Materiał laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, o gramaturze 46/m2 Zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEC folia ( jednostkowe ) oraz dyspenser kartonowy, następnie w karton transportowy Etykieta zestawu wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta. * LUB Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 100cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 150 x 200cm wykończona taśmą na krótszej części serwety - 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli (grubość min 60 mikronów) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. min 60x139 cm -1 szt. e) ściereczki chłonne 30x30 cm -min 2 szt. f) taśmy lepne włókninowe 10 x50cm – 1 Dotyczy wszystkich opisów zestawów serwet uniwersalnych podstawowych do krótkich zabiegów uniwersalnych: 1) Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim. 2) Zamawiający wymaga zestawów sterylnych. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 1100 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do cięcia cesarskiego: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 3 ręczniki 30 x 40 cm ze wzmacnianej nitką poliestrową włókniny celulozowej 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony, M-L z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione, XL z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm 1 serweta dla noworodka 90 x 90 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm włókninowa 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa 1 serweta do cięcia cesarskiego 230/200 x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze 47 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 117 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 94/114 kPa. | 700 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 150x200-240cm * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 203cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2080 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z taśmą lepną, * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwy od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa w strefie mniej krytycznej. lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Taśma samoprzylepna * na krótszym * albo dłuższym boku serwety . Taśmy samoprzylepne użyte w serwetach powinny mieć szerokość 5,5 cm (+/- 0,5 cm). Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę zabiegową przylepną o wymiarach 75x90cm wykonana z laminatu trzywarstwowego (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2, serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 188kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Szerokość taśmy ok 5cm *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 5500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 90-100x150, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 100x150cm: Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m2 Odporność na przenikanie cieszy min.135cmH2O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – min.231kPa/225kPa •Gramatura 60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) •Bez przylepca •Opakowanie papier-folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN-EN 13795 lub równoważne *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 680 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylna serweta o wymiarach 150x120 cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej z taśmą lepną wokół owalnego otworu o wymiarach min 5x7cm lub średnicy 7 cm, serweta wykonana z włókniny o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów i powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 127cm H2O. * lub Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 120x150cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7-12 cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 150x120cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2, z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 5x7cm. serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x120 z taśmą samoprzylepną wokół okrągłego otworu o średnicy 7cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06 lub równoważne . Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 640 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylna serweta o wymiarach 200x240-280 cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej z taśmą lepną wokół otworu o średnicy 12cm- 15 cm, serweta wykonana z włókniny o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 127cm H2O. * lub 8. Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 150x200cm z samoprzylepnym otworem owalnym o wymiarach 12x15cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 150 x 200 cm z otworem 7 x 10 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 220 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylna serweta zabiegowa wykonana z włókniny dwuwarstwoej o wymiarach 75 x 90 cm, włóknina o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. * Lub Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90cm: Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m2 Odporność na przenikanie cieszy 135cmH2O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro –min. 231kPa/225kPa •Gramatura min.60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) •Bez przylepca •Opakowanie papier-folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN-EN 13795 lub równoważne *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 8600 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Serweta z regulowanym otworem dwuczęściowa o wymiarach 75x90-100cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów. Odporność na przenikanie cieczy 127cmH2O. * Lub Sterylna serweta chirurgiczna z regulowanym otworem o wymiarach 75x90cm 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 54 g/m2. Opakowanie jednostkowe posiada minimum jedną samoprzylepną etykiete do wklejenia do protokołu medycznego *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 680 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylna serweta o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 6x8 cm lub średnicy 7cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH2O 2. wytrzymałość na rozerwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. lub 11. Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * Sterylna serweta o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 6x8 cm lub średnicy 7cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH2O 2. wytrzymałość na rozerwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. * lub 11. Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 lub równoważne - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 75x90cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2, z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 6x8cm. serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019 lub równoważne . Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o odporności na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 8 cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06 lub równoważne . Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90cm, otwór 6x8cm: Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m2 Odporność na przenikanie cieszy 135cmH2O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro –min. 231kPa/225kPa •Gramatura min.60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) •Bez przylepca •Opakowanie papier-folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN-EN 13795 lub równoważne *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 12500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylna serweta chirurgiczna do elektrofizjologii o wymiarach 200x300cm z otworem centralnym o wymiarach 12x20cm pokrytym folią chirurgiczną oraz strefą wzmocnioną o wielkości 33x30cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu | 300 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna do irygacji wykonana z półprzeźroczystej mocnej folii PE o gramaturze 100 mikronów oraz wymiarze 50x50cm z możliwością podłączenia drenu oraz z sitem * albo Zamawiający dopuszcza torbę na płyny 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 800 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Serweta włókninowa jałowa 100x150 z otworem prostokątnym rozmiar 9x12 przylepnym wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że serweta nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Parametry zgodne z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 lub równoważne oraz EN 556 – 1 lub równoważne | 1500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do operacji laparoskopowych: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm 3 ręczniki 20 x 30 cm 1 fartuch chirurgiczny Standard M-L, zielony 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu 2- warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 55 g/m2 2 fartuch chirurgiczny Standard XL, zielony 2 osłona na kamerę składana teleskopowo 13 x 250 cm 2 organizator przewodów rzep 2,5 cm x 20/24cm 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa 1 zestaw do odsysania typ Yankauer Ch.25 350cm, 4 oczka, fi 6mm. Zamawiający wymaga kontroli siły ssania. 1 skalpel nr 15 z zabezpieczonym ostrzem 1 płyn przeciwmgielny butelka 6 g z gąbką 4 opatrunek chirurgiczny 8 x 10 cm 1 osłona na uchwyt do lampy 20 kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N 1 serweta do laparoskopii 260/200 x 335cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów Fartuchy z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 107 g/m2 (+/-0,5 g/m2). ), Odporność na przenikanie cieczy 174 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 283/273 kPa w strefie krytycznej. | 1000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do laparotomii 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i niebiesko-zielono/białej folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym min.76 g/m 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu bookfolded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm). 3 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu bookfolded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) 1 x serweta na stolik Mayo Standard 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min.83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 2 x osłona na uchwyt lampy operacyjnej 1 x kieszeń 2 komorowa 2 x torby do zbiórki płynów – trójkątne, przylepne z kranikiem 1 x elektroda czynna monopolarna z końcówka nożowa dl. kabla 3,2m 1 x skalpel nr 18 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 1 x dren 200 cm 25CH lejek/lejek 1 x końcówka Yankauer z kontrolą ssania 24 CH 40 kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N 20 kompresy gazowe z nitką RTG 10 x 10 cm, 12W 17N 4 chusty z gazy 40 x 40 cm, białe 4W 10 tupfery z nitką RTG zbite/preparacyjne nr. 4 1 x miseczka niebieska 500 ml okrągła 1 x opatrunek na ranę 10 x 30 cm 2 x opatrunek na ranę 8 x 10 cm 2 x serweta przylepna 75x90cm 2-warstwowa 1 x serweta przylepna175x180 cm 2-warstwowa 1 x serweta przylepna 150x240cm 2-warstwowa Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni 55 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 185 kPa, odporność na przenikanie cieczy min.125 cm H2O. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Na opakowaniu łącznie 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. | 80 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji artroskopii kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie,w opakowaniu zawarta etykieta z opisem zestawu, 3 naklejkami z kodem kreskowym, nr lot oraz datą przydatności, zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne: 1. Serweta do zabiegów artroskopii kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z warstwy chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów >150cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 301/265 kPa – 1 szt. 2. Serweta 3warstwowa z taśmą lepną 150x240 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2 oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów 203cm H2O – 1 szt. 3. Osłona na kamerę 18x250cm, z mocnej przeźroczystej folii 50 mikronów, z elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. 4. Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 2 szt. 5. Osłona na kończynę, laminowana nieprzemakalna, dwuwarstwowa, 22x75– 1 szt. 6. Igła 18G, 40 mm - 1 szt. 7. Dren redona 12Ch, 50cm PVC ze znacznikiem RTG – 1 szt. 8. Ostrze chirurgiczne nr 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 9. Kompres gazowy 7.5x7.5cm, 17N, 12W, znacznik RTG –20szt. 10. Podkład pod gips – wata rolowana 15 cm x3 m – 1 szt. 11. Dren łączący do ssaka PVC 30Ch 3 m – 1 szt. 12. Butelka Redona 200 ml PVC, przewód 125 cm - 1 szt. 13. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min 60cmH2O, Rozmiar L- 1 szt. 14. Serweta operacyjna o wymiarach 150x240cm z warstwą komfortową od strony pacjenta – 1 szt. 15. Sterylnypełnoochronny fartuch chirurgiczny FPP HP wykonany z włókniny o gramaturze 57g/m2 do specjalistycznych mokrych zabiegów, WVTR 6950g/m2/24h, rozmiar XXLL– 2szt 16. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni– służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze 150x190 cm o gramaturze 30g/m2, folii PE 50 mikronów – 1 szt. | 141 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji DHS. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie,w opakowaniu zawarta etykieta z opisem zestawu, 3 naklejkami z kodem kreskowym, nr lot oraz datą przydatności, zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne: 1. Serweta 3warstwowa 150x240 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2 oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów 203cm H2O – 1 szt. 2. Serweta 3warstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2 oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów 203cm H2O – 2 szt. 3. Serweta 3warstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2 oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów 203cm H2O -1szt. 4. Serweta 3warstwowa z taśmą lepną 150x240 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2 oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów 203cm H2O – 2 szt. 5. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. 6. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 2 szt. 7. Strzykawka 20ml, 2-częściowa – 1szt. 8. Sterylna folia operacyjna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z folii aluminowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii min 5cm oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III, właściwy certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Potwierdzenie działania bakteribójczego opublikowanymi badaniami klinicznymi na ponad 1000 pacjentów. Rozmiar 44x35 cm rozmiar warstwy lepnej: 35x35 cm – 1szt. 9. Osłona na manipulator lampy operacyjnej – 1szt. 10. Kompres gazowy 10x10cm, 17N, 16W, znacznik RTG – 40szt. 11. Dren Redona 14 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG – 1 szt. 12. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320cm – 1 szt. 13. Butelka Redona 200 ml PVC, T123 cm - 1 szt. 14. Miseczka 250 ml, ze skalą, polipropylenowa – 1 szt. 15. Osłona na ramię C 116x183 cm wykonana z mocnej folii – 1 szt. 16. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgicznywzmocniony, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2, gramatura na rękawach 40g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 190cmH2O; XL- 2 szt, L – 1szt (rozmiar L zapakowany w papier krepowy i włożony w poły zestawu). 17. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni– służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze 150x240 cm o gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 50 mikronów– 1 szt. | 500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do endoprotezy biodra. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie,w opakowaniu zawarta etykieta z opisem zestawu, 3 naklejkami z kodem kreskowym, nr lot oraz datą przydatności, zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne: 1. Serweta 200x260cm z wcięciem U (7x102cm) z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 30g/m2, PE-film 15 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2, Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. 2. Serweta z taśma lepną 175x300 cm, z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 23g/m2, PE-film 40 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 130,6 g/m2, Odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 220/180 kPa – 1 szt. 3. Serweta 3warstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2 oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów 203cm H2O – 2 szt. 4. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm - 1szt. 5. Serweta 3warstwowa 150x240 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2 oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów 203cm H2O – 2 szt. 6. Osłona na kończynę 32x120 cm, laminat dwuwarstwowy – 1 szt. 7. Silikonowy, jałowy, pięciowarstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej,może pozostawać na ranie do 7 dni. Składający się z warstw - warstwa wewnętrzna opatrunku zbudowana w systemie Safetac lub równoważny; warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności; warstwa rozpraszająca wysięk na całość wkładki chłonnej; warstwa poliakrylowa, utrzymująca wysięk ; warstwa zewnętrzna – przeźroczysta, wodoodporna folia poliuretanowa umożliwiająca odparowanie nadmiernej ilości wysięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, 10x30 cm – 1szt 8. Sterylna folia operacyjna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z folii aluminowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii min 5cm oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III, właściwy certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Potwierdzenie działania bakteribójczego opublikowanymi badaniami klinicznymi na ponad 1000 pacjentów. Rozmiar 60x45 cm rozmiar warstwy lepnej: 56x45 cm – 1szt. 9. Dren do ssaka z końcówką typu Yankauer z PVC 30Ch 3.0 m Yankauer 8mm okragła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 10. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. 11. Osłona na manipulator lampy operacyjnej – 1szt. 12. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 1 szt. 13. Kieszonka na narzędzia operacyje, z taśmą lepną, 30x50 cm, 3-komorowa – 1 szt. 14. Kompres gazowy 10x10cm, 17N, 16W, znacznik RTG – 40szt. 15. Kompres gazowy laparotomijny z tasiemką45x45cm, 20N, 6W, znacznik RTG – 5szt. 16. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 3 szt. 17. Strzykawka 3-częściowa 100ml z adapterem LS i końcówką do cewnika – 1 szt. 18. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. 19. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 500cm – 1 szt. 20. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nieprzemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar XL – 3szt 21. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nieprzemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar L – 1szt 22. Papier krepowy o wymiarach 60x60cm, w który zawinięty jest fartuch chirurgiczny w rozmiarze L i umieszczony w połach serwety całego zestawu – 1szt 23. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni– służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze 150x240 cm i gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 50 mikronów– 1 szt. | 300 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do endoprotezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie,w opakowaniu zawarta etykieta z opisem zestawu, 3 naklejkami z kodem kreskowym, nr lot oraz datą przydatności, zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne: 1. Serweta do zabiegów endoprotezy kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. Serweta 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. 2. Serweta 3-warstwowa 150x240 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2 oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów 203cm H2O – 2 szt. 3. Serweta 3-warstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2 oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów 203cm H2O – 1 szt. 4. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa o wymiarach 75x90cm - 1szt. 5. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 3 szt. 6. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. 7. Sterylna folia operacyjna, oddychająca, antystyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym jodor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z folii aluminowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii min 5cm oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III, właściwy certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Potwierdzenie działania bakteribójczego opublikowanymi badaniami klinicznymi na ponad 1000 pacjentów. Rozmiar 60x45 cm rozmiar warstwy lepnej: 56x45 cm – 1szt. 8. Kieszeń foliowa z taśmą lepną na narzędzia operacyjne 40x35cm – 1szt. 9. Osłona na manipulator lampy operacyjnej – 1szt. 10. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. 11. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC 23Ch 3,5m aspiracja 21Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 12. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 500cm – 1 szt. 13. Kompres gazowy 7,5x7,5cm, 17N, 12W, znacznik RTG – 30szt. 14. Kompres gazowy 10x10cm, 17N, 16W, znacznik RTG – 15szt. 15. Bandaż elastyczny 15cm, 4m – 1szt. 16. Podkład syntetyczny pod gips 15cm, 3m – 1szt 17. Ostrze chirurgiczne nr 18, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 2 szt. 18. Strzykawka 3-częściowa 100ml z adapterem LS i końcówką do cewnika – 1 szt. 19. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nieprzemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar XL – 3szt 20. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nieprzemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar L – 1szt 21. Papier krepowy o wymiarach 60x60cm, w który zawinięty jest fartuch chirurgiczny w rozmiarze L i umieszczony w połach serwety całego zestawu – 1szt 22. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni– służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze 150x240 cm i gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 50 mikronów– 1 szt. | 200 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do pilnego cięcia cesarskiego: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 2 ręczniki 20 x 30 cm 1 fartuch chirurgiczny SMMS, gramatura 35 g/m2 nieprzemakalność 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. rozmiar M-L, zielony 3 fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura w obszarze wzmocnienia 63 g/m2, nieprzemakalność min. 150 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 251/223 kPa. XL, zielony 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego-włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 75 g/m2 2 jednorazowe skalpele numer 24 z nasadką ochronną 1 zestaw do odsysania końcówka typy Yankauer Ch. 30, dren 300 cm 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm 2 serwety dla noworodka 90 x 100 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego 230/200 x 312 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Gramatura całkowita laminatu 47 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795:2019 lub równoważne dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej. | 500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji kraniotomii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie,w opakowaniu zawarta etykieta z opisem zestawu, 3 naklejkami z kodem kreskowym, nr lot oraz datą przydatności, zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne: 1. Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 50 x 50cm, wykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O – 4szt 2. Serweta chirurgiczna o wymiarze 230 x 300 cm z oknem w kształcie owalu wypełnionym folią chirurgiczna o wymiarze30 x 20 cm, wokół otworu wzmocnienie o wymiarach 90x85cm/60x54cmoraz gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów,warstwagłówna o gramaturze 12g/m2 oraz folii PE 50 mikronów.Nad owalem umieszczony mocny worek na przechwytywanie płynów w ksztacie stożka ze sztywnikiem i możliwością podłączenia drenu o wymiarach 75x50cm i gramaturze 100mikronów, odpornosć na przenikanie cieczy w miejscu krytycznym min. 200cmH2O– 1szt. 3. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm – 1szt. 4. Kieszeń foliowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 40x35cm -1szt. 5. Dren łączący do ssaka PVC 30ch 3m F/F – 1szt. 6. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320cm – 1 szt. 7. Kompres gazowy 7,5x7,5cm, 17N, 12W, znacznik RTG – 30szt. 8. Kompres gazowy 10x10cm, 17N, 16W, znacznik RTG – 20szt. 9. Miska niebieska 500 ml z podziałką - 1 szt. 10. Czyścik do elektrody o wymiarach 5x5cm – 1szt. 11. Wosk kostny biały o wielkości 2.5g – 1szt. 12. Strzykawka 20ml L/S, 2-częściowa – 2szt. 13. Ostrze chirurgiczne nr 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 14. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 15. Igła 18G 40mm, różowa -1szt. 16. Pokrowiec na stolik Mayo wzmocniony z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm, wymiar całkowity 79cm x 145cm - 1 szt. 17. Ręcznik chłonny do rąk 18x25cm – 2szt. 18. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni, służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze 150x240 cm i gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 50 mikronów– 1 szt. 19. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; Rozmiar XLL – 2 szt. 20. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; Rozmiar L – 1 szt. | 280 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie,w opakowaniu zawarta etykieta z opisem zestawu, 3 naklejkami z kodem kreskowym, nr lot oraz datą przydatności, zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne: 1. Serweta 3 warstwowa z taśmą lepną na ekran anestezjologiczny o wymiarach 150 x 240cmwykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O - 1 szt. 2. Serweta 3-warstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O – 2 szt. 3. Serweta 3-warstwowa z taśmą lepną 175x175cm, wykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O – 1szt. 4. Silikonowy, jałowy, pięciowarstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek pooperacyjny z pianki poliuretanowej,może pozostawać na ranie do 7 dni. Składający się z warstw - warstwa wewnętrzna opatrunku zbudowana w systemie Safetac lub równoważny; warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności; warstwa rozpraszająca wysięk na całość wkładki chłonnej; warstwa poliakrylowa, utrzymująca wysięk ; warstwa zewnętrzna – przeźroczysta, wodoodporna folia poliuretanowa umożliwiająca odparowanie nadmiernej ilości wysięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, opatrunek o wymiarze 10x15 cm – 1 szt. 5. Organizator przewodów typu velcro 2,5x15cm– 1 szt. 6. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 1 szt. 7. Kieszeń foliowa jednokomorowa z taśmą lepną 40x35cm -1 szt. 8. Osłona foliowa na uchwyt do lampy – 2 szt. 9. Kompres gazowy 7,5x7,5cm, 17N, 12W, znacznik RTG – 40szt. 10. Kompres gazowy 10x10cm, 17N, 16W, znacznik RTG – 10szt. 11. Tupferki z nitką RTG, 24N, umieszczone w papierowym pudełku z przegrodami ułatwiającymi wyjmowanie – 10szt 12. Dren łączący do ssaka PVC 25Ch 3,5m F/F – 1 szt. 13. Ostrze 11 – 2 szt. 14. Ostrze 23 – 1 szt. 15. Strzykawka 20 ml 2 częściowa– 1 szt. 16. Strzykawka 10 ml 2 częściowa– 1 szt. 17. Wosk kostny – 1szt. 18. Igła 18G 38mm, różowa -1szt. 19. Osłona na stolik Mayo wzmocniony z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm, wymiar całkowity 79cm x 145cm - 1 szt. 20. Ręcznik chłonny do rąk 18x25cm – 2szt. 21. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni, służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze 150x240 cm i gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 50 mikronów– 1 szt. 22. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; Rozmiar XLL – 2 szt. 23. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; Rozmiar L – 1 szt. | 600 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa szyjnego. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie,w opakowaniu zawarta etykieta z opisem zestawu, 3 naklejkami z kodem kreskowym, nr lot oraz datą przydatności, zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne: 1. 1. Serweta 3 warstwowa z taśmą lepną na ekran anestezjologiczny o wymiarach 150 x 240cmwykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O - 1 szt. 2. Serweta 3-warstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O – 3 szt. 3. Serweta 3-warstwowa z taśmą lepną 175x175cm, wykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O – 1szt. 4. Osłona na stół narzędziowy o wymiarze 150x210cm z warstwą chłonną 75x210cm, serweta o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 55mikronów – 1szt. 5. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. 6. Kieszeń foliowa jednokomorowa z taśmą lepną 40x35cm -1 szt. 7. Osłona foliowa na uchwyt do lampy – 2 szt. 8. Opatrunek chłonny włókninowy 9x10cm – 1szt. 9. Kompres gazowy 7,5x7,5cm, 17N, 12W, znacznik RTG – 20szt. 10. Kompres gazowy 10x10cm, 17N, 16W, znacznik RTG – 10szt. 11. Tupferki z nitką RTG, 24N, umieszczone w papierowym pudełku z przegrodami ułatwiającymi wyjmowanie – 10szt 12. Dren łączący do ssaka PVC 30Ch 3m F/F – 1 szt. 13. Ostrze 11 – 1 szt. 14. Ostrze 23 – 1 szt. 15. Strzykawka 20 ml 2 częściowa– 2 szt. 16. Wosk kostny – 1szt. 17. Igła 18G 40mm, różowa -1szt. 18. Osłona na stolik Mayo wzmocniony z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm, wymiar całkowity 79cm x 145cm - 1 szt. 19. Ręcznik chłonny do rąk 18x25cm – 2szt. 20. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni, służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze 150x240 cm i gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 50 mikronów– 1 szt. 21. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; Rozmiar XLL – 2 szt. 22. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; Rozmiar L – 1 szt. | 200 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw uniwersalny 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm 1 fartuch chirurgiczny Standard M-L, zielony 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego-włókninapolipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 75 g/m2 2 fartuchy chirurgiczne Standard XL, zielone 1 pętla naczyniowa Maxi, żółta, 47 cm 1 jednorazowe ostrze do skalpela nr 18 2 osłony foliowe na uchwyt lampy operacyjnej 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm 1 elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, długość kabla 3,2m 1 opatrunek na ranę pooperacyjną 10 x 20 cm 20 kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N 10 kompresy gazowe z nitką RTG 10 x 10 cm, 12W 17N 10tupfery z nitką RTG zbite/preparacyjnerozm. 4 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm 2-warstwowa 1 serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm Fartuch standard z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. | 5760 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji ramienia. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie,w opakowaniu zawarta etykieta z opisem zestawu, 3 naklejkami z kodem kreskowym, nr lot oraz datą przydatności, zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne: 1. Obłożenie chirurgiczne wzmocnione 150x200 cm 4-warstwowe(z dodatkową warstwą chłonną 50g/m2), z wycięciem U o wymiarach 7x65cm, o gramaturze30g/m2, PE-film 15 mikronów oraz warstwy komfortowej12g/ m2.Odporność na przenikanie płynów min.150 cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/morko 301/265 kPa– 1 szt. 2. Serweta operacyjna wzmocniona z taśma lepną 175x240 cm, 4-warstwowa (z dodatkową warstwą chłonną 50g/m2)o gramaturze 23g/m2, PE-film 50 mikronów oraz warstwy komfortowej12g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 130g/m2, Odporność na przenikanie płynów min.200 cmH2O, odporność na rozdarcie na sucho/morko 188/134 kPa – 2 szt. 3. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. 4. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. 5. Osłona na ramię C 116x183 cm wykonana z mocnej folii – 1 szt. 6. Ostrze chirurgiczne nr 10, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 7. Ostrze chirurgiczne nr 18, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 8. Miska niebieska 500 ml z podziałką - 1 szt. 9. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 10. Kompres gazowy 7,5x7,5cm, 17N, 12W, znacznik RTG – 30szt. 11. Kompres gazowy 10x10cm, 17N, 16W, znacznik RTG – 15szt. 12. Butelka Redona 200 ml PVC, T123 cm - 1 szt. 13. Dren redona 12 Ch 50cm/14cm, znacznik rtg PVC – 1 szt. 14. Osłona na manipulator lampy operacyjnej – 2szt. 15. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320cm – 1 szt. 16. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; Rozmiar L- 1 szt, XL – 2 szt. 17. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni– służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze 150x240 cm i gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 50 mikronów– 1 szt. | 300 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji przedramienia. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie,w opakowaniu zawarta etykieta z opisem zestawu, 3 naklejkami z kodem kreskowym, nr lot oraz datą przydatności, zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne: 1. Serweta z taśmą lepną na ekran anestezjologiczny o wymiarach 150 x 240cmwykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2,PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O - 1 szt. 2. Serweta 3-warstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O – 2 szt. 3. Serweta 3-warstwowa z taśmą lepną 175x175cm, wykonana z włókniny o gramaturze 23 g/m2, PE-film 40 mikronów, oraz warstwy komfortowej o gramaturze 12g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 203cm H2O – 1szt. 4. Osłona na stół narzędziowy wzmocniona 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm o gramaturze włóknina chłonna 40g/m2oraz folia PE 75 mikronów – 1 szt. 5. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320cm – 1 szt. 6. Kompres gazowy 7,5x7,5cm, 17N, 12W, znacznik RTG – 20szt. 7. Kompres gazowy 10x10cm, 17N, 16W, znacznik RTG – 5szt. 8. Podkład syntetyczny pod gips 15cm, 3m – 1szt 9. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 1 szt. 10. Ostrze chirurgiczne nr 10, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 11. Ostrze chirurgiczne nr 18, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 12. Torebka papierowa – 1szt. 13. Osłona na ramię C 116x183 cm wykonana z mocnej folii – 1 szt. 14. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; Rozmiar XL – 3 szt. 15. Serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona na całej powierzchni– służąca jako zawinięcie zestawu, o wymiarze 150x190 cm i gramaturze 30g/m2 oraz folii PE 50 mikronów– 1 szt. | 900 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu – 1szt 2. Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. 3. Organizator przewodów na rzep typu velcro – 2,5 cm x30 cm– 1 szt. 4. Serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na prącie min. 5cm x 7cm,dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75% 5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 50,47cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. 6. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, endoskopowy - wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły całkowicie zabezpieczają plecy operującego, wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS ogramaturze 35 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE / włóknina PES) o gramaturze 40 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu Rozmiar – XL – 1 szt. 7. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt. 8. Zestaw do irygacji do cystoskopii (podwójny, silikonowa końcówka) 1 szt. 9. strzykawka 20 ml 10. miska 150 ml 11.gaziki 7,5x7,5- 10 szt. 12. kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24 cm 13. worek do zbiórki moczu 2000ml, T90 cm, z zaworem 14. kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 19 cm Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 900 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do portu naczyniowego Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795 lub równoważne. 1) Serweta operacyjna 3 warstwowa 240x150cm z taśmą lepną, serweta o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 40mikronów oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2. odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 91/74 kPa, odporność na przenikanie płynu: 203cm H2O– 1 szt. 2) Serweta operacyjna 3 warstwowa 75x90cm z taśmą lepną, serweta o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 40mikronów oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2. odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 91/74 kPa, odporność na przenikanie płynu: 203cm H2O– 2 szt. 3) Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 100x150cm, 2 warstwy na całej powierzchni, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm -1szt 5) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 75cm-85 cm z gumką – 1szt 6) Osłona foliowa na głowicę USG 12,7x150cm z paskami mocującymi – 1szt 7) Torba papierowa * 14x25cm * albo 12,5 x 5 x 25,7 cm – 1szt 8) Ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) – 1szt 9) Strzykawka 20ml L/S – 1szt 10) Strzykawka 5ml L/S – 1szt 11) Strzykawka 10ml L/S – 1szt 12) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 13) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 14) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 15) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 16) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 17) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, * widoczna metka producenta fartucha * albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 18) Serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. 19) 1 szt. osłony na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 280 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do zakładania rozrusznika serca Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795 lub równoważne. 1) Obłożenie chirurgiczne 200x280cm przyklejanym otworem o średnicy 15cm, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1szt 2) * Papier krepowy 45x45cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu 45 x 45 cm – 1szt 3) Folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm – 1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm -1szt 5) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 140cm z gumką, folia PE o gramaturze 30mikronów – 35 mikronów – 1szt 6) Torba papierowa 14x1525cm - 1szt 7) * Pojemnik z polipropylenu o pojemności 30ml, niebieski * albo Zamawiający dopuszcza pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebieski – 1szt 8) Ostrze chirurgiczne nr 18 CS – 1szt 9) Strzykawka 20ml L/S – 1szt 10) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 11) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 12) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 13) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 14) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 15) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, * widoczna metka producenta fartucha * albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 16) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 550 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do wymiany rozrusznika serca Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795 lub równoważne. 1) Obłożenie chirurgiczne 200x280cm przyklejanym otworem o średnicy 15cm, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1szt 2) * Papier krepowy 45x45cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu 45 x 45 cm – 1szt 3) Folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm – 1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm -1szt 5) Torba papierowa 14x1525cm - 1szt 6) * Pojemnik z polipropylenu o pojemności 30ml, niebieski * alb Zamawiający dopuszcza pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebieski – 1szt 7) Ostrze chirurgiczne nr 18 CS – 1szt 8) Strzykawka 20ml L/S – 1szt 9) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 10) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 11) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 12) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 13) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 14) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, * widoczna metka producenta fartucha * albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 15) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 300 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do kardioablacji Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795 lub równoważne. 1) * Obłożenie chirurgiczne do wkłucia zewnątrzoponowego o wymiarach 75x80cm z przyklejanym otworem 6x15cm, w narożnikach taśma lepna do lepszego utrzymania obłożenia w danej pozycji, wymagania: włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 27,5 mikronów, odporność na przenikanie płynów >100cmH2O * albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z włókniny 30g/m2 oraz folii PE 30g/m2, reszta parametrów zgodnie z wymaganiami – 1szt 2) Serweta operacyjna na krocze z taśmą samoprzylepną o wymiarach 18x40cm– 1szt 3) Obłożenie chirurgiczne do angiografii 240x320cm z dwoma otworami o wymiarach 6x9cm,obłożenie składa się z foliiPE o gramaturze 50 mikronów, wzmocnienia wyk. z włókniny o wymiarach 90x110cm i gramaturze 50g/m2,boki obłożenia to folia transparentna po obydwu bokach 70x320cm o gramaturze PE55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 194cmH2O – 1szt 4) Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 1szt 5) Serweta operacyjna 75x90cm dwuwarstwowa – 1szt 6) Miska nerkowa o pojemności 700ml -800ml– 1szt 7) Strzykawka 20 ml L/S 2-częściowa – 1szt 8) Strzykawka 5ml L/S – 1szt 9) Strzykawka 10ml 2-częściowa – 1szt 10) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 11) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 12) Probówka 13ml 100x16mm z korkiem i podziałką – 1szt 13) Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 23 – 1szt 14) * Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 3,5x3,5cm długość 15cm niebieski * albo Zamawiający dopuszcza aplikator 5 x 5 cm, długość 16cm, niebieski – 1szt 15) Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego niebieskie o długości 24,7cm +/- 2 cm -1szt 16) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 30szt 17) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 75cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt 18) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 90cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt 19) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, z dodatkowymi wstawkami zabezpieczającymi ręce i przód operatora, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 20) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 44g/m2, z dodatkowymi wstawkami zabezpieczającymi ręce i przód operatora, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 150cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro) 269/250 Kpa. Rozmiar L – 1szt 21) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. * albo zamawiający dopuszcza Zestaw wykonany z wysokiej jakości laminatu dwuwarstwowego BIFLEX o składzie 1. chusta angiograficzna o wymiarach 210x300cm (tolerancja +/- 10cm) z dwoma otworami o średnicy 10cm na wysokości pachwin, z folią przylepną nie wystającą poza otwór, z warstwą absorbującą płyny o wymiarach min 80cmx160cm i przezroczystą krawędzią z jednej strony – 1 szt. 2. chusta o wymiarach 75cmx75cm, z taśmą samoprzylepną na jednej krawędzi, z otworem max. 10cm – 1 szt. 3. chusta o wymiarach 75cmx100cm – 1 szt. 4. chusta absorbująca 60cmx60cm z wysoką absorpcją płynów, dolna warstwa nieprzepuszczalna – 1 szt. 5. fartuch rozmiar L, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 6. fartuch rozmiar XL, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 7. kompresy 10cmx10cm – 30 szt. 8. miska nerkowata 700ml – 1 szt. 9. skalpel – 1 szt. 10. kleszczyki metalowe – 2 szt. 11. osłona foliowa z gumką min. 65x75cm czepek – 1 szt. 12. osłona foliowa worek z gumką 80cmx95cm (tolerancja +/- 5cm) – 1 szt. 13. strzykawka 10ml LS – 2 szt. 14. strzykawka 20ml LS – 2 szt. 15. strzykawka 5ml LS – 1 szt. 16. serweta na krocze 35cmx40cm, wykonana z miękkiego materiału – 1 szt. 17. chusta dwuwarstwowa na stolik o wymiarach 150cmx190cm – 1 szt. 18. lizak do mycia pola operacyjnego 2 szt. 19. etykieta z datą ważności i nr serii – 2 szt. 20. Igła injekcyjna 18G 1,2x40mm – 2 szt. 21. Igła injekcyjna 22G 0,7x40mm – 1 szt. 22.Probówka ACT z trzema reagentami krzepnięcia ( celit, kaolin, kryształki szkła). Zestaw spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 lub równoważne *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 950 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do angiografii - Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej i 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną. o składzie Ubranie operacyjny rozmiar L (spodnie + bluza krótki rękaw) 1 szt Ubranie operacyjny rozmiar M 1 szt (spodnie + bluza krótki rękaw) * Ręcznik papierowy 57 x 37 cm * albo Zamawiający dopuszcza ręcznik włókninowy 30 x 30 cm 2 szt Fartuch rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, 1 szt Fartuch rozmiar XL wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, * rękaw typu reglan * albo Zamawiający dopuszcza fartuch z rękawem tradycyjnym, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, 1 szt Powłoka ochronna 120 x 120 cm typu czepek 1 szt Powłoka ochronna 160 x 30 cm typu torba, elastyczna krawędź na dłuższym boku 1 szt Kleszczyki Mosquito proste, metalowe dł. 13cm +/-1cm 1 szt Kompres 10 x10 cm, 8 warstw 50 szt Strzykawka 10 ml, Luer Slip 2 szt Strzykawka 20 ml, Luer Slip 2 szt Strzykawka 2 ml, Luer Slip 2 szt Strzykawka 5 ml, Luer Slip 2 szt Igła 0,80 x 50 mm, 21G 1 szt Skalpel Fig. 11 1 szt Kleszczyki do chusty, czerwone 1 szt Miska 250 ml, niebieska nietransparentna z miarką 1 szt Miska 500 ml, przezroczysta 1 szt Miska 1000 ml, przezroczysta 1 szt Podkład pod pacjenta 40x 60 cm 1 szt Chusta angiograficzna 350 x 239 cm z dwoma otworami o śr. 12cm z przezroczystą klejącą folią wchodzącą w światło otworu (sam otwór śr. 7cm), wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 80x120cm, z prawej strony od pacjenta przezroczysty panel o wym. 67x350cm. 1 szt Chusta 2-warstwowa wym. 150 x 200 cm 1 szt Torebka na płyny przezroczysta 1 komora wym. 40 x 30-35 cm 1 szt * Chusta 2- warstwowa wym. 140 x 150 cm (owinięcie zestawu) * albo Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową z papierową wstawką Tyvek * albo Zamawiający dopuszcza chustę 2 warstwową o wymiarach 150 x 190 cm w ramach owinięcia zestawu, zamiast 140 x 150 cm - 1 szt * lub zamawiający dopuszcza Sterylny zestaw do angiografii zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795 lub równoważne. 1) Obłożenie chirurgiczne do angiografii 240x320cm z dwoma otworami o wymiarach 6x9cm, obłożenie składa się z folii PE o gramaturze 50 mikronów, wzmocnienia wyk. z włókniny o wymiarach 90x110cm i gramaturze 50g/m2, boki obłożenia to folia transparentna po obydwu bokach 70x320cm o gramaturze PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 194cmH2O – 1szt 2) Serweta operacyjna 150x175cm -1szt 3) Podkład chłonny o wymiarach 60x90cm –1szt 4) Miska z polipropylenu z podziałką o pojemności 250ml, niebieska – 1szt 5) Miska z polipropylenu z podziałką o pojemności 500ml, przezroczysta – 1szt 6) Miska z polipropylenu z podziałką o pojemności 1000ml, przezroczysta – 1szt 7) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 90cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt 8) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 50szt 9) Torba papierowa 15x33cm – 1szt 10) Transfer spike vented FLL – 1szt 11) Strzykawka 20 ml L/S 2-częściowa – 2szt 12) Strzykawka 5ml L/S – 1szt 13) Strzykawka 10ml 2-częściowa – 2szt 14) Strzykawka 5ml L/S – 1szt 15) Strzykawka 2ml 2-częściowa LS – 1szt 16) Igła iniekcyjna 21G 50mm – 1szt 17) Kleszczyki blokowane plastikowe o długości 14cm, niebieskie – 1szt 18) Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego niebieskie o długości 24,7cm -1szt 19) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XLL – 1szt 20) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 21) Ręcznik chłonny 18x25cm – 2szt 22) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. 23) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 140cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 360 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE47g/m2,w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej typu Sontara o gramaturze 68g/m2,obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej,fartuch posiada kontrafałdy w części przedniej ,rozmair XL * albo Zamawiający dopuszcza fartuch urologiczny wykonany w górnej części fartucha i rękawach z włókniny typu spunlace 68g/m2, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości 50μm. Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej, rozmiar XL. * albo Zamawiający dopuszcza pełnobarierowy sterylny fartuch urologiczny, posiada w części przedniej kontrafałdy, chroniące tułów i nogi, gwarantujący zabezpieczenie operatora przed przenikaniem płynów w pozycji siedzącej, plecy fartucha w kształcie „V”. Plecy i rękawy fartucha wykonane z włókniny SMMMS, w przypadku rękawów dodatkowo wzmocnione bilaminatem (folia polietylenowa z polipropylenem Spunbond), o łącznej gramaturze min. 75 g/m2. Przód fartucha wykonany z folii polietylenowej o gramaturze min. 50 g/m2. Rękawy zakończone dzianinowymi mankietami. Odporność fartucha na przenikanie wody w częściach wzmocnionych min. 170 cmH20. Dostępny w co najmniej 2 rozmiarach o dł. 130 i 150 cm- XL oraz XLL. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 192 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Folie kompatybilne z mikroskopem operacyjnym posiadanym przez zamawiającego wyposażonym w tubus uchylny, most "face to face, podgląd asystencki, kamera 3. Niebieska powłoka zapobiegająca refleksom. Elastyczny materiał redukujący szelest i zapobiegający uszkodzeniu folii. Folie kompatybilne z automatycznym systemem zasysania folii przez statyw mikroskopu operacyjnego. Folie kompatybilne z soczewką ochronną obiektywu głównego.Folie o wymiarach 117x305cm | 720 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do porodu 1 serweta 2-warstwowa min. 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu) 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm * 1 ręcznik 30 cm x 20 cm (+/-5 cm) * albo Zamawiający dopuszcza ręczniki 30cm x 30cm 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm (+/-2 cm) 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90-100 cm 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm (+/-2 cm) z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE. Serweta stanowiąca owinięcie zestawu i serweta pod pacjentkę wykonane z laminatu 2-warstwowego z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 48 g/m2, połączonych w technice współwytłaczania. Serweta pod pacjentkę posiada zakładkę o szerokości min. 20cm, z czytelnymi piktogramami dłoni lewej i prawej, która umożliwia aseptyczną aplikację oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów o pojemności 3500 ml z podziałką. W górnej części torby jest sztywnik posiadający na końcach dodatkowe wzmocnienia w postaci taśm samoprzylepnych. Torba wykonana z folii polietylenowej o grubości min. 80 µm. Rozmiar torby 56x58cm (+/-2 cm) Serweta dla noworodka wykonana z miękkiej białej włókniny typu spunlace. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 lub równoważne dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Serweta pod pacjenta o wymiarach 75 x 100 (+/-2 cm) cm z workiem do zbiórki płynów .Serweta pod pacjenta 75x100 (+/- 2 cm) wykonana z materiału 2-warstwowego, gramatura 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H20, wytrzymałość na wypychanie – na sucho / na sucho min 175/185 kPa. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. Serweta posiada torbę z folii (LDPE) do zbiórki płynów w kształcie trójkąta wyposażoną w sztywnik i podziałkę (58 ±1 x 56± 1cm, o pojemności 3500ml, ze skalą). Serweta posiada zakładkę o szerokości min. 18 cm ułatwiającą prawidłową aplikację. Serwety pakowanie w opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania EN13795 lub równoważne dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, mniej krytyczna i krytyczna powierzchnia wyrobu. | 1300 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do ginekologii / cystoskopii.1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm (+/- 2 cm) 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm (+/- 2 cm) 1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm (+/- 2 cm) z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H20, wytrzymałość na wypychanie – na sucho / na sucho min 175/185 kPa. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważne. Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | 1200 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw laryngologiczny uniwersalny 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 50 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2, 1 fartuch chirurgiczny SMMS Standard z dwoma ręcznikami w owinięciu z papieru krepowego, gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 37 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 160/142 kPa rozmiar 130 cm z 2 ręcznikami celulozowymi, na paku 2 fartuchy SMMS Standard o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa, rozmiar 150cm, XL 1 serweta na stolik Mayo Standard 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu 2- warstwowego- włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2 1 osłona na kamerę składana rewersowo 13x250cm 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 2 organizer przewodów wiązany z taśmą lepną 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm jednokomorowa 1 dren łączący Ch.25 200cm 1 ostrze do skalpela jednorazowego użytku nr 10 1 strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20ml 1 strzykawka 5ml 2-częściowa Luer 1 igła 20G 0,70 x 40 mm 10 tupferów gazowych z elementem RTG rozm. 4 15 kompresów gazowych z nitką RTG 12-warstwowe 10 x 10 cm 5 kompresy gazowe z nitką RTG 10 x 20 cm, 12W 17N 10 kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N 10 tupferów zbite/preparacyjne rozmiar 3 10 tupfery z nitką RTG zbite/preparacyjne rozmiar 4 5 tupferów gazowych z elementem RTG rozm. 6 2 serwety nieprzylepne 2-warstwowa 75 x 90 cm 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa 1 serweta z otworem 2-warstwowa 225 x 240 cm Ø 12cm Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. | 720 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do podniebienia 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 50 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2, 1 fartuch chirurgiczny Spunlaced 150 cm, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, owinięty w papier krepowy z 2 ręcznikami, pod pierwszą warstwą 1 miska niebieska 250 ml 15 tupferów gazowych rozmiar 4 1 zacisk 19 cm 20 tupfer z gazy opatrunkowe RTG rozm. 4 1 ostrze do skalpela jednorazowego użytku nr 10 1 strzykawka 5ml 2-częściowa Luer 1 osłona na kamerę składana rewersowo 13 x 250 cm 1 igła punkcyjna 0,9 x 90 mm, 20 G 1 serweta samoprzylepna 50 x 50 cm 2-warstwowa 1 serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 2-warstwowa gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa | 400 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do krtani 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, 1 x fartuchy chirurgiczny 130 cm Standard SMMS (z 2 ręcznikami w papierze krepowym), na paku, o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 37 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 160/142 kPa, rozmiar L (130cm). 1 x dren o długości 200 cm, 25CH/8,33 mm 1 x żel 11 ml 1 x strzykawka 20 ml, luer 2 częściowa 1 x igła 22G ,0,70 x 40mm 1 x kieszeń jednokomorowa 43 x 38 cm 5 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 12 warstw z RTG 1 x taśma typu rzep 2 x 23-25 cm 1 x taśma przylepna 9-10 x 50 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 240 cm x 150 cm 1 x serweta przylepna 150 x 200 z otworem przylepnym o średnicy 12 cm 2 x 75x90 cm nieprzylepne 2 warstwowe Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 107 g/m2 (+/-0,5 g/m2). ), Odporność na przenikanie cieczy 174 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 283/273 kPa w strefie krytycznej. | 72 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do migdałków 1 fartuch chirurgiczny SMMS z dwoma ręcznikami, o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 37 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 160/142 kPa, rozmiar L (130 cm), owinięty w papier krepowy z 2 ręcznikami, na paku 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2 1 fartuch chirurgiczny Standard SMMS 150 cm, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, w paku 1 organizator przewodów typu Velcro, 2,5 x 20/24cm 1 organizer przewodów wiązany z taśmą lepną 1 taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm 1 dren łączący Ch.25 200 cm 20tupferów gazowych z elementem RTG rozm. 4 jajko 10 kompresów gazowych z nitką RTG 12-warstwowe 7,5 x 7,5 cm 2 kompresy gazowe z nitką RTG 12-warstwowe 10 x 10 cm 2 tupferyroz. 6 z RTG 10 tupferów gazowych z zbite/preparacyjne RTG rozm. 4) 1 cewnik do odsysania rozm. 12 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, jednokomorowa 1 serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm 1 serweta z otworem 2-warstwowa 225 x 240 cm Ø 12cm 2 serweta 2 warstwowa 75 x 90 cm, nieprzylepna Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. | 600 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylny miękki, biały kocyk dla niemowląt, o rozmiarze 77x77 cm, wykonany z włókiny wiskozowo – poliestrowej o gramaturze 71g/m2, pakowany pojedynczo w karton po 180 szt. * albo Zamawiający dopuszcza serwetki chłonne dla noworodków w rozmiarze 75x80cm wykonane z włókniny typu spulnace 80g/m2, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 1500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie indentyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Rzep do stabilizacji kabli z nitką RTG wymiary 2,5 x 14 cm | 1000 |  |  |  |  |  |

Wymagania :

* zespolenia serwet wchodzących w skład obłożeń wykonanych, w skład których wchodzi folia PE powinno zapewniać ciągłość barierowości na całej powierzchni obłożenia ,w związku z tym wyklucza się możliwość zespalania serwet przy pomocy np. zgrzewu termicznego

*na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet  powinny znajdować się min.2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego i identyfikacja danego wyboru.

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Formularz podpisany elektronicznie