Lublin, dnia 19.04.2023 r.

SZP.26.2.61.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:  Dostawa pojemników pustych: 200-400 ml.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu                     o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki w których dren ma długość 76cm +/- 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  pojemniki w których dren ma długość 76cm +/- 5%. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w zakresie załącznika nr 3 do SWZ.

Załącznik nr 3 do SWZ pkt 1

było:

Pojemniki puste z PCV jałowe, niepirogenne, nietoksyczne o danej pojemności ± 10%,

z drenem ok. 40 cm.

jest:

Pojemniki puste z PCV jałowe, niepirogenne, nietoksyczne o danej pojemności ± 10%,

z drenem ok. 40 cm- 75 cm (+/- 5%).

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.