## Załącznik nr 11 do SWZ

**Wykaz urządzeń**

**Urządzenia będące w posiadaniu Zamawiającego**

 **1. Instalacja osuszania sprężonego gazu:**

 - wydajność sprężarki 150 m3,

 - ciśnienie robocze 25 MPa.

 **2. Magazyn sprężonego gazu:**

- całkowita pojemność gazowa 300 m3,

 - ciśnienie robocze 25 MPa,

  **3. Kontenerowa zabudowa urządzeń:**

 **4. Słupki wolnego tankowania:**

- 5 sztuk słupków wolnego tankowania.