**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Usługa przygotowania projektu, dostawy, wykonania oraz montażu systemu kamer w Ciepłowni Dojazdowa w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.**

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz dostawa, wykonanie
i montaż systemu monitoringu na terenie Ciepłowni ul. Dojazdowa 22, Elbląg.
2. Wykaz elementów przedmiotu zamówienia:
3. wykonanie projektu systemu monitoringu na terenie i wewnątrz budynku Ciepłowni Dojazdowa,
4. wykonanie projektu tras kablowych,
5. wykonanie okablowania wynikającego z projektu,
6. dostawa i montaż 21 kamer firmy BCS,
7. dostawa i montaż rejestratora firmy BCS Point min 10 TB,
8. montaż systemu na obecnej infrastrukturze oraz dostawa i montaż dodatkowej, wynikającej z zaproponowanego projektu,
9. konfiguracja systemu monitoringu.
10. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie kamer i rejestratora wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami, wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.

Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie systemu, gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań.

1. Dostawa realizowana będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7.00 do 14.00,
w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, na adres ul. Dojazdowa 22, 82-300 Elbląg.
2. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej, o planowanej dacie rozpoczęcia prac, a także o przewidywanym terminie ich zakończenia.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, jednak **nie później niż do dnia** **14.08.2024 r.** Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy i zamontuje system monitoringu oraz przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego.
4. Odebranie prac zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji przez okres 24 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia, obejmujący wszystkie dostarczone elementy zamówienia.
6. Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, płatnej/płatnego w terminie 30 dni od daty doręczenia dokumentu księgowego do siedziby Zamawiającego.