** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

 **Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: clchp@centrumpluc.com.pl [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

 Łódź, dnia 08.10.2021 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/21-1/21

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia raka płuca do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi*

***Znak sprawy: 21/ZP/TP/21***

WZZOZCLChPłiR w Łodzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące zapisów treści SWZ w/w postępowania.

**Pytanie 1 Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dopuszcza się trzy naprawy gwarancyjne (będące m.in. konsekwencją wady produkcyjnej tkwiącej w przedmiocie umowy) tego samego istotnego elementu/modułu w okresie gwarancji. W przypadku czwartej i kolejnej naprawy gwarancyjnej – urządzenie, bądź dany podzespołu/modułu zostanie wymienione na nowe, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od daty czwartego zgłoszenia. Wszelkie ryzyko i koszty transportu nowego sprzętu/podzespołu ponosi Wykonawca. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy w § 3 ust. 5 i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2 Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku zaistnienia awarii sprzętu czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 96 godzin od chwili pisemnego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy, za pośrednictwem fax-u za potwierdzeniem transmisji danych lub drogą e-mailową za potwierdzeniem odbioru. Czas reakcji serwisu to czas, w którym Wykonawca od momentu powiadomienia o usterce sprzętu przyjedzie do siedziby Zamawiającego w celu jej zdiagnozowania, bądź w przypadku zaistnienia przesłanek od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy)”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 3 ust. 6 umowy, który otrzymuje brzmienie:

*„§ 3 GWARANCJA*

6. *W przypadku zaistnienia awarii sprzętu czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 96 godzin od chwili pisemnego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy, za pośrednictwem fax-u za potwierdzeniem transmisji danych lub drogą e-mailową za potwierdzeniem odbioru. Czas reakcji serwisu to czas, w którym Wykonawca od momentu powiadomienia o usterce sprzętu przyjedzie do siedziby Zamawiającego w celu jej zdiagnozowania, bądź w przypadku zaistnienia przesłanek od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt i ryzyko Wykonawcy)”*

**Pytanie 3 Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych i będzie liczona od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy), a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy)”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, ze dokonuje modyfikacji zapisów § 3 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych i będzie liczona od chwili przyjazdu serwisu Wykonawcy do uszkodzonego sprzętu.

W przypadku zaistnienia konieczności naprawy przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Przekazanie przedmiotu umowy do naprawy w okresie gwarancji odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczonego sprzętu, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt i ryzyko Wykonawcy).

**Pytanie 4 Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Podczas naprawy przedmiotu umowy w ramach uprawnień wynikających z gwarancji, termin gwarancji zostaje wydłużony o czas naprawy urządzenia, o ile postój trwał dłużej niż 7 dni roboczych”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy w § 3 ust. 8 i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5 Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 12**

Wnioskujemy o odstąpienie od poniższego wymogu, gdyż nie koresponduje z charakterem przedmiotu w pakiecie nr 1

„Wykonawca oświadcza, że sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad uniemożliwiających serwis pogwarancyjny, w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny podmiot niż Wykonawca. W przypadku, gdy sprzęt posiada blokady w postaci kodów serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bezterminowo ważnych kodów serwisowych w dniu odbioru sprzętu. W przypadku braku możliwości technicznych wygenerowania bezterminowych kodów serwisowych do zaoferowanego sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć kody serwisowe na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania (pod rygorem zapłaty kary umownej za zwłokę w kwocie 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki) lub regularnie aktualizować kody serwisowe, przez cały okres eksploatacji sprzętu u Zamawiającego i ponosić wszelkie związane z tym koszty”.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów § 3 ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

*„§ 3 GWARANCJA*

12. *Wykonawca oświadcza, że sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad uniemożliwiających serwis pogwarancyjny, w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny podmiot niż Wykonawca.*

*W przypadku, gdy sprzęt posiada blokady w postaci kodów serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bezterminowo ważnych kodów serwisowych w dniu odbioru sprzętu. W przypadku braku możliwości technicznych wygenerowania bezterminowych kodów serwisowych do zaoferowanego sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć kody serwisowe na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania (pod rygorem zapłaty kary umownej za zwłokę w kwocie 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki) lub regularnie aktualizować kody serwisowe, przez cały okres eksploatacji sprzętu u Zamawiającego i ponosić wszelkie związane z tym koszty. – jeżeli dotyczy”*

**Pytanie 6 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w wysokości 7% wartości danej części, w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy z powodu okoliczności za które ponosi Wykonawca odpowiedzialność

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. a), który otrzymuje brzmienie:

*„§ 7 KARY UMOWNE*

*Strony ustanawiają kary umowne:*

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną:*
2. *w wysokości 10% wartości brutto danej części określonej w § 5 ust. 1, w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy z powodu okoliczności za które ponosi Wykonawca odpowiedzialność;”*

**Pytanie 7 Dotyczy zapisów** **umowy § 7 ust. 1b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w wysokości 0,3% wartości danej części w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. b), który otrzymuje brzmienie:

*„§ 7 KARY UMOWNE*

*Strony ustanawiają kary umowne:*

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną:*
2. *w wysokości 0,3% wartości brutto danej części określonej 2 § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;*

**Pytanie 8 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, wysokości 0,1% wartości danej części, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. c), który otrzymuje brzmienie:

*„§ 7 KARY UMOWNE*

*Strony ustanawiają kary umowne:*

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną:*
2. *wysokości 0,1% wartości brutto danej części określonej w § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;*

**Pytanie 9 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w wysokości 0,1% wartości danej części, określonego w § 1 ust. 2 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 6 umowy , za każda rozpoczętą godzinę zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. d), który otrzymuje brzmienie:

*„§ 7 KARY UMOWNE*

*Strony ustanawiają kary umowne:*

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną:*
2. *w wysokości 0,1% wartości brutto danej części określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 6 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;”*

**Pytanie 10 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1e**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w wysokości 0,1% wartości danej części w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 5 umowy, za każdy dzień zwłoki;”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. e), który otrzymuje brzmienie:

*„§ 7 KARY UMOWNE*

*Strony ustanawiają kary umowne:*

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną:*
2. *w wysokości 0,1% wartości brutto danej części określonej w § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 5 umowy, za każdy dzień zwłoki;”*

**Pytanie 11 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1f**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w wysokości 7% wartości danej części określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn określonych w § 8 ust. 2)”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. f), który otrzymuje brzmienie:

*„§ 7 KARY UMOWNE*

*Strony ustanawiają kary umowne:*

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną:*
2. *w wysokości 10% wartości brutto danej części określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn określonych w § 8 ust. 2);”*

**Pytanie 12 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1g**

„…, za nie dokonanie przeglądu sprzętu w okresie gwarancji, o którym mowa w §3 ust. 3 lub ust. 4) niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną za niedokonany przegląd sprzętu w wysokości 0,1% wartości danej części”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów § 7 ust. 1 lit. g), który otrzymuje brzmienie:

*„§ 7 KARY UMOWNE*

*Strony ustanawiają kary umowne:*

1. *W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną:*
2. *za nie dokonanie przeglądu sprzętu w okresie gwarancji, o którym mowa w §3 ust. 3 lub ust. 4) niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną za niedokonany przegląd sprzętu w wysokości 0,1% wartości brutto danej części określonej w § 5 ust. 1.”*

**Pytanie 13**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacji?

**Odpowiedź:** Pytanie Wykonawcy nie dotyczy treści SWZ. Informacja o likwidacji jest ogólnodostępna w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Pytanie 14 Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §3 Gwarancja, ust. 12**

Kody serwisowe i inne zabezpieczenia informatyczne służą zapewnieniu, by czynności serwisowe (naprawcze, przeglądowe, konserwacyjne, kalibracyjne itd.) były prowadzone wyłącznie przez inżynierów serwisu biomedycznego posiadających odpowiednią i aktualną wiedzę, przeszkolenie i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju czynnościach, tym samym dając rękojmię bezpiecznego użytkowania urządzenia medycznego przez personel Zamawiającego i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Kody serwisowe stanowią przedmiot własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskiego) producenta urządzenia medycznego. Producenci, ani tym bardziej wykonawcy, nie mogą w sensie fizycznym “pozbawić urządzenia blokad”, gdyż oznaczałoby to ingerencję w oprogramowanie wbudowane w urządzenie medyczne o trudnych do przewidzenia skutkach. Mogą natomiast udzielić licencji do używania kodów serwisowych, które umożliwiają dostęp do opcji serwisowych na różnych poziomach serwisu.

 Zamawiający wprowadzając wymóg „wszelkich blokad uniemożliwiających serwis pogwarancyjny, w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny podmiot niż Wykonawca”, może wpłynąć na modyfikację oprogramowania w urządzeniu o trudnych do przewidzenia skutkach dla bezpiecznego użytkowania sprzętu medycznego (doświadczalnego), za który producent (Wykonawca) nie będzie ponosił odpowiedzialności. Dodatkowo, klucze serwisowe wykraczają poza część użytkową i diagnostyczną systemu i zapewniają dostęp do know-how producenta. Z tego też powodu nie mogą zostać przekazane ani ujawnione jako tajemnica przedsiębiorstwa.

 Mając powyższe na uwadze, wnosimy o usunięcie ust. 12 w całości.

**Pytanie 15 Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §3 Gwarancja, ust. 12**

W przypadku braku zgody na usunięcie §3, ust. 12 w całości prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na udostępnieniu kodów serwisowych na żądanie, **po uprzednim przeszkoleniu pracownika wskazanego przez Zamawiającego** przez wyspecjalizowaną jednostkę  reprezentującą producenta urządzenia? Rozwiązanie takie jest podyktowane wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z procedur dotyczących Wyrobów Medycznych. Koszty szkolenia pracownika dedykowanego przez Zamawiającego zostaną doliczone do ceny oferty.

W przypadku braku akceptacji takiego rozwiązania prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe.

**Odpowiedź do pyt. 14 i 15:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy w § 3 ust. 12 i podtrzymuje zapisy SWZ.

Stanowisko Zamawiającego potwierdzają wytyczne Polskiej Federacji Szpitali pt.: „Wytyczne dotyczące zamówień publicznych w zakresie serwisowania sprzętu medycznego” z dnia 27.11.2018 r. (pkt. 3.18, 3.19), cyt.:

„3.18 … w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, brak umieszczenia w SIWZ obowiązku przekazania niezbędnych dostępów przy zakupie danego systemu czy też urządzenia może podlegać ocenie również z punktu widzenia zasad wydatkowania środków publicznych określonych w UFP: „*powyższe* *może być rozważane w kontekście celowości i gospodarności działania jednostki sektora finansów publicznych na wcześniejszym etapie, kiedy dokonywany był zakup systemu informatycznego. w tym zakresie właściwe do tego organy , np. Najwyższa Izba Kontroli, mogą dokonywać oceny tych działań zamawiającego”(Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 14 sierpnia 2014 r., KIO/KD 71/14).”*

3.19 … aby zapobiec takiej sytuacji, **zamawiający** **już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (zakup) urządzenia, powinien umieścić w umowie w sprawie tego zamówienia postanowienia gwarantujące uzyskanie przez zamawiającego wszelkich niezbędnych dostępów i kodów serwisowych do urządzenia.**”

Również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3 października 2018 r. (sygn. akt KIO 1913/18) stwierdziła, że do świadczenia usług serwisowych niezbędne są kody dostępu. Kiedy szpital (zamawiający) kieruje się **względami ekonomicznymi**, może nie chcieć w momencie zakupu sprzętu ograniczać swoich możliwości co do zlecenia serwisu pogwarancyjnego autoryzowanym przedstawicielom. Dlatego też może żądać w zamówieniu dostępu do kodów. Co więcej, **możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży w interesie tak zamawiającego, jak finansów publicznych**.

**Pytanie 16 Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ, § 3 Gwarancja, ust 5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zgodnie z poniższym:

Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące m.in. konsekwencją wady produkcyjnej tkwiącej w przedmiocie umowy) tego samego elementu/modułu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej i kolejnej naprawy gwarancyjnej - cały ***element/ moduł*** zostanie wymienione na nowe, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od daty trzeciego zgłoszenia. Wszelkie ryzyko i koszty transportu nowego sprzętu ponosi Wykonawca. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż opisanej w ustępie 1 powyżej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów umowy w § 3 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

*„§ 3 GWARANCJA*

***Dotyczy części 1 i 2***

1. *Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące m.in. konsekwencją wady produkcyjnej tkwiącej w przedmiocie umowy) tego samego elementu/modułu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej i kolejnej naprawy gwarancyjnej - całe urządzenie zostanie wymienione na nowe, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od daty trzeciego zgłoszenia. Wszelkie ryzyko i koszty transportu nowego sprzętu ponosi Wykonawca. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż opisanej w ustępie 1 powyżej.*

***Dotyczy części 3***

1. *Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące m.in. konsekwencją wady produkcyjnej tkwiącej w przedmiocie umowy) tego samego elementu/modułu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej i kolejnej naprawy gwarancyjnej – cały element/moduł zostanie wymienione na nowe, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od daty trzeciego zgłoszenia. Wszelkie ryzyko i koszty transportu nowego sprzętu ponosi Wykonawca. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż opisanej w ustępie 1 powyżej.”*

**Pytanie 17 Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ**

Czy z uwagi na niemożliwy do przewidzenia rozwój zagrożenia epidemicznego COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zmiana terminu realizacji zamówienia została określona w § 6 ust. 2 lit. d) wzoru umowy.

**Pytanie 18 Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 19 Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ, § 7, ust. 1, pkt. b)**

Prosimy Zamawiającego zmniejszenie kar umownych w pkt. b) oraz zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

b) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy w § 7 ust. 1 lit. b) i informuje, że dokonano modyfikacji zapisów zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 7 niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie 20 Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 21 Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ,**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 *Inspektor*

 *Działu Zamówień Publicznych*

 *Mariola Jędrzejczak*