## I.7013.833.1.2023.WT                                        		Krosno, dnia 04.10.2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Godziny pracy :

w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

w piątki w godz. 730 do 1430;

tel. 13 47 43 211

fax 13 47 43 206

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (§ 8 pkt 1 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 924/20 Prezydenta Miasta Krosna 
z dnia 31 grudnia 2020 r. – publikacja na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl)

3. Przedmiot zamówienia

„Bezpieczne Krosno”- Kamera przy kółku rolniczym w Polance.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:

32323500 - Urządzenia do nadzoru wideo 35125300 - Kamery bezpieczeństwa 32562300 - Światłowodowe kable do przesyłu danych 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

3.1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Bezpieczne Krosno”- Kamera przy kółku rolniczym w Polance.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót w zakresie budowy punktu kamerowego monitoringu miejskiego w określonym zakresie:

Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego  zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym – Instalacja kamery monitoringu przy ul. ul. ks. J. Popiełuszki i Bolesława Chrobrego.

Przewiduje się roboty, które należy wykonać zgodnie z treścią SIWZ i jej załącznikami, m.in. z opisem przedmiotu zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym PFU, wzorem umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia posiadające parametry nie gorsze od opisanych w opracowanej dokumentacji.

Dla wyjaśnienia zamieszczono załącznik mapowy z legendą co należy zaprojektować i co należy wykonać.

Zakres prac:

-przewidywana długość budowy trasy kanalizacji kablowej 2x fi 40mm około 30m,

-przewidywana długość budowy (pod drogą-przewiert) trasy kanalizacji kablowej 2x fi 40mm około 35m,

- zabudowa 2 studni SK-1

- posadowienie słupa 6m wraz z fundamentem i montażem kamery

- montaż szafki wraz z wyposażeniem.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- przeprowadzenie ewentualnych badań potrzebnych do opracowania projektu,

- Uzyskanie podkładu geodezyjnego syt. – wys aktualnego do celów projektowych., wymaganych wypisów, wyrysów, zgód właścicieli itp,

- przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami szczegółowymi decyzji i pozwoleń wraz z ich uzyskaniem,

- przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku na zgłoszenie robót bądź wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami oraz złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach wraz 
z ewentualnymi opiniami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami (zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego) oraz projektu technicznego – 4 egz.,

- opracowanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach – 2 egz.,

- pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych oraz obowiązujących przepisów,

- Wykonawca obowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z umową, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 i poz. 2280) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz oświadcza, że dokumentacja projektowa będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac projektowych. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się w każdej chwili z rozwiązaniami projektowymi, a jego uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu prac projektowych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej w 2 egz.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia ewentualnych uwag do ww. dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia jej przekazania Zamawiającemu, a Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić w opracowanej dokumentacji projektowej.

- Zamawiający dokona odbioru opracowanej dokumentacji projektowej wraz z wykonanymi na jej podstawie robotami budowlanymi w ramach odbioru końcowego, zgodnie z umową.

Zakres prac wykonawczych po dopełnieniu wymogów formalnych zezwalających na realizacje obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej:

- Powierzenie kierowania budową osobie posiadającej uprawnienia budowlane konieczne do pełnienia tej funkcji w zakresie rzeczowym objętym zadaniem,

- Zabezpieczenie, wygrodzenie, oznakowanie terenu placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Dokonanie wytyczenia geodezyjnego obiektu,

- Realizacja prac zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem  oraz wydanymi warunkami i decyzjami administracyjnymi,

- Uporządkowanie terenu budowy oraz przyległego po zakończeniu prac,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- Złożenie kompletu dokumentów dla Zamawiającego związanych z zakończoną budową zawierających oświadczenie kierownika budowy oraz potwierdzenia dla użytych materiałów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia o zgodności z obowiązującym w tym zakresie prawem,

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn bez żadnego odszkodowania na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach projektu pn. „Bezpieczne Krosno" ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 jest zrealizowanie i zafakturowanie robót objętych zamówieniem do 18 grudnia 2023 roku.

W przypadku gdy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w kwocie utraconego przez Zamawiającego dofinansowania.

4. Termin realizacji:

- Planowany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy

- zakończenie: 11 grudnia 2023r.

5. Warunki wymagane od wykonawców:

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

3. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej 20 000zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej jedno zamówienie) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem posiadanych dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie celem udokumentowania doświadczenia zawodowego – Załącznik Nr 3.

4. Wykaz personelu do wykonania zamówienia, – Załącznik Nr 4.

5. Oświadczenie uczestnika przetargu dotyczące praw autorskich do pracy projektowej.

6. Informacje:

- Zamówienie podlega rozliczeniu ryczałtowemu, a cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia wynika ze złożonej oferty przez Wykonawcę. Charakter przyjętego wynagrodzenia oznacza, że jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia.

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawca nie może więc żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 K.c.).

- Wykonawca przed podpisaniem umowy  obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys -zgodnie z nw. wytycznymi.

Kosztorys będzie traktowany pomocniczo w celu określenia wartości poszczególnych urządzeń (opraw oświetleniowych) , konstrukcji i robót w celu wystawienia dowodu przyjęcia środka trwałego OT.

Należy przedstawić koszty słupa, kamery monitoringu, wykonania linii kanalizacji kablowej, wyposażenia szafki (switch, ups itp.) oraz koszt dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to:

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót,

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

- koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

- koszty zabezpieczenia wykonanych elementów i istniejących elementów przed zniszczeniem.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.

- Na prace objęte zamówieniem wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od daty odbioru prawidłowo wykonanych prac objętych zamówieniem.

- Płatność za realizację zamówienia, po wykonaniu zamówienia i bezusterkowym odbiorze zamówienia przez Zamawiającego jednorazowo, w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zamówienia za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- W sprawach formalnych i merytorycznych:

Wojciech Trzaskoś Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a .

8. Sposób składania ofert:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 9 października 2023 r., do godziny 10.00.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2023 r. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, o godzinie 10.30.

- Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie przedmiotowego postępowania.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników SIWZ w języku polskim,

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca obowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.

- Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.

Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

9. Kryterium oceny ofert :

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

- Najniższa cena- 100%

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

10. Skład dokumentacji przetargowej:

- Załącznik Nr 1  - formularz oferty przetargowej.

- Załącznik Nr 2 – Załączniki graficzne

- Załącznik Nr 3  - informacja o doświadczeniu

- Załącznik Nr 4 – wykaz personelu do realizacji zamówienia

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika przetargu dotyczące praw autorskich do pracy projektowej

- Załącznik Nr 6 - Wzór umowy.

- Załącznik Nr 7 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

- Załącznik nr 8 – PFU Bezpieczne Krosno ul . ks. J. Popiełuszki

Załącznik Nr 1

OFERTA

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

(nazwa i adres Zamawiającego)

Ofertę składa:

Nazwa wykonawcy : ………………………………………………....................................................................

………………………………………………………………………………………………...

(adres)

tel. …………………. E - mail …………………………………….

- My niżej podpisani, odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego, a dotyczącego:

„Bezpieczne Krosno”- Kamera przy kółku rolniczym w Polance. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto………    ……………………zł

obowiązujący podatek VAT…..%.....................................................................zł

cena brutto…………………………………………………………………………..zł

(słownie brutto……………………………………………………………………………),

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały ujęte wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SWZ

- Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

……...……………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3

| Pieczęć firmowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz wiedzy i doświadczenia |  |  |  |  |
| Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 20 000zł brutto) odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia |  |  |  |  |
| L.p. | Opis prac | Wartość prac brutto | Czas realizacji (data zakończenia – miesiąc, rok) | Podmiot zlecający prace |

1. Oświadczam, iż wykazane powyżej prace zostały wykonane przez wykonawcę, którego reprezentuję.

2. Dokument potwierdzający, iż wykazane prace zostały wykonane należycie stanowi załącznik do niniejszego wykazu.

…....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 4

| Pieczęć firmowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz osób do realizacji zamówienia |  |  |  |  |
| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje / uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- *Oświadczam, iż osoba/osoby* wskazana/wskazane* w pkt ………..... pozostaje/pozostają* w zasobach kadrowych podmiotu/firmy*: ......................................................... z siedzibą w .......................................... przy ul. ........................................... nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dysponowania wymienioną/wymienionymi w wykazie osobą/osobami na okres korzystania z Niej/Nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 1 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 2 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 3 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 4 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

………….....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy