Lublin, dnia 21.03.2023 r.

SZP.26.2.36.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:

Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych  w koncentratach krwinek płytkowych zawieszonych w osoczu dedykowanych dla urządzenia  Mirasol

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu  o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- §3 ust. 6 e) projektu umowy zał. nr 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dołączone certyfikaty kontroli jakości do każdej nowej serii były w języku angielskim. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przedłoży tłumczenie certyfikatu w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby dołączone certyfikaty kontroli jakości do każdej nowej serii były                       w języku angielskim. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przedłoży tłumaczenie certyfikatu                    w języku polskim. Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie załącznika nr 1. Zmieniony załącznik w załączeniu.

- §5 ust. 5 projektu umowy zał. nr 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin rozpatrzenia reklamacji jakościowych wynosił 14 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pkt. 8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Prosimy o rezygnację z wymogu zapewnienia bezpiecznego przechowywana w temperaturze ujemnej do – 90 °C.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla w załączniku nr  w punkcie 8 wymóg zapewnienia bezpiecznego przechowywania w temperaturze ujemnej do -90 °C. Zamawiający zmienia zapisy                w zakresie załącznika nr 3 do SWZ. Zmieniony załącznik nr 3 w załączeniu.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.