**Załącznik nr 4 do SWZ Dz.271.124.2024 - Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Asortyment*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa netto [PLN]*** | ***Stawka podatku VAT [%]*** | ***Wartość brutto\****  ***[PLN]*** |
| 1 | Zestaw do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej | 5 zestawów |  |  |  |
| 2 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą analizy fali tętna | 230 sztuk |  |  |  |
| 3 | Zamknięty system Co Set do pomiaru rzutu serca do podawania iniektatu w temperaturze pokojowej lub schłodzonej | 600 sztuk |  |  |  |
| 4 | Czujnik do ciągłych pomiarów hemodynamicznych wykrywający ryzyko wystapienia hipotensji | 20 sztuk |  |  |  |
| 5 | Czujnik do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną | 20 sztuk |  |  |  |
| 6 | Elektroda do pomiaru saturacji tkankowej, mózgowej metodą NIRS | 20 sztuk |  |  |  |
| 7 | Czujnik do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi oraz rzutu minutowego serca wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji | 35 sztuk |  |  |  |
| 8 | Cewnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodelucji umożliwiający pomiar saturacji krwi żylnej mieszanej | 20 sztuk |  |  |  |
| **Łączna wartość brutto** | | | | |  |

*\*Wartość brutto stanowi iloczyn wartości z kolumn „ilość” oraz „cena jednostkowa netto”, powiększony o wartość podatku VAT.*

**Uwaga:** Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

|  |  |
| --- | --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
|  |  |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).