## PZP
Formularz asortymentowo - cenowy: „Sukcesywne dostawy preparatów myjących i dezynfekcyjnych oraz pasków do glukometrów do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.” Modyfikacja z dn. 03.02.2022r.
Zadanie nr 1. | Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi wraz z kompatybilnymi z nimi glukometrami
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5X3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi; Paski i glukometry muszą spełniać normę ISO 15197:2015 lub równoważną - opakowanie 50szt | op. | 14000
Razem zadanie nr 1:
Glukometry kompatybilne z testami paskowymi z poz. 1 (w ramach ceny oferty dostarczone do pasków testowych w ilosci 500 szt.)
Płyn kontrolny o 3 różnych zakresach: prawidłowy (średni), niski i wysoki (w ramach ceny oferty dostarczony do pasków testowych w ilosci 80szt )
SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie nr 2. | MYCIE I DEZYNFEKCJA WYSOKIEGO STOPNIA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, ANESTEZJOLOGICZNEGO I LARYNGOLOGICZNEGO – preparaty kompatybilne jednego producenta.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11
1. | Detergent enzymatyczny zawierający enzymy proteolityczne do mycia endoskopów, narzedzi i instrumentów medycznych. Roztwór roboczy 0,8 % .Środek niskopieniący, zawierający inhibitory korozji. Możliwość stosowania w myjniach do endoskopów i myjkach ultradźwiekowych . Ph 7,8 - 8,8 , całkowicie rozpuszczalny . Opakowanie 5 l. | op. | 100
2. | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD (preparat do stosowania w stęż.0,7% w Mini ETD2, w stęż. 0,6% w myjni ETD3). Zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, opakowanie 5 l, Niezawierający soli kwasów organicznych. Z wykluczeniem substancji wysoce łatwopalnych. PH neutralne, Przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD w temperaturze do 60 ° C endoskopów produkcji firmy Olympus. Preparat nie może powodować niedrożności dysz urządzeń w wyniku jego używania. Dozowanie 5 ml/l, Zamawiający wymaga dostawy płynów, które nie będą ingerowały w nastawienia myjni ETD | op. | 180
3. | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD będącej na wyposażeniu Zamawiającego (preparat do stosowania w stęż. 1,4% w Mini ETD2, w stęż. 1,2% w myjni ETD3). Zawierający 20% aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Bez zawartości glioksalu oraz soli kwasów organicznych, Spektrum działania: B F, Tbc w 5 minut, Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno - termiczna w myjniach Olympus ETD w temperaturze 58 ° ± 1 °C endoskopów produkowanych przez firmę Olympus.Preparat nie może powodować niedrożności dysz urządzeń w wyniku jego używania. Dozowanie 10 ml/l opakowanie 5 l, Zamawiający wymaga dostawy płynów, które nie będą ingerowały w nastawienia myjni ETD | op. | 310
Razem zadanie nr 2:
SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie Nr 3. | PREPARATY DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW , NARZĘDZI , SPRZĘTU MEDYCZNEGO I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH .
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11
1. | Gotowy do użycia, nie wymagający aktywacji preparat na bazie mieszaniny nadtlenku wodoru, kwasu nadoctowego i kwasu octowego, przeznaczony do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Stabilność roztworu 15 dni. Działanie biobójcze B (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, Campylobacter jejuni),F (C.albicans, A.brasiliensis),Tbc (M.avium, M.terrae),V (Polio, Adeno, Noro),S (B.subtilis, B.cereus, C.sporogenes, C.difficile, C.perfringens) w 5 minut. Najnowsza norma sporobójcza wobec spor C.difficile PN EN 17126. Data ważności pasków i preparatu - nie mniej niż 12 miesięcy od dnia produkcji i nie mniej niż połowa tego okresu od dnia dostarczenia do Zamawiającego. Opakowanie 4800ml+200ml. Na każde opakowanie prepratatu, o którym mowa w kolumnie 4 Zamawiający oczekuje dostarczenia 15 sztuk pasków. Opakowanie zborcze pasków testowych powinno zawierać maksimum 25 szt. pasków. Cena pasków wliczona w cenę opakowania preparatu. | op | 600
2. | Płynny środek myjący o neutralnym pH z enzymami i innymi składnikami wspomagającymi czyszczenie do obróbki narzędzi chirurgicznych, wyposażenia anestezjologicznego, endoskopów elastycznych, pojemników i innego wyposażenia medyczno-technicznego. Skutecznie uswający pozostałości organiczne typu zaschnięta i zdenaturowana krew. Umożliwiający zastosowanie w myjniach-dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz w kąpieli zanurzeniowej. pH ok. 7,9. Stężenia robocze od 2 d0 20ml/l. Posiadający w swoim składzie: anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki konserwujące. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. | szt. | 120
3. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji endoskopów i narzędzi medycznych. Skład: 0,55% aldehydu ortoftalowego. Zachowuje aktywność przez 14 dni. Do użycia manualnego oraz w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów giętkich. Nie powoduje korozji. Służy do dezynfekcji endoskopów giętkich, endoskopów sztywnych, oprzyrządowania endoskopów, narzędzi chirurgicznych, narzędzi chirurgii małoinwazyjnej (MIC), szkła, twoDezynfekcja wysokiego poziomu w 5 minut. Spektrum i czas działania: Bakterie (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, Enterococcus hirae) EN 13727, EN 14561 - 5 minut; Grzyby (Candida albicans, Aspergillus niger) EN 13624, EN 14562 - 5 minut; Prątki EN 14348, EN 14563 - 5 minut; Wirusy (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polio) EN 14476 +A1 - 5 minut; Spory EN 13704 - 5 minut. Opakowania 5l kanister. Na każde opakowanie prepratatu, o którym mowa w kolumnie 4 Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 opakowania pasków testowych (czyli 15 sztuk pasków) .Opakowanie zbiorcze pasków testowych powinno zawierać maksimum 15 szt. pasków. Cena pasków wliczona w cenę opakowania preparatu. | op | 20
4. | Detergent enzymatyczny zawierający enzymy proteolityczne do mycia endoskopów, narzedzi i instrumentów medycznych. Roztwór roboczy 0,8 % .Środek niskopieniący, zawierający inhibitory korozji. Możliwość stosowania w myjniach do endoskopów i myjkach ultradźwiekowych . Ph 7,8 - 8,8 , całkowicie rozpuszczalny . Opakowanie 5 l. | op. | 100
Razem zadanie nr 3:
SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie Nr 4. | ŚRODKI MYJĄCO-PIELĘGNUJACE DO MASZYNOWEGO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI PODŁÓG.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 | 11
1. | Środek do mycia zasadniczego , przemysłowy środek czyszczący. Usuwający olej, tłuszcz i zanieczyszczenia przemysłowe, nadający się do czyszczenia nielakierowanych podłóg drewnianych , nadający się do usuwanioa powłok polimerowych i woskowych. Właściwości : słabo pieniący , lekko alkaliczny , zawierający rozpuszczalnik . Główne składniki : środki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalnik , mydło , substancje zapachowe. Preparat kompatybilny z urządzeniem będącym w posiadaniu Zamawiającego (maszyny myjąco-czyszczące i szorowarki firmy Wetrok) Opakowanie 5L | szt. | 170
Razem zadanie nr 4:
SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….