Załącznik nr do ZP/TP – 14/2022

Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanego środka:

Zadanie 1A
- substancja czynna: aktywny tlen – nie wymaga użycia aktywatora
- bez zawartości enzymów
- dobre właściwości myjące
- trwałość roztworu 24 h, kontrolowana przy pomocy pasków testowych
- spektrum działania: B, F, Tbc, V /Polio, Adeno /, S /Cl. Difficile (R027), Cl. Perfringens/ - 10 min. F (a. niger), Tbc /M. tuberculosis/ - 15 min.

Zadanie 1B
- preparat w postaci koncentratu, bez aldehydów i substancji lotnych
- substancja czynna: czwartorzędowe związki amoniowe, fenoksyetanol
- spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV)
     - czas ekspozycji – 15 minut
- preparat posiadający dobre właściwości myjące i dobrą tolerancję materiałową
- bezpieczny dla skóry

Zadanie 1C
- chusteczki myjąco-dezynfekujące o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i prątkobójczym
- spektrum działania: B, Tbc, F, V osłonione / łącznie z HBV, HCV, HIV/,
Noro i Polio;
- czas ekspozycji – 1 minuta ( Tbc – 15min., Polio – 30min. )
- dobra tolerancja materiałowa / odpowiednie do stosowania na powierzchniach
- nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG

LUB

Zadanie 1C
- chusteczki myjąco-dezynfekujące o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym i prątkobójczym
- spektrum działania: B, F, V osłonione / łącznie z HBV, HCV, HIV/-do 1 min, Tbc – do 15 min
- na bazie mieszaniny trzech czwartorzędowych soli amonowych
- dobra tolerancja materiałowa / odpowiednie do stosowania na powierzchniach
- nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG

Zadanie 1D
- preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych
- substancja czynna: alkohol izopropylowy (max 70%) i chlorheksydyna (max 2%)
- działanie przedłużone do 24h
- spektrum działania: B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota)do 1 minuty

Zadanie 1E
- preparat sporobójczy w postaci koncentratu
- substancja czynna: nadwęglan sodu
- przeznaczenie: dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym
- neutralne pH roztworu
- czas działania i spektrum: B, F, Tbc (M. tuberculosis), V (Polio, Adeno), S (Cl. Perfringens, Cl. Difficile R027) – 10 minut

Zadanie 1F
- chusteczki nasączone preparatem na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%)
- spełniające wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI.
- spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.- badania roztworu odciśniętego z chusteczek.
- chusteczki o wym. min. 20x20 cm.

Zadanie 1G
gotowy do użycia płynny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi i
 wyrobów medycznych
- na bazie wielu czynników aktywnych, w tym poliamidy, tenzydów, aminochlorku
- nie zawiera toksycznych aldehydów, kwasu nadoctowego, związków uwalniających chlor,	nie wymaga aktywatora
- spektrum działania: bakterie, wirusy, grzyby, drożdże, prątki i spory
- czas działania 5 minut

Zadanie 1I
- neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego;
- z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych;
- zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze;
- spektrum: B (zgodnie z EN 13727 i EN 14561 - warunki brudne) - 0,5% w 5min, drożdżakobójcze (zgodnie z EN 13624 i EN 14562 - warunki brudne) - 0,5% w 5min, Tbc (zgodnie z EN 14348 i EN 14563 - warunki brudne) - 1% w 30min, V osłonkowe (zgodnie z EN 14476 / EN 1711 - warunki brudne) - 0,5% w 15min

Zadanie 1J
- gotowy do użycia preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wraz z paskami umożliwiającymi kontrolę aktywności roztworu roboczego do 30 dni
- na bazie aldehydu glutarowego 2% o ph6
- spektrum : bakteriobójcze (EN 13727, EN 14561) 5 min, prątkobójcze (EN 14348, EN 14563) 10 min , grzybobójcze (EN 13624, EN 14562) 10 min, wirusobójcze (EN 14476) 10 min, sporobójcze (EN 13704)

Zadanie 1K
- środek myjący zawierający 5 różnych enzymów (proteazy, amylazy, lipazy, mannazy, celulazy) do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologiczneg i innych wyrobów medycznych
- niepieniący, łatwy do wypłukania o neutralnym pH roztworu
- potwierdzona skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu oraz stabilność i skuteczność enzymów
- stosowany w stężeniu od 0,1% do 0,5%, skuteczność myjąca po 1 min.
- możliwość użycia w wodzie niezależnie od jej jakości- nawet o dużej twardości
- do mycia manualnego, w myjkach ultradźwiękowych, w półautoma-tycznych i automatycznych myjniach, dezynfektorach oraz tunelach myjących
- wyrób medyczny klasy I

Zadanie 1L
- preparat gotowy trójenzymatyczny (proteaza,lipaza, amylaza), na bazie czwartorzędowego węglanu amonowego, niejonowych związków powierzchniowo czynnych
- preparat w postaci piany, przeznaczony do wstępnego nawilżania oraz dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych.
- charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową.
- Spektrum B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min., Tbc (M. terrae) max. do 30 min.
- opakowanie o pojemności 750 ml ze zintegrowanym spryskiwaczem

Zadanie 1M
- bezbarwny, przezroczysty płyn
- substancja czynna: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, kwas mlekowy, izopropanol
- preparat kwaśny – pH 3,6-4,2 (koncentrat)
LUB
Zadanie 1M
- preparat w postaci koncentratu
- substancja czynna: niejonowe związki powierzchniowo - czynne, środki ułatwiające rozpuszczanie zanieczyszczeń, inhibitory korozji, środki konserwujące.
- pH neutralne

Zadanie 1N
- lekko kwaśny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej,
- zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu
- stężenie roztworu roboczego 0,03-0,3%, pH ok. 3,5-4,5.
- zawiera niejonowe i anionowe związki powierzchniowo-czynne, alkohol, kwas mlekowy.

Zadanie 1O
- preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi w placówkach służby zdrowia (również powierzchnie mające kontakt z żywnością)
- zawierający w składzie: etanol 55%, IV rzędowe związki amonowe (propionian);
- spektrum bójcze: B, Tbc, drożdżakobójczy, V (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) - w czasie do 30 sekund; możliwość rozszerzenia spectrum o pełne grzyby w czasie do 5 min.

Zadanie 1P
- środek bez aldehydów i alkoholi
- preparat na bazie QAV
- spektrum i czas działania: B, F, V do 1 min, Tbc do 15 min
- preparat gotowy do użycia

Zadanie 1R
- Środek do dezynfekcji powierzchni, w tym w ośrodkach rehabilitacji, basenach.
- Do dezynfekcji wanien, do profilaktyki przeciwgrzybiczej.
- Działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze, aktywność wobec wieloopornych szczepów Stphylococcus areus (MRSA), Trichophytom mentagrophytes, wobec wszystkich wirusów osłonionych (w tym HIV, HBV, HCV). Substancja aktywna: 100g produktu zawiera 9,99g chlorku benzyloalkilowego.
- Produkt przebadany przez VAH, RKI oraz spełniający normy EN 1499, EN 12054.
- Stężenie robocze 1-2% w zależności od potrzeb.
- Produkt biobójczy.

Dotyczy pakietu nr 1M-1N:
W przypadku zaproponowania preparatów innych niż obecnie stosowane,
oferent zobowiązany jest do pokrycia kosztów kalibracji myjni Belimed
(myjnia na gwarancji)

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch wanien do dezynfekcji narzędzi o pojemności 8 litrów.

Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanego środka:

Zadanie 2A
- substancja czynna: wodorotlenek potasu
- spektrum działania: B, F, V, Tbc / 0,5 - 1 godz. /
- nie zawiera aldehydów
- dopuszcza się możliwość dodania aktywatora
Zadanie 2B
- preparat w postaci granulatu do mycia i dezynfekcji powierzchni na oddziałach noworodkowych /także zanieczyszczonych substancjami organicznymi/ oraz sprzętu medycznego /w tym inkubatorów/
- środek na bazie nadsiarczanów, bez aldehydów,związków amoniowych chloru, fenoli
- zakres działania: B, F, V / HIV, HBV, HCV, papova, adeno, vaccina, noro, rota / w czasie do 10 minut, spory do 15 minut
- preparat rozpuszczalny w bieżącej wodzie
- roztwór roboczy bezbarwny
- stabilność roztworu roboczego 30 godzin
- pozytywna opinia ImiD

Zadanie 2C
- preparat bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru
- brak działania drażniącego i alergizującego
- pozytywna opinia ImiD
- możliwość stosowania u noworodków
- bezbarwny
- zakres działania: skuteczność udokumentowana badaniami na: B, V, F w czasie 1 minuty
- możliwość stosowania do odkażania ropiejących i trudno gojących się ran
- produkt leczniczy

Zadanie 2D
- preparat na bazie alkoholi, nie zawierający jodu, chlorheksydyny
- zawierający w swoim składzie nadtlenek wodoru
- preparat bezbarwny
- zakres działania: B (w tym MRSA,Tbc), F, V ( HIV, HBV, HCV, Vaccina, Rota, Adeno, Papova SV40)
- czas działania przed iniekcjami- 15 sekund, przed punkcjami –60 sekund;

Zadanie 2E
- alkoholowy płyn
- spektrum działania: bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae), mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis), grzybobójczo, m. in. na drożdżaki i dermatofity , wirusobójczo na wirusy m. in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej.
- preparat barwiony
- czas działania przed iniekcjami – 15 sekund, przed punkcjami - 60 sekund.

Zadanie 2F
- preparat chlorowy w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną zawierającą kwas organiczny,
- spektrum działania B, V ( min Polio, Adeno) ,F, min M. terrae z możliwością rozszerzenia spektrum o clostridium difficille w stęzeniu aktywnego choru do 10.000ppm, w max czas działania 15 minut.

Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanego środka :

   Zadanie 3A
- preparat na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych
- preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna
- higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s.
- chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s.
- Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI.
- Spektrum działania: B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek.
- opakowania zgodne z dozownikiem Dermados S, preparat gotowy do użycia

Zadanie 3B
skład: -syntetyczne substancje myjące
APG lub oksyetylenowany laurylosiarczan sodu i laurylosiarczan magnezu
- preparat niezawierający mydła
- myjący i kompatybilny z preparatem do odkażania rąk
- nie powodujący wysuszenia skóry / pH 5,0 – 5,6 /
- zakres działania: działanie myjące
- opakowania zgodne z dozownikiem Dermados S
- preparat gotowy do użycia

Zadanie 3C
- gotowy do użycia roztwór do płukania jamy ustnej i gardła
- preparat na bazie glukonianu chlorheksydyny
- szerokie spektrum działania wobec mikroorganizmów występujących
na śluzówkach
aktywny wobec wirusów HIV i Herpes

Zadanie 3D
- preparat na bazie wosku pszczelego lub alantoiny i oleju bisabolowego
- dobra wchłanialność
- reguluje wilgotność skóry, wygładza ją
- sprzyja regeneracji skóry
- zakres działania: działanie pielęgnujące
- nie tworzy na powierzchni skóry tłustej powłoki
- emulsja kompatybilna z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk
- preparat gotowy do użycia

      Zadanie 3E
- preparat na bazie etanolu i diglukonianu chlorheksydyny
- preparat bezbarwny
- brak działania drażniącego
- zakres działania: B (Tbc), F, V (HBV, HIV, HCV)
- czas działania – 30 sek.
- preparat gotowy do użycia.

      Zadanie 3F
- preparat bazie etanolu i diglukonianu chlorheksydyny
- do mycia i dezynfekcji skóry i włosów przed zabiegami
- zakres działania: B, MRSA, V, F
- preparat gotowy do użycia
- produkt leczniczy

Zadanie 3G
- dozownik łokciowy wykonany z wytrzymałego plastiku ABS, przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach: Dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych, koloru białego,
- dostosowany do pojemników o poj. 500 ml.
- możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5ml, 1ml lub 1,5ml)
- dozowanie preparatów od góry pojemnika.
- możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem podczas pobierania preparatu i zabezpieczającej powłoki akrylowe przed preparatami alkoholowymi,

Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanego środka:

Zadanie 4A
- alkaliczny, płynny produkt myjący do myjni-dezynfektorów
- zawiera wodorotlenek potasu, związki powierzchniowo czynne oraz enzymy
- skutecznie usuwa pozostałości organiczne przy wysokiej ochronie materiałów
- maszynowe mycie endoskopu: 0,5% w temp. 36-55 stopni C, 5 minut
- opakowanie maksymalnie po 5 litrów

Zadanie 4B
- płynny produkt dezynfekcyjny do myjni-dezynfektorów
- nie zawiera formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych
- środek mało pieniący się na bazie aldehydów
- zawiera aldehyd glutarowy oraz glioksal
- spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy
- dozowanie: roztwór 1% w temp. 55 stopni C, 5 minut lub
        roztwór 1% w temp. 50 stopni C, 10 minut
opakowanie maksymalnie po 5 litrów

Zadanie 4C
- substancja czynna: olej parafinowy
- preparat sterylny
- opakowanie z atomizerem

Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanego środka:

Zadanie 5A
- produkt opartych na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra,
- środek o zapachu neutralnym , gotowy do użycia roztwór wodny
- spektrum działania: bakteriobójczy (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Mycobacterium terrae) wirusobójczy( Adenovirus typ 5, Murine norovirus), grzybobójczy (Candida albicans, Aspergillus brasillensis) i sporobójczy (Bacillus subtillis)
- biodegradowalny w 99,9%, brak śladów osadu po użyciu
Zadanie 5B
- produkt gotowy do użycia, oparty na nadtlenku wodoru (12%)
- spektrum działania: bakteriobójczy: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Mycobacterium terrae, grzybobójczy, drożdżobójcze: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis , sporobójczy: Bacillus subtilis, wirusobójczy: Adenovirus typ 5, Murine Norovirus

Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanego środka:

Zadanie 6A
- Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 40ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH.
- Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT.
- Brak cytotoksycznego działania na tkanki.
- Niweluje nieprzyjemny zapach z ran.
- Posiadający badania kliniczne

Zadanie 6B
- Amorficzny żel o działaniu bakteriobójczym.
- Stosowany do ran ostrych i przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej
- Wodny roztwór oksydantów.
- Obojętny odczyn pH.
- Ma zastosowanie w ranach wymagających autolitycznego oczyszczenia.

Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanego środka:

Zadanie 7A
- Koncentrat na bazie aminy, QAV, pochodnej biguanidyny i pochodnej guanidyny do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego oraz dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych (unity, łóżka lekarskie, podłogi, blaty, ściany).
- Posiada szeroką tolerancję materiałową, nadaje się do dezynfekcji wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, niklu, chromy. Polecany do dezynfekcji szkła akrylowego oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Może być używany do dezynfekcji saun, basenów, brodzików.
- Nie zawiera aldehydów i fenolu, nie odbarwia powierzchni, nie powoduje reakcji alergicznych Wymagana pozytywna opinia producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe lub równoważna.
- Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, HSV, grypa, Ebola) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami zgodnymi z EN 14885, wirusy zgodnie z wytycznymi DVV/RKI,

Zadanie 7B
- Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
- Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.
- Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu.
- Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, wymagane załączenie badań potwierdzających. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.

Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanego środka:

Zadanie 8A
- Preparat do antyseptycznego oczyszczenia, przemywania ran i oparzeń 1 i 2 stopnia.
- Przeznaczony jest do oczyszczania oraz nawilżania ran zakażonych i niezakażonych.
- Zawiera połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran.

Minimalne parametry techniczno-użytkowe oferowanego środka:

Zadanie 9A
- Preparat do dezynfekcji ran , błon śluzowych , skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi, bez zawartości alkoholu, chlorcheksydyny,
- Preparat zawiera 7,5 % powidon jodu z 10% zawartością przyswajalnego jodu ( co odpowiada 0,75% jodu w preparacie ) ,
- Skuteczny na: bakteria, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii: w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lup po rozcieńczeniu , produkt leczniczy
Zadanie 9B
- Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 2% chlorheksydyną gaziki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji produktów medycznych m.in. połączeń luer stosowanych w linii infuzyjnej; o wymiarach: 42x32mm (złożone) i 162x150mm (rozłożone, włóknina 25 g/m2 100% Polipropylen (wykończenie hydrofilowe niejonowe).
- Skuteczne w warunkach czystych i brudnych wg EN 13727 na bakterie (E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa), wg EN 13624 na grzyby (C. albicans) w czasie 15s; pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach; wyrób medyczny klasy I.

Zadanie 10A
- Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran.
- Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min.
- Stabilny przez 60 dni od otwarcia.

Wymagane dostarczenie wyników badań potwierdzających spektrum biobójcze,
stężenie i czas działania w obszarze medycznym, wykonanych przez PZH lub akredytowane laboratorium / notyfikacja lub certyfikat zarządzania jakością ISO/ z krajów UE.
Wymagana koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk muszą być dostosowane do systemu dozowania istniejącego w szpitalu. W przypadku zaproponowania innego systemu dozowania, oferent musi w cenie pakietu uwzględnić koszt 200 sztuk dozowników łokciowych wraz z kosztami ich montażu i demontażu „starych”.Podane ilości są danymi szacunkowymi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupienia mniejszych lub większych ilości towaru.