## Przetargi - pozycje listy aso 1
Zestaw 10 - WYROBY MEDYCZNE - pakiet niepodzielny
| Nazwa | Postać | Dawka | Ilość | Jedn. miary | Cena netto | Wartość netto | Vat [zł] | Wartość brutto | Kod EAN | Nazwa producenta / Kraj | Nazwa handlowa produktu
1 | GAZIKI D/DEZYN. SKÓRY I ZABEZP. MIEJSCA WKŁUCIA - wymiary min. 9 x 12 cm, w zest. 50+50 szt. (suchy/mokry), nasączone alk.izopropylowym i etylowym, wysokogat. włókn. (celuloza, poliester, wiskoza), gram.min.70 g/m2, spektr.: bakt/grzyby/prątki - czas do 15 sek. Wyrób medyczny kl. I | GAZIKI | 36,8 % IZOPROPANOLUM + 47,3 % ETHANOLUM | 60 | op
2 | OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM , ŻEL 20 ML - do oczyszczania i nawilżania skontaminowanych i zakażonych ran przewlekłych, usuwający biofilm i pozostałości zmian martwiczych. Szerokie spektr. dział. b/bójcze (w czasie 1 min). Wyrób medyczny kl.II b | ŻEL DO RAN | dichlorowodowerk oktenidyny, bez alkoholu | 5 | op
3 | OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM 350 ML, PŁYN D/IRYG. I DEZYN. RAN SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH - sterylny, do wszystkich rodzajów ran, o wł. nawilżających. Możliwość stosowania w podciśnieniowej terapii ran (NPWT). Szerokie spektr. dział. b/bójcze (w czasie 1 min). Skutecznie usuwający biofilm bakteryjny.Wyrób medyczny kl.II b | ROZTW. D/IRYGACJI RAN | dichlorowodowerk oktenidyny, bez alkoholu | 18 | op
4 | PASKI DO POMIARU GLUKOZY WE KRWI KOMPATYBILNE Z ANALIZATORAMI KRWI iXell x 50 SZT. | TEST PASKOWY | - | 630 | op
5 | POLIHEXANIDINUM, BETAINUM R-ÓR 350 ML. Do każdego rodzaju ran (niezakaż./zakażon.) i na błony śluzowe. Zgodny z każdym rodzajem opatrunku (w tym srebro). Jałowy, możliwość wykorzystania przy terapii podciśnieniowej. Wyrób medyczny kl. III | ROZTW. NA RANY | 0,1 % + 0,1 % | 50 | op
6 | POLIHEXANIDINUM, BETAINUM ŻEL BUTELKA 30 ML . Każdy rodzaj ran (niezakażone, zakażone) i na błony śluzowe. Zgodny z każdym rodzajem opatrunku. Wyrób medyczny kl. III | ŻEL DO RAN | 0,1 % | 12 | op
7 | ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM - ROZTWÓR IRYGACYJNY 100 ML - sterylny, zamknięty system (cewnik z uniwersalną końcówką i zintegrowaną zatyczką ochronną) do konserwacji cewnika moczowego i wkraplania do pęcherza. Wolny od PVC i ftalanów. Op. x 10 SZT. | ROZTW. IRYGACYJNY | 3,23 % | 20 | op
8 | POLIHEXANIDINUM - ROZTWÓR IRYGACYJNY 100 ML - sterylny, zamknięty system (cewnik z uniwersalną końcówką i zintegrowaną zatyczką ochronną) do konserwacji cewnika moczowego i wkraplania do pęcherza. Wolny od PVC i ftalanów. Op. x 10 SZT. | ROZTW. IRYGACYJNY | 0,02 % | 20 | op
9 | TEST UREAZOWY HELICOBACTER PYLORI SUCHY x 50 SZT. | TEST | - | 18 | op
[7 empty] | 0 |  | 0
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie pdf