## kosztorys
Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Kosztorys inwestorski utworzenia Punktu Kamerowego nr 8 zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego-Piastów- Gendka we Wrześni wraz z włączeniem w istniejący system monitoringu miejskiego
1 |  | Montaż instalacji CCTV
1 d.1 | KNNR 5 0110- 04 | Rurki osłonowe stalowe (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 4
2 d.1 | KNNR 5 0209- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | 300
3 d.1 | KNR AL-01 0501-02 z.sz. 3.4 | Montaż kamery zewnętrznej - stacjonarnej wraz z uchwytem | szt. | 4
4 d.1 | KNR AL-01 0506-01 | Uruchomienie linii transmisji sygnału wizyjnego | linia | 4
5 d.1 | KNP 18 1301- 01.01 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskie- go napięcia do 5 pól | szt | 1
6 d.1 | KNR 4-03 1202- 01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1
7 d.1 | KNR AL-01 0506-02 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | linia | 4
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót