|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Szacowane zużycie energii elektrycznej (obiekty ZGKiM w Kamionku sp. z o. o.)** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa punktu poboru** | **Miejscowość** | **nr budynku, działki** | **Grupa taryfowa** | **Numer PPE stary** | **NR PPE\_2 nowy** | **zużycie średnio miesięczne MWh** | **zużycie średnio roczne MWh** |
| 1 | Przepompownia ścieków | Dębówko | 2-5/61 | C11 | PL0037650000180302 | .590243865002361653 | 0,0401 | 0,4812 |
| 2 | Przepompownia ścieków | Dębówko | 2-21/5 | C11 | PL0037650000180209 | .590243865002369475 | 0,5918 | 7,1013 |
| 3 | Przepompownia ścieków | Janowo |  | C11 | PL0037650128437719 | .590243865002115423 | 0,2347 | 2,8164 |
| 4 | Hydrofornia | Kamionek |  | C21 | PL0037650033425310 | .590243865001926983 | 5,6318 | 67,5816 |
| 5 | Biuro | Kamionek | 25 | C11 | PL0037650125545402 | .590243865001970337 | 0,727 | 8,724 |
| 6 | Kotłownia osiedlowa | Kamionek |  | C11 | PL0037650125545200 | .590243865002054340 | 0,2539 | 3,0468 |
| 7 | Przepompownia ścieków | Korpele | 401/1 | C11 | PL 0037650128049921 | .590243865001891304 | 0,8179 | 9,8148 |
| 8 | Przepompownia ścieków | Korpele | dz. 61 | C11 | PL0037650135459408 | .590243865001911552 | 0,0502 | 0,6024 |
| 9 | Przepompownia ścieków | Korpele | dz. 7-47/14 | C11 | PL0037650035748862 | .590243865002278005 | 0,0644 | 0,7728 |
| 10 | Przepompownia ścieków | Lemany | dz. 124/2 | C11 | PL0037650035469481 | .590243865001920127 | 0 | 0 |
| 11 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Wschód | dz. 5/1 | C11 | PL0037650000584008 | .590243865041364530 | 0,0249 | 0,2987 |
| 12 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Wschód | 111/1 | C11 | PL0037650135475875 | .590243865002327345 | 0,5935 | 7,122 |
| 13 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Wschód | 86/3 | C11 | PL0037650135459307 | .590243865001891298 | 0,0295 | 0,354 |
| 14 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Wschód | dz.116/2 | C11 | PL0037650135434853 | .590243865002091031 | 0,0933 | 1,1196 |
| 15 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Wschód | dz.434/1 | C11 | PL0037650035679447 | .590243865001962233 | 0,0066 | 0,0791 |
| 16 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Wschód | 18, 10-121, | C11 | PL0037650035748660 | .590243865002277992 | 0,0642 | 0,7704 |
| 17 | Przepompownia ścieków Przydomowa | Lipowa Góra Wschód | 11 B | C11 | PL0037650000000508 | .590243865002250681 | 0,0015 | 0,0175 |
| 18 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Wschód | 10-120/13 | C11 | PL 0037650000268503 | .590243865002371409 | 0,0128 | 0,1533 |
| 19 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Zachód | dz.1/212 | C11 | PL0037650133301358 | .590243865002307910 | 0,2106 | 2,5272 |
| 20 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Zachód | dz.1/124 | C11 | PL0037650133300954 | .590243865002220639 | 0,4355 | 5,226 |
| 21 | Przepompownia ścieków | Lipowa Góra Zachód | dz. 11-8/40 |  |  | .590243865041861589 |  | 7 |
| 22 | Hydrofornia | Lipowiec |  | C11 | PL0037650000109409 | .590243865002354921 | 4,3892 | 52,6704 |
| 23 | Przepompownia ścieków | Nowe Gizewo | dz. 103/8 | C11 | PL0037650126824586 | .590243865002147301 | 1,2229 | 14,6748 |
| 24 | Przepompownia ścieków | Nowe Gizewo | dz.106/01 | C11 | PL0037650126824485 | .590243865002355133 | 0,2807 | 3,3684 |
| 25 | Przepompowania ścieków | Nowe Gizewo | dz.124/16 | C11 | PL0037650134767472 | .590243865002063625 | 0,0898 | 1,0776 |
| 26 | Przepompownia ścieków | Nowe Gizewo | dz.16-53 | C11 | PL0037650035988938 | .590243865002277138 | 0,0142 | 0,1704 |
| 27 | Przepompownia ścieków | Nowe Gizewo | 16-126/41 | C11 | PL0037650035748761 | .590243865002291523 | 0,0893 | 1,0716 |
| 28 | Przepompownia ścieków | Rudka | dz. 116/9 | C11 | PL0037650126824384 | .590243865002356543 | 0,9767 | 11,72 |
| 29 | Przepompownia ścieków | Nowiny | dz.143 | C11 | PL0037650035671262 | .590243865002002648 | 0,2214 | 2,6573 |
| 30 | Przepompownia ścieków | Nowiny | dz. 147/1 | C11 | PL 0037650035671363 | .590243865001907661 | 1,2343 | 14,8116 |
| 31 | Hydrofornia | Olszyny |  | C11 | PL0037650033412374 | .590243865002185556 | 1,265 | 15,18 |
| 32 | Hydrofornia | Romany |  | C12A | PL0037650128255843 | .590243865002039378 | 5,6851 | 68,2212 |
| 33 | Przepompownia ścieków | Rudka/Nowe Gizewo | dz. 21/6 | C11 | PL0037650126831660 | .590243865002094421 | 1,0659 | 12,7908 |
| 34 | Przepompownia ścieków | Rudka | dz.178 | C11 | PL0037650129055687 | .590243865001832475 | 1,3958 | 16,7496 |
| 35 | Przepompownia ścieków | Rudka | dz.54/13 | C11 | PL0037650035641455 | .590243865002251077 | 0,5487 | 6,584 |
| 36 | Przepompownia ścieków | Rudka | dz. 22/32 | C11 | PL0037650000031702 | .590243865002330444 | 0,0323 | 0,388 |
| 37 | Przepompownia ścieków | Szczycionek | dz.11/14 | C11 | PL0037650133300853 | .590243865001866937 | 0,7702 | 9,2424 |
| 38 | Przepompownia ścieków | Szczycionek | dz.75/2 | C11 | PL0037650133301055 | .590243865001854545 | 0,1753 | 2,1036 |
| 39 | Przepompownia ścieków | Szymany |  | C11 | PL0037650000039708 | .590243865002331908 | 1,4997 | 17,9964 |
| 40 | Przepompownia ścieków | Szymany |  | C11 | PL0037650000039801 | .590243865002332387 | 0,11 | 1,32 |
| 41 | Przepompownia ścieków | Szymany | 28-360 | C11 | PL 0037650000268410 | .590243865002370969 | 0,0159 | 0,1907 |
| 42 | Hydrofornia | Szymany |  | C11 | PL0037650033513620 | .590243865001902345 | 3,2345 | 38,814 |
| 43 | Hydrofornia | Trelkowo |  | C11 | PL0037650033544134 | .590243865002031754 | 1,5388 | 18,4656 |
| 44 | Przepompownia ścieków | Wałpusz | 32-55/74 | C11 | PL0037650000374705 | .590243865002393852 | 0,0423 | 0,5076 |
| 45 | Przepompownia ścieków | Wałpusz | 32-3194/21 | C11 | PL0037650000374809 | .590243865002389541 | 0,0472 | 0,5664 |
| 46 | Przepompownia ścieków | Wałpusz | 32-59/1 | C11 | PL0037650000374902 | .590243865002393555 | 0,0252 | 0,3024 |
| 47 | Hydrofornia | Wawrochy |  | C11 | PL0037650033399341 | .590243865002325297 | 5,4626 | 65,5512 |
| 48 | Świetlica wiejska | Wawrochy | 30 | C11 | PL0037650128851280 | .590243865001934087 | 0,3334 | 4,0005 |
| 49 | Przepompownia ścieków | Zielonka | 32-187/173 | C11 | PL 0037650000306105 | .590243865002390455 | 0,046 | 0,552 |
| 50 | Przepompownia ścieków | Zielonka | 32-168/23 | C11 | PL 0037650000306209 | .590243865002387721 | 0,0223 | 0,2676 |
| 51 | Przepompownia ścieków | Zielonka | 32-187/174 | C11 | PL 0037650000306001 | .590243865002385031 | 0,0482 | 0,5787 |
| 52 | Przepompownia ścieków | Zielonka | 32-167/38 | C11 | PL 0037650000307508 | .590243865002387998 | 0,0528 | 0,6336 |
| 53 | Przepompownia ścieków | Zielonka | 32-187/172 | C11 | PL 0037650000306302 | .590243865002390509 | 0,0764 | 0,9168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nowe przepompownie rozbudowa Romany |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Romany | dz. 21-72 | C11 |  | .590243865042121000 |  | 7 |
| 55 |  | Romany | dz. 21-12/2 | C11 |  | .590243865042118200 |  | 7 |
| 56 |  | Romany | dz. 21-131/42 | C11 |  | .590243865042117654 |  | 7 |
| 57 |  | Romany | dz. 21-45/7 | C11 |  | .590243865042118279 |  | 7 |
| 58 |  | Nowe Gizewo | dz. 16-16/68 | C11 |  | .590243865042118309 |  | 7 |
| 59 |  | Romany | dz. 21-198/2 | C11 |  | .590243865042118170 |  | 7 |
| 60 |  | Romany | dz. 21-21/8 | C11 |  | .590243865042118293 |  | 7 |
| 61 |  | Romany | dz. 21-213 | C11 |  | .590243865042120708 |  | 7 |
| 62 |  | Romany | dz. 21-219 | C11 |  | .590243865042117593 |  | 7 |
| **Razem szacowane zużycie energii w MWh** | | | | | | | **SUMA** | **572,75** |
|