## GR 2 KŚT budowle
Symbol klasyfikacji rodzajowej nr inwentarzowy |  | Nazwa obiektu | Charakterystyka identyfikująca środek trwały | aktualna wartość księgowa | Lokalizacja | Rejon Drogowy
298/006/09 | 291/006/07 | Ogrodzenie bazy | metalowe, długość 550m, rok budowy 1976 ogrodzenie wewnętrzne miejsca na śmietnik z dwiema furtkami, rok bud. 2019 | 28146.45 | Nowe Miasto n/Pilicą | RD Radom
298/010/09 | 291/010/07 | Ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne | długość 538m, siatka stalowa na słupach betonowych, rok budowy 1973 ogrodzenie wewnętrzne miejsca na śmietnik z jedną furtką rok bud. 2019 | 6829.95 | Potworów | RD Radom
298/021/04 | 291/021/04 | Ogrodzenie z siatki | na słupach metalowych, długość 677mb | 16516.13 | Czerwin | RD Ostrołęka
261-0/022/04 | 211/022/04 | Linia oświetleniowa | długość 456mb | 10383.47 | Czerwin | RD Ostrołęka
261-0/033/06 | 211/033/06 | Linia NN | 465m, na słupach żelbetowych i stacja TRAFO | 9627.39 | Kosów Lacki | RD Węgrów
298/035/06 | 291/035/06 | Ogrodzenie z siatki | długośc 204mb, siatka druciana na słupkach stalowychcokół betonowy, rok budowy 1970 | 2155.78 | Węgrów | RD Węgrów
261-0/039/06 | 211/039/06 | Linia eneregtyczna | długość 74m, na słupach żelebetowych | 3861.57 | Węgrów | RD Węgrów
234/047/02 | 211/047/02 | Doprowadzenie wody do punktów technicznych | rury ocynko. 1 1/2", dług. 18mb, rura fi 50 i fi 80 - długość 100mb, rok 1988 | 3081.24 | Grudusk | RD Ciechanów
298/050/02 | 291/050/02 | Ogrodzenie bazy | siatka o wys.1,5m, dł. 530m, na słupkach z rur stalowych i katownika wraz z dwoma bramami i furtkami, rok 1988 | 19512.92 | Grudusk | RD Ciechanów
261-1/051/02 | 211/051/02 | Linia technologiczno - elektryczna | zasilająca baze, kabel zasil.YAYY 4x200mb do budynku mieszkalnego i punktów techn.120mb, rok 1988 | 14548.22 | Grudusk | RD Ciechanów
298/052/01 | 291/052/01 | Ogrodzenie bazy | długość 400mb, słupy brama stalowa | 6127.82 | Bielsk | RD Gostynin
261-0/053/01 | 211/053/01 | Linia napowietrzna NN AFl50AFl 1,28 |  | 12928.57 | Bielsk | RD Gostynin
255-0/056/01 | 211/056/01 | Studzienki kanalizacyjne | 10 włazów, wpusty uliczne, rok budowy 1980 | 58066.67 | Bielsk | RD Gostynin
261-1/058/01 | 211/05/01 | Linia oświetleniowa |  | 17750.58 | Sanniki | RD Gostynin
235-7/059/01 | 211/059/01 | Sieć wodociągowa | o długości 135mb, rury ocynkowane | 12299.46 | Sanniki | RD Gostynin
299-8/060/11 | 291/060/03 | Wiata śmietnikowa | konstrukcja murowana, zadaszenie stalowe z pokryciem z blachy stalowej Pz 19m2, Pu17m2, kubatura 46m3 | 6052.08 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
223-3/061/11 | 211/061/03 | Myjnia płytowa pojazdów | ze zbiornikami tłuszczu oraz koszem filtracyjnym, rok 1995 | 20731.18 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
235-1/063/11 | 211/063/03 | Sieć wodociągowa | z rur żeliwnych fi 100mm, studzienki 3 szt i hydranty fi 80mm, - 6szt, rok 1995 podłączenie do magazynu soli Dn 50 HD-PE L=63,77mb zawór kulowy dn 25-2szt, filtr wodny siatkowy dn 25-1 szt., podlicznik wody dn 25-1szt, zawór antyskażeniowy z filtrem typ EA/dn 25-1szt, zawór ze złączką do węża - 1 szt., rok bud. 2020 | 53400.12 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
261-0/064/11 | 211/064/03 | Sieć energetyczna rozdzielcza | VKY4x6mm do 4x95mm, rok 1995 | 16559.37 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
232/065/11 | 211/065/03 | Sieć cieplna | z rur stalowych 2fi 100mm, w kanale betonowych krytym, rok 1995 | 7271.35 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
294/066/11 | 220/066/03 | Sieć oświetlenia terenu | YAKY 3x16mm2 łącznie ze słupkami W2-9 szt 17, oprawy sodowa OUS 250 - szt 35, rok 1995 Oświetlenie zewnętrzne - 2 szt. latarni , rok bud. 2020 | 43208.12 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
271/067/11 | 211/067/03 | Sieć telefoniczna i sygn.ppoż | na terenie bazy, kabel XTKM 2,5x4x0,6, 4studzienkicentralna CSP-35 sygn.ppoż, rok 1995 | 17091.01 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
271/068/11 | 211/068/03 | Sieć telefoniczna | ul. Traugutta (pod chodnikiem) do budynku adminstracyjnego XTKMX 15x4x0,6 z 4 studzienkami, rok 1995 | 15577.11 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
260-0/069/11 | 211/069/03 | Przyłącze energetyczne | od stacji trafo do budynku administracyjnej, wraz ze złączami i rozdzielnią główną kabel z YAKY 4x240mm2, rok 1995 rozdzielnia magazynu RM zasiala kablem typu YAKY 5 x 25mm2 z TB do PWP, rok bud. 2020 | 36084.62 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
236/070/11 | 211/070/03 | Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej | rury kamionkowe fi 150-300mm oraz rur żeliwnych fi 150-200mm, wpusty uliczne 16szt, studz.35szt, rok 1995 | 223922.57 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
298/071/11 | 291/071/03 | Ogrodzenie terenu | z elementów wykonanych z prętów stalowych fi 14mm w ramach z kątownika, rok 1995 | 4748.35 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
298/085/08 | 291/085/08 | Ogrodzenie |  | 6536.18 | Otwock | RD Otwock
298/089/05 | 291/089/05 | Ogrodzenie bazy |  | 5242 | Wołomin | RD Wołomin
298/105/06 | 291/105/06 | Ogrodzenie bazy OD | rok budowy 1989 | 20502.72 | Sarnaki | RD Węgrów
261-0/106/06 | 211/106/06 | Oświetlenie OD | rok budowy 1989 | 23228.37 | Sarnaki | RD Węgrów
234/107/06 | 211/107/06 | Instlacja wodociagowo -kanalizacyjna | rok budowy 1989 | 45510.28 | Sarnaki | RD Węgrów
211/11/05 |  | Sieć zewnętrzna wodociągowa |  | 5814.12 | Nasielsk | RD Wołomin
291/117/09 |  | Ogrodzenie terenu bazy | słupki stalowe i siatka, długość 110m, rok budowy 1988 | 3203.31 | Warka | RD Garwolin
220/128/08 |  | Oswietlenie placu |  | 15847.2 | Otwock | RD Otwock
211/131/01 |  | Linia telefoniczna |  | 586 | Bielsk | RD Gostynin
223/132/01 |  | Rampa z elementów prefabrykowanych |  | 800 | Sanniki | RD Gostynin
220/135/01 |  | Stanowisko do ważenia pojazdów |  | 5992 | Sanniki | RD Gostynin
2-29-291 | 291/136/07 | Ogrodzenie bazy | wraz z trzema wjazdami bramowymi panelowe z prefab. Elem. na lanym fundamencie o dł. L=603,92 mb, z brama główna przesuwna oraz brama techniczna z napędem elektr. sterowane radiowo o wym 7,00 m x 1,95 m i konstrukcji zamkniętej wypełnionej panelem kratkowym | 29382.35 | Radom | RD Radom
291/139/05 |  | Ogrodzenie bazy OD w Nasielsku |  | 5900.55 | Nasielsk | RD Wołomin
220/142/04 |  | Stanowisko do ważenia pojazdów | wym. 50x4m | 17633.6 | Czerwin | RD Ostrołęka
2/21/211 | 211/146/07 | Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarana i deszczowa | kanalizacja deszczowa wyk. z rur kielichowych PCW typu „SN8” DN 200 L= 73,60mb i DN 160 L=3,00mb wpust deszczowy betonowy DN 500 - 1 kpl., rok bud. 2020 | 836731.59 | Radom | RD Radom
2/21/211 | 211/149/07 | Przyłącze wodociagowe i kanalizacyjne | (ciśnieniowa), rok budowy 2015 | 42300 | Potworów | RD Radom
2/22/220 | 220/157/04 | Oświetlenie zewnetrzne | Słupy oswietleniowe na fundamentach prefabrykowanych o wys. 4m Kable elektroenergetyczne 4-cio i 5-cio żyłowe, zzyłami miedzianymi i aluminiowymi, niskiego napięcia | 47999.99 | Krasnosielc | RD Ostrołęka
2/21/211 | 211/158/04 | Zbiornik na szambo | Podziemny zbiornik prefabrykowany, bezodpływowy o poj. 10m3, zbiornik jednokomorowy okragły o wymiarze zew. 2,74m | 11000 | Krasnosielc | RD Ostrołęka
2/21/211 | 211/167/05 | Przyłącze kanalizacyjne | przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PCV Dz 160x4,7mm kl. S SDR34 SN8 (lite) o długości L=24,5m wraz ze studnia rewizyjną D-425 mm z tworzywa sztuczneg, rok budowy 2018 | 51660 | Nowy Dwór Maz. | RD Wołomin
2/21/211 | 211/172/01 | Szambo | Prefabrykowany osadnik gnilny przyd. Oczyszczalni ścieków EKO NC 2 z tworzywa sztucznego o poj. 2000m3, zbiornik dwukomorowy, rozsączkowanie tunelowe na kruszywie łamanym | 19065 | Bielsk | RD Gostynin
2/21-211 | 211/173/03 | Przyłącze gazowe | instalacja n/c DN 90x8,2 PE o dł 103,8m wraz z zaworem MAG -3 i szafką do budynku warsztatowego, rok bud. 2018 | 45497.7 | Grodzisk Maz. | RD Grodzisk Maz.
2/21/211 | 211/178/07 | Kanalizacja deszczowa | wykonana z rur DN 200 L=160,50mb, DN 250 L=18,99 mb, DN 315 L= 100,89 mb PCV klasy U, studnie rewizyjne betonowe DN 1000 - 5 kpl., studzienki inspekcyjne PE DN 425 - 3 kpl., wpust deszczowy betonowy DN 500 - 8 kpl., wirowy osadnik piasku - 1 kpl., separator ropopochodny - 1 kpl., studnia pomiarowa betonowa DN 1000 - 1 kpl., rok bud. 2019 | 55609.84 | Potworów | RD Radom
2/22/220 | 220/179/07 | Oświetlenie zewnętrzne | Dwuramienne słupy stalowe o wys. 6 m posadowione na prefabrykowanych fundamentach z oprawami LED - 6 szt. oraz oprawy LED zainstalowane na budynku - 4 szt. Połączone kablem YAKY zo 5x4 mm² z rozdzielnicy RG przy złączu. Załączenie oświetlenia zewn. automatycznie przekaźnikiem zmierzchowym, rok bud. 2019 | 26322 | Potworów | RD Radom
2/22/220 | 220/180/07 | Oświetlenie zewnętrzne | Słupy dwuramienne - 6 szt. ocynkowane, stożkowe o gr. blachy 4 mm o wys. 11 m , średnica wierzchołka 60mm. Wysięgniki dwuramienne rurowe o dł 2,0m. 4 szt. oprawy zamontowane na budynku magazynowo - garażowym, rok bud. 2019 | 49200 | Nowe Miasto n/Pilicą | RD Radom
2/21/211 | 211/181/07 | Kanalizacja deszczowa | wykonana z rur DN 110 L=14,20mb, DN 160 L=116,40mb, DN 200 L=53,60 mb, DN 250 L= 32,20 mb PVC klasy U, studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200 - 2 kpl., studzienki ściekowe betonowe DN 500 - 4 kpl., osadnik zawiesin DN 1500 - 1kpl., wpust podrynnowy - 10 kpl., studzienki inspekcyjne DN 425 - 6 kpl., zbiornik retencyjny ze skrzynek - 1 kpl. rok bud. 2019 | 56580 | Nowe Miasto n/Pilicą | RD Radom
2/21/211 | 211/182/07 | Przyłącze wodociągowe | wykonane z rur PE100 SDR17 DN 40 L=46,20mb, stalowa rura przewiertowa Dz 114,3x8,0 L=12,00mb, opaska do nawiercania z zasuwą domową - 1 kpl., zasuwa domowa -1 kpl., łącznik do rur DN 40 - 1 szt., łączniki do rur DN 40/32 0 1 szt., studnia wodomierzowa DN 1500 z armaturą - 1 kpl., rok bud. 2019 | 17220 | Nowe Miasto n/Pilicą | RD Radom
2/22/220 | 220/186/07 | Oświetlenie zewnętrzne | rodzielnia prądowa ZK - 2 szt. rok bud. 2020 Słupy oświetleniowe typu S-09P: jednoramienne - 28 szt., dwuramienne - 7 szt. | 41986.05 | Radom | RD Radom
2/29/291 | 291/187/07 | Osłona śmietnikowa | Konstrukcja stalowa słupowo - płatwiowa z dachem jednospadowy z blachy trapezowej T55 ocynkowanej, ściany osłonowe z przęseł z siatki zgrzewanej umieszczone na podmurówce prefabrykowanej betonowej, rok bud. 2020 | 20848.25 | Radom | RD Radom
2/22/220 | 220/188/04 | Oświetlenie zewnętrzne wraz z przyłączem | Słup oświetleniowy o wys. 9,00m z wysięgniekiem, fundamentem i złaczem słupowym 5 szt, 4 szt lamp z czujkami | 19484.43 | Myszyniec | RD Ostrołęka
2/29/291 | 291/189/04 | Ogrodzenie | ogrodzenie panelowe z elementów prefabrykowanych wraz z automatyczna brama przesuwna wraz z furtka L=270,00mb | 44196.98 | Myszyniec | RD Ostrołęka
2/21/211 | 211/191/04 | Przyłącze wod. wraz z szambem | przyłącze wodociągowe - z rur PE fi 32x3,7mm 1MPa łączonych elektrooporowo, L=28,91 m, głębokość ułożenia ok. 1,8m, zbiornik szczelny bezodpływowy V= 9,9 m3 żelbetowy prefebrykowany(2,3m x 3,5m 1,5m) połaczony z budynkiem rurą PCV DN 160 L=13,36 m | 20511.15 | Myszyniec | RD Ostrołęka
2/22/220 | 220/194/02 | Oświetlenie zewnętrzne wraz z przyłączem | Słup oświetleniowy typu S60SwAlo wys. 6,00m z wysięgnikiem 1,5m/15°/Φ60, fundament słupowy prefabrykowany typu F100/200, oprawa zewnętrzna typu; CORONA STREET LEC 6900lm (58W)- 20 szt., rok bud. 2021 | 88062.81 | Ciechanów, ul. Leśna | RD Ciechanów
2/21/211 | 211/195/02 | Przyłącze wodociągowe | wykonane z rur PE100 SDR11 PN10 DN 40 x 3,7mm L=100,00mb, studnia wodomierzowa z armaturą - 1 kpl., rok bud. 2021 | 67048.79 | Ciechanów, ul. Leśna | RD Ciechanów
2/21/211 | 211/196/02 | Przyłącze kanalizacyjne | przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PCV Dz 160x4,7mm kl. S SDR34 SN8 (lite) (od budynku do ogrodzenia) o długości L=22,00mb wraz ze studnia rewizyjną oraz (od ogrodzenia do sieci) L=17,00mb wykonane przeciskiem, rok bud. 2021 | 99141.04 | Ciechanów, ul. Leśna | RD Ciechanów
2/21/211 | 211/197/02 | Przyłącze gazowe | wykonane z rur PE 80 DN 40/3,7 SDR11 L=27,00mb, kurek główny odcinający fi 32 PN16 w szafce gazowej umieszczony na budynku rok bud. 2021 | 64069.47 | Ciechanów, ul. Leśna | RD Ciechanów
2-29-291 | 291/199/02 | Ogrodzenie | na prefabrykowanej podmurówce betonowej część frontowa ogrodzenia panele prefabrykowane na słupach stalowych wraz z brama przesuwna szer. 6,80m, część tylna z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z istniejącą bramą przesuwną szer. 6,00mb, całkowita długość ogrodzenia L= 412,00 mb, rok bud. 2021 | 92250 | Ciechanów, ul. Leśna | RD Ciechanów
2-29-291 | 291/200/05 | Wiata śmietnikowa | Konstrukcja stalowa słupowo - płatwiowa z dachem jednospadowy z blachy trapezowej TR-35, ściany osłonowe z blachy trapezowej TR-20 umieszczone na betonowej płycie fundamentowej rok bud. 2021 | 11885.92 | Nowy Dwór Maz. | RD Wołomin
2/21/211 | 211/202/05 | Kanalizacja deszczowa | wykonana z rur DN 315 L= 257,90 mb, DN 200 L=85,85mb, DN 160 L=27,40 mb, 110 L=19,55 mb PCV studnie rewizyjne betonowe DN 2500 - 1 kpl., DN 1000 - 8 kpl., DN 800 - 1 kpl., studzienki DN 600 - 15 kpl., wpust deszczowy betonowy DN 500 - 2 kpl., separator ropopochodny - 4 kpl., zbiornik retencyjny ze skrzynek - 4 kpl. rok bud. 2021 | 171521.88 | Nowy Dwór Maz. | RD Wołomin
2/22/220 | 220/203/05 | Oświetlenie zewnętrzne | Dwuramienny słup stalowy o wys. 6 m posadowiony na prefabrykowanym fundamencie z oprawami 75W LED - 5 szt. oraz jednoramienny wysięgnik zainstalowane na budynku z oprawami 38W LED - 5 szt., rok bud. 2021 | 102275.8 | Nowy Dwór Maz. | RD Wołomin
2/29/291 | 291/204/05 | Ogrodzenie | wykonane na podmurówce betonowej wys. 20 cm n.p.t. panele prefabrykowane na słupach stalowych wraz z brama przesuwna szer. 6,50m z wideodomofonem, całkowita długość ogrodzenia L= 450,00 mb, rok bud. 2021 | 86222.94 | Nowy Dwór Maz. | RD Wołomin
2/21/211 | 211/205/05 | Przyłącze c.o. | wykonana z rur preizolowanych Dz42,4x3,2mm, Dz110x3,0 z rur stalowych bez szwu L=110,00mb, rok bud. 2021 | 36900 | Nowy Dwór Maz. | RD Wołomin
2/29/291 | 291/207/09 | Ogrodzenie wraz z wiatą śmietnikową | wykonane na prefabrykowanej podmurówce betonowej wys. 20 cm n.p.t. panele prefabrykowane na słupach stalowych wraz z brama główną przesuwna szer. 6,00m z furtka z domofonem oraz bramą techniczną szer. 6,00m, całkowita długość ogrodzenia L= 375,00 mb, rok bud. 2021 | 147427.8 | Maciejowice | RD Garwolin
2/21/211 | 211/208/09 | Przyłącze wody | wykonane z rur PE DN 32 SDR 11 L=70,40mb, studnia wodomierzowa z armaturą - 1 kpl., rok bud. 2021 | 40445.23 | Maciejowice | RD Garwolin
2/21/211 | 211/209/09 | Szambo | Podziemny zbiornik prefabrykowany, bezodpływowy, jednokomorowy okrągły o śr. DN 2,70m, wys. H=2,40m z włazem D400 o poj. 10m3, podłączony do budynku rurą PCV DN 160 L=15,00mb, rok bud. 2021 | 91307.68 | Maciejowice | RD Garwolin
2/22/220 | 220/210/09 | Oświetlenie zewnętrzne | jednoramienny słup stalowy o wys. 6 m posadowiony na prefabrykowanym fundamencie z oprawami 58W LED - 8 szt., rok bud. 2021 | 86455.91 | Maciejowice | RD Garwolin
2/22/220 | 220/212/03 | Oświetlenie zewnętrzne | dwuramienne słup stalowy o wys. 6 m posadowiony na prefabrykowanym fundamencie z oprawami LED - 6 szt., lampy LED 4szt. rok bud. 2021 | 65528.77 | Łazy | RD Grodzisk Maz.
2/21/211 | 211/213/03 | Kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym | wykonana z rur PCV 200 L=300,15mb, PCV 250 L=22,05mb, PCV 315 L=44,90mb wraz z pompownią ścieków deszczowych Q=67,00dm3/s i zbiornikiem o pojemności Vu 370,00m3 oraz separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych - 1szt, rok bud. 2021 | 278454.9 | Łazy | RD Grodzisk Maz.
2/21/211 | 211/214/03 | Przyłącze wody | wykonane z rur PE DN 110 L=56,59mb, PE DN 63 L=21,02 mb, PE DN 50 L=98,69mb, rok bud. 2021 | 60270 | Łazy | RD Grodzisk Maz.
2/21/211 | 211/215/03 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | wykonane z rur PCV DN 200 L=38,11 mb wraz z pompownią ścieków sanitarnych Q=2,0dm3/s studnią rewizyjną DN 1200 - 1 szt, rok bud. 2021 | 35055 | Łazy | RD Grodzisk Maz.
2/29/291 | 291/216/03 | Ogrodzenie wraz z wiatą śmietnikową | wykonane na prefabrykowanej podmurówce betonowej wys. 25 cm n.p.t. z metalowych paneli kratowanych wraz z bramą główną przesuwna szer. 9,00m oraz bramą techniczną szer. 8,00m, całkowita długość ogrodzenia L= 465,54 mb, wiata śmietinkowa o wym. 4,50m x 5,40m na słupach pokryta blachą trapezową, rok bud. 2021 | 113732.72 | Łazy | RD Grodzisk Maz.
2/29/291 | 291/218/06 | Ogrodzenie | wykonane na prefabrykowanej podmurówce betonowej wys. 20 cm n.p.t. panele prefabrykowane na słupach stalowych wraz z brama główną przesuwna szer. 6,00m, całkowita długość ogrodzenia L= 407,20 mb, rok bud. 2022 | 74057.685 | Kosów Lacki | RD Węgrów
2/21/211 | 211/219/06 | Przyłącze wody wraz z szambem | wykonane z rur PE 80 DN 40 PN 10 L=34,90mb wraz z wodomierzem i armaturą - 1 kpl., Podziemny zbiornik prefabrykowany, bezodpływowy, jednokomorowy o poj. 10m3, podłączony do budynku rurą PCV DN 160 L=28,80mb, rok bud. 2022 | 16131.51 | Kosów Lacki | RD Węgrów
2/22/220 | 220/220/06 | Oświetlenie zewnętrzne | dwuramienny słup stalowy o wys. 6 m posadowiony na prefabrykowanym fundamencie z oprawami LED - 6 szt., przyłącze elektryczne o długości L= 233,82mb, rok bud. 2022 | 22332.91 | Kosów Lacki | RD Węgrów
2-29-291 | 291/222/08 | Ogrodzenie wraz z wiatą śmietnikową | wykonane na lanej podmurówce betonowej wys. 20cm n.p.t. panele prefabrykowane na słupach stalowych wraz z brama główną przesuwna - 2 szt. szer. 6m, całkowita długość ogrodzenia L= 375mb, rok bud. 2023 | 158697.17 | Piaseczno | RD Otwock
2-21-211 | 211/223/08 | Przyłącze kanalizacyjne | wykonane z rur PCV-U SN 8 DN 160 L=79,00mb wraz ze studnią DN 1200 - 3 szt., rok bud. 2023 | 45666.64 | Piaseczno | RD Otwock
2-21-211 | 211/224/08 | Przyłącze wodociągowe | wykonane z rur PE100 PN 16 SDR 11 RC DN 160x14,6 L=215,00mb wraz z komorą wodomierzową o wym. 3,2x1,7x1,9m i armaturą - 1 kpl., rok bud. 2023 | 477757.25 | Piaseczno | RD Otwock
2-21-211 | 211/225/08 | Przyłacze gazowe | wewnętrzna instalacja gazowa - fi 25x3,0mm PE100RC SDR 11 L=16,00m, rok bud. 2023 | 11600.56 | Piaseczno | RD Otwock
2-21-211 | 211/226/08 | Kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi | wykonane z rur PVC-U lub PP SN 8 DN 160 L=103,3m, DN 200 L=71,0m, Dn 250 L=413,0m, DN 315 L=31,0m wraz ze studnią DN 1200 - 18 szt., studni DN 425 - 4 szt., wpusty - 16 szt., separator lamelowy - 2 szt., osadnik typ EOS-O 1200/2,0m- 2 szt., pompa zatapialna - 1 szt., 2 zbiorniki retencyjne o wym. 14x6x2m o poj. V=168m3, rok bud. 2023 | 2064303.32 | Piaseczno | RD Otwock
2-22-220 | 220/227/08 | Oświetlenie zewnętrzne | jednoramienny słup stalowy o wys. 7 m posadowiony na prefabrykowanym fundamencie z oprawami LED - 10 szt i oprawy oświetlenia montowane na elewacji - 7 szt., przyłącze elektryczne o długości L=803,60mb, rok bud. 2023 | 96826.94 | Piaseczno | RD Otwock
|  |  | RAZEM | 6964304.405

## GR 3-9 KŚT
Grupa KŚT | Wartość księgowa brutto (początkowa) | Uwagi
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne | 638237.54
grupa 4 - maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (z wyłączeniem wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do odrębnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) | 847256.44
grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 9974516.75
grupa 6 - urządzenia techniczne (z wyłączeniem wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do odrębnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) | 892738.61
grupa 7 - środki transportu (z wyłączeniem wartości pojazdów podlegających rejestracji) | 52452.48 | wykaz szczegółowy w odrębnej zakładce
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (z wyłączeniem wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do odrębnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) | 1429398.3
RAZEM | 13834600.12

## GR 7 KŚT szczegółowy
Lp. | Nazwa | Nr inwentarzowy | Czy pojazd podlega rejestracji? | Wartość księgowa brutto
1. | Traktor CTH 200 Twim, lemiesz do odśnieżania, łańcuch na koła, obciążnik | 746/420/04 | NIE | 17304.99
2. | Wózek podnośnikowy | 790/435/04 | NIE | 6466
2. | Wózek podnośnikowy | 790/436/04 | NIE | 6466
3. | Traktor CTH 200 Twim, lemiesz do odśnieżania, łańcuch na koła, obciążnik | 746/419/06 | NIE | 17304.99
4. | Wózek widowz RAK 7a | 760/186/08 | NIE | 4910.5
52452.48