Kraków, 31.05.2023 r.

Do

**Wykonawcy w postępowaniu**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup środków ochrony indywidualnej** przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków.

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) dalej ustawa pzp, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup środków ochrony indywidualnej**  wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 9:

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy „Data ważności produktu nie krótsza niż 36 miesięcy” ma to być data ważności od daty dostarczenia rękawiczek do zamawiającego?

Odpowiedź nr 9:

Data ważności produktu nie krótsza niż 36 miesięcy liczona od daty dostarczenia rękawiczek do zamawiającego.

Pytanie nr 10:

Pakiet 1 Poz.5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyﬁkowana jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji ≥ 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 sz.?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza półmaskę filtrującą FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyﬁkowaną jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji ≥ 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 szt.

Pytanie nr 11:

Prosimy o dopuszczenie w poz. 5 maseczek FFP2/N95 pakowanych po 25 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuszcza.

Postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.