WSzSL/FZ.381.82/23. 790 .2023		                               Legnica  02.11.2023 r.

ZAINTERESOWANI

Dotyczy:

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH

znak sprawy WSzSL/FZ-82/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1

Dot. Rozdz. VI SWZ i §8 projektowanych postanowień umowy dla Części 1

Zwracamy się z prośbą o wskazanie wymaganego terminu wykonania zamówienia – w rozdz. VI jest 12 miesięcy, a we wzorze umowy 24 miesiące (zapis przy umowie elektronicznej).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający poprawia w projektowanych postanowieniach umownych dla Części 1 omyłkę pisarską w §8.

Pytanie nr 2

Dot. Części 1 poz. 17-22

Czy Zamawiający potwierdza, że implanty oraz instrumentarium koniecznie do przeprowadzenia zabiegu dla Części 1 pozycja 17-22 będą dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje treść projektowanych postanowień umownych w zakresie pozycji 17-22 w Części 1

Pytanie nr 3

Dot. §2 ust. 4 pkt 2) projektowanych postanowień umowy dla Części 1 oraz §2 ust. 5 projektowanych postanowień umowy dla Części 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim…” wyrazi zgodę na zaoferowane produktów w opakowaniach z ulotkami i instrukcjami w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka są łatwo rozumiane poprzez oznaczenia fabryczne oraz opisy wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 4

Dot. §3 projektowanych postanowień umowy dla Części 1 oraz §4 projektowanych postanowień umowy dla Części 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany przez siebie adres e-mail?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść projektowanych postanowień umownych.

Pytanie nr 5

Dot. §4 ust. 2 i §4 ust. 5 projektowanych postanowień umowy dla Części 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie brakującego/wolnego od wad towaru w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia/ rozpatrzenia reklamacji?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść projektowanych postanowień umownych.

Uwaga, udzielając odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający zmodyfikował treść SWZ oraz zmienił termin składania ofert.

Z poważaniem,