**Gdynia, dnia 30-09-2022 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

***Dostawa sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego – cystoskopów giętkich***

 **nr D25M/252/N/30-60rj/22**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm ); zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**1. Czy Zamawiający w zadaniu CYSTOSKOPY GIĘTKIE-10szt (w tym 2 szt z zaworem ssącym)dopuści możliwość zaoferowania przenośnego, kieszonkowego, ledowego, zasilanego bateryjnie źródła światła, przykręcanego do oferowanych cystoskopów, szt 2. Umożliwi to Zamawiającemu potwierdzenie wymaganego OPZ w pkt. IA 11 I IIB ppkt11 parametru technicznego?**

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**2. Czy Zamawiający dopuści cystoskopy, które można sterylizować zgodnie z wytycznymi producenta w sterylizacja niskotemperaturowa- plazmowa: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym) i uzna to za równoważne cykle do tych, które posiada w swoim systemie sterylizacji niskotemperaturowej-plazmowej RENOS130D?**

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**3. Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, Projekt umowy par. 8 ust. 4**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji ale wyprodukowanym w 2021 r.?**

**Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.**

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza i wymaga urządzenia wyprodukowanego w 2022 roku.**

**4. Dot. projektu umowy Par. 8 ust. 9**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu reakcji serwisu w dni robocze wydłużenie go do 48 godzin w dni robocze?**

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę**

**5. Dot. projektu umowy Par 8 ust. 9**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy awarii wymagających napraw poza Polską lub sprowadzenia części zamiennych spoza Polski do 12 dni roboczych od zgłoszenia awarii?**

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę.**

**6. Dot. projektu umowy Par 8 ust. 10**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy?**

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę.**

**7. Dot. projektu umowy Par. 9 ust. 1**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar nie mogła przekroczyć 30% łącznej wartością przedmiotu umowy?**

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Dokonuje modyfikacji do poziomu kar 50 % łącznej wartości przedmiotu umowy.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej Beata Martyn-Mrozowska