ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI

SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

|  | Wpisać: |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | Łóżko porodowe |
| Producent/Firma | ……………………………………………………………………………………………………………………………………................................. |
| Kraj pochodzenia | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Rok produkcji: | fabrycznie nowy (rok produkcji 2024) |
| Nazwa | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Typ: | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Model: | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Ilość zamawiana: | 2 szt. |

| Lp. | Opis parametru | Warunki wymagane/ parametry oceniane jako kryterium | Punktacja | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | Podać | Bez oceny |  |
| 2 | Łóżko porodowe sterowane elektrycznie z możliwością przekształcenia do fotela porodowego | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 3 | Możliwość uzyskania wielu pozycji w tym kucznej i odwróconej | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 4 | Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, segmentu siedzenia | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 5 | Elementy sterujące na poręczach bocznych zwiększające niezależność pacjentów | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 6 | Pilot przewodowy do sterowania łóżkiem | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 7 | Możliwość blokowania funkcji regulacji wysokości leża, regulacji kąta uniesienia pleców | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 8 | Funkcja Trendelenburga | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 9 | Przycisk zatrzymania awaryjnego | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 10 | Barierki boczne zintegrowane z regulacją kąta pozycji | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 11 | Oparcie i siedzisko łatwe do dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne używane w służbie zdrowia. | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 12 | Materac dwuczęściowy - część przeznaczona do funkcji fotela porodowego | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 13 | Materac wyposażony w pokrowiec wodoodporny, paroprzepuszczalny, odporny na środki dezynfekcyjne używane w służbie zdrowia | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 14 | Misa odporna na środki dezynfekcyjne używane w służbie zdrowia | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 15 | Maksymalna szerokość całkowita do 990 mm | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 16 | Maksymalny kąt nachylenia funkcji pleców | Tak, podać | ≤ 60° – 0 pkt > 61° – 10 pkt |  |
| 17 | Maksymalne obciążenie robocze minimum 220kg | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 18 | Wysokość minimalna liczona bez materaca | Tak, podać | ≤ 500 mm – 10 pkt > 500 mm – 0 pkt |  |
| 19 | Średnica kół jezdnych min 120 mm | Tak, podać | Bez oceny |  |
| 20 | Odbojniki amortyzujące uderzenia łóżka | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 21 | Podkolanniki | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 22 | Podnóżki | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 23 | Uchwyty rąk | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 24 | Wieszak na kroplówkę | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 25 | Funkcja trendelenburga | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 26 | Centralny hamulec | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 27 | Wbudowany akumulator | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| 28 | Zasilanie 220-230V 50Hz | Tak, podać | Bez oceny |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  | Warunek |  | Wskazać / opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) |  |  | ≥24 | Min wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące Maksymalny okres udzielonej gwarancji brany do oceny oferty wynosi 48 miesięcy – należy podać w formularzu ofertowym!! |  |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] |  |  | Tak ≤ 48 godz, podać |  |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii(rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. |  |  | Tak ≤ 96 , podać |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych |  |  | Tak, wskazać |  |  |
| 5 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej. |  |  | Tak, opisać |  |  |
| 6 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi |  |  | Tak, opisać |  |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) |  |  | Tak, podać |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  |  | Tak, podać |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. |  |  | Tak, opisać |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu |  |  | Tak |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie I | Tak, opisać (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |
| 2 | Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | Tak, opisać (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak, opisać |  |  |  |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |  |  |  |

Zamawiający  zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Pouczenie:

Art. 297   1 Kodeksu karnego: ”Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności 
o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych,  umocowanej/-ych  do występowania w obrocie prawnym.