## HRF
Załącznik nr 2 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA INWESTYCJI "Dostosowanie sieci i instalacji elektroenergetycznej Zamawiającego do zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego budynków Centrum Biologii Medycznej oraz Collegium Humanum wykonane w formule zaprojektuj-wybuduj"
L.P. | Zakres |  |  |  | Ilość [kpl] | Wartość kontraktu w % | koszt jednostkowy netto [PLN] | wartość netto [PLN] | podatek | Wartość brutto | OKRES REALIZACJI UMOWY
[11 empty] | MIESIĄC 1 | MIESIĄC 2 | MIESIĄC 3 | MIESIĄC 4 | MIESIĄC 5 | MIESIĄC 6 | MIESIĄC 7 | MIESIĄC 8 | MIESIĄC 9 | MIESIĄC 10 | MIESIĄC 11 | MIESIĄC 12
1 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1.1 |  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowej przy uzgodnieniach z Zamawiającym | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
1.2 |  |  |  | Uzgodnienie dokumentacji przez Zakład Energetyczny ENEA
1.3 |  |  |  | Uzyskanie niezbędnych zezwoleń formalnych
2 | ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
2.1 |  | Zmiany w Collegium Humanum z doprowadzeniem okablowania
2.1.1 |  |  | Zmiany w rozdzielnicy głównej razem ze zmianami w układzie SZR |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2.1.2 |  |  | Okablowanie WLZ do rozdzielnicy głównej |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2.1.3 |  |  | Pozostałe elementy systemu |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2.2 |  | Zmiany w Centrum Biologii Medycznej z doprowadzeniem okablowania
2.2.1 |  |  | Zmiany w rozdzielnicy głównej RNN razem ze zmianami w układzie SZR |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2.2.2 |  |  | Dodanie rozdzielnicy pośredniczącej RGN między transformatorem a istniejącą rozdzielnicą główną nN-0,4kV RNN |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2.2.3 |  |  | Kable WLZ (agregat-RGN, RGN-RNN) |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2.2.4 |  |  | Pozostałe elementy systemu |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
3 | DOSTAWA I MONTAŻ RGEN, prace w terenie |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
4 | PRÓBY AGREGATU, SPRAWDZENIE DZIAŁANIA SYSTEMU z UKŁADEM SZR |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
5 | ODBIÓR KOŃCOWY INWESTYCJI Z PRZEKAZANIE PROTOKOŁÓW I DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
6 | PRZEGLĄDY, POMIARY, SERWISY |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 23% | 0
|  |  |  | RAZEM CAŁOŚĆ |  |  | SUMA: | 0 | BRUTTO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0