## Część 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 2
L.P. | Nazwa urządzenia | Model / typ | Rok Prod. | Ilość szt. urządzeń do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | liczba przegl. w okresie umowy 36 miesięcy (3 lata), tj. ilość szt. urządzeń do przeglądu x liczba przeglądów w roku x 3 lata) | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem z dojazdem | VAT w % | Cena (wartość brutto) przeglądów razem z dojazdem
1 | Kapnograf | CAPNOX | 2011 | 2 | Med Lab | 1 | 6
2 | Holter EKG rejestrator | ASPEKT 702 | 2006 | 1 | Aspel | 1 | 3
3 | Holter EKG rejestrator | ASPEKT 812 | 2004 | 1 | Aspel | 1 | 3
4 | Stymulator do czasowej st. serca | EDP 20/B | 2008 | 2 | BIOTRONIK | 1 | 6
5 | Kardiostymulator | MIP-801 | 2000-2010 | 8 | ITAM | 1 | 24
6 | Holter system EKG +10 rejestratorów DMS 300-3A | CARDIOSCAN 12 | 2010 | 1+10 (razem 11) | DM SOFTWARE | 1 | 33
7 | Holter system + 3 rejestratory DMS 300-3A | CARDIOSCAN 12 | 2010 | 1+3 (razem 4) | DM SOFTWARE | 1 | 12
8 | Detektor tętna płodu | SRF618E | 2008 | 2 | OXFORD | 1 | 6
9 | Detektor tętna płodu | SONOLINE C | 2017 | 1+10 (razem 11) | Contec Medical | 1 | 33
10 | Kardiotokograf | SONICAIDTEAM 3A/P | 2017 | 4 | OXFORD | 1 | 12
11 | SYSTEM NADZORU KOŁOPORODOWEGO + TELEMETRIA | FETAL CARE | 2017 | 1 | HUNTLEIGH HEALTHCARE L.T.D | 1 | 3
12 | Kardiotokograf | SONICAID TEAM | 2006-2008 | 3 | OXFORD | 1 | 9
13 | Diatermia | ES-120 | 2008 | 1 | EMED | 1 | 3
14 | Diatermia | ES-300 | 2006 | 1 | EMED | 1 | 3
15 | Diatermia | ES-350 | 2008 | 1 | EMED | 1 | 3
16 | Diatermia | VESALIUS LX80 | 2010 | 1 | TELEA | 1 | 3
17 | Aparat USG | S8 | 2011 | 2 | SONO SCAPE | 1 | 6
18 | Aparat USG | S6 | 2014-2016 | 2 | SONO SCAPE | 1 | 6
19 | Respirator | OXYLOG 2000 | 2001 | 1 | Druger | 1 | 3
20 | Bieżnia+zestaw komp do obsługi | ASPEL | 2003 | 1 | Aspel | 1 | 3
21 | Bieżnia+zestaw komp do obsługi | TMX425 | 2010 | 2 | Track Master | 1 | 6
22 | Bieżnia | AC 5000 | 2010 | 4 | SCIFIT | 1 | 12
23 | Aparat do laseroterapii | BTL 5110 | 2010-2012 | 4 | BTL | 1 | 12
24 | Aparat do elektroterapii | BTL 5000 | 2010 | 2 | BTL | 1 | 6
25 | Aparat do magnetoterapii | BTL 4000 | 2010 | 1 | BTL | 1 | 3
26 | Aparat do masażu uciskowego | LYMPHATRON DL 1200 | 2010 | 3 | Deasung | 1 | 9
27 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | CYBORG MAGNO | 2010 | 2 | EMILDUE | 1 | 6
28 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | SW 500 | 2010 | 2 | EMILDUE | 1 | 6
29 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | US 13 | 2010 | 3 | EMILDUE | 1 | 9
30 | Aparat do elektroterapii dwukanałowy | EVO FIRING | 2010 | 7 | EMILDUE | 1 | 21
31 | Przenośny laser terapeutyczny | LP50 | 2010 | 2 | EMILDUE | 1 | 6
32 | Laser biostymulacyjny | RAINBOW DROPS | 2010 | 1 | EMILDUE | 1 | 3
33 | Laser ze skanerem | TR 1 HP | 2010 | 2 | EMILDUE | 1 | 6
34 | Urządzenie do trakcji | TU100 | 2010 | 2 | EMILDUE | 1 | 6
35 | Rotor elektryczny | PASTER | 2010 | 4 | ITAM | 1 | 12
36 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | DONATELLO CLASSIC | 2010 | 1 | LED | 1 | 3
37 | Stymulator nerwów | EMP 4 PRO | 2010 | 3 | Schwamedico | 1 | 9
38 | Aparat do krioterapii | CRYOFLOW 1000 | 2010 | 1 | UNIPHY | 1 | 3
39 | Unit okulistyczny | IS-700 | 2010 | 2 | Antoni Carles | 1 | 6
40 | Tonometr | TONOMETR SCHIOTZA | 2010 | 5 | BIRO | 1 | 15
41 | Tonometr | TX-F | 2010 | 2 | CANON | 1 | 6
42 | Tonometr | MK 2 | 2007 | 1 | CLEMERD | 1 | 3
43 | Lampa szczelinowa+stolik | SL 990X5 DIGITAL | 2010 | 2 | CSO | 1 | 6
44 | Keratometr | JVL/1 | 2010 | 1 | CSO | 1 | 3
45 | Perymetr kulisty | TWINFIELD II | 2010 | 1 | OCULUS | 1 | 3
46 | Mikroskop okulistyczny | SOM 12 | 1992 | 1 | OCULUS | 1 | 3
47 | Mikroskop spekularny | SP-02 | 2010 | 1 | CSO | 1 | 3
48 | Oftalmoskop | BETA 200 S | 2010 | 4 | Heine | 1 | 12
49 | Oftalmoskop | OMEGA 500 | 2010 | 2 | Heine | 1 | 6
50 | Oftalmoskop | OMEGA 180 | 2000 | 1 | Heine | 1 | 3
51 | Lampa szczelinowa do oceny odcinka przedniego | HSL 150 | 2010 | 1 | HUVITZ | 1 | 3
52 | Frontofokometr | HLM-7000 | 2010 | 1 | Moller-Wedel | 1 | 3
53 | Mikroskop operacyjny | HI-R900A | 2007 | 1 | NIKON | 1 | 3
54 | OCT spekt. opt. koh. tom. | SOCT COPERNIKUS HR | 2010 | 1 | OPTOPOL | 1 | 3
55 | Stół okulistyczny elektryczny | SE-243 | 2010 | 4 | OPTOPOL | 1 | 12
56 | Autokeratorefraktometr+stolik | RETINOMAX PLUS-2 | 2007 | 1 | TOPCON | 1 | 3
57 | Angiograf cyfrowy | TRC-NW7SF | 2008 | 1 | TOPCON | 1 | 3
58 | Autokeratorefraktometr+stolik | KR-8900 | 2010 | 1 | TOPCON | 1 | 3
59 | Autokeratorefraktometr | KR-800 | 2017 | 1 | TOPCON | 1 | 3
60 | Autokeratorefraktometr+stolik | KR-8800 | 2008 | 1 | TOPCON | 1 | 3
61 | Lampa szczelinowa+stolik | SL-D7 | 2010 | 1 | TOPCON | 1 | 3
62 | Lampa szczelinowa+stolik | SL-D2 | 2008 | 1 | TOPCON | 1 | 3
63 | Rzutnik optotypów | ACP-8EM | 2010 | 2 | TOPCON | 1 | 6
64 | Tonometr komputerowy | CT-80 | 2008 | 1 | TOPCON | 1 | 3
65 | Oftalmoskop | PACKESET | 2007 | 1 | WelchAllyn | 1 | 3
66 | Elektromagnes okulistyczny | EOR 1 | 1989 | 1 | ZTM Olsztyn | 1 | 3
67 | Mikroskop operacyjny | OPMI VARIO | 2010 | 1 | Carl Zeiss | 1 | 3
68 | Unit laryngologiczny | OTOCOMPACT | 2008 | 1 | EUROCLINIC | 1 | 3
69 | Tor wizyjny unitu laryngologicznego | TELECAM | 2008 | 1 | Karl Storz | 1 | 3
70 | Shaver Konsola do sterowania napędami otorinolar z osprz. | 40701401 | 2011 | 1 | Karl Storz | 1 | 3
71 | Pompa płucząca do optyk | CLEARVISION II | 2011 | 1 | Karl Storz | 1 | 3
72 | Rhino-Laryngo-Fiberoskop | 11001RD1 | 2008 | 1 | Karl Storz | 1 | 3
73 | Tor wizyjny | TRICAM SL II | 2010 | 2 | STORZ | 1 | 6
74 | Myjnia-Dezynfektor | DEKO 260 | 2001-2002 | 1 | SMS | 1 | 3
75 | Myjnia-Dezynfektor | DEKO 190 | 2001 | 2 | SMS | 1 | 6
76 | Myjnia-Dezynfektor | STEELCO | 2018 | 1 | MEDILAB | 1 | 3
77 | Myjnia ultradżwiękowa | SONIC 3 | 1996 | 1 | POLSONIC | 1 | 3
78 | Myjnia ultradżwiękowa | SONIC 5 | 2010 | 2 | POLSONIC | 1 | 6
79 | Myjnia ultradżwiękowa | SONIC 6D | 2010 | 1 | POLSONIC | 1 | 3
80 | Sterylizator | BMT 404/2 | 2009 | 1 | BMT Brno | 1 | 3
81 | Sterylizator | STING-11 | 2011 | 1 | CELITRON | 1 | 3
82 | Sterylizator | OT23VS | 2009 | 2 | NUVE-Turcja | 1 | 6
83 | Sterylizator | STATIM 5000 | 2007 | 1 | SciCAN | 1 | 3
84 | Sterylizator | HS 6613 | 2003 | 3 | GETINGE | 1 | 9
85 | Myjnia-Dezynfektor | DECOMAT A8666 | 2003 | 3 | GETINGE | 1 | 9
86 | Aparat USG | DC-70X-INSIGHT | 2019 | 1 | Mindray | 1 | 3
87 | Unit stomatologiczny | A-DEC 200 | 2011 | 1 | A-DEC | 1 | 3
88 | Unit stomatologiczny | A-DEC 500 | 2011 | 1 | A-DEC | 1 | 3
89 | Endometr | PRO PEX II | 2010 | 1 | DENSPLY | 1 | 3
90 | Endometr | LOCAPEX FIVE | 2010 | 1 | IONYX | 1 | 3
91 | Unistom | G-90 | 1986 | 1 | FAMED | 1 | 3
92 | Mikrosilnik endodontyczny z katnicą | ENDO-MATE DT | 2010 | 1 | NSK | 1 | 3
93 | Mikrosilnik Fizjodyspenser | SURGIC XT | 2003 | 1 | NSK | 1 | 3
94 | Mieszalnik amalgamatu | ULTRAMAT 2 | 2010 | 1 | SDI | 1 | 3
95 | Mikroskop stomat. | OPTILION CSA | 2010 | 1 | SELIGA | 1 | 3
96 | Lampa światłoutwardzalna | BLUE | 2010 | 1 | VIVADENT | 1 | 3
97 | Lampa światłoutwardzalna | ASTRALIS 5 | 2000 | 1 | VIVADENT | 1 | 3
98 | Mieszadło Silimat | S/5 | 2007 | 1 | VIVADENT | 1 | 3
99 | Mieszalnik amalgamatu | VIRODENT S10 | 2007 | 1 | VIVADENT | 1 | 3
100 | Skaler ultradżwiękowy | UDS-K | 2010 | 1 | WOODPECKER | 1 | 3
101 | Aparat do nieinwazyjnego systemu wentylacji | BIPAP SYNCHRONY | 2010 | 3 | PHILIPS RESPIRONIX | 1 | 9
102 | Polisomnograf do badania bezdechu | ALICE 5 | 2010 | 1 | PHILIPS RESPIRONIX | 1 | 3
103 | Dygestorium | DXH.H.12.00 | 2009 | 1 | INTERLABORTECHNIK | 1 | 3
104 | Barwex | PW 18 | 1999 | 1 | JEPAL | 1 | 3
105 | Anoksomat | AN2CTS | 2009 | 1 | MART | 1 | 3
106 | Kriostat | HM-505 E | 1999 | 1 | MICROM | 1 | 3
107 | Mikrotom rotacyjny | HM 340E | 2013 | 3 | MICROM | 1 | 9
108 | Wirówka | MPW 310 | 1992 | 1 | MPW - Polska | 1 | 3
109 | Wirówka | MPW 341 | 1996 | 2 | MPW - Polska | 1 | 6
110 | Wirówka | MPW 350E | 2009 | 3 | MPW - Polska | 1 | 9
111 | Wirówka | MPW 351 | 2009 | 3 | MPW - Polska | 1 | 9
112 | Wirówka | MPW 351R | 2011 | 2 | MPW - Polska | 1 | 6
113 | Wirówka | MPW 223C | 2014 | 1 | MPW - Polska | 1 | 3
114 | Wirówka | MPW 56 | 2014 | 1 | MPW - Polska | 1 | 3
115 | Mikroskop | ECLIPSE E200 | 2009-2010 | 2 | NIKON | 1 | 6
116 | Mikroskop | E 400 | 2002 | 3 | NIKON | 1 | 9
117 | Mikroskop | E 200 | 2009 | 4 | NIKON | 1 | 12
118 | Mikroskop | YS2-H | 2002 | 6 | NIKON | 1 | 18
119 | Mikroskop | COOLSCOPE II | 2009 | 1 | NIKON | 1 | 3
120 | Mikroskop | E 600 | 2002 | 1 | NIKON | 1 | 3
121 | Mikroskop | CX40RF | 2000 | 2 | OLYMPUS | 1 | 6
122 | Mikroskop | CX 41RF | 2009 | 2 | OLYMPUS | 1 | 6
123 | Mikroskop | BX41TF-8L20714 | 2009 | 1 | OLYMPUS | 1 | 3
124 | Mikroskop | BIOLAR | 1995-1996 | 1 | PZO Warszawa | 1 | 3
125 | Mikroskop | PRIMO STAR | 2015 | 1 | Carl Zeiss | 1 | 3
126 | Destylarka | DE-5 | 2009 | 1 | POLNA | 1 | 3
127 | Destylarka | DEM-11 | 2002 | 1 | POLNA | 1 | 3
128 | Dygestorium | 2000 | 1998 | 5 | POLON | 1 | 15
129 | Dygestorium | WCS-2 | 2000 | 2 | POLON | 1 | 6
130 | Autoklaw | AS 446 WPA | 2009 | 1 | SMS-Warszawa | 1 | 3
131 | Ap. do barwienia | POLY STAINER | 2009 | 1 | STAINER | 1 | 3
132 | Destylarka | DE-8/70 | 2009 | 2 | TELMED | 1 | 6
133 | Komora laminarna | MSC 1.2 | 2009 | 3 | THERMO | 1 | 9
134 | Wirówka | IEC CL 31 | 2009 | 1 | THERMO | 1 | 3
135 | Defibrylator | DEFIGARD 3002 | 1996 | 1 | Agilent | 1 | 3
136 | Defibrylator | M4735A | 2001 | 2 | Agilent | 1 | 6
137 | Defibrylator | CARDIO AIEL MC+ | 1998 | 1 | Artema | 1 | 3
138 | Defibrylator | PARAMEDIC CU-ER2 | 2010 | 10 | CU Medical Systems | 1 | 30
139 | Defibrylator | LIFEPAK 9B | 1999 | 1 | Physio Control | 1 | 3
140 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 1999-2006 | 4 | Physio Control | 1 | 12
141 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 2004-2008 | 2 | Physio Control | 1 | 6
142 | Kardiomonitor | 90367 | 1990 | 1 | SPACE LABS | 1 | 3
143 | Kardiomonitor | 90369 | 2002 | 2 | SPACE LABS | 1 | 6
144 | Kardiomonitor | Ultra View 1030 | 2000 | 1 | SPACE LABS | 1 | 3
145 | Monitor | WVCM2080G | 2007 | 1 | Panasonic | 1 | 3
146 | Pulsoksymetr | DOLPHIN 2100 | 2004-2005 | 2 | DDC Dolphine | 1 | 6
147 | Pulsoksymetr | RADICAL 7 | 2012 | 3 | MASIMO | 1 | 9
148 | Pulsoksymetr | RADICAL | 2006 | 1 | MASIMO | 1 | 3
149 | Pulsoksymetr | RAD 97 | 2017-2018 | 4 | MASIMO | 1 | 12
150 | Pulsoksymetr | N 185 | 1993 | 1 | NELLCOR | 1 | 3
151 | Pulsoksymetr | N 395 | 2003 | 1 | NELLCOR | 1 | 3
152 | Pulsoksymetr | N 520A | 1994-1998 | 6 | Novametrix | 1 | 18
153 | Pulsoksymetr | N 511 | 1997 | 1 | Novametrix | 1 | 3
154 | Pulsoksymetr | CX 100 | 1997 | 1 | REDICALUS RAPIDO | 1 | 3
155 | Pulsoksymetr | 400 HS | 2005-2007 | 2 | TRIDENT | 1 | 6
156 | Oxymetr | MINOX 3000 | 1996 | 1 | MINOX | 1 | 3
157 | Kardiomonitor | DIASKOPE G-2 | 2003 | 1 | SURVIVALINK | 1 | 3
158 | Inkubator | V-2100G | 2004 | 3 | ATOM | 1 | 9
159 | Inkubator | V-850 | 1998-2000 | 3 | ATOM | 1 | 9
160 | Inkubator | 102 | 2014 | 1 | ATOM | 1 | 3
161 | Kardiotokograf | FC-700 | 2008 | 4 | BIONET | 1 | 12
162 | Detektor tętna płodu | BABY CARE FC-100 | 2009 | 1 | BIONET | 1 | 3
163 | Kardiotokograf | IFM-500 | 2006 | 1 | BIONIX | 1 | 3
164 | Zestaw CPAP Infant Flow | INFANT FLOW | 2004 | 1 | EME-VIASIS | 1 | 3
165 | Zestaw CPAP Neo Puff | NEO PUFF | 2006 | 1 | FISCHER | 1 | 3
166 | Zestaw Infald Flow | SIPAP | 2013-2014 | 2 | Care Fusion | 1 | 6
167 | Monitor bezdechu | BABYSENSE II | 2003 | 3 | HISENSE | 1 | 9
168 | Ciepłe gniazdko | BW 50W | 2010 | 1 | KANMED | 1 | 3
169 | Kolposkop | MI 22 H | 2000 | 1 | PZO | 1 | 3
170 | Kolposkop | AC 2311DA | 2017 | 1 | VIDEOMED | 1 | 3
171 | Stanowisko do resustytacji | RN-3M | 1999 | 1 | ZTM Bydgoszcz | 1 | 3
172 | Stanowisko do resustytacji | RN-3M/04 | 2001 | 2 | ZTM Bydgoszcz | 1 | 6
173 | Stanowisko do resustytacji | SRN-10 | 2001 | 1 | UNIMED | 1 | 3
174 | Stanowisko do resustytacji | IR 10 | 2001 | 7 | UNIMED | 1 | 21
175 | Aparat do resustytacji | RD 900 | 2017 | 1 | Fisher&Paykel | 1 | 3
176 | LAKTATOR ELEKTRYCZNY | SYMPHONY | 2017 | 3 | MEDELA | 2 | 9
177 | Inkubator | 8000SC | 2001 | 1 | DRAGER | 1 | 3
178 | Inkubator | CALEO | 2001 | 1 | DRAGER | 1 | 3
179 | Aparat EKG | MR. SILVER | 2006-2009 | 9 | ASPEL | 1 | 27
180 | Aparat EKG | MR. BLUE | 2008 | 1 | ASPEL | 1 | 3
181 | Aparat EKG | A4 | 2001-2004 | 1 | ASPEL | 1 | 3
182 | Aparat EKG | ASCARD-2 | 1999 | 1 | ASPEL | 1 | 3
183 | Aparat EKG | ASCARD-3 | 1997-2005 | 2 | ASPEL | 1 | 6
184 | Aparat EKG | ASKARD B56 | 1998-2004 | 2 | ASPEL | 1 | 6
185 | Aparat EKG | ASCARD GF | 2017 | 4 | ASPEL | 1 | 12
186 | Aparat EKG | BTL-08-S3 | 2005 | 1 | BTL | 1 | 3
187 | Aparat EKG | 200 L | 2020 | 2 | CARDIOLINE | 1 | 6
188 | Aparat EKG | DELTA 3 PLUS | 2000 | 1 | CARDIOLINE | 1 | 3
189 | Aparat EKG | E600G | 2018 | 2 | FARUM | 1 | 6
190 | Aparat USG | PRO FOCUS 2202 | 2005-2010 | 1 | B-K Medical | 1 | 3
191 | Aparat USG | 1202/FLEX FOCUS 400 | 2018 | 1 | B-K Medical | 1 | 3
192 | Aparat USG | FLEX FOCUS 1202 | 2010 | 1 | B-K Medical | 1 | 3
193 | Aparat USG | 1300-25 BK SPECTO | 2020 | 1 | B-K Medical | 1 | 3
194 | Aparat USG | MDP MULTIDOP | 2001 | 1 | DWL | 1 | 3
195 | Aparat USG | VIVID E9 | 2010 | 1 | GE Vingmed | 1 | 3
196 | Aparat USG | VIVID S6 | 2016 | 1 | GE Vingmed | 1 | 3
197 | Aparat USG | EUB-7000 HV | 2010-2011 | 1 | HITACHI MEDICAL | 1 | 3
198 | Aparat USG | C 40 | 2009 | 1 | Landwin Medical | 1 | 3
199 | Aparat USG | SSA-600 | 2002 | 1 | Madsen CO LTD | 1 | 3
200 | Aparat USG | PROSOUND 6 | 2009 | 1 | EIZO | 1 | 3
201 | Aparat USG okulistyczny | AVISO | 2008 | 1 | Quantel Medical | 1 | 3
202 | Aparat hemodynamiczny NICO | NICO | 2006 | 1 | Novametrix | 1 | 3
203 | Aparat USG | HS50 | 2017 | 1 | Euromed Medical Solution | 1 | 3
204 | Aparat USG | HS70A | 2017 | 1 | Euromed Medical Solution | 1 | 3
Razem | [7 empty] | x |  | x