Obraz zawiera napisy: Sejmik Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu
Województwa Łódzkiego, herb Sejmiku, logotypy o nazwie: "województwo łódzkie", "dotacje 2024", "Świetlica Sołecka na Plus"

Sulejów, 01.10.2024 r.

Zamawiający:

**Gmina Sulejów**

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

Znak sprawy: ZP.271.1.2.2024

# dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzimierzowie**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie pojedynczego modułu kontenerowego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok.2° z warstw: blacha ocynkowana, izolacja z pianki poliuretanowej pomiędzy płatwiami, płyta obustronnie laminowana?

**Odpowiedź:**

Tak, jeżeli zostanie spełniony warunek izolacyjności cieplnej dla przegrody Umax=0,15 [W/(m2K)]. Wszystkie użyte materiały NRO.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający akceptuje rynny w każdym narożu konstrukcji kontenerów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający akceptuje podłogę wykonaną z warstw: ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z pianki poliuretanowej, paroizolacja wykonana z folii PE, płyta OSB, wykładzina PCV spawana?

**Odpowiedź:**

Tak, jeżeli zostanie spełniony warunek izolacyjności cieplnej dla przegrody Umax=0,30 [W/(m2K)]. Wszystkie użyte materiały NRO.

Burmistrz

/-/ Dorota Jankowska