Brama segmentowa B (prostowanie trakcji (potrzebny podnośnik na wys. 10m)

39

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230V A.C.

1

szt

23%

40

Naprawa

1

szt

23%

Brama segmentowa D (+ przewód 2 żyłowy do przedłużenia)

1

Uszczelka dolna do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

5,04

m

23%

2

Element pneumatycznej listwy krawędziowej, Akcesoria do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

1

szt

23%

3

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

18

szt

23%

4

Przewód spiralny, 5-cio żyłowy spiralny 1000 mm, 4-ro krotne wydłużenie FF

1

szt

23%

5

Łańcuch napędu przemysłowego do otwierania ręcznego

14

m

23%

6

Materiały montażowe

1

szt

23%

Brama segmentowa E/1

41

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230V A.C.

2

szt

23%

Brama segmentowa F

7

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

22

szt

23%

Brama segmentowa G

8

Lina nośna ocynkowana 5mm FF

10

m

23%

9

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

10

szt

23%

10

Profil górny/dolny, profil aluminiowy, do panela 40mm, wysokość h = 35mm FF

5,04

m

23%

11

Uszczelka dolna do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

5,04

m

23%

12

Element pneumatycznej listwy krawędziowej, Akcesoria do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

1

szt

23%

1/5

1/5

Lp.

Nazwa towaru/usługi

Ilość

jm.

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

**Zestawienie napraw bram segmentowych przemysłowych**

**po przeglądzie**

**w obiektach ZU Gdańsk**

Oferta do odbiorcy

Brama segmentowa Hormann - Warsztat BOMAG

19

Rolka bieżna typ KS

2

szt

23%

Brama segmentowa Hormann G1

29

Rolka bieżna typ KS

4

szt

23%

Brama segmentowa Hormann G10

37

Rolka bieżna typ KS

2

szt

23%

Brama segmentowa Hormann G2

28

Rolka bieżna typ KS

2

szt

23%

Brama segmentowa Hormann G3

27

Rolka bieżna typ KS

3

szt

23%

Brama segmentowa Hormann G4

23

Rolka bieżna typ KS

3

szt

23%

24

Rolka bieżna typ K

1

szt

23%

25

Uchwyt obejma rolki

1

szt

23%

26

Zawias boczny wspornik rolki typ 6, RB006

1

szt

23%

Brama segmentowa Hormann G5

20

Zawias boczny wspornik rolki typ 6, RB006

1

szt

23%

21

Uchwyt obejma rolki

1

szt

23%

22

Rolka bieżna typ K

1

szt

23%

Brama segmentowa Hormann G7

38

Rolka bieżna typ KS

1

szt

23%

Brama segmentowa Hormann W2

36

Rolka bieżna typ KS

2

szt

23%

Brama segmentowa Hormann W3

35

Rolka bieżna typ KS

1

szt

23%

Brama segmentowa Hormann W5

34

Rolka bieżna typ KS

2

szt

23%

Brama segmentowa Hormann W6

33

Rolka bieżna typ KS

2

szt

23%

Brama segmentowa J/4

2/5

2/5

Lp.

Nazwa towaru/usługi

Ilość

jm.

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Oferta do odbiorcy

42

Lina nośna ocynkowana 5mm FF

10

m

23%

43

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

8

szt

23%

44

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230V A.C.

2

szt

23%

Brama segmentowa K/5

45

Uszczelka dolna do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

5,04

m

23%

46

Element pneumatycznej listwy krawędziowej, Akcesoria do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

1

szt

23%

47

Lina nośna ocynkowana 5mm FF

10

m

23%

Brama segmentowa L/6

48

Panel przemysłowy RAL 9006 micro wys. 610 dł. max 5040mm

5,04

m

23%

49

Profil górny/dolny, profil aluminiowy, do panela 40mm, wysokość h = 35mm FF

5,04

m

23%

50

Uszczelka dolna do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

5,04

m

23%

51

Element pneumatycznej listwy krawędziowej, Akcesoria do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

1

szt

23%

52

Wyłącznik ciśnieniowy pneumatyczny DW 40 NC

1

szt

23%

53

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

22

szt

23%

Brama segmentowa N8

54

Uszczelka dolna H=55mm z komorą 13mm pod czujniki OSE

5,04

m

23%

Brama segmentowa O

75

Uszczelka dolna do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

5,04

m

23%

76

Element pneumatycznej listwy krawędziowej, Akcesoria do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

1

szt

23%

77

Obudowa wyłącznika ciśnieniowego pneumatycznego BBC Bircher

3

szt

23%

78

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

22

szt

23%

Brama segmentowa P

57

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

22

szt

23%

58

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230V A.C.

2

szt

23%

Brama segmentowa Q

15

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

22

szt

23%

Brama segmentowa R

71

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

22

szt

23%

Brama segmentowa S/9

59

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

22

szt

23%

60

Profil górny/dolny, profil aluminiowy, do panela 40mm, wysokość h = 35mm FF

5,04

m

23%

61

Uszczelka dolna do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

5,04

m

23%

62

Element pneumatycznej listwy krawędziowej, Akcesoria do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

1

szt

23%

3/5

3/5

Lp.

Nazwa towaru/usługi

Ilość

jm.

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Oferta do odbiorcy

63

Wyłącznik ciśnieniowy pneumatyczny DW 40 NC

1

szt

23%

Brama segmentowa T/10

55

Lina nośna ocynkowana 5mm FF

10

m

23%

56

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

22

szt

23%

Brama segmentowa U

64

Panel przemysłowy RAL 9006 micro wys. 610 dł. max 5040mm

5,04

m

23%

65

Okucie boczne endkap FF wys 610mm L/P

2

szt

23%

66

Profil górny/dolny, profil aluminiowy, do panela 40mm, wysokość h = 35mm FF

5,04

m

23%

67

Uszczelka dolna do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

5,04

m

23%

68

Element pneumatycznej listwy krawędziowej, Akcesoria do pneumatycznej krawędzi zabezpieczającej

1

szt

23%

69

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

22

szt

23%

70

Wyłącznik ciśnieniowy pneumatyczny DW 40 NC

1

szt

23%

Brama segmentowa W

72

Rolka bieżna długa 2", średnica osi 11mm, L = 193mm

20

szt

23%

73

Łańcuch napędu przemysłowego do otwierania ręcznego

10

m

23%

74

Lampa ostrzegawcza LED zasilana 120-230V A.C.

2

szt

23%

Brama segmentowa W1

30

Rolka bieżna krótka 2", średnica osi 11mm, L = 119mm FF

4

szt

23%

31

Uchwyt obejma rolki FF

1

szt

23%

32

Aluminiowe uchwyty dolne liny nośnej regulowane z obejmą rolki

1

kpl

23%

Brama segmentowa Warsztat Wyjazd (mocowanie napędu-wklejenie szpilek)

13

Rolka bieżna krótka 2", średnica osi 11mm, L = 119mm FF

14

szt

23%

14

Materiały montażowe

1

szt

23%

Brama segmentowa X

16

Rolka bieżna INOX długa 46/11/193 biała

10

szt

23%

Brama segmentowa Y

17

Rolka bieżna INOX długa 46/11/193 biała

2

szt

23%

18

Uchwyty dolne z zabezpieczeniem przed zerwaniem liny nośnej regulowane

1

kpl

23%

Usługa serwisowa naprawy

79

Naprawa

1

szt

23%

80

Materiały serwisowe

5

szt

23%

81

Dojazd serwisu

1

szt

23%

Stawka VAT

Netto

Kwota VAT

Brutto

4/5

4/5

Lp.

Nazwa towaru/usługi

Ilość

jm.

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Oferta do odbiorcy

Stawka VAT

Netto

Kwota VAT

Brutto

23%

Razem:

5/5