**Załącznik A (OPZ)**

**Przedmiotem** **zamówienia jest najem wyposażenia medycznego na potrzeby organizacji Igrzysk Europejskich 2023.**

1. **Określenie przedmiotu zamówienia:**

Zakres przedmiotu obejmuje:

* Wynajem wraz z dostarczeniem wyposażenia medycznego na potrzeby organizacji Igrzysk Europejskich 2023 w dniach 21.06.2023 r. – 02.07.2023 r.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

* dostarczy asortyment medyczny zgodnie z wykazem;
* po zakończeniu wynajmu Wykonawca zobowiązany jest do zabrania asortymentu medycznego;

Szczegóły przedmiotu zamówienia:

* **Biurko z szafką zamykana na klucz – 18 szt.**

Biurko z blatem o minimalnych wymiarach 120x50 cm i minimalnej wysokości 65 cm z szafką zamykaną na klucz.

* **Kozetka medyczna – 22 szt.**

Leże i wezgłowie. Szerokość max. 55cm, długość całkowita max. 190 cm. Wezgłowie ruchome z kątem nachylenia +/- 40°. Kozetka posiada na stałe zamontowany wieszak na prześcieradło jednorazowe w roli. Łatwo zmywalna, niechłonna i odporna na środki do dezynfekcji.

* **Krzesło zmywalne – 16 szt.**

Krzesło, konstrukcja i siedzisko wykonane z materiału zmywalnego, niechłonnego i odpornego na środki do dezynfekcji.

* **Krzesło zmywalne składane – 100 szt.**

Krzesło składane, konstrukcja i siedzisko wykonane z materiału zmywalnego, niechłonnego
i odpornego na środki do dezynfekcji.

* **Lodówka na leki +higrometr – 13 szt.**

Lodówka na leki z termometrem i higrometrem o pojemności co najmniej 50 litrów, co najmniej 2 półki, zamykana na klucz.

* **Łóżko medyczne – 25 szt.**

Wymiary leża: min 200x80 cm, wysokość regulowana, bandy o dwóch stron i co najmniej jedna opuszczana, materac łatwo zmywalny, z niechłonnego materiału odporny na środki do dezynfekcji.

* **Łóżko składane do fizjoterapii – 27 szt.**

Wymiary: min 60x180 plus podgłówek, podgłówek z otworem na twarz, wysokość regulowana min 60cm, leże łatwo zmywalne, pokryte materiałem niechłonnym i odpornym na środki do dezynfekcji.

* **Nosze ewakuacyjne składane z rączkami – 16 szt.**

Wykonane z aluminium i poszycia z poliestru. Wymiary: min. 2100 x 500 x 120 mm. Składane, z rączkami do przenoszenia. Nośność min. 150 kg.

* **Parawan medyczny 1,3m – 19 szt.**

Parawan medyczny o konstrukcji metalowej lub syntetycznej o minimalnej szerokości 1,3m
i minimalnej wysokości 1,7 m z zasłonami w stonowanych kolorach wykonanych
z nieprześwitującego materiału.

* **Stojak na kroplówki – 36 szt.**

Stojak na kroplówki na kółkach wykonany z metalu lub syntetyku o minimalnej wysokości 1,5m (może być teleskopowy).

* **Stolik typu ogrodowego (plastic) – 1 szt.**

Stolik wykonany z plastiku, okrągły o wymiarach min. 90 cm. i wys. 70 cm.

* **Szafa na środki medyczne zamykana na klucz – 13 szt**.

Wymiary: wysokość od 120 do 200 cm, szerokość: od 40 do 100 cm głębokość: od 25 do 50 cm

Przystosowana do przechowywania środków medycznych, wykonana z trwałego materiału, front przeszklony szkłem hartowanym, zamek w drzwiach.

* **Szafka na dokumentację zamykana na klucz – 12 szt.**

Wymiary: wysokość: od 100 do 200 cm, szerokość: od 30 do 70 cm, głębokość: od 30 do 60 cm

Przystosowana do przechowywania dokumentacji medycznej, wykonana z trwałego materiału, zamek w drzwiach.

* **Szafka nocna z oświetleniem – 27 szt.**

Szafka nocna o minimalnych wymiarach 50x35 cm wysokość 50 cm, co najmniej jedna szuflada.

* **Wózek inwalidzki – 5 szt.**

Wózek inwalidzki wykonany z lekkich stopów, na ramie krzyżakowej, składany, z regulacją podnóżek. Łatwo zmywalny, niechłonny i odporny na środki do dezynfekcji. Maksymalne obciążenie min, 130 kg. Szerokość siedziska min. 48 cm, szerokość wózka min. 68 cm.

1. **Miejsce realizacji zamówienia:**

Ze względu na różne lokalizacje przedmiot zamówienia został podzielony na Części oraz obiekty i obejmuje swym zakresem kompleksową realizację zadania wraz z wymienioną specyfikacją oraz szczegółowymi wymaganiami:

**Część I. Lokalizacja – Kraków**

**Obiekt 1.1 - AGH -Wioska Olimpijska**- al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

**Obiekt 1.2 - Płaszowianka Arena -** ul. Stróża Rybna 9, 30-962 Kraków

**Obiekt 1.3 - Cracovia Arena-** al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków

**Obiekt 1.4 - Zalew Kryspinów -** Budzyń 135, 32-060 Cholerzyn

**Obiekt 1.5 – Krzeszowice -** ul. Legionów Polskich, 32-065 Krzeszowice

**Obiekt 1.6 - Tauron Arena -** ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków

**Obiekt 1.7- Centrum Kongresowe ICE** Kraków– ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków

**Obiekt 1.8- Stadion im. Henryka Reymana-** ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków

**Obiekt 1.9- Hutnika Arena-** ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków

**Obiekt 1.10- Nowa Huta/ MOS WSCHÓD** - Osiedle Szkolne 39, 31-978 Kraków

**Część II** **Lokalizacja- Tarnów**

**Obiekt 2.1 Jaskółka Arena** – ul. Traugutta 3b, 33-101 Tarnów

**Obiekt 2.2 Tarnów Stadion -** ul. Traugutta, 33-101 Tarnów

**Obiekt 2.3 Hotel Cristal Park -** Traugutta 5, 33-101 Tarnów

**Obiekt 2.4 ANS Tarnów**– ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

**Część III Lokalizacja- Krynica- Zdrój i Nowy Sącz**

**Obiekt 3.1 -Góra Parkowa** – al. Nowatorskiego, 33-380 Krynica Zdrój

**Obiekt 3.2- MOSiR** – ul. Zawadowskiego 5, 33-380 Krynica Zdrój

**Obiekt 3.3- Nowy Dom Zdrowjowy** - aleja Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

**Obiekt 3.4**- **Park Strzelecki** Amfiteatr- ul. Ogrodowa 19, 33-300 Nowy Sącz

**Część IV Lokalizacja- Nowy Targ i Zakopane**

**Obiekt 4.1- Nowy Targ Arena** – ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ

**Obiekt 4.2**- **COS Zakopane Duża i Średnia** krokiew – ul. B. Czecha 1, 34-500 Zakopane

1. **Okres/czas trwania umowy, terminy realizacji**: terminy dostaw na obiekty wraz z montażem znajduje się w harmonogramie zawierającym daty montażu/ demontażu – Załącznik A 1
2. **Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy:**
3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wyznaczył osobę – koordynatora Umowy, dedykowaną do obsługi zamówienia oraz wykonującą czynności w zakresie koordynacji i nadzoru realizacji umowy. Wyznaczona osoba ma w obowiązku obsługę bieżących zapytań i zgłoszeń na potrzeby współpracy podczas całości trwania umowy;
5. Wykonawca zapewni serwis w tym naprawę, wymianę do 3h od momentu otrzymania zgłoszenia, sprzętu medycznego objętego przedmiotem zamówienia. Przez uszkodzenie Zamawiający rozumie **naruszenie lub częściowe zniszczenie przedmiotu zamówienia, które powoduje ograniczenie ich właściwości użytkowych lub przeznaczenia**.
6. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej a także oświadcza, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.