**Nazwa głównego laboratorium:** Biuro Kierownika Organizacyjnego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Numer ewidencyjny pomieszczenia** |  |
| 1 | Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę / odpowiedzialnej za pomieszczenie | Dr Agnieszka Michalik-Kucharz / mgr Zbigniew Kuc |
| 2 | Nazwa pomieszczenia | Biuro Kierownika Organizacyjnego |
| 3 | Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia [m2] | 12 m2 (w tym 2 m2 wydzielone jako niewielki „aneks” kuchenny) |
| 4 | Pomieszczenia pomocnicze (podać powierzchnię jeżeli znana) | Nie |
| 5 | Prognozowana ilość osób w pomieszczeniu | 3 (kierownik + 2 petentów) |
| 6 | Opis przewidywanej działalności w pomieszczeniu | Prowadzenie bieżących spraw w zakresie obowiązków kierownika organizacyjnego, przyjmowanie interesantów zewnętrznych i wewnętrznych |
| 7 | Występowanie wyposażenia lub urządzeń o znacznej masie (powyżej 150kg) [oszacować ilość sztuk i masę pojedynczej sztuki] | Nie |
| 8 | Wyposażenie sanitarne | W wygospodarowanym aneksie kuchennym zlew jednokomorowy z ociekaczem, opcja podłączenia małego sprzętu AGD |
| 9 | Wyposażenie wymagające mediów (podać dodatkowo urządzenie wymagające mocy el. powyżej 4kW) | Tak – telefon, komputer – 3 stanowiska, drukarka, skaner, ksero, router WI-FI.  W każdym z biur 10 gniazd 230 V, z czego 4 gniazda komputerowe. W archiwum co najmniej 2 gniazda 230 V  W pomieszczeniu pomocniczym podłączenie lodówki, zmywarki, ekspresu do kawy, czajnika, kuchenki mikrofalowej |
| 10 | Instalacja klimatyzacyjna [precyzyjna lub zwykła / brak] | Zwykła |
| 11 | Instalacja gazu ziemnego [podać rodzaj odbiornika i orientacyjną ilość] | Nie |
| 12 | Instalacja gazów technicznych [wymienić rodzaje i klasy czystości jeżeli wymagane] | Nie |
| 13 | Inne instalacje (np. wody demineralizowanej, wody zmiękczonej, nawilżania, nawadniania, suszenia, sterylizacji itp.) | Nie |
| 14 | Występowanie urządzeń wymagających wody chłodzącej/chłodzenia klimatyzacją [podać rodzaj i ilość urządzeń] | Nie |
| 15 | Występowanie promieniowania jonizującego | Nie |
| 16 | Występowanie zagrożeń ze zbioru przewidzianego przepisami BHP | Nie |
| 17 | Wymaganie niezawodności lub dublowania jakiejkolwiek instalacji | Nie |
| 18 | Przewidywana liczba przyłączy internetowych i wymagania względem zdalnego przesyłu danych | 8 przyłączy sieciowych RJ45, w archiwum 2 gniazda RJ45 |
| 19 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do systemu monitoringu obiektu? | Nie |
| 20 | Czy pomieszczenie wymaga dodatkowego dostępu z zewnątrz budynku? (kwaszarnia, magazyn utylizacji, odczynników etc.) | Nie |
| 21 | Czy pomieszczenie wymaga jakichś szczególnych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami? | Tak – szerokie drzwi, swobodny przejazd dla osoby na wózku inwalidzkim lub poruszającej się o kulach. |
| 22 | Czy pomieszczenie wymaga specjalistycznego oświetlenia i ewentualnej możliwości programowania cyklu świetlnego. | Nie |
| 23 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do centralnego systemu drukowania? | Tak |
| 24 | Inne wymagania | Lokalizacja na poziomie 0 obiektu, czujniki dymu, rolety zewnętrzne i wewnętrzne.  Lokalizacja na poziomie parteru w tej samej lokalizacji co pozostałe biura wydziału, szatnia, i portiernia, biuro kierownika przylega do gabinetu dziekana i jest z nim połączone przechodnimi drzwiami, ale równocześnie ma osobne wejście z korytarza, a z drugiej strony przylega do kolejnego pomieszczenia biura organizacyjnego i jest z nim połączone przechodnimi drzwiami |