**Nazwa głównego laboratorium:** Laboratorium Badań Różnorodności Biologicznej

**Nazwa „pod-laboratorium”:** Pracownia dokumentacji entomologicznej(LBRB 30d)

**Ogólny opis prowadzonych prac:** Przechowywanie i opracowywanie zbiorów entomologicznych i paleontologicznych stanowiących dokumentację pracy badawczej

**Najważniejsze wyposażenie:** Szafy przesuwne z gablotami entomologicznymi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Numer ewidencyjny pomieszczenia** |  |
| 1 | Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę / odpowiedzialnej za pomieszczenie | Łukasz Depa/Karina Wieczorek |
| 2 | Nazwa pomieszczenia | Pracownia dokumentacji entomologicznej |
| 3 | Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia [m2] | 72 (52 zbiór suchy i 20 zbiór preparatów mokrych jako wydzielone pomieszczenie) |
| 4 | Pomieszczenia pomocnicze (podać powierzchnię jeżeli znana) | brak |
| 5 | Prognozowana ilość osób w pomieszczeniu | 6 |
| 6 | Opis przewidywanej działalności w pomieszczeniu | Pokój naukowy |
| 7 | Występowanie wyposażenia lub urządzeń o znacznej masie (powyżej 150kg) [oszacować ilość sztuk i masę pojedynczej sztuki] | Szafy przesuwne do przechowywania zbiorów entomologicznych 10 x 250 kg |
| 8 | Wyposażenie sanitarne | 2 umywalki, 1 zlew, |
| 9 | Wyposażenie wymagające mediów (podać dodatkowo urządzenie wymagające mocy el. powyżej 4kW) | Instalacja przeciwpożarowa |
| 10 | Instalacja klimatyzacyjna [precyzyjna lub zwykła / brak] | Precyzyjna, utrzymująca zadane parametry temperatury i wilgotności; wyciąg stały. |
| 11 | Instalacja gazu ziemnego [podać rodzaj odbiornika i orientacyjną ilość] | brak |
| 12 | Instalacja gazów technicznych [wymienić rodzaje i klasy czystości jeżeli wymagane] | brak |
| 13 | Inne instalacje (np. wody demineralizowanej, wody zmiękczonej, nawilżania, nawadniania, suszenia, sterylizacji itp.) | Filtry powietrza nawiewanego, instalacja odpylająca, czujnik dymu |
| 14 | Występowanie urządzeń wymagających wody chłodzącej/chłodzenia klimatyzacją [podać rodzaj i ilość urządzeń] | brak |
| 15 | Występowanie promieniowania jonizującego | nie |
| 16 | Występowanie zagrożeń ze zbioru przewidzianego przepisami BHP | Zagrożenia mechaniczne, zagrożenie pożarem; zagrożenia chemiczne – toksyczne pary płynów konserwujących (formalina, etanol) |
| 17 | Wymaganie niezawodności lub dublowania jakiejkolwiek instalacji | Wymagania niezawodności klimatyzacji precyzyjnej i wyciągu stałego |
| 18 | Przewidywana liczba przyłączy internetowych i wymagania względem zdalnego przesyłu danych | 6 przyłączy internetowych, 12 gniazdek elektrycznych, wifi |
| 19 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do systemu monitoringu obiektu? | tak |
| 20 | Czy pomieszczenie wymaga dodatkowego dostępu z zewnątrz budynku? (kwaszarnia, magazyn utylizacji, odczynników etc.) | nie |
| 21 | Czy pomieszczenie wymaga jakichś szczególnych ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami? | tak |
| 22 | Czy pomieszczenie wymaga specjalistycznego oświetlenia i ewentualnej możliwości programowania cyklu świetlnego. | nie |
| 23 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do centralnego systemu drukowania? | tak |
| 24 | Inne wymagania | Rolety zewnętrzne, system gaszenia suchego, kontrola dostępu do pomieszczenia, drzwi nieprzeźroczyste. |