**Rodzaj pomieszczenia:** Pokój hodowlany (zwierzęta)

**Nazwa Zespołu Badawczego / Nazwisko indywidualnego badacza planującego wykorzystanie pomieszczenia:** Zespół Histologii i Embriologii Zwierząt

**Dotychczas wykorzystywana powierzchnia hodowlana [m2]:** 30 m2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Numer ewidencyjny pomieszczenia** |  |
| 1 | Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę / odpowiedzialnej za pomieszczenie | Izabela Poprawa/Łukasz Chajec |
| 2 | Nazwa pomieszczenia | Pokój hodowli bezkręgowców |
| 3 | Oczekiwana powierzchnia pomieszczenia [m2] | 40 m2 |
| 4 | Pomieszczenia pomocnicze (podać powierzchnię jeżeli znana) | Zaplecze, 1 x 10 m2  Konieczna śluza zabezpieczająca przed ucieczką zwierząt |
| 5 | Prognozowana ilość osób w pomieszczeniu | 1-5 |
| 6 | Opis przewidywanej działalności w pomieszczeniu | Prowadzenie hodowli różnych grup bezkręgowców na potrzeby badań naukowych i zajęć dydaktycznych |
| 7 | Występowanie wyposażenia lub urządzeń o znacznej masie (powyżej 150kg) [oszacować ilość sztuk i masę pojedynczej sztuki] | 2x inkubatory do hodowli bezkręgowców, akwaria 150 – 200 litrowe, regały metalowe |
| 8 | Wyposażenie sanitarne | 1 x umywalka, 3 x zlew (w tym dwa w pokoju pomocniczym), 3 odpływy wody (w tym dwa w pokoju hodowlanym) |
| 9 | Wyposażenie wymagające mediów (podać dodatkowo urządzenie wymagające mocy el. powyżej 4kW) | Nie |
| 11 | Instalacja gazu ziemnego [podać rodzaj odbiornika i orientacyjną ilość] | Nie |
| 12 | Instalacja gazów technicznych [wymienić rodzaje i klasy czystości jeżeli wymagane] | Nie |
| 13 | Inne instalacje (np. wody demineralizowanej, wody zmiękczonej, nawilżania, nawadniania, suszenia, sterylizacji itp.) | Instalacja do nawilżania |
| 14 | Występowanie promieniowania jonizującego | Nie |
| 15 | Występowanie zagrożeń ze zbioru przewidzianego przepisami BHP | Zagrożenia biologiczne |
| 16 | Wymaganie niezawodności lub dublowania jakiejkolwiek instalacji | Nie |
| 17 | Czy pomieszczenie powinno być włączone do systemu monitoringu obiektu? | Tak |
| 18 | Instalacja klimatyzacyjna [precyzyjna lub zwykła / brak] | Precyzyjna |
| 19 | Rodzaj hodowli | Akwaria, faunboxy, terraria |
| 20 | Organizacja przestrzeni hodowlanej | Regały metalowe, wózki do transportu akwariów, stelaże i półki na akwaria |
| 21 | Nazwy gatunków w hodowli (jeśli znane) | Różne gatunki niesporczaków, wijów, skąposzczetów, owadów, skorupiaków |
| 22 | Szacunkowe wymagane natężenie światła | Standardowe |
| 23 | Fotoperiod (jeśli znany) | Tak, 8/16 |
| 24 | Zakres temperatur hodowli (jeśli znany) | Zakres od 15 do 50 stopni |
| 25 | Konieczne automatyzacje | Programowanie cyklu świetlnego, automatyczne nawadnianie, stacja meteorologiczna spięta ze sterowaniem temperaturą, natężeniem światła |
| 26 | Inne wymagania | Rolety zewnętrzne, pomieszczenie powinno się znajdować na poziomie 0 lub -1, okna, dostęp do Wi-Fi, 25 gniazdek ogólnych, 1 gniazdo trójfazowe (siła) |